1

2

strona nr:

Kosztorys ofertowy

| Nr | Podstawa | Opis robót | J m | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kosztorys | Remont pomieszczeń hydroforni Obwodu Drogowego w Podegrodziu z dostosowaniem do parametrów bezpieczeństwa użytkowania (wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, ułożenie płytek ceramicznych, zabudowa ścianek działowych) |  |  |  |  |
| 1 | Element | Hydrofornia - roboty budowlane |  |  |  |  |
| 1 | KNR 404/302/1 | Rozebranie betonowych i żelbetowych ław, stop i fundamentów | m3 | 0,100 |  |  |
| 2 | KNR 401/354/4 | Wykucie drzwi wejściowych | szt. | 1,000 |  |  |
| 3 | KNR 202/1019/1 | Drzwi zewnętrzne fabrycznie wykończone przeciwpożarowe EI 60, do 2.0'm2 | m2 | 2,000 |  |  |
| 4 | KNR 202/204/4 (2) | Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości ponad 2.5m3, beton podawany pompą beton 20/25 | m3 | 0,880 |  |  |
| 5 | KNR 202/604/3 (1) | Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej | m2 | 16,900 |  |  |
| 6 | KNR 228/501/5 (1) | Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 15cm, piasek | m2 | 1,284 |  |  |
| 7 | KNR 202/1101/1 (4) | Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły | m3 | 2,570 |  |  |
| 8 | KNR 202/609/3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa - EPS 100 gr. 5 cm | m2 | 8,580 |  |  |
| 9 | KNR 202/2003/4 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 2-warstwowo, 100-02 | m2 | 16,320 |  |  |
| 10 | KNR 202/2006/1 (2) | Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na zaprawie, bez pasków, płyty grubości 12,5mm | m2 | 9,360 |  |  |
| 11 | KNR 202/2006/6 (2) | Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na zaprawie, płyty grubości 12,5 mm | m2 | 9,360 |  |  |
| 12 | KNR 202/613/6 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho - płyta Skalna Niepalna | m2 | 16,320 |  |  |
| 13 | KNR 202/2007/4 | Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z kształtowników metalowych podwójnych | m2 | 8,700 |  |  |
| 14 | KNR 202/2006/4 (2) | Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, płyty grubości 12,5mm - 3 warstwy | m2 | 8,700 |  |  |
| 15 | KNR 202/815/2 | Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa | m2 | 34,380 |  |  |
| 16 | NNRNKB 202/1130/1 (1) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5'mm, powierzchnia do 8m2, | m2 | 8,560 |  |  |
| 17 | NNRNKB 202/1130/3 (1) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm, Krotność=3 | m2 | 8,560 |  |  |
| 18 | NNRNKB 202/2805/5 (1) | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5'mm, płytki 30x30, | m2 | 8,560 |  |  |
| 19 | NNRNKB 202/2809/2 (1) | Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10m2, płytki 12.5x30, | m | 12,560 |  |  |
| 20 | NNRNKB 202/1134/1 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome | m2 | 8,560 |  |  |
| 21 | KNR 202/804/1 (1) | Tynki wewnętrzne na fundamencie od strony pom. gospodarczego | m2 | 2,620 |  |  |
| 22 | KNR 202/1505/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne | m2 | 105,690 |  |  |
| 23 | KNR 401/354/13 | Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, | Szt. | 1,000 |  |  |
| 24 | KNR 401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne | Szt. | 1,000 |  |  |
| 25 | Kalkulacja własna | Roboty elektryczne - wymiana lamp i gniazd hermetycznych | Kpl. | 1,000 |  |  |
| 2 | Element | Hydrofornia - instalacje sanitarne |  |  |  |  |
| 26 | KNRW 215/531/ 2 (1) analogia | Neutralizator kondensatu do kotłów o mocy do 75 kW + czujnik cwu +czujnik dla obwodu z mieszadłem | Szt. | 1,000 |  |  |
| 27 | Kalkulacja własna | Zespół automatycznego napełnienia + uzdatniacz wody grzewczej | Kpl. | 1,000 |  |  |
| 28 | KNRW 215/510/3 | Naczynia zbiorcze systemu zamkniętego, pionowe, powyżej 5dm3 | Szt. | 2,000 |  |  |
| 29 | KNNR 4/531/1 | Termometr montowany w gotowej tulei | Szt. | 5,000 |  |  |
| 30 | KNNR 4/531/2 | Manometr montowany w gotowej tulei | Szt. | 7,000 |  |  |
| 31 | KNRW 215/411/2 (1) | Zawór spustowy, Fi'20'mm | Szt. | 5,000 |  |  |
| 32 | KNR 35/208/1 | Pompy obiegowe 30/8 | szt | 1,000 |  |  |
| 33 | KNR 35/208/1 | Grupa pompowa cwu i co – zestaw | szt | 1,000 |  |  |
| 34 | KNR 35/208/1 | Pompa cyrkulacyjna cwu | szt | 1,000 |  |  |
| 35 | KNRW 215/402/1 | Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach, Dn'15'mm | m | 15,000 |  |  |
| 36 | KNRW 215/402/3 | Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach, Dn'25'mm | m | 40,000 |  |  |

2

3

strona nr:

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | KNRW 215/402/4 | Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach, Dn'32'mm | m | 5,000 |  |  |
| 38 | KNRW 215/402/5 | Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach, Dn'40'mm | m | 35,000 |  |  |
| 39 | KNRW 215/436/1 | Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji | układ | 1,000 |  |  |
| 40 | KNRW 215/517/2 | Uruchomienie węzłów cieplnych i kotłowni c.o., kotłownia, 2 osoby obsługi Krotność=0,5 | Kpl. | 1,000 |  |  |
| 41 | KNR 401/330/6 | Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1/2 cegły | m2 | 0,040 |  |  |
| 42 | KNRW 215/137/2 | Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn'15'mm | Szt. | 1,000 |  |  |
| 43 | KNRW 215/229/5 (2) | Zlewozmywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na szafce | Szt. | 1,000 |  |  |
| 44 | KNRW 217/102/5 (1) | Otwór nawiewno - wypływowy 200x200mm spód kanału zlicowany z posadzką zabezpieczony siatką drobnooczkową R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | Kpl. | 1,000 |  |  |
| 3 | Element | Hydrofornia - instalacja gazowa wewnętrzna |  |  |  |  |
| 45 | KNRW 215/304/2 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn'20'mm | m | 1,000 |  |  |
| 46 | KNRW 215/304/3 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn'25'mm | m | 30,000 |  |  |
| 47 | KNRW 215/307/4 (1) | Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, o długości do 100m, średnica do 65'mm | próba | 1,000 |  |  |
| 48 | KNRW 215/308/2 | Podejścia obustronne do gazomierzy, na ścianach - nakłady dodatkowe, Fi'25'mm | Kpl. | 1,000 |  |  |
| 49 | KNRW 215/313/3 | Zawory kulowe gazowe, o połączeniach spawanych, Fi'25'mm | Szt. | 2,000 |  |  |
| 50 | KNR 35/216/11 | Filtr gazowy, armatura Dn'25'mm | Szt. | 1,000 |  |  |
| 51 | KNRW 215/142/1 | Szafka gazowa naścienna | Szt. | 1,000 |  |  |
| 52 | KNRW 219/216/1 | Przejścia gazociągu przez ściany murowane, grubość 1 cegły, dla przyłącza do Dn 50 mm, tuleja do Dn'80 mm | Szt. | 1,000 |  |  |
| 53 | KNRW 219/216/1 | Przejścia gazociągu przez ściany murowane, grubość 1/2 cegły, dla przyłącza do Dn 50 mm, tuleja do Dn'80 mm | Szt. | 1,000 |  |  |
| 54 | KNR 401/1212/28 (1) | Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50mm, 2-krotne | m | 31,000 |  |  |
| 55 | KNRW 219/306/1 (1) | Rury ochronne (osłonowe), Fi'40 mm, PE | m | 2,000 |  |  |
| 4 | Element | Zbiornik nadziemny na gaz wraz z instalacją do budynku |  |  |  |  |
| 56 | KNR 201/126/1 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15'cm | m2 | 43,000 |  |  |
| 57 | KNR 201/317/2 (1) | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5'm, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5'm | m3 | 32,200 |  |  |
| 58 | KNR 201/210/2 (1) | Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,25'm3, grunt kategorii III, samochód do 5't | m3 | 32,200 |  |  |
| 59 | KNR 202/1101/1 (1) | Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły | m3 | 8,050 |  |  |
| 60 | KNR 202/1101/1 (1) | Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły | m3 | 19,250 |  |  |
| 61 | KNRW 202/251/1 (1) | Podłoża betonowe fundamentów pod maszyny, grubość 10'cm, powierzchnia do 5'm2, beton układany ręcznie | m2 | 19,250 |  |  |
| 62 | KNRW 202/251/4 (1) | Podłoża betonowe fundamentów pod maszyny, dodatek za każde dalsze 5'cm grubości podłoża, beton układany ręcznie Krotność=4 | m2 | 19,250 |  |  |
| 63 | KNRW 202/259/2 (1) | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i budowli, pręty żebrowane | t | 0,100 |  |  |
| 64 | KNRW 202/604/3 (1) | Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, papą na lepiku na gorąco, 1 warstwa | m2 | 19,250 |  |  |
| 65 | KNRW 713/401/2 | Zamont., zdemont., przesuwanie wciąg. el. lub ręczne montaż z przes. do 10m, demont. wciąg. w t do 5t | Szt. | 1,000 |  |  |
| 66 | KNR 401/105/3 | Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15'cm, grunt kategorii IV | m3 | 16,800 |  |  |
| 67 | KNR 218/501/1 | Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10'cm - piasek | m2 | 2,100 |  |  |
| 68 | KNR 218/501/4 | Podłoże z materiałów sypkich, grubości 25'cm - piasek | m2 | 5,250 |  |  |
| 69 | KNRW 219/305/4 | Przyłącza domowe z rur PE, do Fi'40 mm, rura ochronna do Fi'63 mm | m | 32,000 |  |  |
| 70 | KNRW 219/303/ 3 (1) analogia | Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn'32 mm- przejście PE/stal | złącze | 2,000 |  |  |
| 71 | KNRW 219/201/2 | Montaż rurociągu niskiego i średniego ciśnienia montowanego przy użyciu sprzętu ręcznego, Dn'25 mm | m | 2,500 |  |  |
| 72 | KNR 401/105/2 | Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3'm i ubiciem warstwami co 15'cm, grunt kategorii III | m3 | 16,800 |  |  |

3

4

strona nr:

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | KNRW 219/209/2 | Zespoły przyłączeniowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia, Dn'25 mm | Kpl. | 1,000 |  |  |
| 74 | KNRW 219/211/1 | Próby szczelności gazociągów na ciśnienie do 0.6 MPa, do Dn'65 mm | m | 32,000 |  |  |
| 75 | KNNR 4/1209/1 | Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, Dn'100-300mm | m | 13,000 |  |  |
| 76 | KNR 219/122/1 | Uszczelnienie końców rur ochronnych, Dn 100mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | Szt. | 2,000 |  |  |
| 5 | Element | Namiar geodezyjny |  |  |  |  |
| 77 | Kalkulacja własna | Namiary geodezyjne powykonawcze | Kpl. | 1,000 |  |  |

4

5

strona nr:

Tabela elementów scalonych

| Nr | Nazwa | Wartość z narzutami |
| --- | --- | --- |
|  | Remont pomieszczeń hydroforni Obwodu Drogowego w Podegrodziu z dostosowaniem do parametrów bezpieczeństwa użytkowania (wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, ułożenie płytek ceramicznych, zabudowa ścianek działowych) |  |
| 1 | Hydrofornia - roboty budowlane |  |
| 2 | Hydrofornia - instalacje sanitarne |  |
| 3 | Hydrofornia - instalacja gazowa wewnętrzna |  |
| 4 | Zbiornik nadziemny na gaz wraz z instalacją do budynku |  |
| 5 | Namiar geodezyjny |  |
|  | Suma elementów kosztorysu |  |
|  | Razem Remont pomieszczeń hydroforni Obwodu Drogowego w Podegrodziu z dostosowaniem do parametrów bezpieczeństwa użytkowania (wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, ułożenie płytek ceramicznych, zabudowa ścianek działowych) Wartość netto |  |
|  | Podatek VAT……% |  |
|  | Wartość oferty brutto |  |