Wykaz norm i/lub udokumentowanych procedur badawczych

obowiązujących w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Krośnie od:  2023-02-28

A – oznaczenie metody akredytowanej

P - obszar regulowany prawnie

SZ- system zarzadzania

– Pracownia Higieny Komunalnej

| Lp | Rodzaj oznaczenia - wskaźniki fizykochemiczne | Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jon amonowy Zakres: (0,13 - 2,50) mg/l | A PN-C-04576-4:1994 |
| 2 | Azotany Zakres: (0,50 - 66,4) mg/l | A PN-C-04576-08:1982/wycofana bez zastąpienia/ |
| 3 | Azotyny Zakres: (0,040 - 0,82) mg/l | A PN-EN 26777:1999 |
| 4 | Barwa | PN-EN ISO 7887:2002 rozdz.4 /wycofana/ |
| 5 | Chlorki | SZ PN-ISO 9297:1994 |
| 6 | Glin Zakres: (0,040 - 0,400) mg/l | A PN-92/C 04605.02/wycofana bez zastąpienia/ |
| 7 | Mangan | SZ PN-92/C 04590.03 /wycofana bez zastąpienia/ |
| 8 | Mętność Zakres: (0,10 - 40) NTU | A PN-EN ISO 7027-1:2016-09 |
| 9 | pH Zakres: (4,0 - 10,0) | A PN-EN ISO 10523:2012 |
| 10 | Przewodność elektryczna właściwa Zakres: (100 - 2500) μS/cm | A PN-EN 27888:1999 |
| 11 | Siarczany | PN-79/C 04566.10/wycofana bez zastąpienia/ |
| 12 | Smak | PN-EN 1622:2003 pkt 10.2.2.2 i 10.2.3.2 /wycofana/ |
| 13 | Twardość ogólna | PN-ISO 6059:1999 |
| 14 | Utlenialność (ChZTMn) | SZ PN-EN ISO 8467:2001 |
| 15 | Zapach | PN-EN 1622:2003 pkt 10.2.2.2 i 10.2.3.2 /wycofana/ |
| 16 | Żelazo Zakres: (0,030 – 2,00) mg/l | A PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 |

| Lp | Rodzaj oznaczenia - wskaźniki mikrobiologiczne | Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bakterie grupy coli | A PB/HK-06 wyd.4 z dn.26.07.2010 |
|  |  | A, P PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1: 2017-04 |
| 2 | ### Escherichia coli | #### A PB/HK-06 wyd.4 z dn.26.07.2010 |
|  |  | A, P PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ A1:2017-04 |
| 3 | Ogólna liczba mikroorganizmów w 360C i 220C | A, P PN-EN ISO 6222:2004 |
| 4 | Przetrwalniki beztlenowców redukujących siarczyny | A, P PN-EN 26461-2:2001 |
| 5 | Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) | Załącznik nr 10 Rozporz. Ministra Zdrowia z dn.13 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015r., poz.1989) /uchylony/ A, P PN-EN ISO 14189:2016-10 |
| 6 | Gronkowce koagulazo-dodatnie | PB/HK-03 wyd. 5 z dn. 26.07.2010 |
| 7 | Enterokoki kałowe | A, P PN-EN ISO 7899-2:2004 |
| 8 | Pseudomonas aeruginosa | A, P PN-EN ISO 16266:2009 |

- Pracownia Higieny Żywności i Żywienia

| Lp | Rodzaj oznaczenia - wskaźniki mikrobiologiczne | Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bakterie z grupy coli (wykrywanie obecności i oznaczanie liczby metodą NPL) | SZ PN-ISO 4831: 2007 |
| 2 | Oznaczanie liczby bakterii z grupy coli ( metoda płytkowa) | A PN-ISO 4832: 2007 |
| 3 | Oznaczanie liczby Staphylococcus aureus ( metoda płytkowa) | P PN-EN ISO 6888-1:2022-03 |
| 4 | Staphylococcus aureus (wykrywanie obecności) | P PN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005 |
| 5 | Pałeczki z rodzaju Salmonella (wykrywanie obecności) | A , P PN-EN ISO 6579-1:2017-04/A1 :2020-09 |
| 6 | Oznaczanie liczby drożdży, pleśni | PN-ISO 7954:1999/wycofana/ |
|  |  | P PN-ISO 21527-1:2009 |
| 7 | Oznaczanie liczby przypuszczalnych Bacillus cereus | P PN-EN ISO 7932: 2005+A1:2020-09 |
| 8 | Oznaczanie liczby drobnoustrojów | A, P PN-EN ISO 4833-1:2013-12 |
| 9 | Listeria monocytogenes ( wykrywanie obecności) | A, P PN-EN ISO 11290-1:2017-07 |
| 10 | Oznaczanie liczby Listeria monocytogenes (metoda płytkowa) | A, P PN-EN ISO 11290-2:2017-07 |
| 11 | Oznaczanie liczby Escherichia coli (metoda płytkowa) | A, P PN-ISO 16649-2:2004 |
| 12 | Escherichia coli (wykrywanie obecności i oznaczanie liczby metodą NPL) | SZ PN-ISO 7251:2006 |
| 13 | Oznaczanie liczby Enterobacteriaceae ( metoda płytkowa) | A, P PN-EN ISO 21528-2:2017-08 |
| 14 | Oznaczanie czystości mikrobiologicznej wymazów sanitarnych | PB/HŻ-01, wydanie 4, 2010-07-26 |

| Lp | Rodzaj oznaczenia - wskaźniki fizykochemiczne | Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oznaczanie azotanów i azotynów (owoce, warzywa i przetwory) Zakres: azotyny: (50-1000) mg/kg (NaNO2) azotany: (400-4000) mg/kg (KNO3) | SZ, P PN-92/A-75112/wycofana/ |
| 2 | Oznaczanie azotanów i azotynów ( produkty mięsne) Zakres: azotyny: (0,50-150)mg/kg (NaNO2 ) azotany: (3,70-200) mg/kg (KNO3 ) | A,P PN-74/A-82114/wycofana/ |
| 3 | Oznaczanie kwasowości (napoje bezalkoholowe) Zakres: (0,05-0,60) g/100g w przeliczeniu na kwas cytrynowy | SZ PN-85/A-79033/wycofana/ |
| 4 | Oznaczanie kwasowości (przetwory zbożowe) | PN-A- 74108:1996 |
| 5 | Oznaczanie kwasu benzoesowego (przetwory owocowo-warzywne) Zakres: (50-200) mg/kg | SZ PN-A-75101.24:1990+Az1:2006 /wycofana/ |
| 6 | Oznaczanie kwasu sorbowego (przetwory owocowo-warzywne) Zakres: (50-2500) mg/kg | A,P PN-90/A -75101.25/wycofana/ |
| 7 | Oznaczanie wilgotności ( przetwory zbożowe) | PN-A 74108:1996 |
| 8 | Oznaczanie chlorku sodu ( przetwory mięsne) Zakres: (0,50-7,0) % | A, P PN-73/A-82112+Az1:2002 /wycofana/ |
| 9 | Oznaczanie fosforu | SZ PN-A-82060:1999/wycofana/ |

- Pracownia Epidemiologii

| Lp | Rodzaj oznaczenia | Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obecność i identyfikacja pałeczek Salmonella spp. Metoda hodowlana uzupełniana testami biochemicznymi i serologicznymi | A PB/EP-01 wyd. 6 z 2010-07-26 |
| 2. | Obecność i identyfikacja pałeczek Shigella. Metoda hodowlana uzupełniana testami biochemicznymi i serologicznymi. | A PB/EP-02 wyd. 6 z 2010-07-26 |
| 3. | Oznaczanie wrażliwości bakterii na antybiotyki metodą dyfuzji antybiotyku na pożywce Muller-Hintona. | PB/EP-03 wyd. 3 z 2010-10-25 |
| 4. | Obecność drobnoustrojów wskaźnikowych Geobacillus stearothermophilus, Bacillus subtilis. | A PB/EP-04 wyd. 3 z 2010-07-26 |
| 5. | Badanie kału na obecność pasożytów i cyst pierwotniaków. Badanie na obecność owsików metodą wycieru celofanowego. | PB/EP-05 wyd. 6 z 2010-10-25 |
| 6. | Obecność i identyfikacja pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae. Metoda hodowlana uzupełniana testami biochemicznymi i serologicznymi. | A PB/EP-06 wyd. 5 z 2010-07-26 |

Procedury badawcze opracowano na podstawie wytycznych NIZP-PZH, literatury naukowej i  instrukcji producentów wykorzystywanych materiałów laboratoryjnych.

- Pracownia Higieny Pracy (pobieranie próbek i badania środowiska pracy)

| Lp | Rodzaj oznaczenia | Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze |
| --- | --- | --- |
| 1. | Hałas: Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Zakres (44-136) dB Szczytowy poziom dźwięku C Zakres: (44 – 136) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia | A,P PN-N-01307:1994 A,P PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej strategię 2 i 3, pkt. 10 i 11 |
| 2. | Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy - tygodnia pracy (z obliczeń) |  |
| 3. | Drgania mechaniczne o działaniu ogólnym Skuteczne, ważone częstotliwościowo przyspieszenia drgań Zakres: (0,06 – 100) m/s2 Metoda pomiarowa bezpośrednia | A,P PN-EN 14253+A1:2011 |
| 4. | - Ekspozycja dzienna wyrażona w postaci równoważnego energetycznie dla 8 godzin działania skutecznego, skorygowanego częstotliwościowo przyśpieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla 3 składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1,4awx, 1,4awy, awz) - Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyśpieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla 3 składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1,4awx, 1,4awy, awz) (z obliczeń) |  |
| 5. | Drgania mechaniczne przenoszone przez kończyny górne: Skuteczne, ważone częstotliwościowo przyspieszenia drgań Zakres: (0,06 – 100) m/s2 Metoda pomiarowa bezpośrednia | A,P PN-EN ISO 5349-1:2004 A,P PN-EN ISO 5349-2:2004+AI: 2015-11 A,P PN-EN ISO 5349-2:2004 |
| 6. | - Ekspozycja dzienna wyrażona w postaci równoważnej energetycznie dla 8 godzin działania sumy wektorowej skutecznych, skorygowanych częstotliwościowo przyśpieszeń drgań, wyznaczonych dla 3 składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz) - Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyśpieszeń drgań, wyznaczonych dla 3 składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz) (z obliczeń) |  |
| 7. | Pobieranie próbek w celu oceny narażenia zawodowego na: -pyły przemysłowe - frakcja wdychalna - frakcja respirabilna - substancje organiczne Metoda dozymetrii indywidualnej Wskaźnik narażenia (z obliczeń) | A,P PN-Z-04008-7:2002+Az1:2004 |
| 8. | Stężenie pyłu – frakcja wdychalna Zakres: (0,10 – 42) mg/m3 Metoda filtracyjno-wagowa | A,P PN-91/Z-04030/05 PN-Z-04507:2022-05/Ap1:2022-08P |
| 9. | Stężenie pyłu – frakcja respirabilna Zakres: (0,10 – 14) mg/m3 Metoda filtracyjno-wagowa | A,P PN-91/Z-04030/06 PN-Z-04508:2022-05/Ap1:2022-08P |
| 10. | Oświetlenie elektryczne we wnętrzach Zakres: (5 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia Równomierność oświetlenia (z obliczeń) | A PB/HP-01 Wydanie 1 z dnia 2013-03-15 PN-83/E-04040.03 |
| 11. | Mikroklimat gorący Temperatura powietrza Zakres:(10-40)oC Temperatura wilgotna naturalna Zakres:(10-40)oC Temperatura poczernionej kuli Zakres:(10-40)oC Metoda pomiarowa bezpośrednia | SZ,P PN-EN 27243:2005 |
| 12. | Wskaźnik WBGT (z obliczeń) |  |
| 13 | Mikroklimat zimny i umiarkowany | SZ,P PN-EN ISO 11079:2008 „Ergonomia środowiska termicznego. Wyznaczanie i interpretacja stresu termicznego wynikającego z ekspozycji na środowisko zimne z uwzględnieniem wymaganej izolacji cieplnej odzieży /IREQ/ oraz wpływu wychłodzenia miejscowego” SZ,P PN-EN ISO 7730:2006 Ergonomia środowiska termicznego. Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego. |
| 14 | Tlenek azotu, dwutlenek azotu, ozon, tlenek węgla. dwutlenek siarki, siarkowodór | P PN-EN 482:2009 „ Powietrze na stanowiskach pracy. Ogólne wymagania dotyczące procedur pomiarów czynników chemicznych” /wycofana/ |
| 15 | Szacowanie wydatku energetycznego | P Ocena Wielkości Obciążenia Pracą na Stanowiskach roboczych CIOP Warszawa Koszt Energetyczny Pracy. Wytyczne Dotyczące Określenia. IMP Łódź |