Nasz znak:HŚ.9020.2.177.2024.AK        	   Skierniewice, dnia 29 października 2024 r.

Gmina Lipce Reymontowskie

ul. Reymonta 24

96-127 Lipce Reymontowskie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając 
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Stwierdza

przydatność wody wodociągu Wola Drzewiecka do spożycia

UZASADNIENIE

W dniu 22.10.2024 r. jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Wola Drzewiecka przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu 
w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej, pobranych w dniu 18.10.2024r. z wyjścia na sieć w budynku stacji uzdatniania wody w Woli Drzewieckiej i z punktu na sieci w budynku prywatnym w Woli Drzewieckiej nr 114. Sprawozdania z badań z dnia 19.10.2024 r. nr 271/1-1/W/2024/10, nr 273/1-1/W/2024/10 oraz z dnia 21.10.2024 r. 
nr 272/1-1/W/2024/10.

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów mikrobiologicznych oraz mętności i żelaza w związku ze stwierdzoną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach warunkową przydatnością wody do spożycia z wodociągu Wola Drzewiecka, decyzja znak: HŚ.9020.2.177.2024.AK z dnia 18.09.2024 r.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższych sprawozdań, 
a także wyniki badań kontrolnych w zakresie parametrów mikrobiologicznych oraz mętności i żelaza wykonanych przez inspekcję sanitarną prób wody pobranych w dniu 23.10.2024 r., raport z wyników badań nr PBŚiŚP.9051.505.434.2024 z dnia 28.10.2024 r. stwierdza się, że jakość wody wodociągu Wola Drzewiecka odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

Otrzymują:

1.”CEWOKAN” Sp. z o.o.

99-400 Łowicz, ul. Sochaczewska 52

2. a/a

Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Skierniewicach

Zastępca z up. Dorota Rosińska

/podpisano elektronicznie/