## Arkusz1
EA-ZP.272.14.2017 | [10 empty] | Zał. 2.17
Dostawa odczynników do badań laboratoryjnych na rok 2018
Testy diagnostyczne do oznaczania poziomu przeciwciał metodą immunoenzymatyczną ELFA - ZMIANA 2
LP | Nazwa (dokładny opis, wielkość opakowania) | j.m. | Laboratorium |  |  | Razem ilość | Oferowany produkt ( wypełnia Wykonawca)
|  |  | LBŻiPU | LMiP | LBWiG |  | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Producent nr katalogowy
1 | Zestaw: test API 20E do wykrywania pałeczek G(-), opakowanie 25 testów lub równoważn, kompatybilne z programem aparatu Api WEB | op. | 1 | 20 | 1 | 22
2 | Odczynniki kompatybilne do API 20E: James, VP1 VP2, NIT1 NIT 2 lub równoważne, opakowanie 6 ampułek | op. |  | 20 | 2 | 22
3 | Testy do identyfikacji gronkowców API STAPH (op. 25 pasków) kompatybilne z programem aparatu Api WEB | op. |  | 20 |  | 20
4 | Testy do identyfikacji paciorkowców API STREP (op. 25 pasków) kompatybilne z programem aparatu Api WEB | op. |  | 10 |  | 10
5 | Testy identyfikacyjne do wykrywania Listerii monocylogenes na aparacie mini VIDAS op. 60szt. | op. | 8 |  |  | 8
6 | Testy identyfikacyjne do wykrywania Campylobacter na aparacie mini VIDAS op. 30 szt. | op. | 2 |  |  | 2
7 | Różyczka klasa IgM, 1.Szybki,automatyczny test jakościowy do immunoenzymatycznego wykrywania przeciwciał klasy IgM przeciwko różyczce w surowicy ludzkiej przy użyciu techniki ELFA.2.Odczynniki posiadające min.kontrolę dodatnią, ujemną oraz standardy.3.Odczynniki dostosowane do aparatu miniVidas firmy BioMérieux. 4. Termin ważmości powinien być nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostarczenia zestawu, wielkość opakowania 30. | op. |  | 8 |  | 8
8 | Różyczka klasa IgG, 1.Szybki,automatyczny test ilościowy do immunoenzymatycznego wykrywania przeciwciał klasy IgG przeciwko różyczce w surowicy ludzkiej przy użyciu techniki ELFA.2.Odczynniki posiadające min.kontrolę dodatnią, ujemną oraz standardy.3.Odczynniki dostosowane do aparatu miniVidas firmy BioMérieux.4. Termin ważmości powinien być nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostarczenia zestawu, wielkość opakowania 60. | op. |  | 4 |  | 4
9 | CMV klasa IgM 1.Szybki,automatyczny test jakościowy do immunoenzymatycznego wykrywania przeciwciał klasy IgM przeciwko CMV w surowicy ludzkiej przy użyciu techniki ELFA.2.Odczynniki posiadające min.kontrolę dodatnią, ujemną oraz standardy.3.Odczynniki dostosowane do aparatu miniVidas firmy BioMérieux.4. Termin ważmości powinien być nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostarczenia zestawu, wielkość opakowania 30. | op. |  | 8 |  | 8
10 | CMV klasa IgG 1.Szybki,automatyczny test ilościowy do immunoenzymatycznego wykrywania przeciwciał klasy IgG przeciwko CMV w surowicy ludzkiej przy użyciu techniki ELFA.2.Odczynniki posiadające min.kontrolę dodatnią, ujemną oraz standardy.3.Odczynniki dostosowane do aparatu miniVidas firmy BioMérieux.4. Termin ważmości powinien być nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostarczenia zestawu, wielkość opakowania 60. | op. |  | 4 |  | 4
11 | Testy identyfikacyjne do aparatu Vidas CD A/B (1op. 60 oznaczeń). | op. |  | 5 |  | 5
12 | Bruceloza - 1.Test do aglutynacjiz surowicy ludzkiej. 2.Czułość 100%.3.Odczyt wyniku do 10 minut .4. Termin ważmości powinien być nie krótszy niż 10 miesięcy od daty dostarczenia zestawu.Test Bruceloza (1op. 30 testów) | op. |  | 5 |  | 5
13 | Slidex Strepto Plus - Szybki aglutynacyjny test lateksowy do szybkiego okreslania przynaleznosci grupowej paciorkowców B hemolizujacych z grup A, B, C, D, F, i G wg Lancefield, zestaw kompletny op. 50 ozn. | op. |  | 4 |  | 4 | x | x | x | x | x
14 | Odczynnik do testów aparatu Mini api NIT 1 + NIT 2 (op. 4 amp). | op. |  | 5 |  | 5
15 | MINERAL OIL (1op. 125 ml) | op. |  | 3 | 2 | 5
16 | Odczynnik do testów aparatu Mini Api Zn-Cynk (1op.2x10g) | op. |  | 2 |  | 2
17 | COUNT-TACT MEDIUM -gotowe płytki odciskowe z podłożem do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów - bad. czystości powierzchni 1 op = 20 płytek | op. |  | 36 |  | 36
18 | Gotowe Podłoże z chlorampenicolem -pH-6,6,żyznośćszczepy ref ATCC,data ważności co najmniej 6 mies,certyfikat przy dostawie Norma PN-EN ISO 7954:1999 op. 6x200ml | op. | 10 | 12 |  | 22
19 | Pożywka do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów-gotowe podłoże w butelkach -pH-7,0±0,2,żyznośćszczepy ref ATCC, selektywność szczepy z kolekcji ATCCdata ważności co najmniej 6 mies,certyfikat przy dostawie Norma PN-EN ISO 4833:2004+A1:2005 op. 6x200ml | op. | 10 | 12 |  | 22
20 | Agar Tryptase -Soy Agar-gotowe podłoże w butelkach,pH 7,3±0,2,wzrost bakterii po 24 H,drożdże po 48h,pleśnie wzrost po 3 dniach ,szczepy z kolekcji ATCC,data ważności nie mniej niż rok,certfikat przy dostawie op. 6x200ml | op. | 2 |  |  | 2
21 | Bulion fraser -gotowe podłoże w probówkach,pH 7,2±0,2, żyzność szczepy z kolekcji ATCC na pożywce TSA,selektywność szczepy z kolekcji ATCC ,data ważności nie mniej niż 3 mies.,certfikat przy dostawie Norma PN-EN-ISO 11290-1 op. 20 probówek | op. | 8 |  |  | 8
22 | Gotowe podłoże w butelkach -pożywka z chloramphenikolem ,sabourand ,data ważn.nie mniej niż rok,pH 5,6±,wzrost szczepów z kolekcji ATCC,drożdże,pleśnie 72h-25C,jałowość zachowana przez 14 dni ,certyfikat przy dostawie op. 6x200ml | op. | 2 |  |  | 2
23 | Agar VRBG gotowe podłoże w butelkach ,pH 7,4±0,1,selektywnośc szczepy ATCC ,data ważności nie mniej niż 6mies od dostawy ,certyfikat przy dostawie op. 6x200ml | op. | 12 |  |  | 12
24 | Podłoze chromogenne do wybiórczej izolacji drozdzaków i bezposredniej identyfikacji Candida albicans op.=20 płytek | op. | 2 | 10 |  | 12
25 | Baird Parker Agar -gotowe podłoże na płytkach wentylowanych ,pH-7,2±0,2,żyzność -szczepy referencyjneATCC,selektywnośc-szczepy ref.ATCC,data ważności nie mniej niż 2 m-c od daty dostawy,certyfikat przy dostawie,Norma PN-EN ISO 6881-1, op. 20 płytek | op. | 15 |  |  | 15
26 | Ottaviani Agosti Agar -gotowe podłoże na płytkach wentylowanych ,pH-7,2±0,2,żyzność -szczepy referencyjneATCC,selektywnośc-szczepy ref.ATCC,data ważności nie mniej niż m-c od daty dostawy,certyfikat przy dostawie op. 20 płytek | op. | 40 |  |  | 40
27 | Agar Oxford -gotowe podłoże na płytkach wentylowanych ,pH-7,2±0,2,żyzność -szczepy referencyjneATCC,selektywnośc-szczepy ref.ATCC,data ważności nie mniej niż m-c od daty dostawy,certyfikat przy dostawie,Norma PN-EN 11290-1, op. 20 płytek | op. | 8 |  |  | 8
28 | Saszetki do atmosfery beztlenowej 1op. 10szt., data ważności nie mniej niż rok, certifikat przy dostawie | op. | 3 |  |  | 3
29 | Saszetki do atmosfery mikroaerofilnej 1 op = 10 szt. , data ważności nie mniej niż rok, certifikat przy dostawie | op. | 3 |  |  | 3
30 | Wskaźnik atmosfery beztlenowej 1 op = 50szt, data ważności 1 rok, certyfikat przy dostawie | op. | 2 |  |  | 2
31 | NIN op. 2 amp. | op. |  | 5 |  | 5
32 | Suspension Medium 5ml op. 100 amp. | op. |  | 3 |  | 3
33 | Zym A op. 2 amp. | op. |  | 5 |  | 5
34 | Zym B op. 2 amp. | op. |  | 5 |  | 5
35 | API Campy – Zestaw do identyfikacji Campylobacter op. 12 pasków + 24 podłoza | op. |  | 5 |  | 5
36 | Zestaw do identyfikacji Neisseria i Haemophilus (API NH) op. 10 pasków + 10 podłozy | op. |  | 5 |  | 5
37 | Slidex Staph Plus op. 50 testów, lateksowy test do identyfikacji na podstawie wykrywania koagulazy, białka A oraz polisacharydów MRSA w otoczce, test zawierający kartoniki reakcyjne, kolorowe odczynniki reakcyjne i kontrolne. | op. |  | 5 |  | 5 | x | x | x | x | x
38 | Testy do wykrywania E.coli O157 pH including H7 | op | 6 |  |  | 6
39 | Agar Chrom ID do identyfikacji E.coli O157,pH 7,0±0,2 ,podłoże w butelkach.selektywność szczepy ATCC,data ważn.co najmniej 6mies.od daty dostawy,certyfikat op. 6 x 200ml | op | 2 |  |  | 2
40 | Smac CT Agar do identyfikacji E.coli O157, podłoże na płytkach wentylowanych pH 7,1 +/- 0,2, żyzność szczepy ref. Szczepy z kolekcji ATCC, selektywność szczepy ref ATCC, data ważności nie mniej niż 3 miesiące od daty dostawy, certyfikat przy dostawie op. 20 płytek | op | 3 |  |  | 3
41 | E-test MIC PG benzylpenicyllin 0,16-256ug/ml; op. blister 30 szt. | op |  | 1 |  | 1
42 | E-test MIC CT 0,16 -256ug/ml, op. blister 30 szt | op |  | 1 |  | 1 | x | x | x | x | x
43 | Pod. M-H z krw. Końską i NAD, termin ważności min. 5-6 tyg, podłoże z krwią nie może zmieniać barwy po 24 godz. Inkubacji w temp 37 C, certyfikat kontroli jakości płytek op. 20 płytek | op |  | 20 |  | 20
44 | E-testy do wykrywania MBL (imipenem + EDTA), do oferty należy dołączyć pozytywną opinię KORLD, stężenie antybiotyku na krążku powinno zawierać się w zakresie 90-125% ustalonego stężenia - z dołączonym dokumentem potwierdzającym, do oferty należy dołączyć specyfikację krążków i świadectwo kontroli jakości 3 różnych antybiotyków zaw. nazwę producenta, stężenie, numer serii, datę ważności, kontrolę stężenia, kontrolę na szczepach kontrolnych, należy dołączyć wzorce produktu, data ważności min. rok op. 30 pasków | op. |  | 1 |  | 1
45 | Paski Etest przeznaczone do wykrywania mechanizmów odpornosci MBL (Meropenem/Meropenem + EDTA)ESBL PM/PML 16/4 op. 30 paskó | op. |  | 1 |  | 1
46 | E-test CTL 32 - 0,002 ug/ml op. 30 pasków |  |  | 1 |  | 1 | x | x | x | x | x
47 | E-test MP 0,002 - 32 ug/ml op. 30 pasków |  |  | 1 |  | 1
48 | E-test IP 0,002 - 32 ug/ml op. 30 pasków | op |  | 1 |  | 1
49 | Bulion półfraser - gotowe podłoże w woreczkach op. 10 x 225 ml | op | 20 |  |  | 20
50 | McFarland Standard op. 7 roztworów wzorcowych | op |  | 2 |  | 2
51 | D. cykloserine suplement op. 6 x 2ml | op | 1 |  |  | 1
52 | Woda peptonowa zbuforowana w woreczkach op. 10 x 225ml | op | 170 |  |  | 170
53 | Slidex pneumo-Kit - Szybki aglutynacyjny test lateksowy do identyfikacji szczepów Streptococcus pneumoniae po wyizolowaniu na podłozu stałym po. 50 ozn. | op |  | 4 |  | 4 | x | x | x | x | x
54 | Podłoże Mueller Hinton E (MHE) op. 20pł | op |  | 150 |  | 150
55 | E-test Vankomicin op. 30 pasków | op |  | 1 |  | 1 | x | x | x | x | x
56 | Podłoże Mueller Hinton z kloksacyliną op. 10szt. | op. |  | 3 |  | 3
57 | Testy do identyfikacji grzybów(API-web)AUX 25pasków | op. |  | 6 |  | 6
58 | Testy do identyfikacji niefermetujących (API-web)NE 25pasków | op. |  | 5 |  | 5
59 | Api Coryne op. 12paskó1)w + 24 podłoża | op. |  | 4 |  | 4
60 | Chrom ID CARBA op. 20 płytek | op. |  | 20 |  | 20
61 | Api ID 32 Staph op. 25 pasków | op. |  | 4 |  | 4
62 | VP A+VP B (1+1amp) | op. |  | 4 |  | 4
63 | Odczynnik FB op. 2amp. | op. |  | 6 |  | 6
64 | E-test Penicilina benzylowa -(Penicilina G) 0,002-32 µg/ml op. 30 pasków | op. |  | 1 |  | 1
65 | E-test Cefotaxime - 0,002-32 µg/ml op. 30 pasków | op. |  | 1 |  | 1
66 | E-test Amoxicillin - 0,016-256 µg/ml op. 30 pasków | op. |  | 1 |  | 1
67 | E-test Ampicillin - 0,016-256 µg/ml op. 30 pasków | op. |  | 1 |  | 1
68 | E-test Ceftriaxone - 0,002-32 µg/ml op. 30 pasków | op. |  | 1 |  | 1
69 | E-test Amikacin - 0,016-256 µg/ml op. 30 pasków | op. |  | 1 |  | 1
70 | E-test Cefepime/Cefepime+Clavulanic (4µg/ml) - 0,25-16 µg/ml / 0,064-4 µg/ml op. 30 pasków | op. |  | 1 |  | 1
71 | E-test Cefotaxime/Cefotaxime+Clavulanic (4µg/ml)- 0,25-16 µg/ml / 0,016-1 µg/ml op. 30 pasków | op. |  | 1 |  | 1
72 | E-test Ceftazidime/Ceftazidime+Clavulanic (4µg/ml) - 0,5-32 µg/ml / 0,064-4 µg/ml op. 30 pasków | op. |  | 1 |  | 1
73 | E-test Meropenem/Meropenem+Boronic - 0,125-8 µg/ml / 0,032-2 µg/ml op. 30 pasków | op. |  | 1 |  | 1 | x | x | x | x | x
74 | E-test Ertapenem/Ertapenem+Boronic - 0,125-8 µg/ml / 0,032-2 µg/ml op. 30 pasków | op. |  | 1 |  | 1 | x | x | x | x | x
75 | E-test Cefotetan/Cefotetan+Cloxacillin - 0,5-32 µg/ml / 0,05-32 µg/ml op. 30 pasków | op. |  | 1 |  | 1
76 | E-test Imipenem / Imipenem + EDTA - 4-256 µg/ml / 1-64 µg/ml op. 30 pasków | op. |  | 1 |  | 1
77 | Suspension Medium 2ml op. 100amp. | op. |  | 3 |  | 3
78 | Vidas® Measles IgG op. 60ozn. | op. |  | 2 |  | 2
79 | VP1 +VP2 op. 2+2 amp. | op. |  | 4 |  | 4
80 | E-test colistin - 0,016 µg/ml / 256 µg/ml op. 30 pasków | op. |  | 1 |  | 1
81 | E-test colistin - 0,064 µg/ml / 1024 µg/ml op. 30 pasków | op. |  | 1 |  | 1 | x | x | x | x | x
82 | Test lateksowy do szybkiej identyfikacji pneumokoka(slidex pneumo Kit) op. 50ozn. | op. |  | 4 |  | 4 | x | x | x | x | x
83 | Melange Cefixime Tellurite 6x4ml | op. | 1 |  |  | 1
84 | Oxidase Reagent odczynnik do wykrywania oksydazy cytochromowej op. 50x0,75ml | op. | 3 |  |  | 3
85 | NaCl 0,85% Medium 2 ml (1 op.-100amp.) | op. |  | 5 |  | 5
86 | Bulion Tryptase Soja TSB op. = 20x9 ml | op. | 3 |  |  | 3
87 | Vidas Varicella zoster IgG 60 oznaczeń | op. |  | 3 |  | 3
88 | NaCl 0,85% Medium 5 ml (1 op.-100amp.) | op. |  |  | 1 | 1
…………………………………………………………….
/podpisy osób upoważnionych/