## Arkusz1
| EA-ZP.272.14.2017 | [11 empty] | Zał. 2.8
Dostawa odczynników do badań laboratoryjnych na rok 2018
Materiały pomocnicze
LP | Nazwa (dokładny opis, wielkość opakowania) | j.m. | LBWiG | LBŻiPU | LMiP/DNE | LBŚPiP |  | Oferowany produkt (wypełnia Wykonawca)
[7 empty] | LB-AS | Ilość razem | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Producet nr katalogowy
1 | Alkoholowy preparat dezynfekcyjny do rąk, op.700ml w formie elastycznego worka, działający bakteriobójczo (w tym TbC), grzybobójczo i wirusobójczo (w tym na HIV i HBV), wykazuje działanie natychmiastowe i przedłużone | szt. |  | 10 | 22 | 2 |  | 34
2 | Autoklawowe worki na odpady medyczne o pojemności 30 l | szt. |  | 50 |  |  |  | 50
3 | benzyna FP - 85g. | op. |  | 2 | 3 |  |  | 5
4 | Butelka z gazem do palników przenośnych Campingaz CV-360 (op. 6 szt) | op. | 10 |  | 4 |  |  | 14
5 | Ezy bakteriologiczne jednorazowe sterylne dwustronna,: kulka + oczko 1 µl ,opakowanie nie więcej niż 20 szt. | op. | 25 |  | 100 |  |  | 125
6 | Ezy bakteriologiczne typ EB-2, średnica 0,4 op. 50 szt. | op. |  |  | 8 |  |  | 8
7 | Ezy bakteriologiczne typ EB-3, średnica 0,4 op. 50 szt. | op. |  |  | 2 |  |  | 2
8 | Ezy bakteriologiczne typ EB-4, średnica 0,6 op. 50 szt. | op. |  | 2 | 7 |  |  | 9
9 | Ezy jednorazowe sterylne 1 µl op. 20 szt. | op. | 500 | 100 | 45 |  |  | 645
10 | Ezy jednorazowe sterylne 10 µl op. 20 szt. | op. | 30 |  | 500 |  |  | 530
11 | Folia aluminiowa 150 mb x 0,020 x 450 mm | op. | 3 | 15 | 7 | 2 | 2 | 29
12 | gaziki niejałowe 5x5cm op. 100szt. | op. | 20 |  | 66 |  |  | 86
13 | igły do strzykawek 0,8 mm op.100szt. | op. |  |  | 2 |  |  | 2
14 | Igły systemowe do strzykawko - probówek 0,80 x 40 mm op. 100 szt. | op. |  |  | 4 |  |  | 4
15 | Jałowa krew barania odwłukniona op.100ml | op. |  |  | 104 |  |  | 104
16 | Jałowe krążki diagnostyczne O op.100 szt | op. |  |  | 5 |  |  | 5
17 | Końcówki do pipet typu Transferpette o poj. 1000 µl, op. 500 szt | op. | 8 | 1 | 2 |  |  | 11
18 | Końcówki do pipet typu Transferpette o poj. 5 ml, op. 200 szt | op. | 60 | 2 |  |  |  | 62
19 | Końcówki PD do dozownika HandyStep poj 50ml, pakowane luzem ,niesterylne (op. 25 szt.) | op. | 3 | 2 |  |  |  | 5
20 | Korki celulozowe Steristopper 10 | szt. |  | 2000 | 25000 |  |  | 27000
21 | Korki celulozowe Steristopper 29 | szt. |  | 2000 | 200 |  |  | 2200
22 | Krążki diagnostyczne BC (op.50 szt) | op. |  |  | 4 |  |  | 4
23 | Krążki diagnostyczne BV (op.50 szt) | op. |  |  | 4 |  |  | 4
24 | Krążki diagnostyczne BVX (op.50 szt) | op. |  |  | 6 |  |  | 6
25 | Krążki diagnostyczne BX (op.50 szt) | op. |  |  | 4 |  |  | 4
26 | Krążki diagnostyczne do róznicowania Enterococcus feacalis EF 9mm (op. 50 szt.) | op. |  |  | 3 |  |  | 3
27 | Krążki diagnostyczne F (op.50 szt) | op. |  |  | 6 |  |  | 6
28 | Krążki diagnostyczne N (op.50 szt) | op. |  |  | 6 |  |  | 6
29 | Krążki diagnostyczne OP (op.50 szt) | op. |  |  | 6 |  |  | 6
30 | Krążki SP do diagnostycznego różnicowania Streptococcus pyogenes op. 50 krążków | op. |  |  | 4 |  |  | 4
31 | Lignina w arkuszach (op. 5kg) | op. | 2 | 15 | 8 | 10 | 1 | 36
32 | Lizoformina środek do dezynfekcji 1 L | op. |  | 1 |  |  |  | 1
33 | maseczki chirurgiczne niebieskie z gumką op. 50 szt | op. | 2 |  |  | 10 | 1 | 13
34 | Mikroskopowe szkiełka nakrywkowe 24mm x 24 mm op. 100 szt. | op. |  |  | 10 |  |  | 10
35 | Nabój gazowy 190 g gazu, przebijany Campingaz c 206 lub równoważny | op. | 20 |  |  |  |  | 20
36 | Neodischer FA (op. 5 l ) | op. |  | 5 | 12 |  |  | 17
37 | Neodischer Z (op. 5 l ) | op. |  | 3 | 9 |  |  | 12
38 | Olejek immersyjny op. 100ml | op. |  | 1 | 2 |  |  | 3
39 | Palnik SOUDOGAZ X 2000 PRO-PZ z zapalnikiem piezoelektrycznym | szt. | 2 |  |  |  |  | 2
40 | Papier do sterylizacji arkusz 50x50 cm (op. 500 szt.) | op. |  | 4 |  |  |  | 4
41 | Parafilm 5 cm | szt. |  | 2 | 2 | 3 | 1 | 8
42 | Parafilm, szerokość 10 cm, dł. 75 m | szt. | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10
43 | PBS, 1.Zbuforowany roztwór soli fizjologicznej z chlorkiem magnezu i chlorkiem wapnia.2.Opakowanie 500ml. 3. Termin ważmości powinien być nie krótszy niż 10 miesięcy od daty dostarczenia. | op. |  |  | 6 |  |  | 6
44 | Pipetki z polipropylenu jednorazowe do odciągania surowicy, długość 130-170mm, pojemność 3,5-4ml, niesterylne (op. 500 szt.) | op. |  |  | 14 |  |  | 14
45 | plastikowe pensety, sterylne, pakowane pojedynczo | szt. |  | 10 | 100 |  |  | 110
46 | Płyn do alkoholowej dezynfekcji powierzchni op. 1l, bez zawartości aldehydów, o szerokim spektrum działania w krótkim czasie, szybko wysychający, nie pozostawiający plam, neutralizujący bakterie, grzyby - neutralizacja MRSA w czasie do 2 minut, prątki gruźlicy do 2 min, wirusy Adeno (Typ 2) do 3 min, wirus Rota do 1 min, wirus Polio do 1 min, HIV, HBV do 2 min, HCV do 1 min | op | 20 | 20 | 5 |  |  | 45
47 | Płyn do dezynfekujacy do chigienicznego i chirurgicznego mycia rąk aktywny wobec bakterii łącznie z prątkami, spor , grzybów, wirusów , opakowanie 500 ml | op. | 12 | 5 | 10 |  |  | 27
48 | Płytki Petriego plastikowe wentylowane, sterylne, średnica od 90 mm do 100 mm, wys. nie mniej niż 16 mm (op. 25 szt.) | op. | 200 | 400 | 720 |  |  | 1320
49 | Płytki Petriego plastikowe, wentylowane, sterylne, średnica 55 mm, wys. nie mniej niż 14 mm (op. 20 szt.) | op. | 25 |  |  |  |  | 25
50 | Pojemnik czerwony na igły z otworem wrzutowym poj 0,7l | szt. |  |  | 80 |  |  | 80
51 | Pojemnik czerwony na odpady z hermetyczną pokrywą i uchwytem poj 10l | szt. |  |  | 160 |  |  | 160
52 | Pojemnik czerwony na odpady z hermetyczną pokrywą i uchwytem poj 5l | szt |  |  | 160 |  |  | 160
53 | Pojemnik czerwony na odpady z hermetyczną pokrywą i uchwytem, poj 3l | szt. |  |  | 160 |  |  | 160
54 | Pojemnik czerwony na igły z otworem wrzutowym poj 3L | szt |  |  | 250 |  |  | 250
55 | Pojemniki na odpady medyczne z otworem wrzutowym o pojemności 2-3 l wysokość ok. 25 cm | szt. | 50 |  |  |  |  | 50
56 | Pojemniki sterylne z zamknieciem o poj. 300 ml z wieczkiem zespolonym, z zatrzaskiem bezpieczeństwa | szt. |  | 240 |  |  |  | 240
57 | Preparat dezynfekcyjny Mikrozid (op. 10 l) | op. |  |  | 2 |  |  | 2
58 | Preparat do odkażania skóry o przedłuożonym działaniu skinsept pur, op. 350 ml | op. |  |  | 10 |  |  | 10
59 | Probówki do autosamplera poj. 11 ml, dł. 100 mm (op. 200 szt.) | op. | 30 |  |  |  |  | 30
60 | Probówki do głębokiego mrożenia Probówki do zamrażania i przechowywania komórek w niskich temperaturach spełniające wymagania IATA co do transportu próbek biologicznych ; do przechowywania próbek w parach ciekłego azotu; pojemność 1.8 ± 0.2 ml; jałowe; niepirogenne; niemutagenne; wykonane z PP; z zaokrąglonym dnem; z wewnętrznym gwintem; z uszczelnioną nakrętką; z podstawą zapewniającą utrzymanie pozycji pionowej bez potrzeby stosowania statywu; z polem do opisu; pakowane w opakowania zezwalające na wielokrotne otwarcie i zamknięcie bez utraty jałowości wnętrza opakowania; z załączonymi lub dostępnymi dla zamawiającego certyfikatami sterylności, niepirogenności, niemutagenności i nietoksyczności materiału; pakowane w worki foliowe do 50 szt. | op. |  |  | 20 |  |  | 20
61 | Probówki sterylne PS z korkiem poj 4 ml (12x75mm) op. 5 szt. | op. | 200 |  | 100 |  |  | 300
62 | Probówki z PS o pojemności 4 ml, średnica 12 mm, długości 75 mm okrągłodenne (op. 500 szt.) | op. |  |  | 30 |  |  | 30
63 | Prześcieradło jednorazowe w rolce 50cm x 80m | op. |  |  | 30 |  |  | 30
64 | Rękaw do sterylizacji papierowo-foliowy 10/200 (szt. 200m) | szt. |  | 3 | 5 |  |  | 8
65 | Rękaw do sterylizacji szerokość 150 mm | op. | 5 |  | 5 |  |  | 10
66 | Rękawice beztalkowe bezpudrowe, bez mączki kukurydzianej itp.„M” 1 op. 100 pokrywane polimerem, medyczne, niejałowe, bezpudrowe | op. | 8 | 40 | 60 | 30 | 3 | 141
67 | Rękawice beztalkowe bezpudrowe, bez mączki kukurydzianej itp.„S” 1 op. 100 pokrywane polimerem, medyczne, niejałowe, bezpudrowe | op. | 8 | 40 | 60 | 30 | 2 | 140
68 | Rękawice foliowe damskie 1 (op. 100 szt.) | op. |  |  | 60 |  |  | 60
69 | Rękawice lateksowe „L” 1 (op. 100 szt.) | op. |  |  | 10 |  | 3 | 13
70 | Rękawice lateksowe „M” 1 (op. 100 szt.) | op. |  |  |  | 10 |  | 10
71 | Rękawice lateksowe „S” 1 (op. 100 szt.) | op. |  | 20 |  |  |  | 20
72 | rękawice nitrylowe M op. 100szt. | op. | 23 | 30 | 160 |  | 11 | 224
73 | rękawice nitrylowe S op. 100szt. | op. | 32 | 75 | 160 |  | 5 | 272
74 | Rękawiczki jednorazowe cienkie, jałowe, pakowane parami, rozmiar S (op. 100 szt.) | op. | 2 |  |  |  |  | 2
75 | Rękawiczki winylowe bezpudrowe M (op. 100 szt.) | op. |  |  | 60 |  |  | 60
76 | Rękawy do sterylizacji papierowo - foliowy KSOS - bez zakładki 12 cm/200m | op. |  | 2 |  |  |  | 2
77 | Rękawy do sterylizacji papierowo - foliowy 10 cm/200m | op. |  | 2 | 3 |  |  | 5
78 | Rękawy do sterylizacji parowej 134/5-121/15 o szerokości 210 mm | rolka | 16 | 2 |  |  |  | 18
79 | Rozprowadzacze do płytek Petriego w kształcie litery L o średnicy 3 mm, zagiętym końcem (op. 5 szt.) | op. | 15 | 300 | 400 |  |  | 715
80 | Rurkowy test kontroli sterylizacji gorącym powietrzem (op. 100 szt.) | op. |  | 2 |  |  |  | 2
81 | Sekusept pulver (op. 2 kg) | op. | 1 | 2 |  |  |  | 3
82 | Sól warzona do dejonizatora (op. 25 kg) | op. |  | 4 | 12 |  |  | 16
83 | Sporale ampułkowe log5 PS-5-50 op. 50 szt. | op. |  |  | 4 |  |  | 4
84 | Sporobójczy preparat dezynfekcyjny Preparat dezynfekcyjny pozwalający bardzo szybko uzyskać efekt bójczego działania: 1.krótki czas działania - zanurzenie narzędzi w roztworze pozwala na wyeliminowanie spor bakterii, prątków gruźlicy, bakterii, wirusów (włącznie z HBV, HCV i HIV) i grzybów chorobotwórczych w ciągu 20 minut działa dezynfekcyjnie w temperaturze pokojowej nie wymaga specjalistycznej aparatury - może być stosowany w wannach dezynfekcyjnych 2.substancją czynną są jony nadoctanowe 3.zawiera składniki hamujące korozjj " 4.ulega biodegradacji. 5.roztwór przygotowany bezpośrednio przed użyciem, stosowany jednokrotnie działa bakteriobójczo włącznie z prątkami grutWcy grzybobójczo wirusobójczo oraz sporobójczo. 6.środek można stosować do dezynfekcji wizualnie czystych powierzchni i sprzętów w przypadku przewidywanej obecności spor bakterii tlenowych i beztlenowych w otoczeniu chorych, u których stwierdzono m.in. wąglik, zgorzel gazową, zatrucia i zakażenia pokarmowe. 7.preparat w postaci proszku, do sporządzania odpowiednio stężonych roztworów. | op. |  |  | 10 |  |  | 10
85 | Spryskiwacz pasujący do preparatu alkoholowego dezynfekcji powierzchni (op. o poj. 1L) | op |  | 5 | 5 |  |  | 10
86 | Sterylne końcówki Bag Tips regular 1 ml (op. 1000 szt.)dł 19 cm | op. |  | 12 |  |  |  | 12
87 | Sterylne wymazówki w probówce transportowej,wykonane w całości z tworzywa sztucznego,z wacikiem z włókna syntetycznego np.sztuczny jedwab, wiskoza,dacron itp. | szt. |  |  | 2000 |  |  | 2000
88 | strzykawki jednorazowe plastikowe 2 ml op 100 szt | op. |  |  | 10 |  | 25 | 35
89 | Strzykawki jednorazowe plastikowe 10 ml op. 100 szt. | op. | 2 |  |  |  |  | 2
90 | Strzykawko - probówki z odkręcaną nakrętką (od strony połączenia z igłą) do pozyskiwania surowicy, zawierające aktywator wykrzepiania (środek przyspieszający proces wykrzepiania) oraz granulat (środek separujący). Materiał: polipropylen, wymiar: średnica 10-15 mm, wysokość 65-80 mm, pojemność 5-5,5 ml, opakowanie 50 sztuk | op |  |  | 8 |  |  | 8
91 | surowica do aglutynacji szkiełkowej Hnz15, 4-6 ml | szt |  |  | 2 |  |  | 2
92 | surowica do aglutynacji szkiełkowej Hz10, 4-6 ml | op |  |  | 2 |  |  | 2
93 | surowica do aglutynacji szkiełkowej Hz23, 4-6 ml | szt |  |  | 2 |  |  | 2
94 | surowica do aglutynacji szkiełkowej Hz24, 4-6 ml | szt |  |  | 2 |  |  | 2
95 | surowica do aglutynacji szkiełkowej Hz29, 4-6 ml | szt |  |  | 2 |  |  | 2
96 | surowica do aglutynacji szkiełkowej Hz38, 4-6 ml | szt |  |  | 2 |  |  | 2
97 | surowica do aglutynacji szkiełkowej Hz4z23, 4-6 ml | szt |  |  | 2 |  |  | 2
98 | surowica do aglutynacji szkiełkowej O20, 4-6 ml | szt |  |  | 2 |  |  | 2
99 | surowica do aglutynacji szkiełkowej O8, poj. 4-6 ml | szt |  |  | 2 |  |  | 2
100 | Surowica rzęskowa Hlw - 4-6 ml | szt. |  |  | 2 |  |  | 2
101 | Surowica rzęskowa Hn – 4-6 ml | szt. |  |  | 2 |  |  | 2
102 | Surowica rzęskowa Hx – 4-6 ml | szt. |  |  | 2 |  |  | 2
103 | Surowica rzęskowa Hy – 4-6 ml | szt. |  |  | 2 |  |  | 2
104 | Surowica somatyczna O 19 – 4-6 ml | szt. |  |  | 2 |  |  | 2
105 | Surowica somatyczna O 46 – 4-6 ml | szt. |  |  | 10 |  |  | 10
106 | Surowica somatyczna O 6,7 – 4-6 ml | szt. |  |  | 3 |  |  | 3
107 | szkiełka mikroskopowe 15x15 mm, op.100szt | op. |  |  | 20 |  |  | 20
108 | Szkiełka mikroskopowe 10-dołkowe.2.Średnica 6mm.3.Pokryte teflonem. Op. 50 szt. | op. |  |  | 6 |  |  | 6
109 | szkiełka podstawowe do mikroskopu, szlifowane, wymiar ok.. 76x26 mm opakowanie ok.. 50 sztuk | op. | 2 |  | 40 |  |  | 42
110 | Taśma kontrolna do sterylizacji suchym powietrzem 19 mm (op. 50 m) | op. |  | 5 |  |  |  | 5
111 | Taśma samoprzylepna do sterylizacji parowej (op. 50 m) | op. |  | 5 |  |  |  | 5
112 | test chemiczny do kontroli sterylizacji Emulator kl.6 Para 7min 1340C/20min 1210C (op. 200 szt.) | szt. | 3 | 2 |  |  |  | 5
113 | Wata bawełniana (op. 0,5 kg) | op. |  | 50 | 6 | 10 | 1 | 67
114 | Bulion do rozkładu węglowodanów Nrkat.P-0255 500g tylko i wył firmyBTL | op. |  |  | 1 |  |  | 1
115 | Woreczki jałowe do poboru prób mikrobiologicznych bez okienka na etykietę 23 x 32 cm (1 op=500szt) | op. |  | 8 |  |  |  | 8
116 | worek 120l czerwony HDPE 30 op. 100 szt. | op. | 6 | 10 | 10 |  |  | 26
117 | worek 120l żółty HDPE 20 op. 100 szt. | op. |  |  | 2 |  |  | 2
118 | Worek 60l czerwony HDPE 20 op. 100szt. | op. | 1 | 10 | 40 |  |  | 51
119 | worki PP 200x300 mm do statywu na biurko op. 100 szt. | op. | 5 | 12 | 80 |  |  | 97
120 | Worki strunowe PE 15x20 cm op. = 100 szt | op. | 2 | 4 |  | 5 | 10 | 21
121 | Worki strunowe PE 20x30 cm (op. 100 szt.) | op. |  | 17 |  |  | 3 | 20
122 | Worki strunowe PE 25x35 cm (op. 100 szt.) | op. | 5 | 3 |  |  | 3 | 11
123 | Worki strunowe PE 30x40 cm op. = 100 szt | op. | 2 | 35 |  |  | 5 | 42
124 | Worki strunowe PE 35x45 cm op. = 100 szt | op. |  | 2 |  |  | 3 | 5
125 | Wymazówki drewniane z bawełnianym kwaczem do antybiogramów op 100szt. | op. |  | 10 | 10 |  |  | 20
126 | Zestawy transportowe z podłożem do wymazów, pakowane indywidualnie, aplikator z tworzywa, dł. 15 cm, sterylne | szt. |  |  | 60000 |  |  | 60000
127 | Chromol 500ml – środek do mycia i konserwacji powierzchni ze stali szlachetnej | op. |  | 1 | 2 |  |  | 3
128 | Korki celulozowe Steristopper 13 | szt. |  |  | 1000 |  |  | 1000
129 | Kulki zapachowe do autoklawu Anabac® - zapach brzoskwiniowy op. 100szt. | op. |  | 3 | 3 |  |  | 6
130 | Plastry poiniekcyjne z nacięciem co 2 cm 3M Prestopor 5m x 4cm | op. |  |  | 68 |  |  | 68
131 | Probówki typu Falcon stojące do autosamplera poj. 50ml, średnica zewnętrzna nie większa niż 29 mm op. 25szt. | op. | 60 |  |  |  |  | 60
132 | Probówki z PP typu Eppendorf ze znacznikiem poj. 2,0ml op. 1000szt | op. |  | 20 |  |  |  | 20
133 | Autoklawowe worki na odpady medyczne o pojemności 60 l | szt. |  | 300 |  |  |  | 300
134 | Fartuchy wizytowe flizelinowe , jednorazowe uniwersalne, | szt. | 10 | 10 |  |  |  | 20
135 | Aerodesin 2000 Preparat do szybkiej dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholi op. 1 l | op. |  |  | 6 |  |  | 6
136 | Probówki z PP typu Eppendorf ze znacznikiem poj. 1,5ml op. 500szt | op. |  | 10 | 10 |  |  | 20
137 | Wątroba kostki liofilizowane 500g | op. |  |  | 3 |  |  | 3
138 | Surowica somatyczna O10-4-6ml (do aglutynacji szkiełkowej) | szt. |  |  | 2 |  |  | 2
139 | Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe L (op. 100 szt.) | op. | 5 |  | 70 |  |  | 75
140 | Pipetki Pasteur z polipropylenu jednorazowe , sterylne , pakowane pojedyńczo, poj. 3 - 4ml | szt. | 500 | 1 |  |  |  | 501
141 | Końcówki do pipet typu Transferpette o poj. 2-200 µl, możliwość autoklawowania w 121 C , op.2x 500 szt | op. | 2 |  |  |  |  | 2
142 | Ochraniacze jednorazowe na obuwie op. 100szt. | op. | 10 |  |  |  |  | 10
143 | Pojemnik na końcówki do pipet typu Transferpette o poj. 5 ml | szt. | 5 |  |  | 5 |  | 10
144 | Probówki typu eppendorf ze znacznikiem poj. 0,5 ml op. 1000szt. | op. |  | 30 |  |  |  | 30
145 | Surowica somatyczna do aglutynacji szkiełkowej 5 ml GO (O 13,22,23) | op. |  |  | 2 |  |  | 2
146 | Surowica somatyczna do aglutynacji szkiełkowej 5 ml O 22 | op. |  |  | 2 |  |  | 2
147 | Zestaw do pobierania materiału do badań na obecność owsika ludzkiego op. min 50 szt. | op. |  |  | 5 |  |  | 5
148 | Mokre gaziki do oczyszczania skóry przed iniekcją (szt.) | szt. |  |  | 600 |  |  | 600
149 | Surowica somatyczna do aglutynacji szkiełkowej 5 ml O 23 | op. |  |  | 2 |  |  | 2
150 | Igły 25G (0,5 x 25) op. 100szt. | op. |  |  | 20 |  |  | 20
151 | Szpatułki drewniane sterylne pakowane osobno op. 100szt. | op. |  |  | 6 |  |  | 6
152 | Surowica do aglutynacji szkiełkowej Hz15 (5 ml) | op. |  |  | 2 |  |  | 2
153 | Sporobójczy preparat dezynfekcyjny -Chirosan plus. Preparat dezynfekcyjny pozwalający bardzo szybko uzyskać efekt sporobójczego działania: (2% - pełne spektrum działania do 10 min) 500g | op. |  |  | 1 |  |  | 1
154 | Płyn do alkoholowej dezynfekcji powierzchni- Mikrozid op.1L.Szerokie spektrum i szybki czs działania. Nie zawiera aldehydów.Krótki czas schnięcia. Nie pozostawia nalotu.Czas działania:bakteriobójcze/grzybicze-C.Albicans- 1min,MRSA- 1min,Tb -1min,Adenowirusy(typ2)-2min,Rota-30sek,Poliowirus-30min,PapovaSV40-15min,HBV-1min,HCV-30sek. | op. |  |  | 100 |  |  | 100
155 | Kosze sterylizacyjne ze stali szlachetnej, oczka 8x8x1mm, Dł (mm) 100, Szer (mm) 100, Wys (mm) 100, np. ROTH nr kat L040.1 | szt. | 3 |  |  |  |  | 3
156 | Kosze sterylizacyjne ze stali szlachetnej, oczka 8x8x1mm, Dł (mm) 140, Szer (mm) 140, Wys (mm) 140, np. ROTH nr kat L042.1 | szt. | 3 |  |  |  |  | 3
157 | Kosze sterylizacyjne ze stali szlachetnej, oczka 8x8x1mm, Dł (mm) 200, Szer (mm) 200, Wys (mm) 200, np. ROTH nr kat L045.1 | szt. | 3 |  |  |  |  | 3
158 | Środek do czyszczenia komór w autoklawie CHAMBER BRITE op. 10 saszetek | op. |  | 3 |  |  |  | 3
159 | Rękawice beztalkowe bezpudrowe, bez mączki kukurydzianej itp.„l” L op. 100 pokrywane polimerem, medyczne, niejałowe, bezpudrowe | op. |  |  |  | 5 |  | 5
160 | rękawice chemiczne rozmiar 6 | para |  |  |  | 10 |  | 10
161 | rękawice chemiczne rozmiar 7 | para |  |  |  | 10 |  | 10
162 | rękawice chemiczne rozmiar 9 | para |  |  |  | 10 |  | 10
163 | pojemniki na mocz jałowe | szt. |  |  |  | 150 |  | 150
164 | Półmaski filtrujące BIO 0/31 z FFP2- biologiczne | szt. |  |  |  | 50 |  | 50
165 | Chusteczki (Czyściwo do zadań precyzyjnych) 200 szt, 20.5x20cm, np. KIMTECH Science nr 9413015 WITKO | op. | 3 |  |  |  |  | 3
…………………………………………………….
/podpisy osób upoważnionych/