## Arkusz1
Wyniki badań jakości wód podziemnych przeprowadzonych w roku 2025 - RWMŚ w Zielonej Górze
Lp | Nr punktu | Nazwa punktu | RWMŚ | Nr próbki | Czas i data pobierania próbki [RRRR-MM-DD GG:MM] | Wskaźnik | Metoda (technika pomiarowa) | Metodyka | Wykonawca oznaczenia | Data wykonania oznaczenia [RRRR-MM-DD] | Wartość | Jednostka | Granica wykrywalności | Granica oznaczalności | Czy poniżej granicy oznaczalności | Niepewność pomiaru | Dokładność pomiaru [%] | Poziom ufności [%] | Czy akredytowany
1 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 611/ZG | 2025-06-09 09:50 | Temperatura wody | pomiar bezpośredni | PB-107/ZG wyd. 1 z dn. 10.01.2020r. | Pracownia Terenowa | 2025-06-09 | 11.4 | °C | 0 | 0 | NIE | 1 | 99 | 95 | TAK
2 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 611/ZG | 2025-06-09 09:50 | Odczyn-pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-06-09 | 7.6 | - | - | 2 | NIE | 0.3 | 99 | 95 | TAK
3 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 611/ZG | 2025-06-09 09:50 | Przewodność elektryczna wł. w 20°C | konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-06-09 | 913 | µS/cm | 3 | 10 | NIE | 119 | 93 | 95 | TAK
4 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 611/ZG | 2025-06-09 09:50 | Tlen rozpuszczony | elektrochemicznaPN-EN ISO 5814:2013-04 | PN-EN ISO 5814:2013-04 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-06-09 | 8.3 | mg/l O2 | 0.2 | 0.5 | NIE | 0.4 | 98 | 95 | TAK
5 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 611/ZG | 2025-06-09 09:50 | Potencjał redoks | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-06-09 | -32.5 | mV | - | - | NIE | - | 99 | 95 | NIE
6 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 611/ZG | 2025-06-09 09:50 | Azot azotanowy | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-06-10 | 25.33 | mg/l NNO3 | 0.02 | 0.05 | NIE | 5.83 | 95 | 95 | TAK
7 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 611/ZG | 2025-06-09 09:50 | Azotany | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-06-10 | 112.07 | mg/l NO3 | 0.07 | 0.2 | NIE | 25.8 | 95 | 95 | TAK
8 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 611/ZG | 2025-06-09 09:50 | Chlorki | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-06-10 | 16.77 | mg/l Cl | 0.2 | 0.5 | NIE | 3.87 | 90 | 95 | TAK
9 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 611/ZG | 2025-06-09 09:50 | Siarczany | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-06-10 | 193 | mg/l SO4 | 0.2 | 0.5 | NIE | 49 | 95 | 95 | TAK
10 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 611/ZG | 2025-06-09 09:50 | Fluorki | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-06-10 |  | mg/l F | 0.03 | 0.1 | TAK |  | 97 | 95 | TAK
11 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 611/ZG | 2025-06-09 09:50 | Azot azotynowy | spektrofotometria | PN-EN 26777:1999 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-06-10 | 0.0523 | mg/l NNO2 | 0.0007 | 0.002 | NIE | 0.0099 | 95 | 95 | TAK
12 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 611/ZG | 2025-06-09 09:50 | Azotyny | spektrofotometria | PN-EN 26777:1999 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-06-10 | 0.1717 | mg/l NO2 | 0.003 | 0.01 | NIE | 0.0321 | 95 | 95 | TAK
13 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 611/ZG | 2025-06-09 09:50 | Fosforany | spektrofotometria | PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010+Ap2:2010 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-06-10 | 0.133 | mg/l PO4 | 0.005 | 0.015 | NIE | 0.024 | 96 | 95 | TAK
14 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 611/ZG | 2025-06-09 09:50 | Ogólny węgiel organiczny | spektrometria w podczerwieni | PN-EN ISO 1484:1999 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-06-10 | 4.19 | mg/l | 0.1 | 0.3 | NIE | 1.68 | 99 | 95 | TAK
15 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 611/ZG | 2025-06-09 09:50 | Azot amonowy | spektrofotometria | PN-ISO 7150-1:2002 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-06-10 |  | mg/l NNH4 | 0.007 | 0.02 | TAK |  | 92 | 95 | TAK
16 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 611/ZG | 2025-06-09 09:50 | Jon amonowy | spektrofotometria | PN-ISO 7150-1:2002 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-06-10 |  | mg/l NH4 | 0.008 | 0.024 | TAK |  | 92 | 95 | TAK
17 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 611/ZG | 2025-06-09 09:50 | Azot Kjeldahla | spektrofotometria | PB-95/ZG wyd. 1 z dn. 20.01.2020r. | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-06-10 | 0.54 | mg/l N | 0.17 | 0.5 | NIE | 0.25 | 93 | 95 | TAK
18 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 611/ZG | 2025-06-09 09:50 | Azot ogólny | obliczeniowa | PB-18/ZG wyd. 1 z dn. 20.01.2020r. | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-06-10 | 25.9 | mg/l N | 0.1 | 0.3 | NIE | - | 93 | 95 | TAK
19 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 611/ZG | 2025-06-09 09:50 | Azot organiczny | obliczeniowa | PN-73/C-04576 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-06-10 | 0.53 | mg/l N | - | - | NIE | - | 93 | 95 | NIE
20 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 611/ZG | 2025-06-09 09:50 | Wodorowęglany | miareczkowa | PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-06-10 | 214.8 | mg/l | - | - | NIE | 36.5 | 95 | 95 | NIE
21 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 611/ZG | 2025-06-09 09:50 | Cyjanki wolne | spektrofotometria | PB-56/ZG wyd. 1 z dn. 10.01.2020r. | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-06-11 | 0.002 | mg/l | 0.0007 | 0.002 | NIE | 0.0007 | 90 | 95 | NIE
22 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 611/ZG | 2025-06-09 09:50 | Wapń | miareczkowa | PN-ISO 6058:1999 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-06-10 | 183.38 | mg/l | 0.7 | 2 | NIE | 34.84 | 95 | 95 | NIE
23 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 611/ZG | 2025-06-09 09:50 | Magnez | atomowa spektrometria absorpcyjna | PN-EN ISO 7980:2002 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-06-10 | 25.4 | mg/l | 0.3 | 1 | NIE | 3.81 | 94 | 95 | NIE
24 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 611/ZG | 2025-06-09 09:50 | Rtęć | atomowa spektrometria fluorescencyjna | PN-EN ISO 17852:2009 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-06-10 |  | µg/l | 0.007 | 0.02 | TAK |  | 98 | 95 | TAK
25 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 611/ZG | 2025-06-09 09:50 | Sód | atomowa spektrometria absorpcyjna | PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009 | Pracownia w Gorzowie Wlkp. | 2025-06-12 | 9.3 | mg/l Na | 0.2 | 0.7 | NIE | 2 | 95 | 95 | TAK
26 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 611/ZG | 2025-06-09 09:50 | Żelazo | atomowa spektrometria absorpcyjna | PN-EN ISO 15586:2005 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-06-23 |  | mg/l Fe | 0.002 | 0.005 | TAK |  | 93 | 95 | TAK
27 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 611/ZG | 2025-06-09 09:50 | Mangan | atomowa spektrometria absorpcyjna | PN-EN ISO 15586:2005 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-06-24 | 0.35 | mg/l Mn | 0.0003 | 0.001 | NIE | 0.09 | 97 | 95 | NIE
28 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 611/ZG | 2025-06-09 09:50 | Potas | atomowa spektrometria absorpcyjna | PN-ISO 9964-2:1994 | Pracownia w Gorzowie Wlkp. | 2025-06-12 | 5.1 | mg/l K | 0.1 | 0.3 | NIE | 1 | 97 | 95 | TAK
29 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 611/ZG | 2025-06-09 09:50 | Chrom +6 | atomowa spektrometria absorpcyjna | PB-64/ZG wyd.1 z dnia 04.01.2021 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-06-18 |  | mg/l Cr | 0.0002 | 0.0005 | TAK |  | 95 | 95 | NIE
30 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 611/ZG | 2025-06-09 09:50 | Kadm | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-06-10 | 0.051 | µg/l Cd | 0.007 | 0.02 | NIE | 0.013 | 98 | 95 | TAK
31 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 611/ZG | 2025-06-09 09:50 | Chrom | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-06-10 |  | mg/l Cr | 0.0002 | 0.0005 | TAK |  | 95 | 95 | TAK
32 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 611/ZG | 2025-06-09 09:50 | Miedź | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-06-10 | 0.003 | mg/l Cu | 0.0003 | 0.001 | NIE | 0.001 | 99 | 95 | TAK
33 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 611/ZG | 2025-06-09 09:50 | Nikiel | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-06-10 | 2.37 | µg/l Ni | 0.3 | 1 | NIE | 0.69 | 98 | 95 | TAK
34 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 611/ZG | 2025-06-09 09:50 | Ołów | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-06-10 | 0.61 | µg/l Pb | 0.1 | 0.3 | NIE | 0.17 | 98 | 95 | TAK
35 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 611/ZG | 2025-06-09 09:50 | Cynk | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-06-10 |  | mg/l Zn | 0.003 | 0.01 | TAK |  | 97 | 95 | TAK
36 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 611/ZG | 2025-06-09 09:50 | Glin | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-06-10 |  | mg/l Al | 0.007 | 0.02 | TAK |  | 97 | 95 | TAK
37 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 611/ZG | 2025-06-09 09:50 | Arsen | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-06-10 |  | mg/l As | 0.0003 | 0.001 | TAK |  | 96 | 95 | TAK
38 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 611/ZG | 2025-06-09 09:50 | Antymon | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-06-10 |  | mg/l Sb | 0.0002 | 0.0005 | TAK |  | 92 | 95 | TAK
39 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 611/ZG | 2025-06-09 09:50 | Selen | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-06-10 |  | mg/l Se | 0.0003 | 0.001 | TAK |  | 93 | 95 | TAK
40 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 611/ZG | 2025-06-09 09:50 | Bor | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-06-10 |  | mg/l B | 0.017 | 0.05 | TAK |  | 97 | 95 | TAK
41 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 611/ZG | 2025-06-09 09:50 | Srebro | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-06-10 |  | mg/l Ag | 0.0003 | 0.001 | TAK |  | 87 | 95 | TAK
42 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1138/ZG | 2025-11-12 14:30 | Temperatura wody | pomiar bezpośredni | PB-107/ZG wyd. 1 z dn. 10.01.2020r. | Pracownia Terenowa | 2025-11-12 | 10.9 | °C | 0 | 0 | NIE | 1 | 99 | 95 | TAK
43 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1138/ZG | 2025-11-12 14:30 | Odczyn-pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-11-12 | 7.5 | - | - | 2 | NIE | 0.3 | 99 | 95 | TAK
44 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1138/ZG | 2025-11-12 14:30 | Przewodność elektryczna wł. w 20°C | konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-11-12 | 898 | µS/cm | 3 | 10 | NIE | 117 | 93 | 95 | TAK
45 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1138/ZG | 2025-11-12 14:30 | Tlen rozpuszczony | elektrochemicznaPN-EN ISO 5814:2013-04 | ISO 17289:2014 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-11-12 | 6.5 | mg/l O2 | 0.2 | 0.5 | NIE | 0.5 | 98 | 95 | NIE
46 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1138/ZG | 2025-11-12 14:30 | Potencjał redoks | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-11-12 | -31.5 | mV | - | - | NIE | - | 99 | 95 | NIE
47 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1138/ZG | 2025-11-12 14:30 | Azot azotanowy | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-11-13 | 25.45 | mg/l NNO3 | 0.02 | 0.05 | NIE | 5.85 | 95 | 95 | TAK
48 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1138/ZG | 2025-11-12 14:30 | Azotany | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-11-13 | 112.61 | mg/l NO3 | 0.07 | 0.2 | NIE | 25.9 | 95 | 95 | TAK
49 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1138/ZG | 2025-11-12 14:30 | Chlorki | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-11-13 | 19.17 | mg/l Cl | 0.2 | 0.5 | NIE | 4.43 | 90 | 95 | TAK
50 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1138/ZG | 2025-11-12 14:30 | Siarczany | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-11-13 | 222.87 | mg/l SO4 | 0.2 | 0.5 | NIE | 49.03 | 95 | 95 | TAK
51 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1138/ZG | 2025-11-12 14:30 | Fluorki | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-11-13 |  | mg/l F | 0.03 | 0.1 | TAK |  | 97 | 95 | TAK
52 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1138/ZG | 2025-11-12 14:30 | Azot azotynowy | spektrofotometria | PN-EN 26777:1999 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-11-13 | 0.0253 | mg/l NNO2 | 0.0007 | 0.002 | NIE | 0.0046 | 95 | 95 | TAK
53 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1138/ZG | 2025-11-12 14:30 | Azotyny | spektrofotometria | PN-EN 26777:1999 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-11-13 | 0.0832 | mg/l NO2 | 0.003 | 0.01 | NIE | 0.015 | 95 | 95 | TAK
54 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1138/ZG | 2025-11-12 14:30 | Fosforany | spektrofotometria | PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010+Ap2:2010 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-11-13 | 0.182 | mg/l PO4 | 0.005 | 0.015 | NIE | 0.032 | 96 | 95 | TAK
55 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1138/ZG | 2025-11-12 14:30 | Ogólny węgiel organiczny | spektrometria w podczerwieni | PN-EN ISO 1484:1999 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-11-13 | 2.57 | mg/l | 0.1 | 0.3 | NIE | 1.03 | 99 | 95 | TAK
56 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1138/ZG | 2025-11-12 14:30 | Azot amonowy | spektrofotometria | PN-ISO 7150-1:2002 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-11-13 | 0.045 | mg/l NNH4 | 0.007 | 0.02 | NIE | 0.012 | 92 | 95 | TAK
57 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1138/ZG | 2025-11-12 14:30 | Jon amonowy | spektrofotometria | PN-ISO 7150-1:2002 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-11-13 | 0.058 | mg/l NH4 | 0.008 | 0.024 | NIE | 0.015 | 92 | 95 | TAK
58 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1138/ZG | 2025-11-12 14:30 | Azot Kjeldahla | spektrofotometria | PB-95/ZG wyd. 1 z dn. 20.01.2020r. | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-11-13 |  | mg/l N | 0.17 | 0.5 | TAK |  | 93 | 95 | TAK
59 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1138/ZG | 2025-11-12 14:30 | Azot ogólny | obliczeniowa | PB-18/ZG wyd. 1 z dn. 20.01.2020r. | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-11-13 | 25.48 | mg/l N | 0.1 | 0.3 | NIE | 11.98 | 93 | 95 | TAK
60 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1138/ZG | 2025-11-12 14:30 | Azot organiczny | obliczeniowa | PN-73/C-04576 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-11-13 |  | mg/l N | - | - | TAK |  | 93 | 95 | NIE
61 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1138/ZG | 2025-11-12 14:30 | Wodorowęglany | miareczkowa | PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-11-13 | 213.4 | mg/l |  |  | NIE | 36.3 | 95 | 95 | NIE
62 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1138/ZG | 2025-11-12 14:30 | Cyjanki wolne | spektrofotometria | PB-56/ZG wyd. 1 z dn. 10.01.2020r. | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-11-13 |  | mg/l | 0.0007 | 0.002 | TAK |  | 90 | 95 | NIE
63 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1138/ZG | 2025-11-12 14:30 | Wapń | miareczkowa | PN-ISO 6058:1999 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-11-13 | 181.39 | mg/l | 0.7 | 2 | NIE | 34.46 | 95 | 95 | NIE
64 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1138/ZG | 2025-11-12 14:30 | Magnez | atomowa spektrometria absorpcyjna | PN-EN ISO 7980:2002 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-11-27 | 16.8 | mg/l | - | - | NIE | 4 | 94 | 95 | NIE
65 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1138/ZG | 2025-11-12 14:30 | Rtęć | atomowa spektrometria fluorescencyjna | PN-EN ISO 17852:2009 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-11-14 |  | µg/l | 0.007 | 0.02 | TAK |  | 98 | 95 | TAK
66 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1138/ZG | 2025-11-12 14:30 | Sód | atomowa spektrometria absorpcyjna | PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009 | Pracownia w Gorzowie Wlkp. | 2025-11-17 | 8.85 | mg/l Na | 0.2 | 0.7 | NIE | 1.88 | 95 | 95 | TAK
67 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1138/ZG | 2025-11-12 14:30 | Żelazo | atomowa spektrometria absorpcyjna | PN-EN ISO 15586:2005 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-12-02 |  | mg/l Fe | 0.002 | 0.005 | TAK |  | 93 | 95 | TAK
68 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1138/ZG | 2025-11-12 14:30 | Mangan | atomowa spektrometria absorpcyjna | PN-EN ISO 15586:2005 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-12-02 | 0.28 | mg/l Mn | 0.0003 | 0.001 | NIE | 0.07 | 97 | 95 | NIE
69 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1138/ZG | 2025-11-12 14:30 | Potas | atomowa spektrometria absorpcyjna | PN-ISO 9964-2:1994 | Pracownia w Gorzowie Wlkp. | 2025-11-17 | 7.1 | mg/l K | 0.1 | 0.3 | NIE | 1.4 | 97 | 95 | TAK
70 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1138/ZG | 2025-11-12 14:30 | Chrom +6 | atomowa spektrometria absorpcyjna | PB-64/ZG wyd.1 z dnia 04.01.2021 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-12-02 |  | mg/l Cr | 0.002 | 0.006 | TAK |  | 95 | 95 | TAK
71 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1138/ZG | 2025-11-12 14:30 | Kadm | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-11-24 | 0.023 | µg/l Cd | 0.007 | 0.02 | NIE | 0.006 | 98 | 95 | TAK
72 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1138/ZG | 2025-11-12 14:30 | Chrom | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-11-24 |  | mg/l Cr | 0.0002 | 0.0005 | TAK |  | 95 | 95 | TAK
73 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1138/ZG | 2025-11-12 14:30 | Miedź | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-11-24 | 0.0028 | mg/l Cu | 0.0003 | 0.001 | NIE | 0.001 | 99 | 95 | TAK
74 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1138/ZG | 2025-11-12 14:30 | Nikiel | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-11-24 | 2.5 | µg/l Ni | 0.3 | 1 | NIE | 0.8 | 98 | 95 | TAK
75 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1138/ZG | 2025-11-12 14:30 | Ołów | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-11-24 |  | µg/l Pb | 0.1 | 0.3 | TAK |  | 98 | 95 | TAK
76 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1138/ZG | 2025-11-12 14:30 | Cynk | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-11-24 |  | mg/l Zn | 0.003 | 0.01 | TAK |  | 97 | 95 | TAK
77 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1138/ZG | 2025-11-12 14:30 | Glin | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-11-24 |  | mg/l Al | 0.007 | 0.02 | TAK |  | 97 | 95 | TAK
78 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1138/ZG | 2025-11-12 14:30 | Arsen | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-11-24 |  | mg/l As | 0.0003 | 0.001 | TAK |  | 96 | 95 | TAK
79 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1138/ZG | 2025-11-12 14:30 | Antymon | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-11-24 |  | mg/l Sb | 0.0002 | 0.0005 | TAK |  | 92 | 95 | TAK
80 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1138/ZG | 2025-11-12 14:30 | Selen | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-11-24 |  | mg/l Se | 0.0003 | 0.001 | TAK |  | 93 | 95 | TAK
81 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1138/ZG | 2025-11-12 14:30 | Bor | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-11-24 |  | mg/l B | 0.017 | 0.05 | TAK |  | 97 | 95 | TAK
82 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1138/ZG | 2025-11-12 14:30 | Srebro | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 | Pracownia w Zielonej Górze | 2025-11-24 |  | mg/l Ag | 0.0003 | 0.001 | TAK |  | 87 | 95 | TAK