POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  WE WROCŁAWIU

50-227 Wrocław, ul. Kleczkowska 20 Tel.: 71 329-58-43 Fax.: 71 329-18-51

ODDZIAŁ LABORATORYJNY – LABORATORIUM CHEMII WODY

#### 1. OFERTA BADAŃ

Rodzaje badanych obiektów:

- wody przeznaczone do spożycia przez ludzi

- wody uzdatnione przeznaczone do zaopatrzenia

- wody surowe z ujęć powierzchniowych i podziemnych

- wody na pływalniach

- wody przeznaczone do celów przemysłowych np. wody w systemie ciepłowniczym

- wody ciepłe użytkowe i z natrysków – w zakresie biocydów

Wykaz badań wykonywanych w Laboratorium Chemii Wody

PSSE we Wrocławiu

| Lp. | Badana cecha Metoda badania | Norma/ Procedura badawcza | Status* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oznaczanie mętności metoda nefelometryczna | PN-EN ISO 7027-1:2016-09, pkt 5.3. | A |
| 2 | ##### Oznaczanie barwy rzeczywistej metoda spektrofotometryczna | PN-EN ISO 7887:2012, metoda C | A |
| 3 | Oznaczanie zapachu metoda organoleptyczna | PB-21 wydanie 02, z dnia 10.05.2018 r. | NA |
| 4 | Oznaczanie zapachu (liczba progowa) metoda sensoryczna | PN-EN 1622:2006 | NA |
| 5 | Oznaczanie smaku metoda organoleptyczna i sensoryczna (liczba progowa) | PB-31 wydanie 01, z dnia 02.01.2013 r. | NA |
| 6 | Oznaczanie pH metoda potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 pomiary wykonywane w terenie i w Laboratorium | A |
| 7 | Oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej metoda konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | A |
| 8 | Pomiar potencjału redox względem elektrody Ag/AgCl, 3,5 M KCl metoda potencjometryczna | PB-34 wydanie 04, z dnia 21.12.2021 r. pomiary wykonywane w terenie | A |
| 9 | Pomiar potencjału redox względem elektrody Ag/AgCl, 3,5 M KCl metoda potencjometryczna | PB-34 wydanie 04, z dnia 21.12.2021 r. pomiary wykonywane w Laboratorium | NA |
| 10 | Oznaczanie zawiesin ogólnych metoda wagowa | PN-EN 872:2007+Ap1:2007 | A |
| 11 | Oznaczanie zasadowości metoda miareczkowa | PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004 | A |
| 12 | Oznaczanie sumarycznej zawartości wapnia i magnezu (twardości ogólnej) metoda miareczkowa | PN-ISO 6059:1999 | A |
| 13 | Oznaczanie twardości ogólnej w zakresie 0,357 mval/l i poniżej metoda miareczkowa | PN-72/C-04554.03 norma wycofana 2) | A |
| 14 | Oznaczanie stężenia wapnia metoda miareczkowa | PN-ISO 6058:1999 | A |
| 15 | Oznaczanie stężenia magnezu metoda z obliczeń | PN-C-04554-4:1999, Załącznik A | A |
| 16 | Oznaczanie indeksu nadmanganianowego (utlenialności z KMnO4) metoda miareczkowa | PN-EN ISO 8467:2001 | A |
| 17 | Oznaczanie stężenia jonu amonowego metoda spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | A |
| 18 | Oznaczanie stężenia azotynów metoda spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | A |
| Lp. | Badana cecha Metoda badania | Norma/ Procedura badawcza | Status* |  |
| 19 | Oznaczanie stężenia azotanów metoda spektrofotometryczna | PN-82/C-04576.08 norma wycofana 2) | A |  |
| 20 | Oznaczanie stężenia chlorków metoda miareczkowa | PN-ISO 9297:1994 | A |  |
| 21 | Oznaczanie stężenia żelaza metoda spektrofotometryczna | PN-ISO 6332:2001+ Ap1:2016-06 | A |  |
| 22 | Oznaczanie stężenia manganu metoda spektrofotometryczna | PN-92/C-04590/03 norma wycofana 2) | A |  |
| 23 | Oznaczanie stężenia chloru wolnego metoda spektrofotometryczna | PN-EN ISO 7393-2:2018-04 | A |  |
| 24 | Oznaczanie stężenia chloru ogólnego metoda spektrofotometryczna |  |  |  |
| 25 | Oznaczanie stężenia chloru związanego (z obliczeń) |  |  |  |
| 26 | Oznaczanie stężenia chloramin (z obliczeń) | PN-EN ISO 7393-2:2018-04 | NA |  |
| 27 | Oznaczanie stężenia chloru wolnego metoda spektrofotometryczna | Metoda HACH Nr 8021 wydanie 2 z 12/2018 badania wykonywane w terenie | A |  |
| 28 | Oznaczanie stężenia chloru ogólnego metoda spektrofotometryczna | Metoda HACH Nr 8167 wydanie 2 z 12/2018 badania wykonywane w terenie | A |  |
| 29 | Oznaczanie stężenia chloru związanego (z obliczeń) | Metoda HACH Nr 8021 wydanie 2 z 12/2018 Metoda HACH Nr 8167 wydanie 2 z 12/2018 badania wykonywane w terenie | A |  |
| 30 | Oznaczanie stężenia fluorków metoda spektrofotometryczna | PN-75/C-04588.01 norma wycofana 2) | A |  |
| 31 | Oznaczanie stężenia siarczanów metoda spektrofotometryczna | PN-79/C-04566.10 norma wycofana 2) | A |  |
| 32 | Oznaczanie stężenia siarczanów metoda spektrofotometryczna | Test Merck Nr 1.02537.0001 wydanie z lutego 2020 | A |  |
| 33 | Oznaczanie stężenia fosforanów metoda spektrofotometryczna | PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010 +Ap2:2010 | A |  |
| 34 | Oznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZTCr)1) metoda spektrofotometryczna | Test kuwetowy HACH LCK 1414 wydanie 1 z 08/2015 | A |  |
| 35 | Oznaczanie stężenia kwasu izocyjanurowego metoda spektrofotometryczna | Test Merck Nr 1.19253.0001 wydanie z sierpnia 2020 | A |  |
| 36 | Oznaczanie stężenia glinu (aluminium) metoda spektrofotometryczna | Test kuwetowy HACH LCK 301 wydanie 2 z 12/2021 | A |  |
| 37 | Wykonanie roztworu ortotolidyny1) | PN-73/C-04600.01 norma wycofana 2) | N |  |
| 38 | Wzorce do oznaczania chloru1) |  |  |  |

1)  Oznaczenie będzie wykonywane po wcześniejszym uzgodnieniu z Laboratorium Chemii Wody.

2) Norma wycofana z katalogu Polskich Norm. Laboratorium posiada argumenty techniczne i merytoryczne uzasadniające stosowanie nieaktualnej normy.

* Status normy/procedury badawczej:

A – metoda zamieszczona w Zakresie Akredytacji Nr AB 489 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji (www.PCA.gov.pl)

NA – metoda nieakredytowana, spełniająca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

N – metoda nieakredytowana, nie spełniająca wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Gdy wynik badania uzyskany w Oddziale Laboratoryjny, nie będzie zawierać się w zakresie pomiarowym akredytowanej metody, zostanie on przedstawiony jako rezultat badania, w formie: „< y” lub „> y”, gdzie y jest wartością odpowiadającą dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.

W przypadku opisanym powyżej, gdy Klient oczekuje stwierdzenia zgodności z wymaganiami/ specyfikacjami dla rezultatów badań czynność ta będzie realizowana i raportowana w ramach opinii i interpretacji (nie objętej zakresem akredytacji AB 489) oraz będzie bazować na uzyskanym rezultacie badania i jego interpolacji w odniesieniu do odpowiednio dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.

Nowe obszary, które po raz pierwszy pojawiły się w „Ofercie badań”, zostały wyróżnione poprzez umieszczenie ich na szarym tle.

Opracował: Ewelina Mołdrzyk-Okręglicka, dnia 27.05.2024 r.			Zatwierdził: W. Iwanków,  dnia 27.05.2024 r.