Garwolin, dn. 10.07.2025 r.

HK.9027.1.51.2025

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2024 r. poz. 416)

- art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)

- § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach Nr HK.903.1.1.2025 z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 07.01.2025 r. z wodociągu Garwolin: Szkoła Podstawowa Ruda Talubska, Urząd Gminy Garwolin, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL-LBW.9051.1.17/n-18/n.2025 z dnia 10.01.2025 r., Sprawozdanie z badań Nr OL-LBW.9051.1.19/n-20/n.2025 z dnia 28.01.2025 r., Sprawozdanie z badań Nr OL-LBW.9051.1.21/n-22/n.2025 z dnia 15.01.2025 r. Sprawozdanie z badań Nr OL-LBW.9051.1.23/n-24/n.2025 z dnia 29.01.2025 r., Sprawozdanie z badań fizykoche-micznych wody Nr HKL.00039/2025, Nr HKL.00040/2025z dnia 20.01.2025 r., Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia nr 1.16, 1.17 z dnia 14.01.2025 r., Sprawozdanie z badań Nr BP/28/P/2025, Nr BP/29/P/2025 z dnia 17.01.2025 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 09.01.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu: SUW Ruda Talubska, SUW SOS Garwolin, Urząd Miasta Garwolin, Publiczne Przedszkole, ul. Korczaka 8, Garwolin, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr SB/02289/01/2025, SB/02290/01/2025, SB/02291/01/2025, SB/02292/01/2024 z dnia 16.01.2025 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 06.03.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu: SUW Ruda Talubska, SUW SOS Garwolin, Urząd Miasta Garwolin, Publiczne Przedszkole, ul. Korczaka 8, Garwolin, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr SB/24935/03/2025, SB/24936/03/2025, SB/24937/03/2025, SB/24938/03/2025z dnia 14.03.2025 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.27.2025 z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 01.04.2025 r. z ww. wodociągu: Urząd Gminy Garwolin 
ul. Mazowiecka 16, Szkoła Podstawowa Nr 1 Garwolin, ul. Żwirki i Wigury 16, Urząd Miasta Garwolin, Szkoła Podstawowa Ruda Talubska i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań LBW.324/n-327/n.2025 z dnia 04.04.2025 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 07.05.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu: SUW Ruda Talubska, SUW SOS Garwolin, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr SB/52874/05/2025, SB/52875/05/2025 z dnia 16.05.2025 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.39.2025 z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 03.06.2025 r. z ww. wodociągu: Szkoła Podstawowa Nr 1, Garwolin, ul. Żwirki i Wigury 16, Urząd Miasta Garwolin, ul. Staszica 15, Urząd Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, Szkoła Podstawowa Ruda Talubska, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr LBW.536/n-539/n.2025 z dnia 06.06.2025 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu Garwolin

zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Sp. z o.o.

w Garwolinie, ul. Polna 77, 08-400 Garwolin

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Garwolinie

Dorota Brojek

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Polna 77, 08-400 Garwolin

2. Urząd Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin

3. Aa.