## Pakiet nr 1
Załacznik nr 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
ZP.272.6.2021 Dostawa odczynników laboratoryjnych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisaem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 1. Odczynniki i wzorce TOC.
l.p | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Producent | Opakowanie jednostkowe | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 | Kwas do TOC A-2806-REA wg API lub równoważny |  | 1 szt.
2 | Utleniacz do TOC A-2804-REA wg API lub równoważny |  | 1 szt.
3 | Złoże żywicze M9 A-2990-RES wg API lub równoważne |  | 1 szt.
4 | Zestaw wzorców do kalibracji wielopunktowej M9 A-2923-040 wg API lub równoważny |  | 1 szt.
5 | Zestaw wzorców do weryfikacji jednopunktowej 1 ppm A-2006-040 wg API lub równoważny |  | 1 szt.
1. Do pierwszej dostawy należy dołączyć kartę charakterystyki, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
2. Certyfikat jakości, zawierający niepewność zawartości wzorca * dostarczony razem z wzorcami.
Certyfikat potwierdzający zgodność z NIST i PN-EN ISO 17034
* Certyfikat jakości z podaniem niepewności, stężenie Y i przypisana do stężenia niepewność rozszerzona U, powinny być podane w następujący sposób: Y±U wraz ze stwierdzeniem o poziomie ufności.
Niepewność podana w takich samych jednostkach jak stężenie wzorca
3. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z odczynnikami.
4. W/w pozycje należy dostarczyć w początkowym terminie ważności.
Warunki bezwzględne do spełnienia.
1. Długi okres ważności testów minimum 6 - 12 miesięcy.
2. Certyfikat CE, certyfikaty jakości, dostarczane razem z testami.
3. Polsko-języczna instrukcja wykonania badania dołączona do oferty
4. Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania,
5. Kartę charakterystyki - do pierwszej dostawy należy dołączyć kartę charakterystyki, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć,
6. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.

## Pakiet nr 2
Załacznik nr 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
ZP.272.6.2021 Dostawa odczynników laboratoryjnych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisaem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 2. Odczynniki / testy do wykrywania E.coli (STEC) O26, O111, O103, O145, O157 metodą PCR na aparacie Gene-Up.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | SMAC-CT AGAR nr kat. Biomerieux 43391 lub równoważny | kompatybilne z systemem Gene-Up Routine firmy Biomerieux | 4 op. (80 płytek)
2 | E. coli O157:H7 nr kat. Biomerieux 423108 lub równoważny |  | 1 op.
3 | STEC stx & eae 2 nr kat. Biomerieux 423109 lub równoważny |  | 2 op.
4 | Agar Chromid EHEC 6 x 200 ml nr kat. Biomerieux 413697 lub równoważny |  | 3 op.
5 | Cefixime Tellurine MIXT. 6 x 4 ml nr kat. Biomerieux 42606 lub równoważny |  | 3 op.
6 | STEC - TOP 6 414154 lub równoważny |  | 5 op.
7 | Vidas UP E.coli serogroups 60T nr kat. Biomerieux 30229 lub równoważny | kompatybilne z aparatem miniVidas oraz z systemem Gene-Up Routine firmy Biomerieux | 2 op.
1. Zwalidowany zestaw do serogrupowania werotoksycznych E.coli kompatybilny z systemem do Real Time PCR Gene-Up firmy Biomerieux.
2. Do pierwszej dostawy należy dołączyć kartę charakterystyki, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
3. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania oraz instrukcja przygotowania, dostarczane razem z odczynnikami / testami.
4. W/w pozycje należy dostarczyć w początkowym terminie ważności.

## Pakiet nr 3
Załacznik nr 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
ZP.272.6.2021 Dostawa odczynników laboratoryjnych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisaem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 3. Zestaw do wykrywania E.coli O104:H4 metodą PCR na aparacie Gene-Up.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | MB minerva biolabs Food Control qPCR - Kits nr kat. 360 - 9025 lub równoważny | kompatybilne z systemem Gene-Up Routine firmy Biomerieux | 3op. (1 op. = 25 oznaczeń)
2 | MB minerva biolabs ExtractNow Food Control, 10 reaction nr kat. 609-1010 lub równoważny | kompatybilne z systemem Gene-Up Routine firmy Biomerieux | 4op. (1 op. = 10 reakcji)
1. Do pierwszej dostawy należy dołączyć kartę charakterystyki, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
2. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania oraz instrukcja przygotowania dostarczane wraz z dostawą.
3. W/w pozycje należy dostarczyć w początkowym terminie ważności.