Nasz znak:HŚ.9020.2.98.2025.AK        				Skierniewice, dnia 11 czerwca 2025 r.

Gmina Głuchów

Al. Klonowa 5

96-130 Głuchów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), 
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

stwierdza

przydatność wody wodociągu Głuchów do spożycia

UZASADNIENIE

Jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Głuchów czyli „CEWOKAN” Sp. z o.o. 
w Łowiczu, ul. Sochaczewska 52 przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu 
w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej, pobranych do badania w dniu:

- 27.05.2025 r. z wyjścia na sieć w budynku stacji uzdatniania wody w Głuchowie, raport z badań 
nr 44182/LB/2025 z dnia 02.06.2025 r.,

- 06.06.2025 r. z wyjścia na sieć w budynku stacji uzdatniania wody w Głuchowie, sprawozdanie z badań 
nr 304/2025 z dnia 09.06.2025 r.

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów grupy A w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej na podstawie harmonogramu uzgodnionego z PPIS w Skierniewicach.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższego raportu i sprawozdania, 
a także wyniki innych wcześniejszych badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej, jak i bieżącego nadzoru prowadzonego przez inspekcję sanitarną stwierdza się, że jakość wody wodociągu Głuchów odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna 
do spożycia.

Otrzymują:

1.adresat

2.”CEWOKAN” Sp. z o.o.

99-400 Łowicz, ul. Sochaczewska 52

3. a/a

Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Skierniewicach

Justyna Łukasik

/podpisano elektronicznie/