FORMULARZ OFERTOWY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Katowicach

Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg

Laboratorium Drogowe

Dotyczy zamówienia na:

Wykonanie przeglądów serwisowych i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, wyciągowych, komór do  badań mrozoodporności oraz instalacji chłodniczej w WTiJBD-LD Oddziału GDDKiA w Katowicach

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(NIP, REGON)

oferuje przedmiot zamówienia o nazwie:

Wykonanie przeglądów serwisowych i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, wyciągowych, komór do  badań mrozoodporności oraz instalacji chłodniczej w WTiJBD-LD Oddziału GDDKiA w Katowicach

za całkowitą cenę: netto ………………………………, podatek Vat ………………%,
co łącznie stanowi cenę oferty brutto: .…………………………………………………………

(słownie zł: ………………………………………………………………………………………………………………… brutto)

Dodatkowe informacje:

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W związku z art. 7 ust. 1 w zw. z ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego OŚWIADCZAM, że:

- Wykonawca jest/nie jest* wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji 
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa 
w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

- beneficjentem rzeczywistym Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest/nie jest* osoba wymieniona w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

- jednostką dominującą Wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest/nie jest* podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Dane kontaktowe Wykonawcy:

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko osoby prowadzącej spraw, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail)

………………………………….1)

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

____________________

* niepotrzebne skreślić

1) 	Ofertę podpisuje osoba uprawniona.

FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Rodzaj asortymentu |  |  | Jednostka | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | kol. 4 x kol. 5 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. Urządzenia klimatyzacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | System klimatyzacyjny - system VRF |  |  | Przegląd | 4 |  |  |  |
|  | Jednostka zewnętrzna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent | Model | Informacje |  |  |  |  |  |
|  | AERMEC | MDS600T | R 410A, 25kg |  |  |  |  |  |
|  | Jednostka wewnętrzna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent | Model | Informacje |  |  |  |  |  |
|  | AERMEC | MDS28c | 2 sztuki |  |  |  |  |  |
|  | AERMEC | MDS36c | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  | AERMEC | MDS45c | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  | AERMEC | MDS56c | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  | AERMEC | MDS71c | 3 sztuki |  |  |  |  |  |
|  | AERMEC | MDS90c | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  | AERMEC | MDS112c | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  | AERMEC | MDS71f | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
| 1.2. | System klimatyzacyjny - system VRF |  |  | Przegląd | 4 |  |  |  |
|  | Jednostka zewnętrzna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent | Model | Informacje |  |  |  |  |  |
|  | AERMEC | MDS560T | R 410A, 25kg |  |  |  |  |  |
|  | Jednostka wewnętrzna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent | Model | Informacje |  |  |  |  |  |
|  | AERMEC | MDS28c | 8 sztuk |  |  |  |  |  |
|  | AERMEC | MDS36c | 3 sztuki |  |  |  |  |  |
|  | AERMEC | MDS45c | 2 sztuki |  |  |  |  |  |
|  | AERMEC | MDS56c | 2 sztuki |  |  |  |  |  |
|  | AERMEC | MDS71c | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Klimatyzator Inwerterowy |  |  | Przegląd | 4 |  |  |  |
|  | Jednostka zewnętrzna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent | Model | Informacje |  |  |  |  |  |
|  | AERMEC | CWI241H | R 410A, 1.65kg |  |  |  |  |  |
|  | Jednostka wewnętrzna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent | Model | Informacje |  |  |  |  |  |
|  | AERMEC | EWI241H | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
| 2. Urządzenia wentylacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Centrala wentylacyjna VTS |  |  | Przegląd | 4 |  |  |  |
|  | Producent | Model | Informacje |  |  |  |  |  |
|  | Ventus VTS | VS-100-R-PHC/FSS | Wywiew/ Nawiew |  |  |  |  |  |
|  | Agregat chłodniczy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nazwa | Model | Informacje |  |  |  |  |  |
|  | Aermec | ANL150 C | R 410A, 11.50kg |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Centrala wentylacyjna VTS |  |  | Przegląd | 4 |  |  |  |
|  | Producent | Model | Informacje |  |  |  |  |  |
|  | Ventus VTS | VS-30-R-RHC/SS | Wywiew / Nawiew |  |  |  |  |  |
|  | Agregat chłodniczy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nazwa | Model | Informacje |  |  |  |  |  |
|  | Aermec | ANL020 C | R 410A, 1.25kg |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Centrala wentylacyjna |  |  | Przegląd | 4 |  |  |  |
|  | Producent | Model |  |  |  |  |  |  |
|  | Komfovent | REGO-1200PW-L-EC-C3 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Instalacja chłodnicza "Ekstraktorów ultradźwiękowych" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Agregat chłodniczy |  |  | Przegląd | 4 |  |  |  |
|  | Producent | Model | Informacje |  |  |  |  |  |
|  | RHOSS | Chiller TCAEY 111 P | R 410A, 1.90kg |  |  |  |  |  |
|  | Instalacja chłodnicza |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nazwa | Informacje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Instalacja chłodnicza wykonana jest w systemie zamkniętym z pompą na zasilaniu. Źródłem chłodu jest wytwornica wody lodowej TCAEY 111 P firmy RHOSS o mocy chłodniczej 12,4 kW, układ jest wypełniony 30% roztworem glikolu. Zbiornik buforowy o pojemności 200. |  |  |  |  |  |  |
| 4. Komory do badań mrozoodporności |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Automatyczna komora do badań mrozoodporności |  |  | Przegląd | 4 |  |  |  |
|  | Producent | Model | Informacje |  |  |  |  |  |
|  | Elbanton Bv Kerkdriel Holland | Basic | R 404A, 3.0kg |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Automatyczna komora do badań mrozoodporności |  |  | Przegląd | 4 |  |  |  |
|  | Producent | Model | Informacje |  |  |  |  |  |
|  | Elbanton Bv Kerkdriel Holland | Jumbo | R 404A, 6.0kg |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Automatyczna komora do badań mrozoodporności |  |  | Przegląd | 4 |  |  |  |
|  | Producent | Model | Informacje |  |  |  |  |  |
|  | Elbanton Bv Kerkdriel Holland | Basic | R 404A, 3.0kg |  |  |  |  |  |
| 5. Urządzenia wyciągowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Agregat chłodniczy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent | Model | Informacje | Przegląd | 4 |  |  |  |
|  | Harmann | VIVERA 4-355/2700S | Zasilanie: 230V 50Hz |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Qmax: 2690 [m3/h] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | In/Inmax: 1,8/2,0 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pmax: 280 [W] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tmax: 60 [oC] |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Harmann | VIVERA 4-315/1600S | Zasilanie: 230V 50Hz | Przegląd | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Qmax: 1570 [m3/h] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | In/Inmax: 0,6/0,6 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pmax: 124 [W] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tmax: 70 [oC] |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Harmann | VIVERA 2-280/1700S | Zasilanie: 230V 50Hz | Przegląd | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Qmax: 1740 [m3/h] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | In/Inmax: 1,2/1,3 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pmax: 280 [W] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tmax: 65 [oC] |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Harmann | CAPP 2-190/450S | Zasilanie: 230V 50Hz | Przegląd | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Qmax: 450 [m3/h] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | In/Inmax: 0,3/0,3 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pmax: 70 [W] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tmax: 45 [oC] |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Harmann | CAPP 2-220/900S | Zasilanie: 230V 50Hz | Przegląd | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Qmax: 900 [m3/h] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | In/Inmax: 0,5/0,5 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pmax: 112 [W] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tmax: 45 [oC] |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Harmann | VIVERA 2-250/1200S | Zasilanie: 230V 50Hz | Przegląd | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Qmax: 1160 [m3/h] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | In/Inmax: 0,8/0,9 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pmax: 200 [W] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tmax: 55 [oC] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sztuk: 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM Wartość NETTO |  |  |  |
| VAT 23% |  |  |  |
| Wartość BRUTTO |  |  |  |