**Zał. Nr 1 do umowy ……….**

**Opis przedmiotu zamówienia: „Wymiana kotłów bezklasowych (4 szt.) na kotły 5-tej klasy zgazowujących drewno i spełniających wymagania „Ekoprojektu” w budynkach Nadleśnictwa Mińsk”**

Lokalizacja: Mienia 305/1 i Mienia 305/2 gmina Cegłów

Ołdakowizna 1A/1 i Ołdakowizna 1A/2 gmina Stanisławów

Opis robót:

*Wymiana czterech piecy c.o. bezklasowych na piece 5 klasy zgazowujące drewno w domach mieszkalnych należących do Nadleśnictwa Mińsk:*

*1.Demontaż i utylizacja istniejącego kotła (w każdym z lokali)*

*2.Zakup i montaż (w każdym z lokali):*

* *Kocioł 5 klasy 15kW (zgodny z wymogami Uchwały Antysmogowej woj. mazowieckiego)*
* *Laddomat*
* *Osprzęt kotłowni*
* *Sterownik z pidem Tech oprogramowanie na zgazowane drewno*
* *Temperaturowy zawór ochronny kotła TSK system gaszenia Strażak*
* *Zbiornik bufor 800-1000l dostosowany do wybranego kotła i kubatury budynku*

*3.Odtworzenie zsypu na drewno (Mienia 305/1 i Mienia 305/2)*