| Załącznik nr.2- Formularz cenowy Klimatyzacja- jednostka zewnętrzna i wewnętrzna |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OFEROWANY MODEL |  |  |  |
| Marka |  | podać: |  |
| Model, wersja |  | podać: |  |
| Wymagania z zakresu wyposażenia stawiane przez Zamawiającego |  |  | Opis oferowanego urządzenia i jego parametrów * Czy zgodne z wymaganiami?** TAK ¦ NIE |

|  |  | Wymagania minimalne |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok produkcji | 1 | 2025> |  |
| Chłodzenie | 1 | Moc chłodnicza (kW): 7,1 |  |
|  | 2 | Pobór mocy (kW): 1,83 |  |
|  | 3 | SEER: 6,7 |  |
|  | 4 | Klasa efektywności energetycnej: A++ |  |
|  | 5 | Zakres zastosowania (C): -15-+46 |  |
| Grzanie | 1 | Moc grzewcza (kW): 8,0 |  |
|  | 2 | Pobór mocy (kW): 2,16 |  |
|  | 3 | SCOP: 4,2 |  |
|  | 4 | Klasa efektywności energetycznej: A+ |  |
|  | 5 | Zakres zastosowania (C) -20-+21 |  |
| Oznaczenie urządzeń wewnętrznych | 1 | Wydatek powietrza (m3/h): 960/1020/1080/1200 |  |
|  | 2 | Poziom hałasu (dB (A)): 35/41 |  |
|  | 3 | Poziom mocy akustycznej (dB (A)): 60 |  |
|  | 4 | Wymiary (mm): 1.280/680/230 |  |
|  | 5 | Masa (kg): 32 |  |
| Oznaczenie urządzeń zewnętrznych | 1 | Wydatek powietrza: 3300 |  |
|  | 2 | Poziom hałasu przy chłodzeniu/grzaniu (dB (A)): 47/49 |  |
|  | 3 | Poziom mocy akustycznej (dB (A)): 67 |  |
|  | 4 | Wymiary (mm): 650/355/943 |  |
|  | 5 | Masa (kg): 67 |  |
| Parametry chłodnicze | 1 | Całkowita długośc instalacji chłodniczej (m): 55 |  |
|  | 2 | Maks.róznice poziomów (m): 30 |  |
|  | 3 | Typ/ilość (kg)/maks.ilość (kg) czynnika chłodniczego (kg)GWP/ekwiwalent CO2 (t)/maks.ekwiwalent CO2 (t): R32/2,8/3,6 675/1,89/2,43 |  |
|  | 4 | Ilośc czynnika chłodniczego napełnianego fabrycznie na (m): 30 |  |
|  | 5 | Przyłącza chłodnicze 0 (mm): ciecz 10 gaz 16 |  |
| Parametry elektryczne | 1 | Napięcie zasilania (V,faza,Hz): 220-240,1,50 |  |
|  | 2 | Prąd pracy przy chłodzeniu/grzaniu (A): 6,7/7,46 |  |
|  | 3 | Zalecana wartośc bezpiecznika (A): 25 |  |
| Transport |  | Wykonawca dostarczy urządzenia na koszt własny do siedziby Zamawiającego: GDDKiA Oddział w Olsztynie, 10-083 Olsztyn Al. Warszawska 89 |  |
| Dokumentacja |  | Najpóźniej w dniu dostawy/odbioru klimatyzacji Wykonawca przekaże: - komplet dokumentów w języku polskim - fakturę - kartę gwarancyjną wraz z listą serwisów na terytorium Polski - instrukcję obsługi w języku polskim |  |
| Serwis |  | Wykonawca zapewni serwis urządzeń stanowiących przedmiot umowy. Serwis będzie świadczony przez firmę posiadającą autoryzację producenta. Serwis musi znajdować się w promieniu 30 km od siedziby Zamawiającego. Na terytorium Polski czas reakcji serwisu do 24h |  |
| Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego |  | Wykonawca udzieli gwarancji zgodnie z gwarancją producenta urządzenia ale nie mniej niż: -urządzenia muszą być objęte minimum 60 miesięcy (5 lat) gwarancji producenta Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem dostarczenia przez Wykonawcę i odbioru przez Zamawiającego przedmiotu umowy - dodatkowo 2 lata gwarancji wykonawcy w zakresie serwisowania i przeglądów - termin gwarancji liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przez obie strony. |  |