Zalecane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Górze wymagania dotyczące operatu przeciwpożarowego wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2014 r. o odpadach(Dz. U. z 2018 poz. 992 z późn. zmianami) oraz z ustawy środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony (Dz. U. z 2018 r. poz. 799).

Przedłożony do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze, operat przeciwpożarowy opracowany dla podmiotów wskazanych w ww. ustawach powinien zostać złożony w 4 egzemplarzach i powinien zawierać m.in.:

- Informacje dot. właściciela/użytkownika (zalecane dołączenie do operatu np. KRS lub innego dokumentu) zakładu/obiektu.

- Opis procesu technologicznego (miejsca, obszaru, w którym magazynowane, zbierane, wytwarzane są odpady).

- Opis miejsca i sposobu magazynowania (wytwarzania, zbierania) oraz rodzaj odpadów znajdujących się na terenie danego podmiotu (odpady palne, niepalne, niebezpieczne itp.). Sposób oznakowania miejsca magazynowania (wytwarzania, zbierania) odpadów.

- Maksymalne ilości odpadów (roczna ilość oraz maksymalna ilość odpadów w danym momencie) w rozbiciu na poszczególne rodzaje odpadów, podane w Mg.

- Sposób postępowania w przypadku pożaru (lub innego zdarzenia) odpadów.

- Analiza magazynowanych (wytwarzanych, zbieranych) odpadów w kontekście wzajemnego usytuowania, warunków, w których są magazynowane (wytwarzane, zbierane) i ewentualnego reagowania pomiędzy sobą.

- Decyzja pozwolenia na użytkowanie obiektu.

- Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji.

- Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach.

- Informacje o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego.

- .Ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.

- Informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.

- Informacje o podziale na strefy pożarowe.

- Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od obiektów sąsiadujących oraz od granicy działki.

- Informacje o warunkach ewakuacji ludzi.

- Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej.

- Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych (w tym w gaśnic) i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, z podstawową charakterystyką tych urządzeń.

- Informacje dot. dróg pożarowych i/lub dojazdowych.

- Informacje dot. zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

- Sposoby zabezpieczenia ewentualnych prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, które mogą być w miejscach magazynowania, zbierania, przetwarzania itp. odpadów.

- Część graficzna, która będzie zawierała m.in. dane dotyczące układu dróg pożarowych, rozmieszczenia hydrantów zewnętrznych, wskazania miejsc magazynowania (wytwarzania, zbierania) odpadów, wyjść ewakuacyjnych, zaznaczenie urządzeń przeciwpożarowych, plan sytuacyjny zakładu z uwzględnieniem odległości między budynkami oraz od granicy działki.

UWAGA:

Powyższe informacje są zalecane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Górze, nie stanowią katalogu zamkniętego i w szczególnych przypadkach podmiot składający operat przeciwpożarowy może być wezwany do uzupełnienia złożonego dokumentu. Wskazane informacje nie będą obowiązywały w momencie ukazania się aktu prawnego, który będzie określał wymagania jakie powinien spełniać operat przeciwpożarowy.