Opis Przedmiotu Zamówienia

ekspertyza techniczna dotycząca odporności i zakresu przebudowy dla obiektu mogącego zostać uznanym za budowlę ochronną w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie  przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Rzeszowie / w budynku delegatury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1

(znak sprawy:OA-XVI.272.4.2.2026)

- Zakres zamówienia.

- W ramach zamówienia należy wykonać kompletną ekspertyzę techniczną dotyczącą odporności i zakresu przebudowy dla obiektów mogących zostać uznane za budowle ochronne w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie  przy 
ul. Grunwaldzkiej 15 w Rzeszowie oraz w budynku delegatury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1, obejmującą:

  - wielobranżową inwentaryzację stanu technicznego budowli ochronnej w zakresie niezbędnym do wykonania ekspertyzy,

  - podstawę wykonania ekspertyzy,

  - opis stanu istniejącego poszczególnych elementów konstrukcyjnych budowli ochronnej,

  - opis badanych elementów,

  - opis dokonanych odkrywek i przeprowadzonych badań,

  - dokumentację fotograficzną odkrywek i badanych elementów,

  - ekspertyzę konstrukcyjno – budowlaną dotychczasowej/istniejącej budowli ochronnej w tym ocenę stanu technicznego istniejących elementów budowli ochronnej podlegających ekspertyzie, w tym opis uszkodzeń w zakresie § 3 § 4, 
§ 5, § 8 i § 10 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 21 lutego 2025 r. w sprawie kryteriów uznawania obiektów budowlanych albo ich części za budowle ochronne (Dz. U. z 2025 r. poz. 235),

  - wskazania w zakresie poszczególnych branż:

- branża budowlana,

- branża sanitarna,

- branża elektryczna,

  - opinię dotyczącą dostosowania dotychczasowej / istniejącej budowli ochronnej do wymogów budowli ochronnej kategorii odporności U-1,

  - wnioski końcowe i zalecenia w zakresie dostosowania dotychczasowej / istniejącej budowli ochronnej do wymogów budowli ochronnej kategorii odporności U-1,

  - wstępne zbiorcze opracowanie kosztowe (Szacunkowe Zestawienie Kosztów) robót budowlanych, urządzeń i wyposażenia niezbędnego do spełnienia przez dotychczasową / istniejącą budowlę ochronną wymogów budowli ochronnej kategorii odporności U-1.

- Zamawiający wymaga, aby ekspertyzy wykonane zostały w oparciu o:

  - szczegółowe oględziny budowli ochronnej,

  - wykonane w miejscach reprezentatywnych wszystkich niezbędnych do opracowania ekspertyzy, odkrywek, pomiarów i badań, w tym 
w szczególności:

    - oceny makroskopowej jakości betonu,

    - badania sklerometrycznego betonu (wykonane młotkiem Schmidt’a lub metodą „pull-out”) skorelowane z badaniami odwiertowymi rdzeniowymi wykonanymi w jak najmniej inwazyjnych dla placówki miejscach,

    - badania chemiczne betonu na zawartość soli budowlanych (chlorków, siarczanów, azotanów) od strony wewnętrznej schronu,

    - badania wytrzymałościowe betonu metodą „pull-off”,

    - badania grubości otuliny zbrojenia,

    - profil karbonatyzacji od strony wewnętrznego zbrojenia,

    - pomiar rozwartości rys w betonie,

    - obliczenie nośności w aktualnym stanie konstrukcyjnym,

ustalenia lokalizacji zbrojenia elementów konstrukcyjnych budowli ochronnej w miejscach reprezentatywnych niezbędnych do dokonania obliczeń ww. nośności; należy wykonać detekcję prętów zbrojeniowych siatki górnej 
i dolnej w minimum 3 miejscach stropu i w minimum 1 miejscu ściany.

- Zamawiający wymaga, aby badanie poszczególnych elementów konstrukcji budowli ochronnej wykonane zostały z wykorzystaniem odpowiedniego, profesjonalnego sprzętu i urządzeń.

- Podstawa opracowania

Opracowana i przekazania Zamawiającemu ekspertyza techniczna będzie spełniała warunki przewidziane przez obowiązujące w dniu jej przekazania przepisy prawa, w tym 
w szczególności opracowana będzie zgodnie z:

- przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907).

- przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. 2024 poz. 1320 z późn. zm.);

- przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2025 poz. 418 z późn. zm.);

- przepisami rozporządzenia MSWiA z dnia 21 lutego 2025 r. w sprawie kryteriów uznawania obiektów budowlanych albo ich części za budowle ochronne (Dz. U. z 2025 r. poz. 235),

- przepisami rozporządzenia MSWiA z dnia 9 lipca 2025 r. w sprawie warunków organizowania oraz wymagań, jakie powinny spełniać budowle ochronne (Dz. U. z 2025 r. poz. 932),

- przepisami rozporządzenia MSWiA z dnia 1 lipca 2025 r. w sprawie sposobu przygotowania obiektu zbiorowej ochrony do użycia, szczegółowych warunków eksploatacji budowli ochronnych, zapewnienia porządku w ich obrębie oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2025 r. poz. 933)

- przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 2025 r. w sprawie warunków technicznych dla budowli ochronnych oraz warunków technicznych ich użytkowania i usytuowania (z późn, zm.)

- przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1679 z późn. zm.);

- przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2454);

- przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2458);

- przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1225 z późn. zm.);

- przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2004 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2024 poz.1292 z późn. zm.);

- przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1411);

- obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami i dokumentami Zamawiającego;

Ekspertyza techniczna, biorąc pod uwagę jej przyszłe wykorzystanie w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego, musi być przygotowana zgodnie zapisami art. 99 – 104 ustawy  dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1320 z późn. zm.). W przypadku gdy konieczne będzie opisanie konkretnych rozwiązań przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, autor opracowania opisze także kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

- Cel wykonania ekspertyzy technicznej

    - Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej odporności i zakresu przebudowy obiektu, który może zostać uznany za budowlę ochronną (ukrycie, miejsce doraźnego schronienia) wynika z potrzeby oceny możliwości dostosowania obiektu do wymogów określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 31 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowych warunków wyznaczania budynków użyteczności publicznej, w których zapewnia się budowle ochronne. Ekspertyza wymagana jest przez organy nadzoru budowlanego w celu potwierdzenia, czy obiekt może być formalnie sklasyfikowany jako budowla ochronna jak również ma na celu określenie zakresu prac przebudowy 
w ramach istniejącego budynku.

    - Budowla ochronna w budynkach administracji publicznej ma zapewnić miejsce schronienia dla pracowników i klientów Urzędu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych (wojny, klęsk żywiołowych czy masowego rażenia) – zgodnie z art. 93 ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1904).

    - Ekspertyza  techniczna  służyć  będzie  jako  Opis  Przedmiotu  Zamówienia 
w postępowaniu na projekt przebudowy/dostosowania obiektu i na roboty budowlane.

- Obowiązki w zakresie ekspertyzy technicznej

    - Opracowanie ekspertyzy we wszystkich branżach ze zbiorczym opracowaniem kosztowym (Szacunkowe Zestawienie Kosztów) robót budowlanych, urządzeń 
i wyposażenia niezbędnego do spełnienia przez dotychczasową / istniejącą budowlę ochronną wymogów budowli ochronnej kategorii odporności U-1, z uwzględnieniem w miarę potrzeb, jednokrotnej aktualizacji Szacunkowego Zestawienia Kosztów.

    - Wykonanie inwentaryzacji budowlanej oraz wszelkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń w terenie na potrzeby opracowania przedmiotowej ekspertyzy;

    - Pozyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych danych wyjściowych do projektowania, inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej, opinii i uzgodnień itp. jeżeli będzie to niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;

    - Pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych, jeśli taka będzie wymagana;

    - W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu informacji i wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia w trakcie prowadzenia procedury na usługi projektowe, procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych, związanych z przedmiotem niniejszej umowy, a także w trakcie ich realizacji.

    - Zamawiający zapozna się z ekspertyzą techniczną, przekaże ewentualne uwagi do otrzymanej ekspertyzy oraz wyznaczy Wykonawcy termin na dokonanie uzupełnień bądź poprawę ekspertyzy.

    - Wykonawca zobowiązany jest do dokonania m.in. uzupełnień, poprawy, wyjaśnień w zakresie przedmiotu zamówienia bez prawa żądania odrębnego wynagrodzenia 
z tego tytułu.

    - Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania prac z należytą starannością, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, z zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także zaleceniami Zamawiającego.

    - Przygotowanie dla Zamawiającego wyczerpujących i szczegółowych odpowiedzi na pytania oraz uwagi do ekspertyzy technicznej, składane przez potencjalnych Wykonawców w trakcie postępowania na wykonanie projektu, na wykonanie robót budowlanych, realizowanych w oparciu o ekspertyzę stanowiącą opis przedmiotu zamówienia najpóźniej w terminie 3 dni roboczych.

    - W przypadku ogłoszenia przez Zamawiającego postępowania na roboty budowlane w terminie późniejszym niż 6 miesięcy od dnia opracowania Szacunkowego Zestawienia Kosztów (SZK), Wykonawca dokona bezpłatnej (jednokrotnej) aktualizacji SZK;

    - Udzielanie wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia,
w wyznaczonym terminie oraz we wskazanej formie, w tym również w siedzibie Zamawiającego;

- Dodatkowe wymagania dotyczące ekspertyzy

    - Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu ekspertyzę w następującej liczbie egzemplarzy:

- ekspertyza – 4 egzemplarze w wersji papierowej;

- wstępne zbiorcze opracowanie kosztowe (Szacunkowe Zestawienie Kosztów) robót budowlanych, urządzeń i wyposażenia niezbędnego do spełnienia przez dotychczasową / istniejącą budowlę ochronną wymogów budowli ochronnej kategorii odporności U-1. z podziałem na odpowiednie branże 
– 4 egzemplarze w wersji papierowej;

- płyta CD z zapisami elektronicznymi ww. opracowań – 2 sztuki.

Uwaga: Ekspertyzę należy dostarczyć również w elektronicznej wersji edytowalnej.  Wykonawca łącznie z dokumentacją przekaże Zamawiającemu prawa autorskie majątkowe do ekspertyzy bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zgadza się na wykonanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych.

# Ekspertyza wina być wykonana w układzie:

# I. CZĘŚĆ OPISOWA

# 1. Podstawa opracowania

# 2. Cel i zakres

# 3. Wykorzystane materiały

# 3.1. Akty prawne, normy, literatura

# 3.2. Materiały zleceniodawcy

# 3.3. Pozostałe źródła

# 4. Charakterystyka obiektu i lokalizacja

# 5. Część badawcza

# 5.1. Badania odkrywkowe

# 5.2. Badania sklerometryczne

# 5.3. Badania wilgotności elementów nośnych schronu

# 5.4. Badania alkaiczności betonu

# 6. Ocena stanu technicznego

# 6.1. Strop piwnica-parter

# 6.2. Ściany schronu

# 6.3. Elementy istotne dla schronów/miejsc doraźnego schronienia

# 7. Dostosowanie obiektu do wymogów budowli ochronnej kategorii odporności U-1

# 7.1. Wymóg 1 – funkcja ochronna przed skutkami klęsk żywiołowych wywołanymi przez silne wiatry

# 7.2. Wymóg 2 – funkcja ochrona przed działaniem odłamków amunicji oraz ostrzałem z broni małokalibrowej

# 7.3. Wymóg 3 – funkcja ochronna przed obciążeniami spowodowanymi zagruzowaniem

# 7.4. Wymóg 4 – rozwiązania z zakresu ochrony przeciwpożarowej

# 7.5. Wymóg 5 – odpowiednia ilość i lokalizacja wyjść zapasowych

# 7.6. Inne wymagania wynikające z  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 2025 r. w sprawie warunków technicznych dla budowli ochronnych oraz warunków technicznych ich użytkowania i usytuowania (z późn, zm.)

# 7.7. Podsumowanie

# 8. Wnioski

# 9. Zalecenia w zakresie dostosowania budowli ochronnej do wymogów budowli ochronnej kategorii odporności U-1

# 9.1. Roboty budowlane i branżowe konieczne do wykonania

# 10. Przypisy końcowe

# 10.1. Wymagania dla dokumentacji

# 10.2. Wykluczenia

# 10.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

# 10.4. Organizacja robót budowlanych

# II. ZAŁĄCZNIKI

# Załącznik nr 1. Uprawnienia budowlane oraz przynależności do izby

# Załącznik nr 2. Szacunkowe Zestawienie Kosztów

# III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

# INWENTARYZACJA - fragmentu piwnicy, obszar zbiorowej ochrony

# EKSPERTYZA - fragmentu piwnicy, obszar zbiorowej ochrony z zaznaczeniem miejsc badań, wymiarów itp.

# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.

# Obowiązki w zakresie personelu Wykonawcy:

    - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do realizacji niniejszego zamówienia publicznego osoby posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji tego zamówienia. Osoby te powinny posiadać wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w swoich branżach, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2025 poz. 418 z późn. zm.).

# Terminy wykonania zamówienia:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 50 dni od daty podpisania umowy.

UWAGA

Zadanie realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej