Załącznik  nr  13

……………………………..									                                                            Data……………...…………………

Dane Wykonawcy

OEA.272.1.6.2024

FORMULARZ  OFERTY  CENOWEJ

dla  Powiatowej  Stacji  Sanitarno – Epidemiologicznej w  Gnieźnie

CZĘŚĆ 13 – Pakiet 13 – Sprzęt jednorazowy część 2

CPV-33141000-0

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Opis | Numer katalogowy | Wielkość opakowania | Cena netto | % VAT | Cena Brutto | Ilość | Wartość zamówienia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | netto (bez VAT) | brutto (z VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11a | 11b |
| 1. | Ezy mikrobiologiczne jednorazowe |  | Ezy jednorazowe wykonane z polistyrenu. Gładkie i elastyczne, sterylne, pakowane w woreczki. Druga strona ezy może służyć jako igła do pracy z pojedynczymi koloniami. Objętość 1ul, pakowane po 20 szt. |  | op. 100 szt. (konfekcjonowanie opakowania: 20 szt. x 5) |  |  |  | 140 |  |  |
| 2. | Ezy mikrobiologiczne jednorazowe |  | Ezy jednorazowe wykonane z polistyrenu. Gładkie i elastyczne, sterylne, pakowane w woreczki. Druga strona ezy może służyć jako igła do pracy z pojedynczymi koloniami. Objętość 10 ul, pakowane po 5 szt. |  | op. 100 szt. (konfekcjonowanie opakowania: 5 szt. x 20) |  |  |  | 10 |  |  |
| 4. | Końcówki jednorazowe do pipet automatycznych |  | Końcówki do mikropipet o charakterze uniwersalnym, typ Eppendrof. Objętość 5-200 ul. |  | op. 1000 szt. |  |  |  | 10 |  |  |
| 5. | Końcówki jednorazowe do pipet automatycznych |  | Końcówki do mikropipet o charakterze uniwersalnym, typ Eppendrof. Objętość 100-1000 ul. |  | op. 1000 szt. |  |  |  | 1 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

WARUNKI GRANICZNE:

Certyfikat jakości dołączony do każdego dostarczonego produktu, Zamawiający dopuszcza również udostępnienie świadectw (certyfikatów) jakości oraz ulotek w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem www. wskazanym przez Wykonawcę.

Złożenie oferty przez Wykonawcę  jest jednoznaczne z akceptacją warunków granicznych i potwierdzeniem spełnienia wymagań opisanych przez Zamawiającego w kolumnie nr 4 formularza oferty cenowej – „Opis”, oraz posiadania przez Wykonawcę aktualnych certyfikatów jakości, potwierdzających spełnienie wymagań Zamawiającego dla każdego oferowanego produktu. Zamawiający może żądać dokumentów oraz wyjaśnień potwierdzających spełnienie przez oferowane wyroby wymagań opisanych przez Zamawiającego w kol. 4 formularza oferty cenowej – „Opis”. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dokumenty/certyfikaty kontroli jakości/karty charakterystyki lub udostępni Zamawiającemu adres strony internetowej, z której Zamawiający będzie mógł bezpłatnie pobrać w/w dokumenty.

Produkt w momencie dostawy o dacie ważności nie krótszej niż 75% czasu jej trwania.

Realizacja zamówienia nie później niż 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.