UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Dokumentacja projektowa obiektu, w związku z dostosowaniem pomieszczeń do wymogów sanitarno – higienicznych, powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.:

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 471 )

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422)

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)

oraz przepisami prawnymi szczegółowymi, w zależności od profilu działalności.