Tabela 1   Szpitale	1

Tabela 2   Zakłady opiekuńczo-lecznicze, opiekuńczo-pielęgnacyjne, hospicja	15

Tabela 3   Inne podmioty lecznicze	22

Tabela 4   Stacje pogotowia ratunkowego	24

Tabela 1   Szpitale

|  | Nazwa podmiotu leczniczego | Rezonans magnetyczny | Tomografia komputerowa | PET | Stoły | Łóżka | Fotele | Transport sanitarny | Ambulanse ratownictwa medycznego | Inne | Sprzęt dla dzieci z otyłością |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie | Signia Hdxt 1,5 T śred gantry 60 cm nośność stołu 160 kg | tomograf komputerowy Aquilion PRIME SP - udźwig do 315 kg średnica gantry 78 cm | -------------- | Stoły operacyjne 6 szt 350 kg w środkowym położeniu blatu | łóżko bariatryczne udźwig do 320 kg 2 szt | Udźwig 180 kg 1 szt | Jedna karetka transportowa nosze nośność 250 kg | -------------- | 1. Waga bariatryczna – nośność 300kg 2. Angiograf Azurion 7 – nośność 250 kg szt 2 | -------------- |
|  | 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ Dęblin | -------------- | -------------- | -------------- | stół operacyjny 1szt.do 360 kg | łóżka szpitalne 2 szt do 230 kg; | -------------- | Wózek transportowy 1 szt. do 150 kg | -------------- | -------------- | -------------- |
|  | ARION Szpitale sp. z o.o. w restrukturyzacji Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju | -------------- | 1. Tomograf komputerowy średnica 70 cm do 200 kg 1 szt., 2. Aparat rentgenowski do 150 kg 1 szt. | -------------- | -------------- | 1. Łóżko rehabilitacyjne NOVERA do 150 kg 8 szt., 2. Łóżko VOLKER do 185 kg 1 szt. | 1. Fotel toaletowo prysznicowy Carendo do 135 kg 1 szt. | 1. Leżanki do przewozu chorych do 150 kg 2 szt., 2. Leżanki do przewozu chorych do 200 kg 2 szt., 3. Podnośnik chorych Invacare do 175 kg 1 szt., 4. Podnośnik elektryczny chorego Reliont do 175 kg 1 szt., 5. Podnośnik Maxi Move do 227 kg 1 szt. | --------------- | 1. Waga WPT100/200 OW do 200 kg 2 szt., 2. Waga ze wzrostomierzem WE200 do 200 kg 1 szt., 3. Waga do 200 kg 1 szt., 4. Waga ze wzrostomierzem ZOT-3 do 150 kg 1 szt., 5. Mankiet do pomiaru ciśnienia 33-47 cm do 140 kg 1 szt. | --------------- |
|  | Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli ul. K. Jaczewskiego 7 20-090 Lublin | - Aparat do rezonansu magnetycznego 3T obciążenie do 227 kg, średnica gantry 70 cm. | - Aparat do tomografii komputerowej obciążenie do 220 kg, średnica gantry 78 cm. - Aparaty do tomografii komputerowej z systemem wirtualnej symulacji do radioterapii 2 szt. obciążenie do 227 kg, średnica gantry 82 cm. | -------------- | - Stoły do wykonywania RTG 2 szt. obciążenie 200 kg. - Stół do endoskopii obciążenie do 226 kg. - Stoły do endoskopii (przezierne do RTG) 2 szt. obciążenie do 200 kg. - Stoły operacyjne 7 szt. do 360 kg, 2 szt. do 350 kg. | - Łóżka szpitalne: 185 szt. do 250 kg, 191 szt. do 170 kg, 30 szt. do 230 kg. - Łóżka wyposażające OIOM 4 szt. do 250 kg. | - Fotele ginekologiczne 2 szt. do 200 kg, 2 szt. do 175 kg. - Fotele do dializ 11 szt. do 180 kg, 22 szt. do 200 kg. - Fotele do zbiegów urologicznych 2 szt. do 200 kg. - Fotel okulistyczny do 160 kg. - Fotele laryngologiczne 2 szt. do 160 kg. | - Podnośnik transportowy obciążenie do 180 kg. - Krzesło transportowe obciążenie do 150 kg. - Transportery blatów operacyjnych wraz z pacjentem 7 szt. do 360 kg. | -------------- | - Akcelerator liniowy 5 szt. obciążenie do 200 kg. - Akcelerator (Tomoterapia) obciążenie do 200 kg, średnica gantry 85 cm. - Densytometr rentgenowski obciążenie do 150 kg. - Wanna najazdowa mycia chorych obciążenie do 175 kg. - Podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem udźwig do 175 kg. - Materace przeciwodleżynowe 4 szt. do 200 kg. - Wagi: 8 szt. do 300 kg, 10 szt. do 200 kg. - Rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa): 33-47 cm 1 szt., 22-42 cm 7 szt. | -------------- |
|  | Instytut Medycyny Wsi Im. Witolda Chodźki Ul Kazimierza Jaczewskiego 2 20-090 LUBLIN | -------------- | -------------- | -------------- | stół do wykonywania RTG 1 szt. do 265 kg max stół operacyjny 1 szt.250 kg, max | łóżka szpitalne 215-250 kg;21.szt łóżka szpitalne 185-250 kg, 15 szt. łóżka szpitalne bariatryczne 250-350 kg 2. szt. Łóżko szpitalne 200 kg 32 szt Łóżko szpitalne 165-200 kg 9 szt Łóżko szpitalne 135-170 kg 14 szt | -------------- | wózki do transportu pacjentów 12 szt. do 120 kg; 2 szt., do 200 kg | -------------- | wagi 8 szt 200 kg.,w tym 150-max 300 kg 5 szt. rękawy do pomiarów ciśnienia szt. - obwód 32-45 2 szt. | -------------- |
|  | NU-MED Centrum Diagnostyki I Terapii Onkologicznej Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 10 22-400 Zamość | -------------- | CT SYMULATOR SIEMENS SOMATOM DEFINITION AS 20 OPEN NOŚNOŚĆ POW. 200KG | PET- TK SIEMENS BIOGRAPHMCT NOŚNOŚĆ POW. 200KG | -------------- | ŁÓŻKO INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ (ŁÓŻKO ZE SZTYWNYM, MOBILNYM PODŁOŻEM UMOŻLIWIAJĄCYM ZMIANĘ UŁOŻENIA PACJENTA O ZWIĘKSZONEJ NOŚNOŚCI DO 250 KG) | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- |
|  | Powiatowe Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim – oddział rehabilitacji | Stół dł 240 cm, 266 kg bez ograniczeń użytkowania- do 323 kg z ograniczeniem użytkowania (badania statyczne) | Średnica 70 cm, 180 kg bez ograniczeń użytkowania- 205 kg przy zachowaniu dok ładności ruch+-25mm | -------------- | -------------- | Komórka podmiotu: Szpital w Poniatowej, oddz. Anestezjologii i Intensywnej Terapii: Łóżko szpitalne do intensywnej terapii o zwiększonym udźwigu 250 kg – 3 szt. | -------------- | -------------- | Karetka S - Nosze – udźwig 225 kg Karetka P - Nosze – udźwig 225 kg | 1. Elektryczny podnośnik pacjenta sztuk 2 2. Kozetka regulowana o zwiększonym udźwigu sztuk 3 | -------------- |
|  | Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej | -------------- | -------------- | -------------- | Stół do RTG – nośność do 250kg (1szt) | łóżko szpitalne nośność do 200kg - 52szt; łóżko szpitalne nośność do 170kg - 22szt; łóżko szpitalne nośność do 360kg - 2szt | fotel diagnostyczny nośność do 150kg – 2szt | wózek transportowy (pozycja siedząca) nośność do 130kg – 2szt | -------------- | leżanka nośność do 250kg – 2szt; waga nośność do 300kg – 3szt; rękaw do pomiaru RR obwód 46-66cm – 1szt | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim | Aparat do Rezonansu Medycznego 100kgx 1 brak gantry | Aparat do Tomografii Komputerowej 205kgx 75 cm | -------------- | Stół operacyjny 200 kgx1 Stół do pionizacji 200kg x1 Stół do RTG 240kgx1 | Łóżka szpitalne 280kg x 10, 250kg x 29, 230 kg x 5, 225 kg x 7, 215 kg x 41, 210 kg x 7, 180 kg x 8, 150 kg x 10 | Fotel ginekologiczny 160kg x1 | 2 karetki transportowe obie posiadają: Nosze Mondial - obciążenie maksymalne 250 kg, transporter Mondial – obciążenia maksymalne 250 kg, krzesełko transportowe – nośność 159 kg | 4 karetki w systemie SWD PRM: Nosze Mondial, transporter Mondial – obciążenia maksymalne 250 kg, 2 krzesełka transportowe schodołaz – nośność 250 kg. 2 krzesełka transportowe – obciążenia 159 kg | Wózek transportowy – 2 szt – 150 kg. Waga Seca – do 250 kg. Chodziki do 110 kg. Materace p/odleżynowe - 135 kg | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu | max obciążenie stołu – 250 kg, średnica otworu gantry – 60cm | max obciążenie stołu – 227 kg średnica otworu gantry – 70cm | -------------- | stoły operacyjne do 360 kg, stół do RTG do 220 kg, stół do endoskopii do 225 kg | łóżka szpitalne do 260 kg, łóżka porodowe do 255 kg, łóżka OIOM do 250 kg | fotele do dializ do 180 kg, fotele do zabiegów urologicznych do 150 kg, fotele ginekologiczne do 180 kg, przystosowane do badania osób z niepełnosprawnością narządu ruchu | wózki do transportu w pozycji leżącej do 160 kg, wózki do przewozu pacjentów w pozycji siedzącej do 130 kg | -------------- | materace przeciwodleżynowe do 200 kg; wagi medyczne do 150 kg; deski ortopedyczne do 160 kg, mankiety do pomiaru ciśnienia - maksymalny rozmiar kończyny 66cm (mankiet na udo) | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy |  |  | - |  | Łóżka szpitalne szt 162 do max 250 kg Łóżka szt 5 max do 360 kg |  | Wózki do przewozu pacjentów szt 2 do 120kg |  | Waga szt 1 do 300 kg Waga szt 5 do 150 kg Łóżka kąpielowe szt 2 do 120 kg Podnośniki do podnoszenia pacjentów szt 2 do 120kg |  |
|  | Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie | Rezonans magnetyczny do 150kg, średnica otworu gantry 60cm | Tomograf komputerowy do 225 kg, średnica otworu gantry 70cm | -------------- | Stół operacyjny do 270 kg – 3 szt Stół operacyjny do 220 kg - 1szt | Łóżka porodowe do 220kg – 4 szt Łóżka OIT do 250kg 8szt Łóżka OIT do 240 kg – 10 szt Łóżko wielofunkcyjne do 250 kg – 33szt łóżka ortopedyczne do 210kg – 40szt Łóżko szpitalne do 200 kg -71szt Łóżko szpitalne do 185 kg 18szt. Łóżko szpitalne rehabilitacyjne do 220 kg-2szt Łóżko szpitalne do 180 kg-5szt Łóżko szpitalne do 140 kg–6szt Łóżko szpitalne do 150 kg-10szt | Fotel ginekologiczny do 200 kg – 3 szt | Krzesło do transportu pacjentów do 170 kg 1szt Wózek transportowy do 180 kg -3szt Wózek inwalidzki ręczny do 150kg – 4szt Wózek inwalidzki do 190kg Wózek inwalidzki do 220kg Łóżko do przewożenia chorych do 250kg – 2szt wózek do transportu pacjenta do 170 kg – 1szt Wóżki do transportu pacjenta siedzące do 125 kg – 3szt Leżanka do transportu pacjenta do 170 kg -5szt Wózki do transportu pacjenta do 250kg – 5szt Wózek do przewożenia chorych do 190 kg 1 szt Nosze do 250kg | Ambulans wyposażony w nosze z obciążeniem do 250 kg | Waga łóżkowa do 500 kg – 1 szt Waga do 200 kg -1szt Waga do 150kg – 10szt Aparaty do pomiaru ciśnienia z rękawem: 25x35cm 1 szt; 33x47cm 4szt 42x54cm 1szt 22-42cm2szt 30-60cm 1szt Materace przeciwodleżynowe: do 200kg-3szt do 160kg- 1szt do 150 kg-3szt do 130kg 3szt do 120 kg 6szt do 110kg 10szt Krzesło prysznicowe do 120kg Łatwo ślizg do 150 kg Przenośnik taśmowo-rolkowy do 160kg 1szt do 150kg 1szt Podnośnik elektryczny pacjenta do 125kg -2szt Wózek transportowo-kąpielowy do 180kg – 2szt Podnośnik Indywidualny do 175kg -2szt Bieżnia do 200kg Podnośnik do 230 kg -1szt Krzesło prysznicowe do 200kg 1szt | Waga do 180kg Łóżka szpitalne do 180 kg |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowia w Parczewie | -------------- | Aparat do tomografii komputerowej, szt. 1 – 220 kg, otwór gentry 78 cm. | -------------- | Stoły do endoskopii: 1 szt. – 130kg, 1 szt. – 300 kg; Stół operacyjny, 1 szt. – 200 kg, stoły zabiegowe: 2 szt. – 180 kg, 1 szt. – 270 kg. | Łóżka regulowane elektrycznie, 5 szt.-250 kg; Łóżka: 10 szt. 250 kg, 4 szt. 220 kg. | Fotel ginekologiczny, szt. 1 – 150 kg, Fotel kąpielowy, szt. 2 – 150 kg | Wózki siedzące: 5 szt. – 170 kg, 1 szt. – 200 kg, Wózki leżące, 8 szt. 320 kg | -------------- | Waga: 1 szt. – 200 kg, 1 szt. – 150 kg; materac, 3 szt. – 220 kg; mankiet do pomiaru ciśnienia do 47 cm , 3 szt. | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu | -------------- | -------------- | -------------- | stół do wykonywania RTG 1 szt. do 270 kg; stół rehabilitacyjny do bronchoskopii 1 szt. do 150 kg | łóżka szpitalne 2 szt. do 136 kg; łóżka szpitalne dwusegmentowe B-21-1 5 szt. do 180 kg | -------------- | wózki do transportu pacjentów 7 szt. do 136 kg; nosze 1 szt. do 160 kg | -------------- | waga 1 szt. do 200 kg; materace szpitalne 15 szt. do 150 kg | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw wewnętrznych i Administracji w Lublinie | 1 szt. – nośność do stołu 204 kg, średnica gantry – 70 cm | 1 szt. – nośność stołu do 250 kg, średnica gantry – 70 cm | -------------- | 4 szt. – nośność stołu 250 kg | 6 szt. – nośność do 250 kg | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach | -------------- | 1 szt. – udźwig 220 kg , 75 cm szerokość gantry | -------------- | 2 szt. stół operacyjny– udźwig 200 kg, długość 205 cm, szerokość 55 cm 1 szt.- stół operacyjny udźwig 460 kg, długość 210 cm, szerokość 60 cm, 1 szt. stół zabiegowy - udźwig 200 kg, długość 200, szerokość- 55 cm. | 28 szt. – udźwig 200 kg, długość 200 cm , szerokość 98 cm 2 szt. – 190 kg, długość 200 cm, szerokość 96, 16 szt. –udźwig: 280 kg, szerokość 104 cm, długość 222 cm, 19 szt.- udźwig -200kg, szerokość 95 długość 212, 4 szt. 170 kg, długość 220 cm, szerokość 96 cm, Łożka metalowe- brak danych o maksymalnym obciążeniu | 2 szt. fotel ginekologiczny – do 150 kg | Wózek inwalidzki -10 szt. udźwig 120 kg., szerokość siedziska 45- 47 cm. Wózek do transportu pacjenta z funkcją toalety do 175 kg. | 2 szt. – do 250 kg, 2szt. Deska ortopedyczna do 160 kg. | Mankiety do 43 cm | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 26/28/30, 23-100 Bychawa REGON 431020977 NIP 713-24-50-206 |  |  |  | stół operacyjny do 160 kg; stół operacyjny 180 kg; stół do badań 180 kg; stoły do masażu elektryczne - dopuszczalne obciążenie do 160 kg; stoły do elektroterapii drewniane - dopuszczalne obciążenia 240 kg; stoły do wykonywania rtg 210-375 kg; stoły do endoskopii do 150 kg; | łóżka szpitalne do 150 kg, do 160 kg, do 170 kg, do 175 kg | fotel ginekologiczny - obciążenie do 200 kg; fotel laryngologiczny do 150 kg; | wózki transportowe do 130 kg, do 180 kg; nosze transportowe 250 kg; mata transportowa ratownicza 150 kg; | nie posiadamy karetek bariatrycznych | aparat usg; materace p/odleżynowe do 110 kg; waga 200 kg; mankiety do mierzenia ciśnienia 23-33 cm; podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem do 180 kg; aparat jezdny przyłóżkowy RTG; aparat do pola magnetycznego niskiej częstotliwości - średnica 40 cm; leżanka do aparatu pola magnetycznego niskiej częstotliwości - dopuszczalne obciążenie do 160 kg; krzesła ISO 24H-BL-T1001 - obciążenie do 160 kg; atlas treningowy pro action - obciążenia do 100 kg; rowerek treningowy kettler - obciążenie do 100 kg; bieżnia treningowa -obciążenie do 120 kg; schody dwustronne do nauki chodzenia - obciążenia do 160kg; krzesełko kardiologiczne 180 kg; waga dla dorosłych max. obciążenie 150 kg; mankiety do mierzenia ciśnienia obwód 24-32 cm, obwód 50-55cm; | waga dla niemowląt - max. obciążenie do 20 kg, |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie | -------------- | Tomograf do 260 kg, średnica gantry 7 0cm aparaty RTG 227 kg x 1 szt. 280 kg x 1 szt. | -------------- | 1 szt. Stół leżanka do 180 kg 1 szt. Stół operacyjny do 185kg Stoły operacyjne 2 szt. do 450 kg Stoły operacyjne 2szt. rdo 200 kg Stół do endoskopii 1szt. do 225 kg Stół do endoskopii 1szt. do 250 kg | 10 szt. Łóżek do 280 kg 85 szt. Łóżek do 250 kg 8 szt. Łóżek do 230 kg 10 szt. Łóżek do 230 kg 17szt łóżek do 170 kg | 2 Fotele ginekologiczne do 150 kg | 23 Wózki do przewozu chorych do 170 kg | ambulanse do transportu sanitarnego 5 szt. X 270 kg krzesełko kardiologiczne do X 180 kg | Podnośniki elektryczny do 250 kg x 1 szt. 170 kg x 1 szt Leżanka lekarska do 200 kg x 2szt. 4 szt. UGUL z wyposażeniem do 200 kg Stół leżanka do 180 kg Rower do 180 kg 2 szt. Wagi lekarskie do 200 kg Tor do nauki chodzenia do 150 kg | Łóżka dla dzieci dużych do 200 kg Łóżka dla niemowląt do 60 kg |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, ul. Chopin 13, 23-200 Kraśnik | -------------- | Tomograf komputerowy 227kg, Ø gantry 70 cm | -------------- | Stół operacyjny do 300 kg | Łóżko szpitalne do 170 kg Łóżko elektryczne do 185 kg | Fotel ginekologiczny 200 kg | Ambulans transportu sanitarnego 200 kg Krzesło 150 kg Nosze 180 kg | -------------- | Wózek inwalidzki 125 kg USG | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Lubartowie | Średnica gantry 70 cm, obciążenie stołu 250 kg | Średnica gantry 70 cm, obciążenie stołu 205 kg | -------------- | Blok operacyjny: 1 stół do 360 kg, 2 stoły do 250 kg | OIT: 6 szt. do 250 kg Chirurgia Ogólna: 3 szt. do 150 kg, 17 szt. do 250 kg Ginekologiczno-położniczy: 3 szt. do 250 kg 34 szt. do 170 kg Urologiczny: 23 szt. do 230 kg, 3 szt do 250 kg Urazowo-ortopedyczny: 10 szt. do 230 kg, 7 szt. do 250 kg Chorób wewnętrznych z pododdziałem chorób płuc: 3 szt. do 230 kg, 20 szt. do 250 kg, Neurologiczny: 11 szt. do 250 kg, 5 szt. do 280 kg SOR: 2 szt. do 270 kg, 4 szt. o 250 kg | Fotele ginekologiczne 3 szt. do 150 kg | OIT: 2 szt. 170kg Urazowo-ortopedyczny: 3 szt. do 170 kg Ginekologiczno-położniczy: 2 szt. do 170 kg Chorób wewnętrznych z pododdziałem chorób płuc: 5 szt. do 170 kg, Chirurgia Ogólna: 2 szt. do 170 kg Neurologiczny: 2 szt. do 170 kg Blok operacyjny: 3 szt. do 170 kg SOR: 4 szt. do 170 kg Zakład Diagnostyki Endoskopowej: 1 szt. do 170 kg | Krzesełka transportowe: 4 szt. do 228 kg nosze: 4 szt. do 250 kg | Neurologiczny: Podnośnik transportowy elektryczny nośność do 180 kg | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Łęcznej | Aparat do rezonansu magnetycznego do 200 KG średnica gantry 60 cm | Aparat do tomografii komputerowej do 300 KG średnica gantry 70 cm, Aparaty RTG do 295 kg x 2 szt. Aparat RTG do 272 kg szt. 1 | -------------- | Stół operacyjny do 181 KG szt. 1, Stół do wykonywania RTG do 295 kg x 2 szt., Stół do wykonywania RTG do 272 kg x 1 szt. | Łóżka szpitalne do 260 kg x 104 szt., Łóżko szpitalne do 230 kg szt. 2 | Fotel na kółkach do 250 kg szt. 1, Fotel ginekologiczny do 205 kg, | -------------- | -------------- | Podnośnik do 185 KG szt. 1, Leżanka do 250 kg szt. 1, Waga do 300 kg szt. 1, Rękaw do pomiaru ciśnienia – obwód do 40 cm – szt. 5, | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie | 1 szt , nośność stołu 250 kg, średnica gantry 74 cm | 1 szt, nośność stołu 200 kg, średnica gantry 70 cm | -------------- | Operacyjne do 250 kg, do wykonywania RTG 250 kg, do endoskopii 140 kg, | Szpitalne 140 kg, porodowe 170 kg, łóżka OAIT 250 kg, łóżka rehabilitacyjne 170 kg | Ginekologiczne 120 kg, okulistyczne 140 kg, laryngologiczne 140 kg, | Ambulanse transportu sanitarnego 230 kg | Karetki pogotowia 230 kg | Wago 150 -300 kg, deski ortopedyczne 320 kg,, krzesła transportowe 180 kg, materace przeciwodleżynowe 200 kg, | Rękawy do pomiaru ciśnienia krwi 25-44 cm, 32-43 cm, 40-55 cm |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim | Rezonans magnetyczny Philips Prodiva 1.5T CX Średnica otworu 60 cm obciążenie do 200kg | Tomograf komputerowy OPTIMA CT 540 średnica otworu 70 cm obciążenie do 227kg | -------------- | Stoły operacyjne/zabiegowe/ginekologiczne SU-02 do 200kg szt 5 | łóżka Stryker sv2 do 250kg szt 20 | Stoły operacyjne/zabiegowe/ginekologiczne SU-02 do 200kg szt 5 | WP-020 Famed do 250 kg szt 1 Nosze transportowe max 230 kg Krzesełko kardiologiczne- max 150 kg | -------------- | Waga WPT 100/200 OW do 200kg Waga łóżkowa WPT8B 300C do 300kg | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | -------------- | Tomograf komputerowy - 1 szt. Średnica otworu gantry ( cm ) – 78 cm; Maksymalna nośność aparatu ( kg ), maksymalna waga pacjenta – 250 kg Maksymalne obciążenia wagi. Pomimo dużej nośności stołu i średnicy otworu gantry, mała pojemność cieplna lampy uniemożliwia badanie pacjentów otyłych. | -------------- | - stół zabiegowy do 150 kg- 1 szt. - stoły operacyjne 225-250 kg – 4 szt Stół do RTG 1 szt. do 200 kg – Pracownia RTG w Szpitalu. Stół do RTG 1 szt. do 200 kg – Pracownia RTG w Przychodni Specjalistycznej | - łóżko szpitalne 170- 112 szt. - łóżko szpitalne do 250 kg. – 1 szt. - łóżko bariatryczne – 1 szt. - łóżka porodowe do 250 kg – 3 szt. | - fotele ginekologiczne do 175 kg.- 1 szt. - fotele ginekologiczne do 180 kg. – 1 szt. - fotele ginekologiczne do 200 kg. – 1 szt. Przychodnia Specjalistyczna Poradnia Położniczo - Ginekologiczna: - fotele ginekologiczne do 175 kg.- 1 szt. - fotele ginekologiczne do 180 kg. – 1 szt. - fotele ginekologiczne do 200 kg. – 1 szt. | - wózki transportowe 180-185 kg.- 6szt. - wózki inwalidzkie 120-150 kg.- 7 szt. - krzesło do transportu do 150 kg.-1 szt. - wózek pooperacyjny do 170 kg. – 1 szt. | -------------- | - rolki do przenoszenia pacjenta – 7 szt. - podnośniki do 230 kg – 3 szt. - podnośniki do 175 kg – 2 szt. | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie | Szt. 1 Gantry 60 cm Stół do 159 kg | Szt. 1 Gantry 70 cm Stół do 200 kg | -------------- | Szt. 3 Do 250 kg | Szt. 14 Do 250 kg Szt. 7 Do 230 kg | -------------- | Szt. 3 Do 200 kg (nosze) | -------------- | -------------- | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie | -------------- | Tomograf komputerowy max obciążenie 180kg, średnica otworu gantry wynosi 70 | -------------- | -stoły do wykonywania RTG : aparat RTG kostno-płucny (stół) maksymalne obciążenie stołu Bucky BK-120MK wynosi 160 kg - stoły do endoskopii: stół endoskopowy SSHO1 max obciążenie 150 kg - stół operacyjny Stris C max obciążenie do 500 kg w centralnym położeniu nad kolumną, lub do 270 kg poza kolumną, - stół operacyjny Himax 500 kg udźwigu w pozycji centralnej i 270 kg w każdej innej. | - łóżko szpitalne max obciążenie 200 kg. - Enterprise 5000X (E5X) max obciążenie pacjenta 185 kg. -5 szt. -Famed Żywiec LE-02.0 max obciążenie 170kg - Famed Żywiec LR 12.0 max obciążenie 185kg - łóżko HR „405” max obciążenie 200kg - łóżka rehabilitacyjne Famed Stolno NOVERA obciążenie robocze 175 kg. - Łóżko transportowo obserwacyjne max obciążenie 170 kg. | - Fotel ginekologiczny Wenus-Mars dopuszczalne obciążenie 220kg – 1szt. - fotel do badań ginekologicznych 150 kg | - wózek inwalidzki stalowy Basic HO11-B max obciążenie 115 kg - wózek do przewożenia chorych max obciążenie 150 kg, - wózek do przewożenia chorych max obciążenie 200 kg - wózek do transportu pacjenta max obciążenie 180 kg. nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 115/150kg - krzesełko transportowe 115 kg., - nosze płachtowe 115kg/150kg | VW Crafter ambulans do transportu sanitarnego, nośność noszy 318 kg. | - Podnośnik maxi move combi z wagą udźwig 227 kg - Materac przeciwodleżynowy Revita max waga pacjenta 260 kg. - Materac przeciwodleżynowy Autoogic 110 max waga pacjenta 200kg. - rękawy do pomiarów ciśnienia obwód rękawa do 52 - wagi: FAWAG S.A. Max obciążenie 200 kg., Bobas „Lubelskie Fabryki Wag” max obciążenie 15kg - waga krzesełkowa max 300 kg | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim | udźwig 200kg. Średnica gantry 63 cm | Udźwig 220 kg. Średnica gantry 78 cm | -------------- | Stoły operacyjne 2 x 250 kg. | -------------- | -------------- | Nosze i wózki z transportowe 4x 250 kg. | -------------- | RTG- udźwig stołu 200 kg Wózki transportowe 2x do 250kg | -------------- |
|  | SPZOZ w Puławach | 1 szt do 150kg | 2szt – do 250 kg | -------------- | Stoły operacyjne-7 szt – do 250 kg | 10 szt do 170 kg;10 szt do 200 kg;25 szt do 240 kg;30 szt do 250 kg, 65 szt do 280 kg | Fotel okulistyczny- 1szt do 160 kg;Fotel ginekologiczny- 2 szt- do 175 kg | 1 szt do 250 kg | 7 szt do 250 kg | -------------- | -------------- |
|  | Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, ul. Abramowicka 2 | do 140 kg, średnica gantry 60 cm | do 200 kg, średnica gantry 70 cm | -------------- | stoły RTG do 150 kg | szpitalne do 250 kg, OIOM do 180 kg, rehabilitacyjne do 225 kg | -------------- | wózki inwalidzkie do 175 kg, transportery do 160 kg | ambulans transportu sanitarnego do 159 kg | podnośniki do 175 kg, materace do 150 kg, wagi do 200 kg | -------------- |
|  | Szpital Powiatowy w Rykach Sp.zo.o. | 1 szt. Rezonans Magnetyczny - nośność ok 200 kg. średnica gantry 60 cm. | 1 szt. Tomograf Komputerowy - nośność 227 kg średnica gantry 70 cm. | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- |
|  | Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie | 1 sztuka: 250 kg Średnica gantry 70 cm | 2 sztuki: - 227 kg - 306 kg Średnica gantry 70cm | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- |
|  | Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie | Aparaty rezonansu magnetycznego – maksymalne obciążenie 227 kg, szerokość otworu gantry – 70 cm | Aparaty TK -maksymalne obciążenie 227 kg, szerokość otworu gantry – 70 cm | -------------- | Stół operacyjny – maksymalne obciążenie 360 kg | Łóżka szpitalne – maksymalne obciążenie 227 kg, Łóżka bariatryczne – maksymalne obciążenie 454 kg | Fotele/siedziska – maksymalne obciążenie 350 kg | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- |
|  | Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie Adres: ul. Dr K. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin | - 1 szt. MAGNETOM AERA XQ średnica gantry 70 cm, obciążenie 250 kg – (Pracownia Rezonansu Magnetycznego) | -1 szt. CT średnica gantry 70 cm, obciążenie 306 kg (Zakład Radiologii Lekarskiej) | -1 szt. Skaner PET/CT BIOGRAPH mCT-40 średnica gantry 70 cm, obciążenie 223 kg (Zakład Medycyny Nuklearnej) | - 3 szt. Stoły operacyjne max obciążenie 360 kg (Blok Operacyjny Neurochirurgii) - 13 szt. Stoły operacyjne max obciążenie 270 kg (Blok Operacyjny) | -3 szt. max obciążenie 265 kg ( 1 szt. O. Gastroenterologii, 2 szt. O. Endokrynologii) -39 szt. Max obciążenie 215 kg ELEGANZA I (O. Elektrokardiologii, O. Neurochirurgii) - 14 szt. Max obciążenie 185 kg ELEGANZA II (O. Elektrokardiologii 5szt., O. kardiochirurgii 4 szt., OIT Kardiochirurgii 5 szt.) -12 szt. Łóżko elektryczne, model Carena max obciążenie 330 kg ( Kliniczny Oddział Sztucznej Nerki) - 7 szt. Łóżko elektryczne, model Evario max obciążenie 400 kg ( Kliniczny Oddział Sztucznej Nerki) -19 szt. model, Eleganza 3XC Max obciążenie 230 kg (Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii) - 38 szt. Łóżko specjalistyczne, model PLEX-N85-T EXCELLENT Max obciążenie 215 kg (O. Ortopedii i Traumatologii) | -1 szt. Fotel ginekologiczny Max obciążenie 150 kg (O. Ginekologii) -1 szt. . Fotel ginekologiczny Max obciążenie 175 kg (O. Ginekologii Operacyjnej) | - 2szt. Wózek transportowy o zwiększonej nośności: Rozmiar 61 cm, max obciążenie: 225 kg - (O. Nefrologii i O. Chirurgii Ogólnej) - 4szt. Wózek transportowy o zwiększonej nośności: Rozmiar 56 cm, max obciążenie: 225 kg (O. Gastrologii, Ginekologii Operacyjnej, Perinatologii, Urologii) - 2 szt. Wózek transportowy o większej nośności do 318 kg, model PS P8000 (KOR, O. Chirurgii Ogólnej) - 2 szt. Schodołazy osobowe do przenoszenia pacjentów, max obciążenie 130kg (Poradnie Specjalistyczne Poradnie Specjalistyczne) | -------------- | -------------- | -------------- |
|  | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIE | średnica otworu gantry (cm) 70 Max. nośność aparatu (kg); maksymalna waga pacjenta 226 KG | TOMOGRAF KOMPUTEROWY 1_średnica otworu gantry (cm) 70 Max. nośność aparatu (kg); maksymalna waga pacjenta 250 KG TOMOGRAF KOMPUTEROWY 2_ średnica otworu gantry (cm) 70 Max. nośność aparatu (kg); maksymalna waga pacjenta 306 KG TOMOGRAF KOMPUTEROWY 3_ średnica otworu gantry (cm) 78 Max. nośność aparatu (kg); maksymalna waga pacjenta 300 KG TOMOGRAF KOMPUTEROWY 4_ średnica otworu gantry (cm) 70 Max. nośność aparatu (kg); maksymalna waga pacjenta 227 KG TOMOGRAF KOMPUTEROWY 5_ średnica otworu gantry (cm) 78 Max. nośność aparatu (kg); maksymalna waga pacjenta 300 KG | -------------- | 1szt – 135 kg 3 szt– 150 kg (2 szt – pracownia endoskopii) 1 szt – 165 kg 1 szt– 170 kg 1 szt– 180 kg – pracownia endoskopii 1 szt– 181 kg 1 szt– 200 kg – pracownia endoskopii 1 szt– 225 kg 1 szt– 227 kg – pracownia endoskopii 6 szt – 320 kg 5 szt– 360 kg | 18 szt - 136 30 szt– 150 kg 54 szt – 169 40 szt – 185 kg 2 szt– 190 kg 64 szt– 200 kg 71 szt– 204 kg 6 szt– 210 kg 12 szt– 220 kg 6 szt– 230 kg 124 szt – 250 kg 1 szt– 350 kg | FOTEL GINEKOLOGICZNY 1 szt – 200 kg | 1 deska ortopedyczna – 159 kg Nosze (ambulans) – 2 szt – 227 kg, 3 szt – 230 kg Krzesełko schodowe (ambulans) – 4 szt – 159 kg, 1 szt – 250 kg Nosze podbierające – 1 szt – 159 kg Materac podciśnieniowy – 1 szt | -------------- | WÓZKI TRANSPORTOWE 9 szt – 170 kg 2 szt – 180 kg 22 szt – 190 kg 2 szt – 200 kg 6 szt – 250 kg 5 szt – 265 kg WÓZKI INWALIDZKIE 6 szt – 120 kg 1 szt – 130 kg 1 szt – 160 kg 2 szt – 170 kg 11 szt – 200 kg 4 szt – 300 kg WAGI 1 szt – 130 kg 2 szt – 140 kg 1 szt – 150 kg 1 szt – 200 kg 5 szt – 300 kg APARATY DO MIERZENIA CIŚNIENIA 19 szt LEŻANKI 1 szt – 140 kg 2 szt – 150 kg 1 szt – 170 kg 1 szt – 215 kg APARATY USG Z ODPOWIEDNIMI GŁOWICAMI 7 szt PODNOŚNIKI 2 szt – 150 kg 1 szt – 180 kg 2 szt – 190 kg 2 szt – 250 kg ŁÓŻKO PORODOWE 4 szt – 190 kg 3 szt – 227 kg 2 szt -250 kg MATERACE PRZECIWODLEŻYNOWE 17 szt – 200 kg 1 szt – 350 kg INNY SPRZĘT 1 szt – EBUS 1 szt – Holter EKG z mankietem XXL 1 szt – respirator Maty i rolki do podnoszenia pacjenta 1 szt – EKG STÓŁ REHABILITACYJNY 1 szt – 200 kg APARATY RENTGENOWSKIE 1 szt – 220 kg 1 szt – 225 kg 1 szt – 300 kg | -------------- |
|  | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej | śr. gantry 60 cm, 250 kg; śr. gantry 70 cm, 227 kg | śr. gantry 70 cm, 227 kg; śr. gantry 70 cm, 205 kg ; śr. gantry 70 cm, 227 kg ; śr. gantry 75 cm, 227 kg | -------------- | Stoły operacyjne - 454 kg; stoły operacyjne – 300 kg; stół do badań RTG – 272 kg : stół do badań RTG – 295 kg: stół angiograficzny – 380 kg: stół operacyjny okulistyczny - 250kg | Łóżko bariatryczne – 454kg; łóżka szpitalne - 250 kg; łóżko porodowe – 213 kg | Fotele ginekologiczne z regulacją wysokości (560-860cm) – 200 kg; fotel ginekologiczny z regulacją wysokości (561-1011mm) – 250 kg; fotel do chemioterapii - 220 kg; fotel ginekologiczny z regulacją wysokości 561—1011mm, pozycja startowa fotela umożliwiająca pacjentce łatwe zajęcie miejsca bez potrzeby stosowania schodka, bezpieczne obciążenie fotela 250kg | Wózki do transportu w pozycji leżącej – 250kg; wózek do transportu w pozycji leżącej – 320 kg; wózek inwalidzki – 325 kg; podnośniki transportowo-kąpielowe- 300 kg; fotel do przewozu chorych z funkcją ustawiania w pozycji lezącej - 240 kg; schodołaz gąsienicowy z krzesełkiem- 160kg | Nosze – 230 kg | Krzesło prysznicowe elektrycznie sterowane– 200 kg; materace przeciwodleżynowe – 270 kg; kozetki lekarskie z elektryczną regulacją wysokości – 250 kg; waga platformowa- 300 kg; wagi krzesełkowe- 300 kg; krzesało prysznicowe- 325 kg; wózek sanitarny – 325 kg; | Mankiety do mierzenia ciśnienia w rozmiarach XS, S, M, L, XL, waga osobowa - 200 kg; |
|  | Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o., 22-400 Zamość, ul. Peowiaków 1 | -------------- | TK BrightSpeed Elite 16 rzędowy nośność 227 kg | -------------- | 1 szt.-CMAX 3 Steris SA/2023 udźwig 500 kg | Nexo Famed Żywiec -10 szt. nośność 280 kg Hill-Room -3 szt. nośność 250 kg | -------------- | Własny transport -nosze 2 szt nośność 250 kg Wózek transportowy -1 szt -nośność 250 kg | -------------- | Elektroniczna waga medyczna obciążenie maksymalne 200 kg, wózek inwalidzki RF-1 -2 szt-maksymalne obciążenie 120 kg, podnośnik hydrauliczny 1szt -obciążenie do 130 kg | -------------- |

Tabela 2   Zakłady opiekuńczo-lecznicze, opiekuńczo-pielęgnacyjne, hospicja

|  | Nazwa podmiotu leczniczego | Rezonans magnetyczny | Tomografia komputerowa | PET | Stoły | Łóżka | Fotele | Transport sanitarny | Ambulanse ratownictwa medycznego | Inne | Sprzęt dla dzieci z otyłością |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych HOSPICJUM DOBREGO SAMARYTANINA w Lublinie | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | Łózko szpitalne „SETA – LINO” EM4-11 z wyposażeniem Maksymalna waga pacjenta ok. 220-250 kg – szt. 4 | -------------- | -------------- | -------------- | Podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem: 1szt. waga do 170kg; Materace przeciwodleżynowe Quattro PLUS szt. 5 do 200 kg | -------------- |
|  | Michalina Łukasiewicz ZPO „GAWRA” | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | - do 170 kg: 4szt. - do 175 kg: 72szt. - do 185 kg: 8szt. - do 200 kg: 1szt. - do 215 kg: 1szt. - do 270 kg: 1szt. | -------------- | -------------- | -------------- | Wózki kąpielowe z max obciążeniem 130 kg | -------------- |
|  | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej TULMED | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -łóżko bariatryczne-1szt. | -------------- | -------------- | -------------- | -materace przeciw-odlężynowe zmienno-ciśnieniowe powyżej 150kg.-5szt. | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim | -------------- | -------------- | -------------- | Stół do pionizacji – powyżej 150 kg. | 14 łóżek – do 135 kg. | -------------- | Wózek transportowy – 3 szt. (2 szt. – do 160 kg; 1 szt. – do 150 kg). Wózek transportowy - - sedes – 150 kg. | -------------- | Podnośnik – 1 szt. do 150 kg. Waga Seca - do 250 kg. Przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne – powyżej 150 kg. Materace p/odleżynowe – z obciążeniem 135 kg. | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Celejowie Celejów 68, 24-120 Kazimierz Dolny | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | Łóżka szpitalne do 215kg. | -------------- | -------------- | -------------- | - materace przeciwodleżynowe do 140 kg - wózki do transportu chorych do 200kg - podnośniki do 175kg -waga do 300kg -rękawy do pomiaru ciśnienia krwi o obwodzie 22-42cm. | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | Łóżko szpitalne do 210 kg 68szt | -------------- | Wózek do transportu chorych do 150 kg -9szt Wózek do transportu chorych do 130kg-4szt Wózek do transportu chorych do 120kg-6szt | -------------- | Podnośnik mobilny elektryczny z nosidłem kąpielowym i transportowym do 200kg 2szt Podnośnik mobilny elektryczny z nosidłem kąpielowym i transportowym z wagą do 230kg Waga przyłóżkowa do 500kg Materac przeciwodleżynowy do 150kg – 12 szt Materac przeciwodleżynowy do 130kg-3szt. Aparaty do mierzenia ciśnienia (obwód ramienia do 38 cm) 2szt Krzesło toaletowe do 120 kg | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | 28 szt. – udźwig 200 kg, długość 200 cm , szerokość 98 cm 16 szt. –udźwig: 280 kg, szerokość 104 cm, długość 222 cm, 4 szt. 170 kg, długość 220 cm, szerokość 96 cm, | -------------- | Wózek inwalidzki -18 szt. udźwig 120 kg., szerokość siedziska 45- 47 cm. 1 szt. Podnośnik dla osób niepełnosprawnych udźwig -ok 150 kg. ( brak dokładnych danych) | -------------- | Mankiety do 43 cm | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | 31 szt. Łóżek do 250 kg | -------------- | 3 Wózki do przewozu chorych do 170 kg | -------------- | Waga lekarska do 150 kg Podnośnik elektryczny do 170 kg 5 szt. Materac p/odleżynowy do 140 kg Wózki inwalidzkie do 125 kg krzesło przysznicowo-toaletowe do 125kg | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | 31 szt. Łóżek do 250 kg 11 szt. do 180 | -------------- | 3 Wózki do przewozu chorych do 170 kg | -------------- | Waga lekarska do 150 kg Podnośnik elektryczny do 170 kg Materace p/odleżynowe do 140 kg x 5 szt. do 125 x 2 szt. Wózki inwalidzkie do 125 kg x 2 szt. do 115 x 3 szt. krzesło przysznicowo-toaletowe do 125kg x 2 szt. | -------------- |
|  | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZNEJ | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | TAK DO 260 KG | -------------- | -------------- | -------------- | PODNOŚNIKI DO 185 KG | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Łęcznej | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | Łóżka szpitalne do 260 kg 121 szt | -------------- | -------------- | -------------- | Podnośnik do 185 kg szt 5, Podnośnik do 230 kg szt 1 | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku Zakład opiekuńczo-Leczniczy | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | - łóżka do 170 kg.; - łóżka do 250 kg. | -------------- | - wózki inwalidzkie do 120 kg.; - wózki inwalidzkie do 135 kg. | -------------- | - podnośnik do przenoszenia chorych do 230 kg.; - rolki do przenoszenia pacjenta - rower stacjonarny do ćwiczeń do 150 kg.; - wanna kąpielowa do 130 kg.; - krzesło do mycia do 150 kg. | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | - łóżka do 170 kg. – 35 szt. - łóżka do 250 kg.- 3 szt. | -------------- | - wózki inwalidzkie do 120 kg.- 14 szt. - wózki inwalidzkie do 135 kg. – 4 szt. | -------------- | - podnośnik do przenoszenia chorych do 230 kg. – 2 szt. - rolki do przenoszenia pacjenta - 2 szt. - rower stacjonarny do ćwiczeń do 150 kg.- 1 szt. - wanna kąpielowa do 130 kg.- 1 szt. - krzesło do mycia do 150 kg. – 1 szt. | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | Szt. 10 Do 250 kg | -------------- | -------------- | -------------- | - | -------------- |
|  | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | - Łóżko szpitalne zwykłe max obciążenie 200 kg. - Enterprise 5000X (E5X) max obciążenie pacjenta 185 kg. -20 szt. - Łóżko szpitalne SK014 max waga pacjenta 250 kg. 6szt. - LR.12.0 Famed Żywiec max obciążenie 170 kg – 3 szt. | -------------- | -------------- | -------------- | - podnośnik elektryczny Vermeiren max obciążenie 150 kg. - Podnośnik maxi move combi z wagą udźwig 227 kg - Materac przeciwodleżynowy Revita max waga pacjenta 260 kg. - Materac przeciwodleżynowy AutoLogic 110 max waga pacjenta 200kg. - Materac przeciwodleżynowy Real max waga pacjenta 200 kg. | -------------- |
|  | SPZOZ w Puławach ZOL | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | 10 szt do200 kg | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- |
|  | Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, ul. Abramowicka 2 | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | szpitalne do 250 kg, rehabilitacyjne do 225 kg | -------------- | wózki inwalidzkie do 175 kg | -------------- | podnośniki do 175 kg, materace do 150 kg, wagi do 200 kg | -------------- |
|  | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIE | średnica otworu gantry (cm) 70 Max. nośność aparatu (kg); maksymalna waga pacjenta 226 KG | 1_średnica otworu gantry (cm) 70 Max. nośność aparatu (kg); maksymalna waga pacjenta 250 KG 2_ średnica otworu gantry (cm) 70 Max. nośność aparatu (kg); maksymalna waga pacjenta 306 KG 3_ średnica otworu gantry (cm) 78 Max. nośność aparatu (kg); maksymalna waga pacjenta 300 KG 4_ średnica otworu gantry (cm) 70 Max. nośność aparatu (kg); maksymalna waga pacjenta 227 KG 5_ średnica otworu gantry (cm) 78 Max. nośność aparatu (kg); maksymalna waga pacjenta 300 KG | -------------- | -------------- | 8 szt – 210 kg 36 szt – 250 kg | -------------- | -------------- | -------------- | WÓZEK TRANSPORTOWY 1 szt – 150 kg PODNOŚNIK 1 szt – 150 kg STÓŁ REHABILITACYJNY 1 szt – 300 kg ROTORY DO TRENINGU PASYWNEGO 2 szt – 120 kg | -------------- |
|  | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | Łóżka szpitalne - 250kg | -------------- | Wózki inwalidzkie - 160kg | -------------- | Materace przeciwodleżynowe- dla osób o wadze do 255kg; wanna uchylna z regulowaną wysokością, pozycjonowanie wanny od pozycji pionowej do poziomej, 210kg; podnośniki transportowo-kapielowe – 230kg; fotele kąpielowe, elektrycznie sterowane, z regulacją wysokości 535-935mm, 200kg; wagi krzesełkowe- 300 kg; | -------------- |
|  | Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Bychawie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 26/28/30, 23-100 Bychawa | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | łóżka szpitalne do 150 kg, do 160 kg do 170 kg, łóżka do 250 kg – 5 szt. | -------------- | -------------- | -------------- | wózki transportowe do 170 kg; materace p/odleżynowe do 110 kg; waga ze wzrostomierzem do 150 kg; mankiety do mierzenia ciśnienia 23-33 cm; podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem do 180 kg, wózko - wanna obciążenie do 150 kg; materace p/odleżynowe do 200 kg – 10 szt. | -------------- |
|  | Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy, SP ZOZ w Kraśniku | -------------- | Tomograf komputerowy 227kg, Ø gantry 70 cm | -------------- | Stół operacyjny do 300 kg | Łóżko szpitalne do 170 kg Łóżko elektryczne do 185 kg | Fotel ginekologiczny 200 kg | Ambulans transportu sanitarnego 200 kg Krzesło 150 kg Nosze 180 kg | -------------- | Wózek inwalidzki 125 kg USG | -------------- |
|  | Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy „Pod Złotym Liściem” Klimusin 24 21-050 Piaski | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | 2 | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- |
|  | Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Janowie Lubelskim | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | Do 180kg - 73 Do 185kg - 3 do 200kg - 6 do 240kg – 2 do 290kg - 1 | 1 | -------------- | -------------- | Krzesło kąpielowe 2x Podnośnik elektryczny 3x Materace Wózkowana 2x | -------------- |
|  | Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o., 22-400 Zamość, ul. Peowiaków 1 -Oddział Medycyny Paliatywnej | -------------- | TK BrightSpeed Elite 16 rzędowy nośność 227 kg | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | Własny transport -nosze 2 szt nośność do 250 kg, Wózek transportowy -1 szt -nośność 250 kg | -------------- | Podnośnik hydrauliczny1 szt. z obciążeniem max. do 130 kg | -------------- |
|  | Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o., 22-400 Zamość , ul. Peowiaków 1 -Zakład Opiekuńczo-Leczniczy | -------------- | TK BrightSpeed Elite 16 rzędowy nośność 227 kg | -------------- | -------------- | 19 szt -łóżko rehabilitacyjne elektryczne PB 325,Elbur maksymalna waga użytkownika 165 kg, Bezpieczne obciążenie robocze 200 kg | -------------- | Własny transport -nosze 2 szt nośność 250 kg, Wózek transportowy -1 szt -nośność 250 kg | -------------- | Wózek transportowo-kąpielowy z hydrauliczną regulacją wysokości- nośność 180 kg, wózki inwalidzkie D200- 3szt -obciążenie dopuszczane 130 kg, podnośnik hydrauliczny 3 szt : 1 z max. obciążeniem do 230 kg, 2 z max. obciążeniem 130 kg | -------------- |

Tabela 3   Inne podmioty lecznicze

|  | Nazwa podmiotu leczniczego | Rezonans magnetyczny | Tomografia komputerowa | PET | Stoły | Łóżka | Fotele | Transport sanitarny | Ambulanse ratownictwa medycznego | Inne | Sprzęt dla dzieci z otyłością |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE W LUBLINIE | -------------- | -------------- | -------------- | - STÓŁ OPERACYJNY SU-02 Ws-01,5 Max. Obciążenie do 200 KG - STÓŁ REHABILITACYJNY Sigma SA Max. 150 kg - STÓŁ REHABILITACYJNY STEROWANY ELEKTRYCZNIE SR –II PRIM – TechMed Max obciążenie do 306 kg | -------------- | FOTEL GINEKOLOGICZNY Golem 6E max obciążenie do 150 kg FOTEL ZABIEGOWY FoZa-Surgi - max obciążenie 250 kg | -------------- | -------------- | - ROWER TRENINGOWY B11 max obciążenie do 150 kg - BIEŻNIA REHABILITACYJNA GR1 Led max. obciążenie 180 kg - STÓŁ DO RTG max obciążenie do 160 kg - RĘKAWY DO POMARU CIŚNIENIA XL - WAGI DO 200 KG | -------------- |
|  | Agencja Opieki POMOC Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PIELG-MED" | -------------- | -------------- | -------------- | 2 | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- |
|  | Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | Fotele/Unity stomatologiczne max do 226kg | -------------- |
|  | Gyncentrum Sp. z o.o. | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | Łóżko 1 szt. Udźwig 180 kg | Fotel ginekologiczny 3 szt. Udźwig 175 kg | Wózek inwalidzki 1 szt. Udźwig 125 kg | -------------- | -------------- | -------------- |
|  | Polmed Diagnostyka Sp .z o.o. | Tak | -------------- | -------------- | 250 kg | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- |
|  | CENTRUM MEDYCZNE INTERNUS SP. Z O.O. W PUŁAWACH | -------------- | -------------- | -------------- | - stół Metalowiec typ SEP01 udźwig do 180 kg | -------------- | - 4 szt. trzysekcyjnych foteli elektrycznych wielofunkcyjnych np. do pobierania krwi, badań, kroplówki i z możliwością leżanki udźwig do 150 kg - fotel ginekologiczny Golem z udźwigiem do 150 kg | -------------- | -------------- | - ciśnieniomierz z mankietem 19-46 cm - Waga Radwag ze wzrostomierzem udźwig do 150 kg - wózek inwalidzki do transportu pacjentów udźwig do 120 kg | - sprzęt ten sam co dla dorosłych pacjentów |
|  | SCANMED S.A. (GASTROMED ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UL.ONYKSOWA 10, 20-582 LUBLIN) | -------------- | tomograf BRIGHTSPEED 16 SELECT (średnica gantry 700mm +/-5mm, nośność 180kg) | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- |

Tabela 4   Stacje pogotowia ratunkowego

|  | Nazwa podmiotu leczniczego | Rezonans magnetyczny | Tomografia komputerowa | PET | Stoły | Łóżka | Fotele | Transport sanitarny | Ambulanse ratownictwa medycznego | Inne | Sprzęt dla dzieci z otyłością |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | Krzesła transportowe: Medirol ze zjazdem do 180 kg, 10szt. Ferno compact do 200 kg , 10 szt. Ferno EZGlide do 220 kg , 5 szt. Stryker do 228 kg 5 szt. Deski ortopedyczne: Millena do 160 kg 30 szt. Nosze: -ferno mondial do 230 kg, 20 szt. ferno efx do 181kg ferno mondial do 270 kg, 10 szt. ferno efx do 181kg 5 szt. | Ambulans typ C. Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 tony. 30 szt. Ambulans ,,N” Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 tony 1 szt. | Mankiet do pomiaru ciśnienia: Large Adult 12. Długość rękawa 67 cm. 50 szt. | -------------- |
|  | SAMODZIELNA PUBLICZNA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W ZAMOŚCIU | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | 1 szt. Ambulans TS. Na jego wyposażeniu: - nosze główne - nośność 150÷250 kg -transporter główny - nośność 150÷270 kg - krzesełko kardiologiczne - nośność 150÷250 kg - krzesełko ewakuacyjne elektryczne – nośność max.210kg | 14 ambulanse w tym: 9 ambulanse "P"; 3 ambulansów "S"; 1 ambulans TS; 1 ambulans TM 14 noszy głównych - nośność 150÷250 kg 14 transporterów głównych - nośność 150÷270 kg 13 desek ortopedycznych - nośność do 159 kg 14 krzesełek kardiologicznych - nośność 150÷250 kg 13 noszy podbierających - nośność do 159 kg 12 mankietów NIBP – obwód ramienia 42-54 cm 12 materacy próżniowych do 150 kg 12 płacht ratunkowych – nośność do 200kg | -------------- | -------------- |
|  | Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SP ZOZ | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | 4 sztuki noszy elektrycznych o wzmocnionej nośności do 318 kg. 13 szt. noszy o nośności do 228 kg 4 krzesełka elektryczne schodowłazy o nośności do 160 kg. 17 szt. krzesełek kardiologicznych z systemem płozowym o nośności do 160 kg | -------------- |