STYCZEŃ 2021r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195), § 21 ust. 1  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U.  z 2020r. poz. 2028) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

1. z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

-Rościęcino (woda uzdatniona)  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 04/02/2021/NLW  i 40/02/2021/NLW z dnia 01.02.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1w Bogucinie,

-Bogucino (woda uzdatniona)  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 02/02/2021/NLW  i 38/02/2021/NLW z dnia 01.02.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1w Bogucinie,

-Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3 - MWiK Sp. z o.o.  po rozpatrzeniu danych zawartych                          w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 08/02/2021/NLW  i 26/02/2021/NLW z dnia 01.02.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1w Bogucinie,

- Stacja Pomp Ząbrowo  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 12/02/2021/NLW  i 28/02/2021/NLW z dnia 01.02.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1w Bogucinie,

- Stacja Pomp Kamica  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 11/02/2021/NLW  i 29/02/2021/NLW z dnia 01.02.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1w Bogucinie,

- Stacja Pomp Gościno  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 10/02/2021/NLW  i 30/02/2021/NLW z dnia 01.02.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1w Bogucinie,

2. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Bagicz (woda uzdatniona)  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 20/02/2021/NLW  i 42/02/2021/NLW z dnia 01.02.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1w Bogucinie,

- Kołobrzeg, ul. Lwowska 7 działka 4/10 obr. 8  po rozpatrzeniu danych zawartych                              w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 09/02/2021/NLW  i 27/02/2021/NLW z dnia 01.02.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1w Bogucinie,

3. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem we Włościborzu:

- Włoscibórz (woda surowa – woda przeznaczona do spożycia) po rozpatrzeniu danych zawartych  sprawozdaniu  z  badań  Nr 21/02/2021/NLW  i 43/02/2021 z dnia 01.02.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

4. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Gorawinie:

- Gorawino (hydrant przy posesji nr 25) po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 07/02/2021/NLW i Nr 24/02/2021/NLW z dnia 01.02.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

5. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Rymaniu:

- Rymań, ul. Szkolna 2 po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 06/02/2021/NLW i Nr 25/02/2021/NLW z dnia 01.02.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

Stwierdza

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie,

Bagiczu, Włościborzu, Gorawinie oraz Rymaniu.