Załącznik Nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa 11000 litrów oleju opałowego lekkiego. Dostarczony olej powinien charakteryzować się parametrami jakościowymi zgodnymi z wymaganiami normy PN-C 96024:2011 Przetwory naftowe-Oleje opałowe oraz musi spełniać następujące wymagania:

  - wartość opałowa nie mniej 42,6 MJ/kg,

  - zawartość siarki nie więcej niż 0,1 %(m/m),

  - zawartość wody nie więcej niż 200 mg/kg,

  - gęstość w temperaturze 15 stopni C nie większa niż 860 kg/m3,

  - temperatura zapłonu min.  56 stopni C.

- Miejsce dostawy i rozładunku: Miradz 12; 88-320 Strzelno.