
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
strona 1 / 3
W OLSZTYNIE

LABORATORIUM W ELBLĄGU


ul. Gen. J. Bema 40

82-300 Elbląg

Badania nieakredytowane
	strona 2 / 3



Oddział Badania Wody i Powietrza

Sekcja Badań Fizyko-Chemicznych Wody i Powietrza

ul. Gen. J. Bema 7
	

	Przedmiot badań / wyrób
	Rodzaj działalność/ badane cechy/

metoda
	Dokumenty odniesienia

	Woda

Woda do spożycia przez ludzi

Woda na pływalniach
	Zapach

Zakres: rodzaj; intensywność 0 – 5 

Metoda organoleptyczna
	*PN-72/C-04557

	
	Smak

Zakres: rodzaj; intensywność 0 – 5 

Metoda organoleptyczna
	*PN-72/C-04557

	
	Twardość – oznaczanie sumarycznej zawartości wapnia i magnezu

Zakres: (5,00 – 600) mg/l CaCO3
Metoda miareczkowa
	PN-ISO 6059:1999

	
	Stężenie wapnia

Zakres: (5,00 – 100) mg/l

Metoda miareczkowa
	PN-ISO 6058:1999

	
	Stężenie magnezu

(z obliczeń)
	PN-C-04554-4:1999

	
	Cyjanki wolne

Zakres: (0,002 – 0,03) mg/l

Metoda wizualna
	Test Aquaquant Merck 1.14417

	
	Potencjał redox

Zakres: ± 1200 mV 

Metoda potencjometryczna
	Instrukcja obsługi elektrody redox


*Norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny. Laboratorium posiada wystarczające argumenty techniczne i merytoryczne do jej stosowania.
Metody spełniają wymagania normy PN-EN ISO/ILC 17025:2018

strona 2 / 3
Oddział Badania Środowiska Pracy

ul. Gen. J. Bema 7
	Przedmiot badań / wyrób
	Rodzaj działalność/ badane cechy/ metoda
	Dokumenty odniesienia

	Środowisko pracy -

powietrze
	3) Stężenie pyłowych czynników szkodliwych – frakcja wdychalna:
-Apatyty i fosforyty

-Asfalt naftowy

-Cement portlandzki

-Ditlenek tytanu

-Grafit naturalny

-Grafit syntetyczny

-Kaolin

-Krzemionka bezpostaciowa i syntetyczna

-Pyły drewna

-Pyły mąki

-Pyły niesklasyfikowane ze względu na toksyczność

-Pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki

-Siarczan (IV) wapnia (gips)

-Sadza techniczna

-Talk

-Węgiel (kamienny, brunatny)

-Węglan magnez wapnia (dolomit)

-Węglik krzemu, niewłóknisty

Oznaczanie stężenia frakcji wdychalnej aerozolu metodą grawimetryczną
	PN-Z-04507:2022-05 
PN-Z-04507:2022-05/Ap1

	Środowisko pracy -

powietrze
	3) Stężenie pyłowych czynników szkodliwych – frakcja respirabilna:
-Apatyty i fosforyty

-Cement portlandzki

-Grafit naturalny

-Krzemionka bezpostaciowa i syntetyczna

-Pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki

-Spaliny silnika Diesla

-Talk

-Węgiel (kamienny, brunatny)

Oznaczanie stężenia frakcji respirabilnej aerozolu metodą grawimetryczną
	PN-Z-04508:2022-05 
PN-Z-04508:2022-05/Ap1

	Środowisko pracy -

powietrze
	Pomiar stężeń:

· Ditlenku siarki 2): 

zakres (0- 400) mg/m3
· Tlenku azotu 2): 

zakres (0-1250) mg/m3
· Tlenku węgla 2):

zakres (0-1740) mg/m3
· Ditlenku węgla 2):

zakres (0-5400) mg/m3
Metoda bezpośrednia
	PB-OBŚP-2
edycja nr 2 z dnia 20.09.2017 r.

	Środowisko pracy -

powietrze
	2) Stężenie wodorotlenku sodu:
Zakres (0,12 - 2) mg/m3
Metoda spektrofotometryczna
	PN-84/Z-04005.02 1)

	
	2) Stężenie kwasu siarkowego
Zakres (0,2 - 10) mg/m3
Metoda spektrofotometryczna
	PN-91/Z-04056/02 1)

	
	2) Stężenie chlorowodoru
Zakres (0,75 - 12,5) mg/m3
Metoda spektrofotometryczna
	PN-93/Z-04225/03 1)


strona 3 / 3
	Środowisko pracy -

powietrze
	Stężenie związków organicznych:
· Octan etylu 3)
· Octan butylu 3)
· Alkohol etylowy 3)
· Butan-2-on 3)
· Propan 2-ol 3)
· Heksan 2)
· 2-metylopentan 2)
· 3-metylopentan 2)
· Benzyna ekstrakcyjna 2)  
· Benzyna do lakierów 2)   
· Nafta 2)  
· Styren 2)
Zakres (0,1-650) mg/m3

· Tetrachloroeten 3): 
zakres (0,07-210) mg/m3
· Epoksyetan 3): 

zakres (0,003-7,2) mg/m3
Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)
	PB-OBŚP-10
edycja 4 z dnia 
08.06.2009 r.

	
	2) Pobór próbek na wskaźniki rurkowe:
· Ozon: 
zakres (0-1740) mg/m3
· Siarkowodór: 
zakres (0-5400) mg/m3
· Ditlenk azotu: 
zakres (0-2) mg/m3
Metoda bezpośrednia
	PB-OBŚP-1 edycja 2 z dnia 20.09.2017 r.

	Środowisko pracy -

mikroklimat zimny
	2) Temperatura powietrza, temperatura promieniowania, temperatura operacyjna, wskaźnik IREQ, prędkość powietrza, temperatura chłodzenia powietrzem.

Metoda pomiarowa bezpośrednia.
	PN-EN ISO 11079:2014

	Środowisko pracy -

powietrze
	2) Stężenie respirabilnej krystalicznej krzemionki - kwarc krystobalit w powietrzu 

· pobieranie próbki powietrza na filtry 
· spalanie próbki 
· obliczanie współczynnika narażenia
Metoda spektrometrii w podczerwieni   
	Podstawy i Metody Oceny 

Środowiska Pracy 2012, nr 4 (74), str. 117-130, CIOP 

PB-OBŚP-11 edycja 1 z dnia 01.04.2022 r.


1) Norma wycofana bez zastąpienia. Laboratorium posiada wystarczające argumenty techniczne i merytoryczne do jej stosowania.
2) Metoda nie spełnia wymagań normy PN-EN ISO/ILC 17025:2018
3) Metoda spełnia wymagania normy PN-EN ISO/ILC 17025:2018

