Garwolin, dnia 22.12.2023 r.

HK. 9027.1.144.2023

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2023 r. poz. 338, z późn. zm.)
* art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.)
* § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych z poboru próbek wody dokonanego w dniu 17.07.2023 r.
 w ramach kontroli wewnętrznej z **wodociągu Podebłocie:**

SUW Podebłocie – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdania z badań: NR L-2/366/23 z dnia 21.07.2023 r. oraz NR 88832/07/2023 z dnia 20.07.2023 r., wykonanych zgodnie
 z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK. 903.1.64.2023 r. z poboru próbek wody dokonanego w dniu 08.08.2023 r. z sieci wodociągu Podebłocie:

Szkoła - Podebłocie

Dom p. Z. Zaręba – Podebłocie

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań OL-LBW.9051.1.753/n-754/n.2023 z dnia 11.08.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych z poboru próbek wody dokonanego w dniu 18.09.2023 r.

w ramach kontroli wewnętrznej z sieci ww. wodociągu**:**

Szkoła - Podebłocie

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań NR L-2/484/23 z dnia 21.09.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 10.10.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu:

SUW Podebłocie - woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań nr L-2/542/23 z dnia 13.10.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 27.11.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z sieci ww. wodociągu:

Szkoła - Podebłocie

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań nr L-2/653/23 z dnia 01.12.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**

 **z wodociągu publicznegoPodebłocie**

**zarządzanego przez Usługi Instalacyjno Sanitarne WOD-KAN, CO. GAZ Henryk Jurzysta ul. Sądowa 12, 08-460 Sobolew**

**Otrzymują:**

 1. Usługi Instalacyjno Sanitarne WOD-KAN, CO. GAZ Henryk Jurzysta, ul. Sądowa 12,

 08-460 Sobolew;

 2. Urząd Gminy Trojanów, 08-455 Trojanów;

 3. Aa.