Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

remontu  łącznika szklarni znajdującego się Oddziale Centralnego Laboratorium GIORIN                    w Pruszczu Gdańskim.

Remont łącznika szklarni polega na :

- Demontażu popękanego szkła (około 44m2  ),

- Wymianie uszkodzonego szkła(około 44m2  ),

- Utylizacji szkła, które zostało zdemontowane.

- Uzupełnienie braków kitu silikonem.

- Naprawa kalenicy i uzupełnienie brakujących elementów na 3 szklarniach.

- Pospawanie kątownika konstrukcji szklarni przed uzupełnieniem oszklenia.

- Naprawa okapu połaci szklarni i przymocowanie elementów aluminiowych do poliwęglanu oraz uzupełnienie brakujących elementów.

…………………………, dn…………..                                ………………………………….

(podpis i pieczęć Wykonawcy)