[image: image1.wmf]
WOJEWODA  PODKARPACKI
                                   Tarnobrzeg, 2023-10-18
           ul. Grunwaldzka 15                                         
             35-959 Rzeszów

                       skr. poczt. 297

I-XIII.7840.1.9.2023
D E C Y Z J A   Nr   10/2023
Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 j.t. z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 j.t. z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 22.08.2023 r. (złożonego w dniu 23.08.2023 r.), 
z a t w i e r d z a m  projekt zagospodarowania terenu 
oraz projekt architektoniczno-budowlany

i   u d z i e l a m  pozwolenia na budowę

dla:
Gminy Zaklików ul. Zachodnia 15, 37-470 Zaklików, 
reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Macieja Kowalika
obejmujące: przebudowę i rozbudowę istniejącego zbiornika wodnego oraz budowę nowych zbiorników wodnych, budowli i urządzeń wodnych wraz z niwelacją                     i zagospodarowaniem terenu, oraz budową infrastruktury towarzyszącej w ramach zadania pn. „Rewitalizacja obiektu zalewu w Zaklikowie” na terenie działek nr ewid. 1286, 1287, 1288/2, 1289/2, 1290/2, 1290/5, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1323, 1324, 1342/1, 1342/2, 1344, 1345, 1346/2, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1514/2 w obrębie ewid. 0001 Zaklików, jednostka ewid. 181805_4 Zaklików, 
wg projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego opracowanego przez Pana mgr inż. Macieja Kowalika posiadającego uprawnienia budowlane numer ewidencyjny SWK/0076/POOK/10, do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, będącego członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o nr ewidencyjnym SWK/BO/0080/11; Pana mgr inż. Karola Przepiórę  posiadającego uprawnienia budowlane numer ewidencyjny SWK/0075/PWBH/16, do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń, będącego członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o nr ewidencyjnym SWK/BO/0176/15; sprawdzonego przez Pana mgr inż. Mateusza Trelę posiadającego uprawnienia budowlane numer ewidencyjny SWK/0209/PBH/19, do projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń, będącego członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o nr ewidencyjnym SWK/BO/0197/19;
z zachowaniem następujących warunków: 

A. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych: 
a) roboty związane z realizacją przedmiotowej inwestycji należy prowadzić:

· zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania terenu, warunkami pozwolenia, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną,

· zgodnie z warunkami określonymi w uzyskanych uzgodnieniach, pozwoleniach       i opiniach, a w szczególności zawartymi w:
· decyzji Burmistrza Zaklikowa znak: IN.6733.28.2021 z dnia 10.01.2022 r.            o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym wraz       z postanowieniem znak: IN.6733.28.2021 z dnia 15.07.2022 r., 

· decyzji Burmistrza Zaklikowa znak: OS-I.6220.5.2020 z dnia 27.10.2021 r.           o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w szczególności:
1. Spuszczenie wody ze zbiornika wykonywane będzie w terminie od 15 sierpnia do 15 października.

2. Wycinka drzew i krzewów będzie prowadzona w terminie od 15 października do końca lutego.

3. Drzewa i krzewy nieprzeznaczone do wycinki narażone na kolizję ze sprzętem mechanicznym należy na etapie robót odpowiednio zabezpieczyć np. poprzez szalunek z desek bez użycia gwoździ, zabezpieczenie pni matami jutowymi itp. Dopuszczalna jest także, na czas realizacji robót, możliwość wygrodzenia skupisk drzew czy krzewów przy użyciu kolorowej taśmy.

4. Wycinka drzew i krzewów zostanie ograniczona do niezbędnego minimum tj. w obrębie starorzecza czy planowanego odmulenia zbiornika Z1. Przy obrzeżu zbiornika zostanie zachowane min. 10% istniejącej roślinności szuwarowej.        W miarę możliwości zalecane jest też pozostawienie zakrzaczeń bzu czarnego na brzegach tego zbiornika.

5. Przed rozpoczęciem robót odmuleniowych należy stopniowo obniżać poziom wody w zbiorniku prowadząc jednocześnie odławianie ryb i płazów.

6. W przypadku używania pomp, kosz ssawny pomp należy wyposażać                w zewnętrzne osłony uniemożliwiające zasysanie organizmów wodnych do wnętrza pomp. Należy tak dobrać odległość osłony od kosza ssawnego, aby wykluczyć zjawisko przywierania organizmów wodnych do konstrukcji osłon.

7. Front robót odmuleniowych przesuwać w jednym kierunku.

8. W osi starorzecza lub po trasie projektowanego rowu opaskowego R1, przed wykonaniem prac należy wykonać rów z zapewnieniem jego drożności na czas trwania robót związanych z częściowym zsypaniem starorzecza, zaś w przypadku obszaru starorzecza przeznaczonego pod zbiornik Z2 rów ten zostanie zachowany do czasu napełnienia tego zbiornika.

9. W trakcie prowadzenia prac oraz napełnienia zbiornika należy zachować przepływ nienaruszalny rzeki Sanna.

10. Prace związane z ingerencją w rzekę Sanna będą wykonywane poza okresem marzec – czerwiec.

11. Brzeg rzeki Sanna w miejscu prowadzonych prac (po rozbiórce ujęcia) zostanie umocniony na odcinku do ok. 10 m (5 m powyżej i 5 m poniżej rozebranego ujęcia) przy zastosowaniu materiałów naturalnych (faszyna, drewno, kamień).

12. Brzeg rzeki Sanna w miejscu prowadzonych prac (po wykonaniu nowych ujęć) zostanie umocniony na docinku do ok. 10 m poniżej i powyżej projektowanych obiektów przy zastosowaniu materiałów naturalnych (faszyna, drewno, kamień).

13. Realizacja prac w korycie rzeki Sanna prowadzona z użyciem maszyn budowlanych będzie wykonywana z uprzednio przygotowanych stanowisk brzegowych.

14. Ponowne napełnienie czaszy zbiornika w przypadku zakończenia robót przed okresem wiosennym wykonane będzie przed rozpoczęciem migracji godowej płazów dając tym samym szansę płazom na odbycie godów i bezpieczny rozwój larwalny.

15. Dno zbiornika Z1 zostanie ukształtowane tak, by lokalnie powstały przybrzeżne wypłycenia (o głębokości 20 – 30 cm).

16. „Regulacja” starorzecza jest dopuszczalna na odcinku o długości do ok. 70 m. Wykonane w tym zakresie umocnienia będą wyłącznie z materiałów naturalnych (kamień, faszyna, drewno).

17. W celu czynnej ochrony ichtiofauny w trakcie prac wszystkie osobniki zostaną odłowione i przeniesione czasowo (do momentu ponownego napełnienia zbiornika) lub na stałe do siedliska zastępczego. Działanie to zostanie skonsultowane z miejscowo władnym użytkownikiem rybackim.

18. Odłowy płazów i gadów należy rozpocząć w momencie osuszenia zbiornika do poziomu umożliwiającego odłów zwierząt, nadzór powinien na bieżąco (na przedpolu prac) prowadzić działania ewakuacyjne.

19. Usuwanie roślinności szuwarowej będzie prowadzone z wyłączaniem terminu od 1 marca do 31 sierpnia.

20. Przed oraz w trakcie zasypywania starorzecza zostanie ono skontrolowane        w zakresie obecności drobnych zwierząt, które będą na bieżąco odławiane             i przenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi siedlisko.

21. Przedmiotowe przedsięwzięcie prowadzone będzie pod nadzorem doświadczonego nadzoru przyrodniczego w skład którego będzie wchodził herpetolog. Nadzór przyrodniczy będzie:

a) wykonywany przez specjalistę posiadającego wykształcenie wyższe z zakresu biologii, leśnictwa, ochrony środowiska lub pokrewne,

b) realizowany przez cały okres realizacji inwestycji,

c) nadzorował wykrywanie w pasie prowadzenia robót gatunków zwierząt,          w razie potrzeby podejmie stosowne działania,

d) weryfikował obecność szlaków dyspersji i migracji płazów i gadów w strefach objętych działaniem i podejmował działanie celem ochrony migrujących osobników,

e) systematycznie odławiał płazy i gady występujące w zbiorniku celem przemieszczenia ich we wcześniej wytypowane przez ww. nadzór siedliska zastępcze. Osobniki będą przenoszone we właściwe danemu gatunkowi siedlisko, wytypowane w taki sposób aby nie dopuścić do przegęszczenia populacji płazów w danym miejscu,

f) odpowiedzialny za: kontrolowanie pasa robót pod kątem występowania płazów oraz podejmowania działań z zakresu zabezpieczenia, odławiania i ewakuacji płazów, podejmowanie i koordynowanie działań związanych z czynną ochroną płazów oraz kontrolą skuteczności i jakości realizowanych prac w tym zakresie,

g) podejmował decyzję o ewentualnym stosowaniu wygrodzeń herpetologicznych, miejscach ich wykonania, zastosowaniu konkretnego typu wygrodzeń oraz ich kontrolowaniu,

h) sprawował nadzór nad odławianiem ichtiofauny,

i) sprawował kontrolę nad sposobem wykonania zabezpieczeń drzew i krzewów nieprzewidzianych do wycinki,

j) z każdej wizyty zostanie sporządzony w formie Karty Nadzoru Przyrodniczego opis sytuacji, ewentualne wskazania dla wykonawcy wraz z dokumentacją fotograficzną,

22. W okresie pół roku po zakończeniu robót sprawozdanie z ich realizacji zostanie przekazane Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.     W sprawozdaniu zostaną ujęte informacje z zakresu przestrzegania określonych    w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz ujętych w treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacji przedmiotowego zadania warunków, do sprawozdania zostanie dołączona dokumentacja fotograficzna. Integralną częścią sprawozdania będzie dokumentacja z prac nadzoru przyrodniczego.

23. Prace uciążliwe pod względem akustycznym związane z realizacją zamierzenia, będą wykonywane w porze dziennej, tj. w godzinach od 6.00 do 22.00. Ograniczenie takie nie dotyczy konieczności prowadzenia robót wynikających z technologii już trwających prac, niepozwalającej na ich przerwanie.

24. Podczas prac zlokalizowanych w najbliższym sąsiedztwie terenów chronionych akustycznie (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej), stosowane będą przenośne ekrany akustyczne.
· decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WPN.670.94.2022.Jsz.7 z dnia 04.07.2022 r. ustalającej warunki prowadzenia działań,

· decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: RZ.ZUZ.4.4210.170.2022.EL z dnia 30.11.2022 r. wraz z postanowieniem znak: RZ.ZUZ.4.4210.170.2022.EL z dnia 24.04.2023 r., 
· decyzji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 272/23 znak: T-IRN.5152.126.2023.AD z dnia 18.07.2023 r.
b) roboty budowlane prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi normami                    i przepisami BHP, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy w pobliżu czynnych urządzeń, sieci uzbrojenia terenu oraz czynnych dróg,

c) wykonywanie robót nie może uniemożliwiać dojazdów do sąsiednich działek,

d) po zakończeniu robót budowlanych, teren należy uporządkować.
B. Termin rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego  użytkowania: istniejące ujęcie wody UW na potrzeby zasilania zbiornika wodnego Z1 oraz istniejący drewniany most M1 nad Starorzeczem należy rozebrać przed przystąpieniem do dalszych robót budowlanych.
C. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie: 

a) funkcję kierownika budowy należy powierzyć osobom posiadającym uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Przy prowadzeniu robót, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, Inwestor jest zobowiązany zapewnić kierownika robót w danej specjalności,

D. Kierownik budowy (robót) jest zobowiązany: 
a) prowadzić dziennik budowy,

b) odpowiednio zabezpieczyć teren budowy.
wynikających z art. 36 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, w związku z art. 18 ust. 1 pkt 2, art. 42 ust. 4 oraz art. 45  i art. 45a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo  budowlane oraz art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.).
Integralną część niniejszej decyzji stanowią:

· Załącznik Nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu

· Załącznik Nr 2 - Projekt architektoniczno-budowlany

· Załącznik Nr 3 – Załączniki do projektu budowlanego 

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 23.08.2023 r. do Wojewody Podkarpackiego wpłynął wniosek Gminy Zaklików ul. Zachodnia 15, 37-470 Zaklików, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Macieja Kowalika, o wydanie decyzji o pozwoleniu na przebudowę i rozbudowę istniejącego zbiornika wodnego oraz budowę nowych zbiorników wodnych, budowli i urządzeń wodnych wraz z niwelacją i zagospodarowaniem terenu, oraz budową infrastruktury towarzyszącej      w ramach zadania pn. ’Rewitalizacja obiektu zalewu w Zaklikowie’ na terenie działek nr ewid. 1286, 1287, 1288/2, 1289/2, 1290/2, 1290/5, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1323, 1324, 1342/1, 1342/2, 1344, 1345, 1346/2, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1514/2 w obrębie ewid. 0001 Zaklików, jednostka ewid. 181805_4 Zaklików.
Do wniosku załączono komplet dokumentów wymaganych zgodnie z treścią art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, zawierający m. in.: projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci elektronicznej wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, ostateczną decyzję Burmistrza Zaklikowa znak: IN.6733.28.2021 z dnia 10.01.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym wraz   z postanowieniem znak: IN.6733.28.2021 z dnia 15.07.2022 r., ostateczną decyzję Burmistrza Zaklikowa znak: OS-I.6220.5.2020 z dnia 27.10.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia oraz załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, a także zgodę właściciela obiektu na jego rozbiórkę.
Projekt zagospodarowania terenu został opracowany i sprawdzony przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane i należące do właściwej izby samorządu zawodowego. Do projektu zagospodarowania terenu dołączono kopie decyzji o nadaniu projektantowi i projektantowi sprawdzającemu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt oraz kopie zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, aktualnych na dzień opracowania projektu (w przypadku projektanta) i sprawdzenia projektu (w przypadku projektanta sprawdzającego). Stosownie do art.34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane dołączono oświadczenia o sporządzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie                 z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt zagospodarowania terenu jest zgodny z ustaleniami wyżej powołanej decyzji Burmistrza Zaklikowa znak: IN.6733.28.2021 z dnia 10.01.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego         o znaczeniu lokalnym oraz wymaganiami ochrony środowiska określonymi w decyzji Burmistrza Zaklikowa znak: OS-I.6220.5.2020 z dnia 27.10.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.
Dołączona została również informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane.

Obszar oddziaływania obiektu, wskazany przez projektanta w projekcie zagospodarowania terenu mieści się w całości w obszarze realizacji prac budowlanych.
W związku z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji                          o pozwoleniu na budowę, nie wniesiono żadnych zastrzeżeń i wniosków.


Biorąc pod uwagę, iż wnioskodawca spełnił wszystkie warunki określone w art. 32  ust. 4 w/w ustawy, a sprawdzenie przedłożonych dokumentów wykazało zgodność przedstawionych rozwiązań z przepisami prawa, uwzględniając w całości wniosek inwestora orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego               w Warszawie za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (§ 1). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (§ 2).

ADNOTACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ

Decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej na podst. art. 7 pkt 3  – ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 j.t.).
   Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO









(-)








Alicja Romanowska








 Główny specjalista 







       w Wydziale Infrastruktury






(podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

     /podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym/
Otrzymują (strony postępowania):
1. Pan Maciej Kowalik ul. Mielczarskiego 121/203, 25-611 Kielce (ePUAP: MKD/DesignKowalik/domyslna) + zatwierdzony projektu budowlany w postaci elektronicznej
2. pozostałe strony wg rozdzielnika pozostającego w aktach sprawy

3. a/a

Informacja o niniejszej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia
3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.
z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.).
   P o u c z e n i e:  

1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając:

1)
informację wskazującą imiona i nazwiska osób, które będą sprawować funkcję:

a) kierownika budowy,

b) inspektora nadzoru inwestorskiego - jeżeli został on ustanowiony

- oraz w odniesieniu do tych osób dołącza kopie zaświadczeń, o których mowa
w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności;

2) oświadczenie lub kopię oświadczenia projektanta i projektanta sprawdzającego
o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie
z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego. 

2.
 Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego budowę wymagane jest pozwolenie
na budowę, można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego
o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane). Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie), XVIII (z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary
i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów), XXIV (z wyjątkiem stawów rybnych), XXVII
(z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca1994 r. ‒ Prawo budowlane).

3. 
Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane).

4. 
Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić 
z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane).
 I-XIII.7840.1.9.2023                                                                                                           strona 9 z 10

