# ZAKRES DZIAŁALNOŚCI LABORATORYJNEJ ODDZIAŁU BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH

- Badania fizykochemiczne i organoleptyczne wody

Kierownik Pracowni Badań Fizykochemicznych Wody – mgr inż. Anna Jędrusiak

tel. 32 351 23 00 wew. 129; e-mail: dl-kw.wsse.katowice@sanepid.gov.pl

Kierownik Pracowni Chromatografii Cieczowej – mgr Dorota Dylewska

tel. 32 444 17 08; e-mail: DL-SC.wsse.katowice@sanepid.gov.pl

Kierownik Pracowni Chromatografii Gazowej – mgr inż. Iwona Tustanowska

tel. 32 444 17 05 lub 32 444 17 06; e-mail: DL-SG.wsse.katowice@sanepid.gov.pl

Kierownik Pracowni Absorpcyjnej Spektrometrii Atomowej – mgr Magdalena Czerkaska

tel. 32 351 23 00 wew. 127; e-mail: dl-sa.wsse.katowice@sanepid.gov.pl

| Badania fizykochemiczne wody akredytowane |  |
| --- | --- |
| Rodzaj badania | Metoda badawcza |
| Barwa | metoda spektrofotometryczna |
| Mętność | metoda nefelometryczna |
| pH | metoda potencjometryczna |
| Przewodność elektryczna właściwa | metoda konduktometryczna |
| Indeks nadmanganianowy | metoda miareczkowa |
| Sumaryczna zawartość magnezu i wapnia (twardość ogólna) | metoda miareczkowa |
| Potencjał utleniająco-redukcyjny (redoks) wzgl. Ag/AgCl 3,5 mol/l KCl | metoda potencjometryczna |
| Zawiesiny ogólne | metoda wagowa |
| Stężenie azotanów | metoda spektrofotometryczna |
|  | metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD) |
| Stężenie azotynów | metoda spektrofotometryczna |
|  | metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD) |
| Stężenie jonu amonowego | metoda spektrofotometryczna |
| Stężenie antymonu | metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) |
| Stężenie arsenu |  |
| Stężenie baru |  |
| Stężenie boru |  |
| Stężenie chromu |  |
| Stężenie cynku |  |
| Stężenie glinu |  |
| Stężenie kadmu |  |
| Stężenie manganu |  |
| Stężenie miedzi |  |
| Stężenie niklu |  |
| Stężenie ołowiu |  |
| Stężenie rtęci |  |
| Stężenie srebra |  |
| Stężenie selenu |  |
| Stężenie strontu |  |
| Stężenie uranu |  |
| Stężenie wanadu |  |
| Stężenie żelaza |  |
| Stężenie bromianów | metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD) |
| Stężenie fluorków |  |
| Stężenie siarczanów |  |
| Stężenie chloranów |  |
| Stężenie chlorynów |  |
| Σ chlorynów i chloranów | z obliczeń |
| Stężenie chloru ogólnego | metoda spektrofotometryczna |
| Stężenie chloru wolnego | metoda spektrofotometryczna |
| Stężenie chloru związanego | z obliczeń |
| Stężenie chlorków | metoda miareczkowa |
|  | metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD) |
| Stężenie magnezu | z obliczeń |
| Stężenie wapnia | metoda miareczkowa |
| Stężenie ogólnego węgla organicznego | metoda spektrometrii w zakresie podczerwieni IR |
| Stężenie sodu | metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) |
| Stężenie potasu |  |
| Stężenie 1,2-dichloroetanu | Metoda chromatografii gazowej z analizą fazy nadpowierzchniowej i detekcją spektrometrii mas (HS-GC-MS) |
| Stężenie bromodichlorometanu |  |
| Stężenie bromoformu |  |
| Stężenie chloroformu |  |
| Stężenie dibromochlorometanu |  |
| Stężenie tetrachlorometanu |  |
| Σ THM (Σ chloroform, bromodichlorometan, bromoform, dibromochlorometan) | z obliczeń |

| Badania fizykochemiczne wody akredytowane |  |
| --- | --- |
| Rodzaj badania | Metoda badawcza |
| Stężenie trichloroetenu | metoda chromatografii gazowej z analizą fazy nadpowierzchniowej i detekcją spektrometrii mas (HS-GC-MS) |
| Stężenie tetrachloroetenu |  |
| Σ trichloroeten i tetrachloroeten | z obliczeń |
| Stężenie benzenu | Metoda chromatografii gazowej z analizą fazy nadpowierzchniowej i detekcją spektrometrii mas (HS-GC-MS) |
| Stężenie toluenu |  |
| Stężeniem o-ksylenu |  |
| Stężenie m-, p-ksylenu |  |
| Stężenie 1,3,5-trichlorobenzenu |  |
| Stężenie 1,2,4-trichlorobenzenu |  |
| Stężenie 1,2,3-trichlorobenzenu |  |
| Σ trichlorobenzenów (1,3,5-trichlorobenzenu, 1,2,4-trichlorobenzenu, 1,2,3-trichlorobenzenu | z obliczeń |
| Stężenie wapnia | metoda miareczkowa |
| Stężenie benzo-a-pirenu | metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) |
| Stężenie benzo-b-fluorantenu |  |
| Stężenie benzo-k-fluorantenu |  |
| Stężenie benzo-g,h,i-perylenu |  |
| Stężenie indeno-1,2,3-c,d-pirenu |  |
| Zawartość sumy WWA | z obliczeń |

| Badania fizykochemiczne i organoleptyczne wody nieakredytowane, dla których niespełnione są wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 |  |
| --- | --- |
| Rodzaj badania | Metoda badawcza |
| Azot Kjeldahla | metoda miareczkowa |
| Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) | metoda miareczkowa |
| Indeks fenolowy | metoda spektrofotometryczna |
| Tlen rozpuszczony | metoda miareczkowa |
| Procent nasycenia tlenem | z obliczeń |
| Sucha pozostałość po odparowaniu w 110ºC | metoda wagowa |
| Smak / Liczba progowa | metoda organoleptyczna |
| Zapach / Liczba progowa |  |
| Stężenie rtęci | metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej na analizatorze AMA 254 (technika amalgamacji) |

# Badania migracji substancji chemicznych do wody nieakredytowane, dla których niespełnione są wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025

Badania migracji substancji chemicznych z materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z wodą, w celu uzyskania atestu higienicznego, wykonywane są po wcześniejszym uzgodnieniu.

Przyjmowanie próbek do badań fizykochemicznych i organoleptycznych po wcześniejszym uzgodnieniu:

- wody od poniedziałku do czwartku w godz. 800 ÷ 1300

- materiałów i wyrobów do badań migracji substancji chemicznych do wody od poniedziałku do piątku w godz. 800 ÷ 1300

Osobisty odbiór wyników badań fizykochemicznych i organoleptycznych wody możliwy jest od poniedziałku do piątku w godz. 800 ÷ 1430.

- Badania mikrobiologiczne wody

Kierownik Pracowni Badań Mikrobiologicznych Wody - dr n. med. Hubert Okła

tel. 32 351 23 04; 32 351 23 00 wew. 208; e-mail: dl-kb.wsse.katowice@sanepid.gov.pl

| Badania mikrobiologiczne wody - akredytowane |  |
| --- | --- |
| Rodzaj badania | Metoda badawcza |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22ºC i 36ºC | Metoda płytkowa (posiew wgłębny) |
| Liczba bakterii grupy coli | Metoda filtracji membranowej |
| Liczba Escherichia coli | Metoda filtracji membranowej |
| Liczba Pseudomonas aeruginosa | Metoda filtracji membranowej |
| Liczba paciorkowców kałowych (enterokoków) | Metoda filtracji membranowej |
| Liczba przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia) | Metoda filtracji membranowej |
| Liczba Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami) | Metoda filtracji membranowej |
| Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich | Metoda filtracji membranowej |
| Liczba bakterii z rodzaju Legionella Matryca A Procedura 5 (BCYE) Procedura 7 (GVPC) | Metoda filtracji membranowej |

| Badania mikrobiologiczne wody nieakredytowane, dla których niespełnione są wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 |  |
| --- | --- |
| Rodzaj badania | Metoda badawcza |
| Liczba drobnoustrojów tlenowych w temperaturze 30-35°C | Metoda filtracji membranowej |
| Endotoksyny bakteryjne | Metoda żelowa |

Przyjmowanie próbek do badań mikrobiologicznych wody po wcześniejszym uzgodnieniu:

- od poniedziałku do środy w godz. 800 - 1300

- wody w kierunku oznaczania liczby bakterii z rodzaju Legionella w poniedziałki i wtorki w godz.  800 - 1300 oraz w piątki w godz.  800 - 1200

Osobisty odbiór wyników badań mikrobiologicznych wody możliwy jest od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1430.