## Pakiet A
Pakiet A
AT.272.2.2024 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Wzorce i materiały odniesienia
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Wzorzec konduktometryczny 10 µS/cm CPA Chem | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: marzec 2024 r. | 6 miesięcy
2. | Wzorzec mętności 0,02 NTU Sigma Aldrich | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2024 r. | 12 miesięcy
3. | Wzorzec mętności 10 NTU Sigma Aldrich | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2024 r. | 12 miesięcy
4. | Wzorzec mętności 1000 NTU Sigma Aldrich | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2024 r. | 12 miesięcy
5. | Zestaw kalibracyjny do mętnościomierza Turb 550 IR: 0,02; 10; 1000 NTU | komplet | 1 |  | dokument jakości dostawa: maj 2024 r. | 12 miesięcy
6. | Wzorzec pH 4,01 CPA Chem | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2024 r. | 6 miesięcy
7. | Wzorzec pH 7,41 CPA Chem | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2024 r. | 6 miesięcy
8. | Wzorzec pH 4,00 SCP Science | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2024 r. | 6 miesięcy
9. | Wzorzec chloru 1000 µg/ml AccuStandard WC-TRC-10X-10ML | 10 ml | 2 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2024 r. | 6 miesięcy
10. | Wzorzec cyjanków CN- 1000 mg/l AccuStandard | 100 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: czerwiec 2024 r. | 24 miesięcy
11. | Wzorzec barwy wody 500 mg/l Pt CPA Chem | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: kwiecień 2024 r. | 12 miesięcy
12. | Wzorzec barwy wody 500 mg/l Pt Supelco | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: czerwiec 2024 r. | 12 miesięcy
13. | Wzorzec azotanów NO3 1000 mg/l AccuStandard | 100 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: kwiecień 2024 r. | 12 miesięcy
14. | Wzorzec zawartości magnezu Mg 1000 mg/l CPA Chem | 100 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2024 r. | 12 miesięcy
15. | Wzorzec boru B- 1000 mg/l CPA Chem | 100 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: czerwiec 2024 r. | 24 miesięcy
16. | Wzorzec zawartości siarczanów SO4 1000 mg/l CPA Chem | 100 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: kwiecień 2024 r. | 24 miesięcy
17. | Wzorzec zawartości glinu Al 1000 mg/l CPA Chem | 100 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: kwiecień 2024 r. | 6 miesięcy
18. | Roztwór wzorcowy CPAChem Azotan srebra r-r mianowany 0,02 mol/l | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: marzec 2024 r. | 12 miesięcy
19. | Roztwór wzorcowy CPAChem Potasu nadmanganian r-r mianowany 0,02 mol/l | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: marzec 2024 r. | 12 miesięcy
20. | Roztwór wzorcowy CPAChem Di-sodu wersenian r-r mianowany 0,01 mol/l | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2024 r. | 24 miesięcy
21. | Wzorzec jonów jodkowych J¯stężenie 1000mg/L | 100 ml | 1 |  | certyfikat akredytacji zgodnie z normą ISO 17034 dostawa: kwiecień 2024 r. | 2 lata
22. | Wzorzec jonów NO2¯stężenie 1000mg/L | 250 ml | 1 |  | certyfikat akredytacji zgodnie z normą ISO 17034 dostawa: kwiecień 2024 r. | 2 lata
23. | Wzorzec jonów NO3¯stężenie 1000mg/L | 250 ml | 1 |  | certyfikat akredytacji zgodnie z normą ISO 17034 dostawa: kwiecień 2024 r. | 2 lata
24. | DL- Phenylalanine 99 % deklarowana zawartość azotu 8,47 % | 25 g | 1 op. |  | certyfikat akredytacji zgodnie z normą ISO 17034 dostawa: kwiecień 2024 r. | 5 lat
25. | Arsen As wzorzec do ASA 1000 mg/l (inny niż AccuStandard nr serii 220095029) | 250 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiał odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: luty 2024 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
26. | Antymon Sb wzorzec do ASA 1000 mg/l (inny niż AccuStandard nr serii 219075079) | 250 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiał odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: luty 2024 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
27. | Rtęć Hg wzorzec do ASA 1000 mg/l (inny niż CPAchem nr serii 850464) | 250 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiał odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: luty 2024 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
28. | Certyfikowany materiał odniesienia do analiz metali w wodzie (CRM TMDA lub inny) o zawartości metali: Cu od 5 µg/l do 100 µg/l Ni od 5 µg/l do 50 µg/l Pb od 2,5 µg/l do 50 µg/l Cd od 1 µg/l do 10 µg/l Cr od 6 µg/l do 60 µg/l | 500 ml (2x250 ml) | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiał odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: luty 2024 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
29. | Mieszanina certyfikowana trihalometanów. Rozpuszczalnik metanol. bromodichlorometan, bromoform, chloroform, dibromochlorometan, trichloroeten, tetrachloroeten, 1,2 dichloroetan. Stężenie każdego składnika 100 µg/ml | 10 x 1 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiał odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: luty 2024 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
30. | Kwas erukowy – wzorzec do GCAccuStandard UFA-027N | 100 mg | 2 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiał odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: luty 2024 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
31. | Miedź Cu wzorzec do ASA 1000 mg/l (inny niż AccuStandard nr serii 222125096) | 250 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiał odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: maj 2024 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
32. | Chrom Cr wzorzec do ASA 1000 mg/l (inny niż AccuStandard nr serii 218045044-01) | 250 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiał odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: maj 2024 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
33. | Certyfikowany Materiał Kontrolny do analiz THM-ów, typu QCM-120(Trihalomethanes Quality Check Sample). Związki: chloroform, bromoform, bromodichlorometan, dibromochlorometan-zakres stężeń (po rozcieńczeniu w wodzie): 1-30µg/l | 2 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiał odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: maj 2024 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
34. | Mangan Mn wzorzec do ASA 1000 mg/l (inny niż AccuStandard nr serii 2210650595) | 250 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiał odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: czerwiec 2024 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
35. | Roztwór buforowy pH 4,01 z dokładnością nie większą niż±0,02 ( w 250C) | 1 op.- 1litr | 3 |  | świadectwa jakości z laboratorium akredytowanego i karta charakterystyki aktualna w języku polskim, wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN-ISO 17034 dostawa: kwiecień 2024 r. | 12 miesięcy
36. | Roztwór buforowy pH 9,00 z dokładnością nie większą niż±0,02 ( w 250C) | 1op.-1litr | 3 |  | świadectwa jakości z laboratorium akredytowanego i karta charakterystyki aktualna w języku polskim, wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN-ISO 17034 dostawa: kwiecień 2024 r. | 12 miesięcy
37. | Roztwór buforowy pH 7,00 z dokładnością nie większą niż±0,02 ( w 250C) | 1op.-1litr | 3 |  | świadectwa jakości z laboratorium akredytowanego i karta charakterystyki aktualna w języku polskim, wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN-ISO 17034 dostawa: kwiecień 2024 r. | 12 miesięcy
38. | Wzorzec pH -metryczny pH 7,00 ( w 250C) o dokładności nie większej niż +/- 0,02 | 1 op.-500ml | 1 |  | świadectwa jakości z laboratorium akredytowanego i karta charakterystyki aktualna w języku polskim, wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN-ISO 17034 dostawa: czerwiec 2024 r. | 12 miesięcy
39. | Wzorzec pH -metryczny pH 4,01 ( w 250C) o dokładności nie większej niż +/- 0,02 | 1 op.-500ml | 1 |  | świadectwa jakości z laboratorium akredytowanego i karta charakterystyki aktualna w języku polskim, wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN-ISO 17034 dostawa: czerwiec 2024 r. | 12 miesięcy
40. | Wzorzec pH -metryczny pH 9,18 ( w 250C) o dokładności nie większej niż +/- 0,02 | 1op.-500ml | 1 |  | świadectwa jakości z laboratorium akredytowanego i karta charakterystyki aktualna w języku polskim, wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN-ISO 17034 dostawa: czerwiec 2024 r. | 12 miesięcy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet B
Pakiet B
AT.272.2.2024 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Odczynniki chemiczne
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Di sodu szczawian 0,05 mol/l odważka analityczna | szt. | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: marzec 2024 r. | 24 miesiące
2. | Kwas solny roztwór 35-38 % cz. d.a. | 1l | 3 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: luty 2024 r. | 24 miesiące
3. | Nadtlenodwusiarczan potasu 99+% ACS reagent | 250 g | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: marzec 2024 r. | 12 miesięcy
4. | Jodek potasu cz.d.a | 100 g | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: luty 2024 r. | 24 miesiące
5. | Dichromian potasu cz.d.a | 100g | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: marzec 2024 r. | 18 miesięcy
6. | Kwas ortofosforowy 85 % cz.d.a. | 500 ml | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: luty 2024 r. | 24 miesiące
7. | Test NANOCOLOR cyjanki metoda 1-30, zakres stężeń 0,001-0,50 mg/l CN- ,250 oznaczeń, długość fali 585 nm,kuweta 50 mm | op. | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: czerwiec 2024 r. | 12 miesięcy
8. | Test NANOCOLOR na chlor, zakres stężeń 0,02- 10,0 mg/l Cl2 | op. | 3 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: czerwiec 2024 r. | 24 miesiące
9. | Srebra azotan r-r mianowany 0,02 mol/l | 1l | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: marzec 2024 r. | 24 miesiące
10. | Potasu nadmanganian r-r mianowany 0,02 mol/l (0,1N) | 1l | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: marzec 2024 r. | 12 miesięcy
11. | Chlorek sodu 0,02 mol/l odważka analityczna | szt. | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: czerwiec 2024 r. | 24 miesiące
12. | Odczynnik Nesslera Chempur cz.d.a | 50 ml | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: marzec 2024 r. | 11 miesięcy
13. | Odczynnik Kovacsa BTL | 100 ml | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: luty 2024 r. | 11 miesięcy
14. | Ksyloza | 10g | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki aktualne w j. polskim dostawa: lipiec 2024 r. | 2 lata
15. | Chlorowodorek DL-lizyny cz. | 25g | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki aktualne w j. polskim dostawa: czerwiec 2024 r. | 2 lata
16. | Wodorotlenek potasu cz.d.a. | 250g | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki aktualne w j. polskim dostawa: kwiecień 2024 r. | 2 lata
17. | Chlorek potasu cz.d.a. | 500g | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki aktualne w j. polskim dostawa: luty 2024 r. | 2 lata
18. | Sól disodowa fosforan 1-naftylu, bezwodny | 1g | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki aktualne w j. polskim dostawa: maj 2024 r. | 2 lata
19. | Denaturat | 500ml | 22 |  | świadectwa jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki aktualne w j. polskim dostawa: 2 szt.- luty 2024 r. 20 szt- czerwiec 2024 r. | 2 lata
20. | Modyfikator matrycy palladowy w 15% kwasie azotowym 10 ± 0,2 g/l do kuwety grafitowej Ag max 0,00002 g/l As max 0,00001 g/l Cd max 0,000001 g/l Pb max 0,00001 g/l Se max 0,0001 g/l Tl max 0,00002 g/l (MERCK 1.07289.0050) | 50 ml | 1 |  | świadectwa jakości, certyfikaty oraz karty charakterystyk dostawa: czerwiec 2024 r. | 2 lata
21. | Chlorowodorek hydroksyloaminy cz. d. a. | 250g | 1 |  | świadectwa jakości, certyfikaty oraz karty charakterystyk dostawa: kwiecień 2024 r. | 2 lata
22. | Wodorotlenek sodu cz.d.a. | 1 kg | 1 |  | świadectwa jakości, certyfikaty oraz karty charakterystyk dostawa: kwiecień 2024 r. | 2 lata
23. | Izooktan SupraSolve do chromatografii gazowej ECD i FID(Merck 1.15440.1000) | 1 l | 1 |  | świadectwa jakości, certyfikaty oraz karty charakterystyk dostawa: luty 2024 r. | 2 lata
24. | Kwas azotowy 65% cz.d.a. | 1 l | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: lipiec 2024 r. | 2 lata
25. | Kwas solny 36% Suprapur MERCK | 1 l | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: czerwiec 2024 r. | 4 lata
26. | Kwas solny 0,1 mol/ l r-r mianowany | 1 l | 2 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: czerwiec 2024 r. | 2 lata
27. | Sodu wodorotlenek granulki czda | 500 g | 4 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: czerwiec 2024 r. | 2 lata
28. | Kwas siarkowy 95 % cz. d.a. | 1 l | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: czerwiec 2024 r. | 4 lata
29. | Kwas octowy 99,5 % czda | 1 l | 3 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: czerwiec 2024 r. | 4 lata
30. | Amoniak r-r 25% cz.d.a. POCH | 1 l | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: lipiec 2024 r. | 2 lata
31. | Kwas siarkowy 0,5 mol/l roztwór mianowany | 1 l | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: czerwiec 2024 r. | 2 lata
32. | Kwas borowy cz.d.a | 250 g | 2 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: luty 2024 r. | 4 lata
33. | Sulfanilamid czda. POCH | 100 g | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: marzec 2024 r. | 4 lata
34. | Chlorek sodu cz.d.a. | 1000 g | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: czerwiec 2024 r. | 2 lata
35. | Aceton cz.d.a | 1 l | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: czerwiec 2024 r. | 4 lata
36. | Metanol absolutny | 1 l | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: marzec 2024 r. | 2 lata
37. | Węgiel aktywny cz.d.a. pył | 1 kg | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: czerwiec 2024 r. | 3 lata
38. | Jodek potasu extra czysty 99,995 % ACROS ORGANICS | 10 g | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: czerwiec 2024 r. | 3 lata
39. | Sodu węglan 10 hydrat czda | 1kg | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: czerwiec 2024 r. | 4 lata
40. | Odczynnik Kovacsa | op. 100 ml | 1 |  | karta charakterystyki dostawa: czerwiec 2024 r. | 12 miesięcy
41. | Odczynnik do wykrywania katalazy | 1 op. 30 ml | 1 |  | certyfikat jakości dostawa: lipiec 2024 r. | 12 miesięcy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet C
Pakiet C
AT.272.2.2024 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Środki dezynfekcyjne
Preparaty dezynfekcyjne powinny posiadać pozwolenie lub wpis do rejestru Ministerstwa Zdrowia znajdujące się w Wykazie Produktów Biobójczych.
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Velox Spray Neutral Do mycia i dezynfekcji powierzchni ze spryskiwaczem | 1 l | 5 op. |  | karta charaterystyki dostawa: kwiecień 2024 r. | 12 miesięcy
2. | Medisept Quatrodes Forte koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni | op. 1 l | 2 |  | karta charaterystyki dostawa: lipiec 2024 r. | 12 miesięcy
3. | Medisept Velox Top AF Neutral ( bezzapachowy) preparat do dezynfekcji powierzchni | op. Kanister 5 l | 1 |  | karta charaterystyki dostawa: lipiec 2024 r. | 12 miesięcy
4. | Taski Sprint Degerm | Kanister 5 litrów | 3 |  | świadectwo jakości oraz karty charakterystyki aktualne w j. polskim dostawa: luty 2024 r. | 12 miesięcy
5. | Żel do dezynfekcji rąk ANIOSGEL 800 | 500ml | 6 |  | świadectwo jakości oraz karty charakterystyki aktualne w j. polskim dostawa: maj 2024 r. | 12 miesięcy
6. | Velox Top AF ( gotowy spray do mycia i dezynfekcji powierzchni ) | 1 op. -1litr | 6 |  | świadectwo jakości oraz karty charakterystyki aktualne w j. polskim dostawa: maj 2024 r. | 12 miesięcy
7. | Virufen preparat do dezynfekcji powierzchni, koncentrat do rozcieńczania | 6l | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2024 r. | 36 miesięcy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet D
Pakiet D
AT.272.2.2024 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Drobny sprzęt laboratoryjny
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Folia aluminiowa z Kęt, super mocna, dł. 150cm, szer.450mm, gr. 0,020mm | Szt. | 2 |  | dostawa: lipiec 2024 r.
2. | Kombinowana elektroda pH, nakłuciowa zakres pH 0….14, do sprawdzania pH podłóż płynnych i agarowych, temperatura pracy 0…600C,trzonek plastikowy, elektrolit polimerowy, kabel dł 1m,wtyczka DIN, kształtem pasująca do kołczanu miernika firmy Knick | Szt. | 1 |  | świadectwo wzorcowania elektrody dostawa: marzec 2024 r.
3. | Rękawice jednorazowe, nitrylowe, niepudrowane, niesterylne, czarne, rozmiar M | 1op.-100sztuk | 5 |  | dostawa: czerwiec 2024 r.
4. | Ezy z tworzywa PP 1µl, sterylne, pakowane po 5 sztuk | 1 opakowanie = 5sztuk | 50 |  | świadectwo jakości, certyfikat aktualny w języku polskim dostawa: marzec 2024 r.
5. | Próżniowy i sterylny system do filtracji z membraną z CN, wielkość porów 0,2 µm, średnica membrany 50mm, pojemność lejka 150ml, objętość butelki 150ml | 1opakowanie-12sztuk | 3 |  | świadectwo jakości, certyfikat aktualny w języku polskim dostawa: kwiecień 2024 r.
6. | Pipeta Pasteura, z polietylenu, niesterylna. Jednorazowego użytku. Pojemność 3 ml, z podziałką co 0,5 ml | Szt. | 30 |  | świadectwo jakości, certyfikat aktualny w języku polskim dostawa: marzec 2024 r.
7. | Płytki Petriego z polistyrenu o średnicy 90mm, sterylne ,z wentylacją | 1opakowanie =600sztuk | 20 |  | świadectwo jakości, certyfikat aktualny w języku polskim dostawa: kwiecień 2024 r.
8. | Filtr wstępny H1 osadowy liniowy 1μm do destylarki Hydrolab Typ HLP 30 | szt. | 1 |  | dostawa: luty 2024 r.
9. | Filtr wstępny H2 węglowy liniowy GAC do destylarki Hydrolab Typ HLP 30 | szt. | 1 |  | dostawa: luty 2024 r.
10. | Filtr jonowymienny H3 do destylarki Hydrolab Typ HLP 30 | szt. | 1 |  | dostawa: luty 2024 r.
11. | Filtr jonowymienny H6 do destylarki Hydrolab Typ HLP 30 | szt. | 1 |  | dostawa: luty 2024 r.
12. | Filtr zmiękczający 10” do destylarki Hydrolab Typ HLP 30 | szt. | 1 |  | dostawa: luty 2024 r.
13. | Filtr sznurkowy do destylarki Hydrolab Typ HLP 30 | szt. | 1 |  | dostawa: luty 2024 r.
14. | Pojemnik 2 litry na odpady medyczne z PP do utylizacji, odporne, z otworem wrzutowymśr. 75 mm, czerwone | szt. | 10 |  | dostawa: kwiecień 2024 r.
15. | Uniwersalny gaz do napełniania zapalarek | 200 ml | 1 |  | dostawa: luty 2024 r.
16. | Rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne czarne, rozm. S | op. 100 szt. | 3 |  | dostawa: luty 2024 r.
17. | Fluorkowa elektroda jonoselektywna –DETEKTOR, | szt. | 1 |  | świadectwo jakości dostawa: kwiecień 2024 r.
18. | Chlorosrebrowa elektroda odniesienia z poj. płaszczem SJR – DETEKTOR | szt. | 1 |  | świadectwo jakości dostawa: kwiecień 2024 r.
19. | Filtry strzykawkowe 0,45 µm | op. 50 szt. | 2 |  | świadectwo jakości dostawa: luty 2024 r. | 24 miesiące
20. | Worki foliowe na odpady medyczne w kolorze czerwonym, wzmocnione z zamknięciem.Posiadają specjalne oznaczenie „Medyczne odpady zakaźne”.Odporne na wilgoć i bardzo wytrzymałe na rozdzieranie.Wymiar ok. 50x60 cm (ok. 35l) | Op. (100 szt.) | 1 |  | dostawa: kwiecień 2024 r.
21. | Worki foliowe na odpady medyczne w kolorze czerwonym, wzmocnione z zamknięciem.Posiadają specjalne oznaczenie „Medyczne odpady zakaźne”.Odporne na wilgoć i bardzo wytrzymałe na rozdzieranie.Wymiar ok. 60x80 cm (ok. 60l) | Op. (100 szt.) | 1 |  | dostawa: kwiecień 2024 r.
22. | Szkiełka podstawowe krawędzie cięte, wymiary: 1mm×26mm×76mm | Op.- 50 szt. | 20 op. |  | dostawa: kwiecień 2024 r.
23. | Rękawice lateksowe pudrowane, niesterylne, oburęczne „M” | op.-100 szt. | 10 op. |  | dostawa: kwiecień 2024 r.
24. | Woreczki sterylne do stomachera wykonane z PolySilk z filtrem pełnym, „BagPage”- woreczki z filtrem na całej powierzchni ściany, wymiary 19x30cm, poj. 400ml, pakowane sterylnie | Op 500szt (20x25szt) | 2 op. |  | dostawa: lipiec 2024 r. | 5 lat
25. | Filtr PROGARD TS2 | szt. | 2 |  | dostawa: 1 szt. -marzec 2024 r. 1 szt. - lipiec 2024 r.
26. | Sączki bibułowe MN 640 Ø185 mm | op. 100 szt. | 2 |  | dostawa: czerwiec 2024 r.
27. | Sączki bibułowe MN 321 Ø185 mm | op. 100 szt. | 2 |  | dostawa: czerwiec 2024 r.
28. | Szczotka do naczyń laboratoryjnych dł rączki 15 cm dł włosia 10,5 cm+ pędzel średnica włosia 30 mm | szt. | 10 |  | dostawa: marzec 2024 r.
29. | Szczotka do naczyń laboratoryjnych dł rączki 21 cm dł włosia 9 cm+ pędzel średnica włosia 50 mm | szt. | 10 |  | dostawa: marzec 2024 r.
30. | Szczotka do pipet brak końcówki, śr. włosia 3mm, dł. włosia 150 mm, dł uchwytu 250 mm | szt. | 10 |  | dostawa: marzec 2024 r.
31. | Szczotka do naczyń laboratoryjnych dł rączki 17 cm dł włosia 10 cm+ pędzel średnica włosia 10 mm | szt. | 10 |  | dostawa: marzec 2024 r.
32. | Rękawiczki lateksowe bezpudrowe rozmiar M | op. 100 szt. | 3 |  | dostawa: marzec 2024 r.
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet E
Pakiet E
AT.272.2.2024 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Leje jednorazowego użytku
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Zestaw MICROFIL leje jednorazowego użycia poj. 250 ml podziałka co 50 ml nakładane na 3-stanowiskowy zestaw filtracyjny MILLIPORE + Filtry membranowe białe z czarną kratką w taśmie (EZ-PAK), o śr. 47 mm, wielkość średnicy porów 0,45 µm, jałowe, wszystkie z jednej serii | op. 150 szt. | 10 |  | certyfikat dostawa: maj 2024 r. | 24 miesiące
2. | Podajnik MERCK filtrów membranowych na taśmie do w/w zestawów | szt. | 1 |  | dostawa: maj 2024 r.
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet F
Pakiet F
AT.272.2.2024 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Szkło laboratoryjne
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Butelka oranżowa poj. 100 ml, szkło Simax, biała skala, niebieska zakrętka, gwint GL 45 | szt. | 20 |  | świadectwo jakości dostawa: luty 2023 r.
2. | Probówka okrągłodenna ze szkła sodowo-wapniowego śr. 30 mm, wys. 200 mm | szt. | 10 |  | świadectwo jakości dostawa: luty 2023 r.
3. | Zlewka szklana niska 100 ml, szkło borokrzemowe Simax | szt. | 5 |  | świadectwo jakości dostawa: luty 2023 r.
4. | Kolba miarowa 100 ml, klasa A, szkło borokrzemowe, korek PP, szlif 14/23 | szt. | 6 |  | świadectwo jakości dostawa: luty 2023 r.
5. | Kolby Erlenmeyera szklane stożkowe, płaskodenne, bez szlifu, szeroka szyjka z zawijką ( z wywiniętą krawędzią), pojemność 500ml | Szt. | 30 |  | dostawa: kwiecień 2023 r.
6. | Kolby Erlenmeyera szklane stożkowe, płaskodenne, bez szlifu, szeroka szyjka z zawijką ( z wywiniętą krawędzią), pojemność 1000ml | Szt. | 20 |  | dostawa: kwiecień 2023 r.
7. | Probówki szklane okrągłodenne bakteriologiczne, wysokość ok. 160mm, średnica zewnetrzna ok. 16mm, średnica wewnetrzna ok.14mm | Szt. | 500 |  | dostawa: kwiecień 2023 r.
8. | Probówki szklane okrągłodenne bakteriologiczne, wysokość ok. 130mm, średnica zewnetrzna ok. 12mm | Szt. | 800 |  | dostawa: kwiecień 2023 r.
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet G
Pakiet G
AT.272.2.2024 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Testy diagnostyczne
Termin ważności nie krótszy niż pół roku od daty dostawy. Świadectwo lub certyfikat jakości do każdej serii testów. Pozycje 1-5
Znak zgodności CE. Od jednego producenta. - pozycje 1-4. Wszystkie odczynniki gotowe do użycia- pozycja 1-4.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Zestaw ELISA Borrelia z antygenami rekombinowanymi kl.IgG + VIsE dla surowicy i pł. mózgowo- rdzeniowego.Posiadający opinię PZH Wynik półilościowy wg zakresu: > 1,1 – wynik dodatni, 0,9 - 1,1 - wynik graniczny, < 0,9 - wynik ujemny. | 96 testów | 3 zestawy |  | dostawa: marzec 2024 r.
2. | Zestaw ELISA Borrelia z antygenami rekombinowanymi kl.IgM 14 kDa + OspC dla surowicy i pł. mózgowo- rdzeniowego.Posiadający opinię PZH Wynik półilościowy wg zakresu: > 1,1 – wynik dodatni, 0,9 - 1,1 - wynik graniczny, < 0,9 - wynik ujemny. | 96 testów | 3 zestawy |  | dostawa: marzec 2024 r.
3. | Linijny test immunologiczny anty Borrelia burgdorferi do wykrywania przeciwciał kl. IgG w surowicy ludzkiej i pł. mózgowo –rdz. metodą Western -blot z antygenami rekombinowanymi. Posiadający opinię PZH | 20 testów | 2 zestawy |  | dostawa: marzec 2024 r.
4. | Linijny test immunologiczny anty Borrelia burgdorferi do wykrywania przeciwciał kl. IgM w surowicy ludzkiej i pł. mózgowo –rdz. metodą Western -blot z antygenami rekombinowanymi. Posiadający opinię PZH | 20 testów | 2 zestawy |  | dostawa: marzec 2024 r.
5. | RecomLine HCV IgG test potwierdzenia metodą Western- blot | 20 testów | 1 zestaw |  | dostawa: maj 2023 r.
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet H
Pakiet H
AT.272.2.2024 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Materiały referencyjne dla mikrobiologii wody i żywności
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | MV 0026 – Certyfikowany materiał odniesienia dla mikrobiologii wody lub żywności, IFM Universal Water/Food Control | 3 fiolki z liofilizatem | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 dokument jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2024 r. | 3 miesiące
2. | MV 0037 Legionella - Certyfikowany materiał odniesienia dla mikrobiologii wody, IFM Quality Services | 3 fiolki z liofilizatem | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 dokument jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: kwiecień 2024 r. | 4 miesiące
3. | Certyfikowany materiał odniesienia dla mikrobiologii żywności, certyfikowany w kierunkach: Plate count, Liczba E. coli, Liczba coliform, – sprzedawca Sterbios nr kat. FM0032 | 1 zestaw zawiera 5 saszetek x 10g | 1 |  | certyfikat instrukcja postępowania dostawa: marzec 2024 r. | 8 miesięcy
4. | Certyfikowany materiał odniesienia dla mikrobiologii żywności, certyfikowany w kierunkach: liczba Salmonella, spp. Liczba Listeria monocytogenes, ogólna liczba mikroorganizmów SPC, – sprzedawca Sterbios nr kat. FM0046 | 1 zestaw zawiera 5 saszetek x 10g | 1 |  | certyfikat instrukcja postępowania dostawa: luty 2024 r. | 8 miesięcy
5. | Certyfikowany materiał odniesienia dla mikrobiologii żywności certyfikowany w kierunkach: Plate count, Liczba Lactobacilli, Liczba Bacillus cereus, Liczba Staphylococcus aureus – sprzedawca Sterbios nr kat. FM0031 | 1 opakowanie zawiera 5 saszetek x 10g | 1 |  | certyfikat instrukcja postępowania dostawa: lipiec 2024 r. | 8 miesięcy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet I
Pakiet I
AT.272.2.2024 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Materiały referencyjne dla żywności
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Materiał referencyjny MUVA MP-0220 mleko w proszku ( zawartość NO3- 6,4 mg/kg) | 80 g | 1 op. |  | certyfikat dostawa: marzec 2024 r. | 6 miesięcy
2. | Materiał referencyjny FAPAS 15166QC oznaczenie NO3- w matrycy warzywnej (zawartość NO3-: 648-822 mg/kg) | 70 g | 1 op. |  | certyfikat dostawa: marzec 2024 r. | 6 miesięcy
3. | Materiał referencyjny FAPAS 15167QC oznaczenie NaNO3 i NaNO2 w matrycy mięsnej | 25 g | 1 op. |  | certyfikat dostawa: marzec 2024 r. | 6 miesięcy
4. | Materiał referencyjny LGC7155- mięso przetworzone (oznaczenie białka i fosforu) | 50 g | 1 op. |  | certyfikat dostawa: marzec 2024 r. | 6 miesięcy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet J
Pakiet J
AT.272.2.2024 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Materiał referencyjny liofilizowany ser
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Materiał referencyjny IRMM-359A,B,C liofilizowany ser z enterotoksyną gronkowcową | 1 zestaw | 1 |  | certyfikat instrukcja postępowania dostawa: marzec 2024 r. | 12 miesięcy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet K
Pakiet K
AT.272.2.2024 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Lampa katodowa
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Lampa katodowa wnękowa kodowana Ni (niklowa) do spektrometru absorpcji atomowej VARIAN AA 240 FS | szt. | 1 |  | dostawa: marzec 2024 r.
WARTOŚĆ OGÓŁEM