Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

3036-7.262.62.2024

........................................

/ pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ OFERTY

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa	......…......................................................................................................................

Siedziba (adres) ..................................................................................................................

Nr telefonu ........................................ Adres poczty elektronicznej e-mail ………………

Nr NIP............................................... Nr REGON .............................................

Dane dotyczące Zamawiającego

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie, ul. Hetmańska 45d, 35-078 Rzeszów, NIP 813-27-03-518

Odpowiadając na Ogłoszenie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł na: Dostawa wraz z montażem klimatyzacji w Prokuraturze Rejonowej w Leżajsku zgodnie z wymaganiami określonymi  w Ogłoszeniu:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto:………………………….zł

słownie brutto:…………………… ………………………………………… zł.

2. Oświadczamy, że cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym obowiązujący podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

3. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia we wskazanym w Ogłoszeniu 
w terminie 60 dni od daty podpisania umowy.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

5.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą we wskazanym w Ogłoszeniu okresie tj. 30 dni licząc od terminu składania ofert.

6. Oświadczamy, że udzielamy Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy, obejmującej całość wykonanych robót na okres ……… miesięcy.

7. Oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Do wyceny wartości kosztorysowej robót oraz wyceny ewentualnych robót dodatkowych, zamiennych i uzupełniających stosowane będą nośniki cenotwórcze w wysokości j.n.:

- stawka r-g ……...………………. zł

- KP	………… % liczone od …………….

- Zysk 	………… % liczony od …………….

- Kz	………… % liczone od …………….

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w punkcie 16 Ogłoszenia.

10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO ¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu *.

*- Należy wykreślić, jeżeli wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.4 lub art.14 ust.5 RODO.

¹- rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1).

11. Niniejsza oferta obejmuje następujące załączniki **):

1) …………………..

2) …………………..

3) …………………..

*) niewypełnienie punktu oznacza, iż wykonawca zamierza zrealizować całe zamówienie siłami własnymi

**) numerowany wykaz załączników wraz z tytułami

………………….dnia………………..

.....................................................           	 ...............................................................................

(pieczątka firmowa Wykonawcy) 	                                    (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 
                                                                                                  do występowania w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia

3036-7.262.62.2024

# Opis techniczny oferowanych urządzeń klimatyzacyjnych

Wykonawca : .....................................................................................................................

Składając ofertę w postępowaniu pn.: Dostawa wraz z montażem systemu klimatyzacji w Prokuraturze Rejonowej w Leżajsku, w ramach wykonania przedmiotu zamówienia oferujemy następujące urządzenia klimatyzacyjne:

| ## L.p. | ## Producent oferowanych urządzeń | ## Typ (rozumiany jako model) oferowanych urządzeń |
| --- | --- | --- |
| ## Jednostki zewnętrzne i wewnętrzne Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być wyprodukowane przez jednego producenta |  | ## Zgodnie z tabelami poniżej |

## Jednostka zewnętrzna

| L.p. | Oznaczenie referencyjne w dokumentacji projektowej | Typ (rozumiany jako model) oferowanych urządzeń | Ilość urządzeń | Parametry techniczne WYMAGANEGO urządzenia | Parametry techniczne OFEROWANEGO urządzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednostka zewnętrzna Układ MULTI Z1, Z2 Qch=8,0 kW | Typ:……………………………………….. | 2 | Wydajność: chłodnicza nominalna nie mniej niż 8,00kW grzewcza nominalna nie mniej niż 9,50kW Pobór mocy: chłodzenie: nie więcej 2,30kW grzanie: 2,65kW Zasilanie:1N, 230V 50Hz Poziom hałasu chłodzenie: ≤ 53 dB(A) Wyposażenie w sprężarkę typu Inwerter SEER nie mniej niż 6,10, SCOP nie mniej niż 4,00 Masa nie więcej niż 69 kg Czynnik R32 | Wydajność: chłodnicza nominalna…………… grzewcza nominalna……………. Pobór mocy: chłodzenie:……………….. grzanie:…………………… Zasilanie:………………… Poziom hałasu chłodzenie:………. Wyposażenie w sprężarkę typu Inwerter: SEER …………… SCOP……………. Masa …..kg Czynnik….. |

## Jednostki wewnętrzne

| L.p. | Oznaczenie referencyjne w dokumentacji projektowej | Typ (rozumiany jako model) oferowanych urządzeń | Ilość urządzeń | Parametry techniczne ofertowanego urządzenia | Parametry techniczne OFEROWANEGO urządzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednostka wewnętrzna typ ścienny W1 Qch=2,5 kW | Typ:……………………………………….. | 4 | Wydajność chłodnicza nie mniej niż 2,5 kW Moc grzewcza nie mniej niż 2,5 kW Pobór mocy chłodzenie ≤ 19 W + 9W Zasilanie: 1N 230 V, 50Hz Głośność na najniższym biegu w trybie chłodzenia nie więcej niż 23 dB(A) | Wydajność: chłodnicza:………… Moc grzewcza:………………. Pobór mocy :…………… Zasilanie: ………………. Głośność na najniższym biegu w trybie chłodzenia ……………….dB |
| 2 | Jednostka wewnętrzna typ ścienny W2 Qch=2,8 kW | Typ:……………………………………….. | 2 | Wydajność chłodnicza:3,2 kW Pobór mocy chłodzenie ≤ 34 W Zasilanie: 1N 23V 50Hz Głośność na najniższym biegu w trybie chłodzenia ≤ 24 dB(A) Masa nie większa niż 9,0kg Wymiary nie większy niż: 275*790*200mm | Wydajność: chłodnicza:….. Pobór mocy chłodzenie:………… Zasilanie:……….. Głośność na najniższym biegu w trybie chłodzenia…………… Masa:………………… Wymiary :………………. |

## Piloty bezprzewodowe

| L.p. | Oznaczenie referencyjne w dokumentacji projektowej | Typ (rozumiany jako model) oferowanych urządzeń | Ilość urządzeń | Parametry techniczne ofertowanego urządzenia | Parametry techniczne OFEROWANEGO urządzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piloty bezprzewodowe ze ściennym uchwytem montażowym | Typ:……………………………………….. | 7 | Piloty/ sterowniki bezprzewodowe dostarczone przez producenta w komplecie z zaoferowanymi przez Wykonawcę urządzeniami | Piloty…………………………… |

## Splity

| L.p. | Oznaczenie referencyjne w dokumentacji projektowej | Typ (rozumiany jako model) oferowanych urządzeń | Ilość urządzeń | Parametry techniczne ofertowanego urządzenia | Parametry techniczne OFEROWANEGO urządzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klimatyzator Split Inwerter typ ścienny Qch = 2,5 kW | Typ:……………………………………….. | 1 | Wydajność: chłodnicza nominalna nie mniej niż 2,5kW grzewcza nominalna nie mniej niż 2,50kW Pobór mocy: chłodzenie: nie więcej 1,40kW grzanie: 1,50kW Zasilanie:1N, 230V 50Hz Wyposażenie w sprężarkę typu Inwerter SZ1 SZ1 SEER nie mniej niż 6,10, SZ1 SCOP nie mniej niż 4,00 S-1Masa nie więcej niż 9,0 kg netto jedn. S-1 SZ1Masa nie więcej niż 29,5kg netto SZ1Czynnik R32 | Wydajność: chłodnicza nominalna:…. grzewcza nominalna…… Pobór mocy: chłodzenie: …………… grzanie: ……………….. Zasilanie:………………. Wyposażenie w sprężarkę typu Inwerter …………. SZ1 SEER ……………….., SZ1 SCOP…………………. S-1 Masa:……………… kg netto jedn. Wew. SZ1Masa ………………kg netto jedn. Zew. SZ1Czynnik……… |
| 2. | Zestaw do pracy całorocznej w trybie chłodzenia. |  | 1 | - | …………………………….. |
| 3. | Zestaw do pracy naprzemiennej TS4 |  | 1 | - | ……………………………… |

* Przedmiotowe środki dowodowe. Zgodnie z rozdziałem 8 ust.2 punkt 3-4 Ogłoszenia  Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dla oferowanych urządzeń klimatyzacyjnych:

- niniejszy opis techniczny oferowanych urządzeń klimatyzacyjnych,

- dokumentację techniczną producenta lub karty katalogowe zawierające potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów technicznych - wskazanych powyżej,

…………….……., dnia ………….……. r.

(miejscowość)				                                                   ………………………………………

(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 
                                                                                                                                         do występowania w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia

3036-7.262.62.2024

Zamawiający:

…………………………

…………………………

(pełna nazwa/firma, dres)

Wykonawca:

........................................

.......................................

.......................................

(pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu :

NIP/PESEL,KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.......................................

.......................................

(imię, nazwisko, stanowisko/

podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp)

dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wraz z montażem klimatyzacji w Prokuraturze Rejonowej w Leżajsku” prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Rzeszowie, oświadczam, co następuje:

Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia

# 1.Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.108 ust.1 ustawy Pzp.

2.Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp,

2. [UWAGA: zastosować, gdy zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, a wykonawca korzysta z procedury samooczyszczenia, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp]

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 
na podstawie art………….ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt.1, 2, 5 lub art.109 ust.1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznościami, na podstawie art.110 ust.2 ustawy Pzp, podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze:………………………..

…………….…………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………………………..

# 4. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)¹.

Oświadczenie dotyczące podanych informacji:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……., dnia ………….……. r.

(miejscowość)

…………………………………………

(podpis)

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona 
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

UWAGA

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z tych Wykonawców (np. członek konsorcjum, wspólnik w spółce cywilnej)

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia

3036-7.262.62.2024

miejscowość /data: ................................................

...........................................

(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ OSÓB

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia którymi dysponuje
lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

| # Lp. | # Imię i nazwisko | # Zakres wykonywanych czynności | # Wykształcenie/ # nr uprawnień zawodowych | # Przynależność do OIIB | # Podstawa dysponowania: # własne/oddane do dyspozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Kadra budowy: |  |  |  |  |
| # 1. |  |  |  |  |  |
| # 2. |  |  |  |  |  |

# Wykonawca oświadcza i zapewnia, że osoby skierowane do realizacji przedmiotowego zamówienia spełniają i będą spełniać w trakcie realizacji zamówienia wszystkie wymagania określone w Ogłoszeniu.

# Uwaga!

# - Jeżeli Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia oddanych do dyspozycji przez inny podmiot, do wykazu należy dołączyć w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy ich do dyspozycji na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

# - Jeżeli Wykonawca pozostaje z osobą w stosunku umowy cywilno - prawnej wpisuje własna.

…………….……., dnia ………….……. r.

(miejscowość)

………………………………………

(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 
                                                                                                               do występowania w imieniu Wykonawcy)