## cz.1
Załącznik Nr 1/1 do Zaproszenia
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Część 1 - LBŚiŻ - płytki Petriego.
ZPO.272.2.26.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | pakowanie | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | wartośc VAT | wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I = D x H | J | K = I x J | L = I + K
1. | Płytki Petriego | płytki z tworzywa sztucznego jednorazowego użytku, sterylne o średnicy górnej 90-92 mm; z żebrami wentylacyjnymi; pakowane po 20sztuk w rękawie; sposób sterylizacji - bez znaczenia; identyfikacja partii i data ważności jałowości na każdym rękawie + certyfikat sterylności przy każdej dostawie; termin ważności min. 24 miesięcy od daty dostawy. Certyfikat zgodności z ISO. | 1700 | szt. | 1 opak. jednostkowe nie mniej niż 20 sztuk nie więcej niż 25 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2. | Płytki Petriego | płytki z tworzywa sztucznego jednorazowego użytku, sterylne o średnicy górnej 60 mm; z żebrami wentylacyjnymi; pakowane po 20sztuk w rękawie; sposób sterylizacji - bez znaczenia; identyfikacja partii i data ważności jałowości na każdym rękawie + certyfikat sterylności przy każdej dostawie; termin ważności min. 24 miesięcy od daty dostawy. Certyfikat zgodności z ISO. | 5000 | szt. | 1 opak. jednostkowe nie mniej niż 20 sztuk nie więcej niż 25 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3. | Płytki Petriego | płytki Petriego jednorazowego użytku o średnicy 90 mm; wys.14-16,2 mm z tworzywa sztucznego, przezroczyste, sterylne; jednokomorowe (nie podzielone na sektory), z żebrami wentylacyjnymi; nie RODAC, pakowane po 15-25 sztuk w rękawie; sposób sterylizacji - bez znaczenia; identyfikacja partii oraz data ważności na każdym rękawie + certyfikat sterylności przy każdej dostawie; termin ważności min. 30 miesięcy od daty dostawy do zamawiającego | 6000 | sztuka | pakowane w rękawy (min.15 szt max 25 szt.) |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
A: razem: | 0 |  |  | 0
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
do oferty należy dołączyć:
przykładowe certyfikaty sterylności dla wszystkich pozycji z zaznaczeniem liczby porządkowej
do dostawy należy dołączyć:
do każdej dostawy dla wszystkich pozycji dołączyć certyfikat sterylności z uwględnieniem numeru serii i daty ważności jałowości produktu. Dla wszystkich pozycji numer serii i data ważności podana na opakowaniu jedostkowym.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiekszenia zamówienia w III lub IV kwartale 2026 r., w przzypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026 r., zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 100%. W wyniku zastosowania prawa opcjiwynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowania zamówienia.
Dostawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
B: …...................................................................... | …............................................................
B: data | podpis elektroniczny osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

## cz.2
Załącznik Nr 1/2 do Zaproszenia
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Część 2 - LBŚiŻ - filtry do sączenia rozpuszczalników organicznych.
ZPO.272.2.26.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | pakowanie | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | wartośc VAT | wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I = D x H | J | K = I x J | L = I + K
1. | Filtry | do Millipore’a, membrana nylonowa 0,45 µm, 47mm do dejonizatora wody Synergy UV MILLIPORE | 1 | op. (100szt.) | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagania zamawiającego* |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2. | Filtry | do Millipore’a, membrana nylonowa 0,20 µm, 47mm do dejonizatora wody Synergy UV MILLIPORE | 1 | op. (100szt.) | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagania zamawiającego* |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
* w sytuacji zaoferowania innej wielkości opakowania niż wymagane, należy dokonać stosownego przeliczenia zaoferowanych ilości. W przypadku otrzymania niepełnego opakowania, zaoferowaną ilość należy zaokrąglić do pełnego opakowania - zawsze w górę.
do oferty należy dołączyć:
broszury informacyjne lub przykładowe certyfikaty potwierdzające wymagane parametry.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiekszenia zamówienia w III lub IV kwartale 2026 r., w przzypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026 r., zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 100%. W wyniku zastosowania prawa opcjiwynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowania zamówienia.
Dostawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
B: …...................................................................... | …............................................................
B: data | podpis elektroniczny osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

## cz.3
Załącznik Nr 1/3 do Zaproszenia
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Część 3 - LBŚiŻ - sączki bibułowe i filtracyjne.
ZPO.272.2.26.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | pakowanie | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | wartośc VAT | wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I = D x H | J | K = I x J | L = I + K
1. | filtry membranowe | Filtry membranowe MCE 0,45 µm średnica 47-50 mm, sterylne białe w kratkę | 1 | op.(100 szt.) | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż w wymagania Zamawiającego* |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2. | sączki bibułowe jakościowe średnie, średnica 150mm ± 5mm Kształt : okrągłe | Sączki filtracyjne średnie do analiz jakościowych z czystej celulozy (ok. 95%), standardowa wytrzymałość mechaniczna, pory średniej wielkości, tempo filtracji średnie do szybkiego. | 25 | 1op. po 100szt. | opakowania po 100 szt. |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3. | sączki z włókna szklanego o średnicy 110 mm ± 5 mm | z włókna szklanego GF/A lub GF/1 (filtr o wysokiej skuteczności, przeznaczony do filtracji zawiesin w wodzie i innych rozpuszczalnikach), zatrzymywanie czastek min. 1,6µm, gramatura filtra 53-55g/m2, grubość filtra min.260µm | 8 | 1 op. po 100 szt. | opakowania po 100 szt. |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
4. | Sączki jakościowe średnie | średnica 15 cm, data ważności min. 24 miesiące od daty otrzymania | 1 | op. (100szt) | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagania zamawiającego* |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
* w sytuacji zaoferowania innej wielkości opakowania niż wymagane, należy dokonać stosownego przeliczenia zaoferowanych ilości. W przypadku otrzymania niepełnego opakowania, zaoferowaną ilość należy zaokrąglić do pełnego opakowania - zawsze w górę.
do oferty należy dołączyć: broszury informacyjne
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2026 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026 r., zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 100%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia
Dostawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
B: …...................................................................... | …............................................................
B: data | podpis elektroniczny osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

## cz.4
Załącznik Nr 1/4 do Zaproszenia
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Część 4 - LBŚiŻ - końcówki do pipet.
ZPO.272.2.26.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | pakowanie | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | wartośc VAT | wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I = D x H | J | K = I x J | L = I + K
1. | końcówki o poj.1000 μl - pasujące do pipet automatycznych firmy Brand i Eppendorf, niesterylne | pasujące do pipet automatycznych firmy Brand i Eppendorf o zmiennej objętości dozowania 100-1000 μl. Wyprodukowane z wysokiej jakości polipropylenu, z podziałką umożliwiającą szybką weryfikację pobranej objętości.Odporne na sterylizację w autoklawie w temp.121ºC. Posiadają znak CE . Pakowane w w workach z zamknięciem strunowym. (op.1000szt) lub 2x500szt. Termin ważności min. 18 miesięcy od daty dostawy | 1 | op. | op. 1000 szt (2x500szt) |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2. | Końcówki o poj.5-300 μl , pasujące do pipet automatycznych firmy BRAND, niesterylne | pasujące do 8-kanałowych pipet automatycznych firmy Brand o zmiennej objętości dozowania 5-300 μl. Wyprodukowane z wysokiej jakości polipropylenu, z podziałką umożliwiającą szybką weryfikację pobranej objętości.Odporne na sterylizację w autoklawie w temp.121ºC. Posiadają znak CE. Pakowane w w workach z zamknięciem strunowym (op.1000 szt). Termin ważności min. 18 miesięcy od daty dostawy | 1 | op. | op. 1000 szt (2x500szt) |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3. | Końcówki o poj. 1000-10000 μl do pipet automatycznych firmy BRAND, niesterylne. | pasujące do pipet automatycznych firmy Brand o zmiennej objętości dozowania1000-10000 μl. Wyprodukowane z wysokiej jakości polipropylenu, z podziałką umożliwiającą szybką weryfikację pobranej objętości.Odporne na sterylizację w autoklawie w temp.121ºC. Posiadają znak CE. Pakowane w w workach z zamknięciem strunowym (op.100 szt). Termin ważności min. 18 miesięcy od daty dostawy | 1 | op. | op. 100szt |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
4. | Końcówki do pipet automatycznych Eppendorf o poj. 1000-10000 μl | zmienna objętość dozowania 1000-10000 μl, odporne na działanie rozpuszczalników organicznych, wykonane z wysokiej jakości tworzywa, w worku, bezbarwne, nie typ uniwersalny - oryginalne (wykluczony typ uniwersalny) | 2 | op. 1000 szt. | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagania zamawiającego* |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
5. | Końcówki do pipet automatycznych Eppendorf o poj. 500-5000 μl | zmienna objętość dozowania 200-5000 μl, odporne na działanie rozpuszczalników organicznych, wykonane z wysokiej jakości tworzywa, w worku, bezbarwne, nie typ uniwersalny - oryginalne (wykluczony typ uniwersalny) | 2 | op. 1000 szt. | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagania zamawiającego* |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
6. | Końcówki do pipet automatycznych Brand Transferpette® S Digital D-5000, o poj. 500-5000 μl | zmienna objętość dozowania 500-5000 μl, odporne na działanie rozpuszczalników organicznych, wykonane z wysokiej jakości tworzywa, w worku, niebieskie, nie typ uniwersalny - oryginalne | 2 | op. 1000 szt. | op. po 1000 szt.(lub 5 op. po 200 szt.) |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
7. | Końcówki do pipet automatycznych Brand o poj. 2-200µl | zmienna objętość dozowania 2-200µl, odporne na działanie rozpuszczalników organicznych, wykonane z wysokiej jakości tworzywa, w worku, żółte, nie typ uniwersalny - oryginalne | 2 | op. 1000 szt. | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagania zamawiającego* |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
8. | końcówki do pipet automatycznych Brand Transferpette S o poj. 5ml | pasujące do pipet automatycznych firmy Brand o zmiennej objętości dozowania 0,5-5ml, odporne na działanie rozpuszczalników organicznych, nie typ uniwersalny | 1 | op. (200 szt.) | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagania zamawiającego* |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
9. | końcówki do pipet automatycznych Brand Transferpette S o poj. 1000 - 10000 µl | pasujące do pipet automatycznych firmy Brandt o zmiennej objętości dozowania 1000-10000 μl odporne na działanie rozpuszczalników organicznych | 3 | op. (200 szt.) | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagania zamawiającego* |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10. | Końcówki do pipet o pojemności 20-200 µl w pudełkach | pasujące do pipet automatycznych firm HTL i Brandt o zmiennej objętości dozowania 20-200 μl z długimi kołnierzami, odporne na działanie rozpuszczalników organicznych | 1 | op. (5 x min.96 szt.) | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagania zamawiającego* |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
A: razem: |  |  |  | 0
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
* w sytuacji zaoferowania innej wielkości opakowania niż wymagane, należy dokonać stosownego przeliczenia zaoferowanych ilości. W przypadku otrzymania niepełnego opakowania, zaoferowaną ilość należy zaokrąglić do pełnego opakowania - zawsze w górę.
do oferty należy dołączyć: PRÓBKI, tj. po jednej koncówce do pipety dla każdej pozycji. Pozytywna ocena -koncówka stabilnie utrzymuje się na pipecie, nie spada. Negatywna ocena-koncówka nie jest dobrze dopasowana do pipety, jest zbyt luźna i nie utrzymuje się na końcu pipety. Próbke należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie, ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn, pokój 225, najpóźniej do upływu terminu składania ofert, z dopiskiem "Próbka do postępowania ZPO.272.2.20.2026".
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2026 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026 r., zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 100%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia
Dostawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
B: …...................................................................... | …............................................................
B: data | podpis elektroniczny osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

## cz.5
Załącznik Nr 1/5 do Zaproszenia
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Część 5 - LBŚiŻ - wata bawełniana.
ZPO.272.2.26.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | pakowanie | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | wartośc VAT | wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I = D x H | J | K = I x J | L = I + K
1. | Wata bawełniana-100% bawełna | Wata bawełniana - przeznaczona do stosowania w lecznictwie,wykonana w 100% z najwyższej jakości naturalnych włókien bawełnianych, czystych mikrobiologicznie o bardzo wysokim poziomie chłonności bez domieszki wiskozy. Pakowana w woreczki foliowe typu"flip-top" który umożliwia wielokrotne otwieranie i zamykanie opakowania. Posiada pozytywną opinię Towarzystwa Alergologicznego. Data ważności min. 20 miesięcy | 10 | op. | 1 opak.nie mniej niż 500g |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
do oferty należy dołączyć: przykładowa broszura informacyjna
do dostawy należy dołączyć:
numer serii i data ważności podana na opakowaniu, broszura informacyjna o produkcie
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2026 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026 r., zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 100%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia
Dostawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
B: …...................................................................... | …............................................................
B: data | podpis elektroniczny osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

## cz.6
Załącznik Nr 1/6 do Zaproszenia
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Część 6 - LBŚiŻ - filtry jednorazowe.
ZPO.272.2.26.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | pakowanie | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | wartośc VAT | wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I = D x H | J | K = I x J | L = I + K
1. | filtry membranowe | filtry-membranowe w taśmie do podajnika wykonane z mieszaniny estrów celulozy, BIAŁE, kratkowane,średnica filtrów 47 mm, średnica porów 0,45μm; certyfikat sterylności do każdej dostawy. Termin ważności minimum 18 miesięcy. | 7 | op.4x 150 szt | 1 opak. jednostkowe nie mniej niż 600 sztuk |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
do oferty należy dołączyć: przykładowe świadectwo jakości
do dostawy należy dołączyć:
certyfikat jakości z uwględnieniem numeru serii i daty ważności. Numer serii i data ważności podana na opakowaniu oraz w certyfikacie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2026 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026 r., zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 100%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia
Dostawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
B: …...................................................................... | …............................................................
B: data | podpis elektroniczny osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

## cz.7
Załącznik Nr 1/7 do Zaproszenia
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Część 7 - LBŚiŻ - rękawiczki jednorazowe.
ZPO.272.2.26.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | pakowanie | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | wartośc VAT | wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I = D x H | J | K = I x J | L = I + K
1. | Rękawice ochronne | rękawice nitrylowe, diagnostyczne, ochronne, bezpudrowe, niejałowe; mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna – mikrotekstura z dodatkową teksturą na końcach palców, równomiernie rolowany brzeg, obustronnie polimeryzowana, wewnętrznie chlorowana. Kształt uniwersalny, pasujący na lewą i prawą dłoń, AQL 1, bez protein lateksu, wyrób medyczny, gwarancja jakości 3 lata,. certyfikat jakości wyrobu.Rękawice ułożone w pudełku w sposób umożliwiający pobranie dokładnie jednej rękawicy, ułożone precyzyjnie, bez widocznych zagnieceń.Rękawice w pudełku nie mogą byc sklejone jedna do drugiej. rozmiar S | 3 | op | 3 opakowania po 100szt |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2. | Rękawice ochronne | rękawice nitrylowe, diagnostyczne, ochronne, bezpudrowe, niejałowe; mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna – mikrotekstura z dodatkową teksturą na końcach palców, równomiernie rolowany brzeg, obustronnie polimeryzowana, wewnętrznie chlorowana. Kształt uniwersalny, pasujący na lewą i prawą dłoń, AQL 1, bez protein lateksu, wyrób medyczny, gwarancja jakości 3 lata,. certyfikat jakości wyrobu .Rękawice ułożone w pudełku w sposób umożliwiający pobranie dokładnie jednej rękawicy, ułożone precyzyjnie, bez widocznych zagnieceń.Rękawice w pudełku nie mogą byc sklejone jedna do drugiej. rozmiar M | 3 | op | 3 opakowania po 100szt |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3. | Rękawice ochronne | SOFT NITRYL, rękawice nitrylowe, struktura gładka w miejscach chwytnych, niebieskie, bez talku, z syntetycznego lateksu nitrylowego eliminującego ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych, niejałowe, bezpudrowe, odpowiednie zarówno na prawą i lewą dłoń, odporne na dziłanie rozpuszczalników organicznych. (rozmiar S) | 8 | opk (100szt) | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagania zamawiającego* |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
4. | Rękawice ochronne | SOFT NITRYL, rękawice nitrylowe, struktura gładka w miejscach chwytnych, niebieskie, bez talku, z syntetycznego lateksu nitrylowego eliminującego ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych, niejałowe, bezpudrowe, odpowiednie zarówno na prawą i lewą dłoń, odporne na dziłanie rozpuszczalników organicznych. (rozmiar M) | 8 | opk (100szt) | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagania zamawiającego* |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
5. | Rękawice ochronne | SOFT NITRYL, rękawice nitrylowe, niebieskie, bez talku, z syntetycznego lateksu nitrylowego eliminującego ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych, niejałowe, bezpudrowe, odpowiednie zarówno na prawą i lewą dłoń, odporne na dziłanie rozpuszczalników organicznych.produkt zgodny z wymogami jakościowymi EN 374 ,EN 455 (rozmiar S, M) | 8 | opk (100szt) | 8 opakowań po 100 szt. lub 16 opakowania po 50 szt. |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
6. | Rękawice ochronne | Rękawice jednorazowe, nitrylowe (bezlateksowe), bezpudrowe, pasujące na prawą i lewą rękę, mikroteksturowane końcówki palców dla lepszej chwytności, niesterylne, klasa I, AQL 1-1.5; produkt zgodny z wymogami jakościowymi ISO 9001. Rozmiar L | 5 | op. (100 szt.) | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagania zamawiającego* |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
7. | Rękawice ochronne | Rękawice jednorazowe, nitrylowe (bezlateksowe), bezpudrowe, pasujące na prawą i lewą rękę, mikroteksturowane końcówki palców dla lepszej chwytności, niesterylne, klasa I, AQL 1-1.5; produkt zgodny z wymogami jakościowymi ISO 9001. Rozmiar M | 8 | op. (100 szt.) | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagania zamawiającego* |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
8. | Rękawice ochronne | Rękawice jednorazowe, nitrylowe (bezlateksowe), bezpudrowe, pasujące na prawą i lewą rękę, mikroteksturowane końcówki palców dla lepszej chwytności, niesterylne, klasa I, AQL 1-1.5; produkt zgodny z wymogami jakościowymi ISO 9001. Rozmiar S | 1 | op. (100 szt.) | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagania zamawiającego* |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
9. | Rękawice ochronne | Rękawice jednorazowe, nitrylowe (bezlateksowe), bezpudrowe, pasujące na prawą i lewą rękę, mikroteksturowane końcówki palców dla lepszej chwytności, niesterylne, klasa I, AQL 1-1.5; produkt zgodny z wymogami jakościowymi ISO 9001. Rozmiar XS | 3 | op. (100 szt.) | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagania zamawiającego* |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10. | Rękawiczki lateksowe bezpudrowe | Wykonane z naturalnej gumy lateksowej, rękawiczki są elastyczne, dopasowują się do kształtu dłoni i zapewniają wysoki komfort użytkowania. Cechy produktu: wyrób medyczny klasy I, Materiał: Naturalna guma lateksowa Powierzchnia zewnętrzna: Teksturowane końcówki palców zapewniające pewny chwyt Powierzchnia wewnętrzna: Chlorowana, bez pudru Kształt: Oburęczne, uniwersalne Kolor: Biały Długość: Średnio 24 cm Mankiet: Zakończony rolowanym brzegiem Trwałość: min 2 lata Dopuszczenie do kontaktu z żywnością: Tak AQL: 1.0 lub 1,5 Rozmiar M | 2 | op. (100 szt.) | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagania zamawiającego* |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
11. | Rekawiczki z owsem | Rękawice nitrylowe z koloidalną mączką z owsa. Konstrukcja z czystego nitrylu klasy diagnostycznej spełniająca wymogi wyrobu medycznego kl. I zgodnie z MDR 2017/745. • bez lateksu • bez pudru • mikrotekstura na opuszkach • wysoka odporność na przenikanie krwi, płynów ustrojowych i wybranych środków chemicznych (EN 374) • elastyczny mankiet z rolowaną krawędzią • dopuszczone do kontaktu z żywnością – uniwersalne zastosowanie poza ochroną medyczną Rozmiar M | 1 | op. (200 szt.) | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagania zamawiającego* |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
12. | Rękawice chemoochronne, nitrylowe | Rękawice ochronne wykonane z nitrylu, bezpudrowe, czarne, diamentową teksturą 3D o długotrwałej odporności na przemysłowe środki chemiczne. Trwałe na przebicia, Nie zawierające białek naturalnej gumy i nie powodujące ryzyka wystąpienia u użytkownika alergii typu I. Zgodne z EN ISO 374-1,5, EN ISO 374-2,4, EN 16523, EN ISO 21420. Testowane zgodnie z EN ISO 374-5. Odporność na bakterie i wirusy. Odporność na wirusy. Rozmiar M. | 4 | op. 50 szt. | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagania zamawiającego* |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
13. | Rękawice ochronne, diagnostyczne, niejałowe | Ochronna niejałowa rękawica diagnostyczna, nitryl Kolor: pomarańczowy Środek pudrujący: brak Powierzchnia zewnętrzna: mikrotekstura z dodatkową teksturą na końcach palców AQL: ≤ 1,0 Klasyfikacja CE: wyrób medyczny klasy I, środek ochrony indywidualnej kat. III Wyróżnik: 2,5 × grubsza od standardowej rękawicy, wydłużony mankiet (min. 270 mm) – najwyższy stopień bezpieczeństwa Rekomendacja: kontakt z wybranymi substancjami chemicznymi pakowane po 100 szt. Rozmiar M | 2 | op. (100 szt.) | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagania zamawiającego* |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
* w sytuacji zaoferowania innej wielkości opakowania niż wymagane, należy dokonać stosownego przeliczenia zaoferowanych ilości. W przypadku otrzymania niepełnego opakowania, zaoferowaną ilość należy zaokrąglić do pełnego opakowania - zawsze w górę.
do oferty należy dołączyć: przykładowe certyfikaty jakości/ broszura informacyjna dla wszystkich pozycji z zaznaczeniem liczby porządkowej
Poszczególne przedmioty zamówienia objęte daną umową przetargową, dostarczać z jednakową datą ważności i numerem partii
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2026 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026 r., zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 100%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia
Dostawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
B: …...................................................................... | …............................................................
B: data | podpis elektroniczny osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

## cz.8
Załącznik Nr 1/8 do Zaproszenia
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Część 8 - LBŚiŻ - paski wskaźnikowe
ZPO.272.2.26.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | pakowanie | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | wartośc VAT | wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I = D x H | J | K = I x J | L = I + K
1. | paski pH 0-2,5 | Paski wskaźnikowe pH zakres: 0 - 2,5 niefarbujące (pH: 0 - 0,5 -1,0 - 1,3 - 1,6 -1,9 -2,2 - 2,5) 1op = 100sztuk. Data ważności minimum rok od daty dostawy | 1 | op. (po 100 sztuk) | op. (po 100 sztuk) |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2. | paski ph 0-14 | Paski wskaźnikowe pH zakres: 0 - 14 niefarbujące (pH: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 – 14) 1op = 100sztuk. Data ważności minimum rok od daty dostawy | 1 | op. (po 100 sztuk) | op. (po 100 sztuk) |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3. | paski ph 5,5 -9,0 | Paski wskaźnikowe pH zakres: min. 5,5 - 9,0; niefarbujące, (pH: 5,5; 6.0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0); 1op = 100sztuk. Data ważności minimum rok od daty dostawy | 2 | op. (po 100 sztuk) | op. (po 100 sztuk) |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
4. | paski wskaźnikowe pH, pH 6,0-7,7 ze skalą barw | skala co 0,3; nie wydzielające barwnika, termin ważności min. 12 m-cy od daty dostarczenia do laboratorium | 5 | op. ( po 100 sztuk) | 5 x opakowanie po 100 pasków |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
do oferty należy dołączyć:
broszury informacyjne
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2026 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026 r., zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 100%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia
Dostawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
B: …...................................................................... | …............................................................
B: data | podpis elektroniczny osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

## cz.9
Załącznik Nr 1/9 do Zaproszenia
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Część 9 - LBEK - plastry i kompresy gazowe.
ZPO.272.2.26.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | wartośc VAT | wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H = D x G | I | J = H x I | K = H + J
1. | Plaster włókninowy | Plaster włókninowy na rolce stanowiący wyrób medyczny, przeznaczony do stosowania w procedurach medycznych. Produkt w postaci rolki o szerokości 2,5 cm i długości 5 m, wykonany z włókniny o dobrej przepuszczalności powietrza, zapewniającej swobodne oddychanie skóry. Plaster powinien charakteryzować się dobrą przylepnością do skóry, elastycznością oraz łatwością dopasowania do miejsca aplikacji, bez ograniczania ruchów. Przeznaczony do zabezpieczania opatrunku z gazy w miejscu wkłucia po pobraniu krwi. Materiał dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, spełniający wymagania ustawy o wyrobach medycznych oraz oznakowany znakiem CE i posiadający deklarację zgodności producenta. Termin ważności nie krótszy niż 24 miesiące od dnia dostawy. | 60 | szt. |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2. | Probówka z aktywatorem krzepnięcia 4 ml 13 x 75 mm | Probówka biochemiczna przeznaczona do poboru krwi żylnej do badań biochemicznych w surowicy (na tzw. skrzep), stanowiąca wyrób medyczny do diagnostyki in vitro. Probówka sterylna, próżniowa, wykonana z nietłukącego materiału PET, z aktywatorem krzepnięcia. Wyposażona w korek w kolorze czerwonym. Pojemność nominalna 4 ml. Produkt przeznaczony do jednorazowego użytku, zapewniający bezpieczny i prawidłowy pobór materiału biologicznego. Wyrób dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, oznakowany znakiem CE, posiadający deklarację zgodności oraz wymagane atesty. Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy. | 6 | op'a 100 szt. |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3. | Kompres gazowy jałowy | Kompresy bawełniane sterylne, wykonane w 100% z wysokiej jakości bawełny, przeznaczone do stosowania w procedurach medycznych jako wyrób medyczny. Każdy kompres pakowany indywidualnie, zapewniając sterylność i bezpieczeństwo użytkowania. Opakowanie zbiorcze zawiera 3 sztuki, każda sztuka pakowana osobno, umożliwiając higieniczne i łatwe użycie. Produkt dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, oznakowany znakiem CE oraz posiadający deklarację zgodności producenta.Termin ważności nie krótszy niż 24 miesiące od dnia dostawy. | 400 | op'a 3 szt. |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
4. | Plaster poiniekcyjny 4 cm x 5 m | Plaster w rolce dzielony co 2 cm, przeznaczony do opatrywania miejsca wkłucia po pobraniu krwi, stanowiący wyrób medyczny. Plaster hipoalergiczny, oddychający i paroprzepuszczalny, wyposażony we wkład absorbcyjny, zabezpieczony warstwą papierową. Klej na przylepcu wodoodporny, nie zawierający lateksu, kauczuku ani tlenku cynku, zapewniający bezpieczne przyleganie do skóry. Wyrób dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, oznakowany znakiem CE oraz posiadający deklarację zgodności producenta. Termin ważności nie krótszy niż 24 miesiące od dnia dostawy. | 2 | op'a 250 szt. |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
do oferty należy dołączyć: dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności: certyfikaty CE, deklarację zgodności producenta oraz inne dokumenty jakościowe lub techniczne potwierdzające wymagania ustawy o wyrobach medycznych
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2026 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026 r., zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 50%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia
Dostawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
| …...................................................................... |  |  |  |  | …............................................................
| data |  |  |  | podpis elektroniczny osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

## cz.10
Załącznik Nr 1/10 do Zaproszenia
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Część 10 - LBEK - sterylne pojemniki na mocz.
ZPO.272.2.26.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | wartośc VAT | wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H = D x G | I | J = H x I | K = H + J
1. | Pojemniki na mocz, sterylny o pojemności 100 ml ÷ 120 ml | Pojemnik z zakrętką, pakowany indywidualnie, z polem do opisu. Średnica pojemnika na górze nie mniej niż 5 cm, na dole nie mniej niż 4 cm. Termin ważności nie krótszy niż 24 miesiące od dnia dostawy. | 1 | op. a' 250 szt |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
do dostawy należy dołączyć:
świadectwo sterylności oraz dokumenty potwierdzające, że wyrób jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, oznakowany znakiem CE i posiada deklarację zgodności producenta
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2026 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026 r., zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 50%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia
Dostawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
| …...................................................................... |  |  |  |  | …............................................................
| data |  |  |  | podpis elektroniczny osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

## cz.11
Załącznik Nr 1/11 do Zaproszenia
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Część 11 - LBEK - wata opatrunkowa.
ZPO.272.2.26.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | wartośc VAT | wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H = D x G | I | J = H x I | K = H + J
1. | Wata opatrunkowa, bawełniano-wiskozowa, niejałowa | Wyrób medyczny; wata wykonana z 50% bawełny i 50% wiskozy w opakowaniu 500g. Termin ważności co najmniej 24 miesiące w dniu dostawy. Zamawiający wymaga dostarczenia próbki w celu sprawdzenia możliwości sterylizacji na suche gorące powietrze w temperaturze 180°C przez 1 godzinę. W przypadku spalenia lub dymienia się waty (potwierdzonego dokumentacją zdjęciową) Zamawiający odrzuci ofertę. | 100 | op. a' 500g |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
do oferty należy dołączyć: Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest dostarczyć próbkę waty w celu sprawdzenia możliwości sterylizacji na suche gorące powietrze w temperaturze 180°C przez 1 godzinę. Próbke należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie, ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn, pokój 225, najpóźniej do upływu terminu składania ofert, z dopiskiem "Próbka do postępowania ZPO.272.2.20.2026". W przypadku spalenia lub dymienia się waty (potwierdzonego dokumentacją zdjęciową) Zamawiający odrzuci ofertę.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2026 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026 r., zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 50%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia
Dostawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
| …...................................................................... |  |  |  |  | …............................................................
| data |  |  |  | podpis elektroniczny osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

## cz.12
Załącznik Nr 1/12 do Zaproszenia
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Część 12 - LBEK - rękawice diagnostyczne nitrylowe.
ZPO.272.2.26.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | wartośc VAT | wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H = D x G | I | J = H x I | K = H + J
1. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe rozmiary (XS, S, M, L) | Wyrób medyczny klasy I. Środek ochrony indywidualnej kategorii III. Współczynnik AQL mniejszy lub równy 1. Rękawice bezpudrowe; rolowany mankiet; teksturowana powierzchnia tylko na palcach; kolor niebieski; chlorowane od wewnątrz. Długość min. 240 mm. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu; Opakowanie a' 250 sztuk (XS, S, M, L) lub opakowanie a' 200 sztuk (XS, S, M, L); Rozmiar opakowania nie większy niż 12x12x16,5cm, pasujący do uchwytów naściennych typu SafeDon z możliwością wyjmowania rękawic od spodu opakowania bez ryzyka kontaminacji opakowania i pozostałych rękawic. Termin ważności co najmniej 24 miesiące w dniu dostawy. | 150 | op. |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
do oferty należy dołączyć: ulotkę informacyjną o produkcie (określającą parametry techniczne)
wzór opakowania rękawic oraz instrukcję używania rękawic
deklaracje zgodności UE spełniającą wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 i 2016/425
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2026 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026 r., zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 100%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia
Dostawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
| …...................................................................... |  |  |  |  | …............................................................
| data |  |  |  | podpis elektroniczny osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

## cz.13
Załącznik Nr 1/13 do Zaproszenia
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Część 13 - LE - rękawiczki ochronne.
ZPO.272.2.26.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | pakowanie | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | wartośc VAT | wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I = D x H | J | K = I x J | L = I + K
1. | Rękawiczki ochronne nitrylowe rozmiar L | Rękawice nitrylowe diagnostyczne syntetyczne, zabiegowe z rantem, bezpudrowe, niesterylne, szczelność: 1,5 AQL, | 9 | op (100 szt) | opakowanie po 100 szt. |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2. | Rękawiczki ochronne nitrylowe rozmiar M | Jednorazowe nitrylowe rękawice diagnostyczne, niejałowe, bezpudrowe. Teksturowane na końcach palców. Zaprojektowane do ochrony przed mikroorganizmami (bakterie, wirusy, grzyby) zgodnie z EN ISO 374-5. Zgodne z certyfikatem CE dla środków ochrony indywidualnej w kategori III typ B. | 52 | op (100 szt) | opakowanie po 100 szt. |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3. | Rękawiczki ochronne nitrylowe rozmiar S | Rękawice nitrylowe diagnostyczne syntetyczne, zabiegowe z rantem, bezpudrowe, niesterylne, szczelność: 1,5 AQL, | 9 | op (100 szt) | opakowanie po 100 szt. |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Rękawiczki ochronne winylowe rozmiar M | Rękawice winylowe ochronne, jednorazowe,syntetyczne,zabiegowe z rantem, niesterylne, bezpudrowe. Szczelność 1,5 AQL | 15 | op (100 szt) | opakowanie po 100 szt. |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Rękawiczki ochronne lateksowe rozmiar S | Rękawice lateksowe jednorazowe, zabiegowe, z rantem, bezpudrowe, niesterylne. Szczelność 1,5 AQL | 10 | op (100 szt) | opakowanie po 100 szt. |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
4. | Rękawiczki ochronne lateksowe rozmiar M | Rękawice lateksowe jednorazowe, zabiegowe, z rantem, bezpudrowe, niesterylne. Szczelność 1,5 AQL | 10 | op (100 szt) | opakowanie po 100 szt. |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
do oferty należy dołączyć: przykładowy certyfikat kontroli jakości (sterylności)
do dostawy należy dołączyć:
certyfikat kontroli jakości (sterylności)
Dostawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Elbląg ul. Bema 40 od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
B: …...................................................................... | …............................................................
B: data | podpis elektroniczny osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

## cz.14
Załącznik Nr 1/14 do Zaproszenia
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Część 14 - LE - wata, gaza opatrunkowa i pojemniki do kału.
ZPO.272.2.26.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | pakowanie | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | wartośc VAT | wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I = D x H | J | K = I x J | L = I + K
1. | Gaza opatrunkowa bawełniana | 17-nitkowa, 100% bawełniana, niejałowa op.1m² | 300 | op.1m² | opakowanie 1m² |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2. | Wata bawełniana | wata bawełniana stosowana w lecznictwie, wykonana w 100% z najwyższej jakości włókien bawełnianych, czystych mikrobiologicznie, o bardzo wysokim poziomie chłonności bez domieszki wiskozy. | 60 | op.500g | Pakowanie 500g |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3. | Pojemniki do kału jednorazowego użytku zakręcane | średnica 25mm, wysokość maksymalna 90mm; z łopatką, zakrętką, sterylne, pakowane indywidualnie, pojemniość nie więcej niż 30 ml. Data ważności min 24 miesiące od daty dostawy certyfikat sterylności identyfikowany nr serii lub data sterylizacji/data produkcj na opakowaniu | 2000 | szt. | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez zamawiającego* |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
* w sytuacji zaoferowania innej wielkości opakowania niż wymagane, należy dokonać stosownego przeliczenia zaoferowanych ilości. W przypadku otrzymania niepełnego opakowania, zaoferowaną ilość należy zaokrąglić do pełnego opakowania - zawsze w górę.
do dostawy należy dołączyć:
dla pozycji 3 certyfikat sterylności
dla wszystkich pozycji data ważności podana na opakowaniu lub w certyfikacie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2026 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026 r., zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 50%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia
Dostawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Elbląg ul. Bema 40 od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
B: …...................................................................... | …............................................................
B: data | podpis elektroniczny osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

## cz.15
Załącznik Nr 1/15 do Zaproszenia
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Część 15 - LE - końcówki do pipet.
ZPO.272.2.26.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | pakowanie | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | wartośc VAT | wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I = D x H | J | K = I x J | L = I + K
1. | Końcówki słomkowe do pipety automatycznej typu ACURA 810 | sterylne, pojemność 1000 μl, długość 19 cm, pakowane nie więcej niż 25 szt.w torebce. Data ważności min 24 miesiące od daty dostawy. Certyfikaty kontroli jakości, sterylności. | 1000 | szt. | opakowanie nie więcej niż 25szt w torebce |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2. | Końcówki jednorazowe plastikowe do pipet automatycznych Medlab 1000-5000ul | końcówki do pipet automatycznych mlPETTE PLUS-V Medlab Products w zakresie 1000-5000ul, bezbarwne. | 150 | szt. | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego* |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3. | Koncówki jednorazowe do pipety automatycznej Brand Transferpette, 1 ml | wykonane z tworzywa, niejałowe, kompatybilne z pipetą automatyczną Brand Transferpette, możliwośc autoklawowania w temperaturze 121°C przez 15 min | 1000 | szt. | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego* |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
* w sytuacji zaoferowania innej wielkości opakowania niż wymagane, należy dokonać stosownego przeliczenia zaoferowanych ilości. W przypadku otrzymania niepełnego opakowania, zaoferowaną ilość należy zaokrąglić do pełnego opakowania - zawsze w górę.
do oferty należy dołączyć: przykładowy certyfikat sterylności/jakości
do dostawy należy dołączyć:
certyfikat sterylności/jakości
Dostawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Elbląg ul. Bema 40 od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
B: …...................................................................... | …............................................................
B: data | podpis elektroniczny osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

## cz.16
Załącznik Nr 1/16 do Zaproszenia
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Część 16 - LE - worki do pobierania próbek żywności.
ZPO.272.2.26.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | pakowanie | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | wartośc VAT | wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I = D x H | J | K = I x J | L = I + K
1. | Woreczki do pobierania próbek żywności | jałowe woreczki z zamknięciem strunowym, wymiary: szerokość 22-26 cm, wysokość 30-32 cm kieszonka na dokumenty - nieistotna termin ważności minimum 36 miesięcy od daty dostawy. | 200 | szt. | pakowane nieistotne* |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
* w sytuacji zaoferowania innej wielkości opakowania niż wymagane, należy dokonać stosownego przeliczenia zaoferowanych ilości. W przypadku otrzymania niepełnego opakowania, zaoferowaną ilość należy zaokrąglić do pełnego opakowania - zawsze w górę.
do oferty należy dołączyć: przykładowy certyfikat
do dostawy należy dołączyć:
Certyfikat jakości, certyfikat sterylności
data ważności podana na opakowaniu lub w certyfikacie.
Dostawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Elbląg ul. Bema 40 od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
B: …...................................................................... | …............................................................
B: data | podpis elektroniczny osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

## cz.17
Załącznik Nr 1/17 do Zaproszenia
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Część 17 - LE - kanistry do składowania substancji chemicznych.
ZPO.272.2.26.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | pakowanie | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | wartośc VAT | wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I = D x H | J | K = I x J | L = I + K
1. | Kanister 5L plastikowy HDPE (baniak) + nakrętka ⌀38 | Kanister 5 L przeznaczony do składowania substancji chemicznych. Pojemność : 5litrów kolor: bezbarwny Szerokość: 195mm Głębokość: 130mm Rodzaj tworzywa: HDPE Nakrętka: ø38 Wysokość: 280mm | 50 | szt | szt |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
Data ważności podana na opakowaniu lub w certyfikacie jakości.
Dostawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Elbląg ul. Bema 40 od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
B: …...................................................................... | …............................................................
B: data | podpis elektroniczny osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy