## Arkusz1
OPO.F-2.2431.35.2026
KOSZTORYS OFERTOWY
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą na budynku Laboratorium Drogowego GDDKiA Oddział w Poznaniu o mocy do 50 kWp z podłączeniem kablowym w wykopie ziemnym.
Opis | jednostka | ilość | cena jednostkowa netto w zł | wartość netto w zł
Wizja lokalna, inwentaryzacja techniczna | 1 kpl. |  |  | 0
Projekt techniczny, dokumentacja wykonawcza i powykonawcza | 1 kpl. |  |  | 0
Ekspertyza/analiza nośności konstrukcji dachu | 1 kpl. |  |  | 0
Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ppoż. | 1 kpl. |  |  | 0
Moduły PV monokrystaliczne N-Type ok. 50 kWp ( moc …..........…... Wp) | szt. |  |  | 0
Falownik 3-fazowy 50 kW z AFCI i monitoringiem | 1 szt. |  |  | 0
Konstrukcja wsporcza na dach płaski | 1 kpl. |  |  | 0
Okablowanie DC, złącza MC4, koryta, uchwyty | 1 kpl. |  |  | 0
Zabezpieczenia AC/DC, rozdzielnice IP65, wyłącznik PPOŻ | 1 kpl. |  |  | 0
Router LTE/5G, karta SIM, transmisja danych na okres gwarancji | 1 kpl. |  |  | 0
Wewnętrzna linia zasilająca YKY 4x50 mm² wraz z osprzętem | 1 kpl. |  |  | 0
Roboty ziemne, wykopy, obsypka, folia ostrzegawcza, zagęszczenie | 1 kpl. |  |  | 0
Odtworzenie nawierzchni i terenu po robotach | 1 kpl. |  |  | 0
Montaż instalacji PV | 1 kpl. |  |  | 0
Pomiary elektryczne, uruchomienie, próby odbiorcze | 1 kpl.
Zgłoszenie OSD i PSP | 1 kpl. |  |  | 0
Szkolenie użytkowników | 1 kpl. |  |  | 0
Serwis i obowiązkowe przeglądy (5 lat) | 5 lat |  |  | 0
|  |  | Razem wartość netto | 0
|  |  | Podatek VAT 23 % | 0
|  |  | Razem wartość brutto | 0