Załącznik nr 1 do wniosku – opis przedmiotu zamówienia – czyszczenie rynien

Wykonanie, dwa razy w roku (wiosna, jesień), przeglądu i czyszczenia rynien i koryt rynnowych oraz czyszczenie kratek odpływowych na dziedzińcu oraz na poziomie -2, w budynku Ministerstwa Aktywów Państwowych ul. Krucza 36/ Wspólna 6 w Warszawie

| Lp. | Zakres prac | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Przegląd i czyszczenie rynien (sprawdzenie rynien, wykonanie nowych spadków do spustów rynnowych) | 176 mb |
| 2 | - Przegląd i czyszczenie koryt rynnowych (czyszczenie koryt rynnowym i zwiększenie spadków, ew. uzupełnienie ubytków w warstwie zewnętrznej pokrycia dachowego, malowanie papą w płynie) | 270 mb |
| 3 | - Czyszczenie z mchu części dachu (uzupełnienie ew. ubytków papy po zdjęciu mchu, malowanie papą w płynie) | 5 m2 |
| 4 | - Czyszczenie kratek odpływowych na dziedzińcu, przy windzie towarowej oraz na poziomie -2 | 225 mb |

Termin realizacji zadania: w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, nie później jednak niż 
 I termin do dnia 30 kwietnia 2026 roku

II termin do dnia 30 listopada 2026 roku.