| (miejsce na pieczęć nagłówkową podmiotu) |  |
| --- | --- |

Ankieta dotycząca

spełnienia wymagań dotyczących „Polityki Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 2.0”

Oświadczenie zawiera zapytania dot. spełnienia, przez podmiot ubiegający się o dostęp

do danych zawartych w CEPiK w trybie teletransmisji danych, warunków określonych 
w art. 80c ust. 6 pkt 1 i 2 oraz art. 100c ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym 
(t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 110),:

| Miejsce, w którym usytuowane jest stanowisko dostępowe umożliwiające pobieranie danych z SI CEPiK |  |
| --- | --- |
| - Czy została wydzielona strefa ochronna i zabezpieczona zgodnie z wymaganiami Polityki Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 2.0 | TAK/NIE |
| - Proszę opisać, jakimi metodami organizacyjno-technicznymi realizowana jest kontrola dostępu do pomieszczeń: |  |
| - Czy istnieją procedury zabezpieczające dane w przypadku konieczności ich wyniesienia poza obszar przetwarzania na skutek zdarzeń losowych? | TAK/NIE |
| - Czy drzwi do pomieszczenia: a. znajdujące się wewnątrz budynku w strefie ograniczonego dostępu (bądź dozorowanej) są wyposażone, w co najmniej 1 zamek atestowany (zabezpieczenie i odporność na przewiercenie wg PN-EN 12209:2016-04 – klasa 3 lub odporność na włamanie wg KT/402/IMP:2014 – klasa C lub odporność na atak wg PN-EN 1303:2015-07 – klasa 2); b. znajdujące się wewnątrz budynku w strefie ogólnodostępnej niedozorowanej spełniają wymagania klasy RC 2 zgodnie z normą PN-EN 1627 lub czy są zabezpieczone przed wyważeniem (podważeniem) oraz czy są wyposażone, w co najmniej 1 zamek atestowany (klasa 3 / klasa C / klasa 2); c. do których jest dostęp z zewnątrz budynku spełniają wymagania, co najmniej klasy RC 2 zgodnie z normą PN-EN1627 oraz czy posiadają, co najmniej jeden zamek atestowany (klasa 3 / klasa C / klasa 2) lub czy jest zainstalowany w pomieszczeniach system alarmowy z funkcją powiadamiania? | TAK/NIE |
| - Czy otwory okienne pomieszczeń strefy chronionej znajdujących się na parterze lub mających swobodny dostęp z dachu są okratowane, zabezpieczone folią antywłamaniową bądź czy posiadają szyby o zwiększonej odporności na zbicie? | TAK/NIE |
| Zarządzanie personelem |  |
| - Czy osoby mające dostęp do systemu zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z „Polityką Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 2.0”? (ustawa, rozporządzenia) | TAK/NIE |

| Środowisko sprzętowo-systemowe, z którego realizowany jest dostęp do zasobów SI CEPiK |  |
| --- | --- |
| - Czy stanowisko dostępowe jest przeznaczone jedynie do realizacji dostępu do zasobów SI CEPiK? Jeśli nie, proszę wymienić, do jakich innych celów jest ono wykorzystywane: | TAK/NIE |
| - Czy na komputerze, który ma mieć dostęp do SI CEPIK zostały zastosowane minimalne wymagania zgodne z Polityką Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 2.0? | TAK/NIE |
| - Podmiot oświadcza, że są mu znane Zalecenia i wytyczne dla Użytkowników systemu CEPiK w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych opublikowane na stronie www.cepik.gov.pl. | TAK/NIE |

|  | (Data, pieczęć i podpis wypełniającego) (reprezentant podmiotu) |
| --- | --- |