Opis Przedmiotu Zamówienia

Serwisowanie ESZ Systemu Alarmowego BL.100

Ochrona obejmuje

- Kancelarii Tajnej – 3 strefy (6 pomieszczeń)

- Bud.108 – 7 stref (10 pomieszczeń)

- Bud.100 – 8 strefy (8 pomieszczeń)

- Bud.117 – 3 strefy (2 pomieszczenia)

- Techniczne i pomocnicze - 11 strefy

W skład Systemu Alarmowego KK 1028 wchodzą następujące elementy:

System Alarmowy WICHIR 100

- centrala 256 portów  - 32 Strefy

- moduły rozszerzeń 8 we/wy – 9 szt.

- moduły rozszerzeń 8 we – 21 szt.

- interfejsy RS 232 – 1 szt.

- interfejs światłowodowy – 3 szt.

- moduł ETHM – 1 szt.

- moduł SMS – 1 szt.

- czujki dualne wew. PIR/MW z antymaskingiem – 30 szt.

- czujki dualne zewn. PIR/MW z antymaskingiem – 6 szt.

- czujka akustyczna – 13 szt.

- czujka sufitowa – 12 szt.

- czujka sejsmiczna – 23 szt.

- czujka dymu i ciepła – 8 szt.

- czujka magnetyczna  – 58 szt.

- przycisk napadowy – 18 szt.

- klawiatura  LCD – 6 szt.

- zewnętrzne sygnalizatory optyczno-akustyczne – 3 szt.

- wewnętrzne sygnalizatory optyczne – 6 szt.

- wewnętrzne sygnalizatory akustyczny – 3 szt.

- zasilacze buforowe – 4 szt.

- akumulatory 65 Ah – 4 szt.

- akumulatory 7 Ah – 3 szt.

- zasilacz impulsowy – 2 szt.

- zasilacz impulsowy – 2 szt.

- obudowa podgrzewana – 2 szt.

- obudowa – 11 szt.

- centrala 256 portów „powiązana” jest z inna centralą 256 portów

Serwisowanie Telewizyjnego Systemu Nadzoru WICHIR

- Elementy systemu:

- komputer – 2 szt.

- monitor 40” – 2 szt.

- rejestratory sieciowy – 1 szt.

- kamer IP wewnętrzna  – 7 szt.

- kamer IP zewnętrzna  – 14 szt.

- switch PoE – 6 szt.

- zasilacz buforowy – 4 szt.

- akumulator 18Ah – 16 szt.

Serwisowanie  Systemu  Kontroli Dostępu WICHIR

- System Kontroli Dostępu WICHIR

- 18 przejść

- kontrolery SKD Roger –  19 szt

- czytnik kart zbliżeniowych (HID) – 31 szt.

-czytnik kart zbliżeniowych (HID) dużego zasięgu – 4 szt

- przycisk ewakuacyjny – 14 szt.

- zasilacze do kontrolerów i czytników  – 19 szt.

- akumulator 18Ah – 19 szt.

- zwora elektromagnetyczna – 2 szt.

- elektrozaczep – 14 szt.

- obudowy

Serwisowanie Systemu Zabezpieczeń Źródła Promieniotwórczego

Ochrona obejmuje

- Pomieszczenia związane ze źródłem promieniotwórczym – 4 szt.

- Pomieszczenia związane z transmisją danych – 2 szt.

- Pomieszczenia LCN (Lokalne Centra Nadzoru) – 2 szt.

W skład Systemu Zabezpieczeń Źródła Promieniotwórczego wchodzą następujące systemy:

- Systemy Alarmowe (dwie centrale)

- centrala 256 portów  - 31 Stref

- centrala 128 portów  - 5 Stref

- moduły rozszerzeń 8 we/wy – 8 szt.

- moduły rozszerzeń 8 we – 11 szt.

- interfejsy RS 232 – 2 szt.

- czujka radiacji – 2 szt.

- czujki dualne PIR/MW z antymaskingiem– 7 szt.

- czujka kontraktronowa (polaryzowana) – 11 szt.

- przycisk napadowy – 8 szt.

- klawiatury dotykowa – 3 szt.

- klawiatura  LCD – 3 szt.

- klawiatura Led – 1 szt.

- zewnętrzne sygnalizatory optyczno-akustyczne – 2 szt.

- wewnętrzne sygnalizatory optyczno-akustyczne – 3 szt.

- zasilacze do klawiatur ekranowych (Pulsar) – 3 szt.

- akumulatory 18 Ah – 17 szt.

- nadajnik-odbiornik światłowodowy  – 1 kpl.

- nadajnik-odbiornik światłowodowy  – 1 kpl.

- obudowy

- centrale „powiązane” są ze sobą

- centrala 256 portów „powiązana” jest z inna centralą 256 portów (centrala objęta już serwisowaniem)

- Telewizyjny System Nadzoru

- rejestratory sieciowy – 3 szt.

- kamer IP wewnętrzna  – 10 szt.

- kamer IP zewnętrzna  – 4 szt.

- czujka kontraktonowa (polaryzowana) – 6 szt.

- monitor LCD 42” – 3 szt.

- przełącznik sieciowy  - 4

- media konwerter światłowodowy – 1 szt.

- TSN połączony jest do Systemu Alarmowego

- System Kontroli Dostępu

- 5 przejść

- kontrolery zintegrowane z istniejącym Systemem Kontroli Dostępu –

- czytnik biometryczny z układem żył i kontrolerem  – 4 szt.

- klawiatura do czytnika biometrycznego (Roger) – 4 szt.

- detektor wyjścia – 3 szt.

- czytnik kart zbliżeniowych (HID) – 3 szt.

- czytnik kart zbliżeniowych z klawiaturą (HID) – 2 szt.

- przycisk ewakuacyjny – 4 szt.

- kontroler SKD (Roger) – 6 szt.

- moduł przekaźnika – 6 szt.

- moduł we/wy SKD – 3 szt.

- rozdzielacz magistrali – 2 szt.

- zasilacze do kontrolerów i czytników  – 6 szt.

- płytki bezpiecznikowe - 6 szt.

- akumulator 18Ah – 12 szt.

- zwora elektromagnetyczna – 3 szt.

- elektrozaczep – 6 szt.

- przełącznik wyjścia alarmowego – 3 szt.

- obudowy

- SKD połączony jest do Systemu Alarmowego

- System Wizualizacji Systemów Zabezpieczeń

- system IFTER

- 1 komputer security – zarządzający

- 3 komputery wizualizujące stan systemów (w 3 lokalizacjach)

Elementy wspomagające systemy ochrony:

- modem GSM – 1 szt.

- moduł SMS  – 1 szt.

- zasilacz UPS  3kVA – 2 szt.

- zasilacz UPS  1kVA – 2 szt.

- akumulator 60Ah – 12 szt.

- akumulator 40Ah – 9 szt.

- interkom – 2 szt.

- powiadamianie firmy monitorującej alarmy (zestawiony tunel do firmy monitorującej + transmisja GSM)

- uzbrojony patrol interwencyjny

Przeglądy techniczne i naprawy w/w systemów zabezpieczeń powinno być zgodne z:

- Wymaganiami Eksploatacyjno-Technicznymi dla XIX Grupy SpW- Systemy i Urządzenia Specjalistyczne do Ochrony Obiektów z dnia 8 maja 2020 r.;

- ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym;

- ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności.

Wymagania, które muszą być spełnione przez przedsiębiorców (firmy) oraz osoby realizujące usługi w zakresie ochrony w obiektach wojskowych:

- Usługi w zakresie ochrony mogą być realizowane w obiektach wojskowych przez przedsiębiorców (firmy) oraz osoby przez nich zatrudnione spełniające wymagania określone w ustawie o zamówieniach publicznych, ustawie o ochronie osób i mienia, ustawie o ochronie informacji niejawnych i innych przepisach regulujących te problematykę.

- Ubiegający się wykonawca powinien posiadać:

  - Zaświadczenie właściwego komendanta wojewódzkiego Policji o dokonaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

  - Dokumenty uprawniające do dostępu do informacji niejawnych przez instalatorów i projektantów systemów alarmowych oraz innych osób przewidzianych do realizacji przedsięwzięć ochronnych w obiektach wojskowych, określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych
 – klauzula „Zastrzeżone”,

  - Instalatorów i projektantów posiadających świadectwa ukończenia kursów w zakresie instalowania lub projektowania systemów alarmowych,

  - Wyżej wymienione dokumenty w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz oświadczeń

Wytyczne

- Przeglądy techniczne ESZ r. nie rzadziej niż co 6 m-cy, wszystkie naprawy realizowane zgodnie z czasem reakcji serwisu.

- Czas reakcji serwisu - w przypadku uszkodzenia systemów alarmowych naprawa ich powinna być podjęta w czasie nie dłuższym niż 4 h. Przez podjęcie naprawy należy rozumieć rozpoczęcie naprawy niesprawnych systemów lub urządzeń w miejscu ich zainstalowania. W przypadku gdy naprawa uszkodzonego urządzenia w miejscu jego zainstalowania będzie niemożliwa, należy na czas trwania naprawy zamontować urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż parametry uszkodzonego urządzenia.

Szacowanie kosztów dwuetapowo:

- Etap – szacowanie kosztów na podstawie przesłanych informacji – proszę podać koszt 1 przeglądu technicznego półrocznego i 1 rocznego.

Po wybraniu firm spełniających określone kryteria,

- Etap – Firmy spełniające założone wymagania zostaną zaproszone na wizje lokalną
w siedzibie WICHIR