Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

1. Tomograf akustyczny

- Czujniki piezoelektryczne min 12 szt.

- Wzmacniacze min 6 szt.

- Jednostka centralna

- Okablowanie

- Narzędzia do demontażu czujników

- Taśma pomiarowa

- Młotek stalowy do ostukiwania czujników

- Młotek gumowy do montażu czujników

- Ładowarka

- Suwmiarka do mierzenia pozycji czujników

- Oprogramowanie ArborSonic 3D lub równoważne oprogramowanie obsługujące tomograf akustyczny.

2. Zestaw do próby obciążeniowej

- Siłomierz Kaliber lub równoważne urządzenia o parametrach nie gorszych niż podane w opisie przedmiotu zamówienia – obciążenie robocze min 50 kN, rozdzielczość min 1 kgf - połączenie z jednostka centralną

- Siłomierz LineScale lub równoważne urządzenia o parametrach nie gorszych niż podane w opisie przedmiotu zamówienia - obciążenie robocze min 30 kN - połączenie z jednostka centralną

- Jednostka centralna

- Inklinometr o wysokiej precyzji – zakres +/- 30o, rozdzielczość min 0,001o

- Elastometr – zakres min 4 mm, rozdzielczość min 0,001mm

- Oprogramowanie do obliczeń

Przez rozwiązanie równoważne Zamawiający rozumie urządzenia i oprogramowanie o parametrach technicznych, funkcjonalnych i jakościowych nie gorszych niż wskazane, w szczególności w zakresie:

- dokładności pomiarów,

- kompatybilności systemowej,

- zakresu funkcjonalnego oprogramowania,

- możliwości analizy danych.