## Zad.1_ Mat. do testów IDEEX
| Znak sprawy: OEA.272.1.4.2025 | [6 empty] | załącznik 1/1
…………………………………………
…………………………………………
………..…....………………………….
dane wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 1- Materiały do testów IDEXX
Laborat-orium | lp. | nazwa produktu | szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | nazwa producenta/dystrybutora/importera | nr katalogowy | j.m. | ilość | cena jednostkowa brutto za j.m. | wartość ogółem brutto
SBW | 1 | Sterylne, plastikowe buteleczki do testu Colilert-18 | buteleczki o pojemność 120 ml,ze środkiem przeciw pienieniu, do zgrzewarki Quanti-Tray 2000, jednostkowe opakowanie nie mniejsze niż 100szt |  |  | szt. | 200
| 2 | Wzorzec zabarwienia dla testu Quanti-Tray2000 | wzorzec zabarwienia służący do prawidłowego odczytu oraz interpretacji testów diagnostycznych wykonywanych metodą Colilert 18 |  |  | szt | 1
| 3 | Test Colilert 18 | ilościowy test diagnostyczny do zgrzewarki Quanti-Tray 2000 do równoczesnego wykrywania Escherichia coli i bakterii grupy coli w wodzie, sprawdzone zgodnie z normą PN-EN ISO 11133. Jednostkowe opakowanie nie mniejsze niż 100szt |  |  | szt. | 200
| 4 | Tacki Quanti-Tray 2000 | tacki na 97 dołków do zgrzewarki Quanti-tray 2000 |  |  | szt. | 200
0
SBW | Wymagania ogólne:
1.produkty firmy IDEXX (wymóg w okresie gwarancji na zgrzewarkę QUANTI- Tray Sealer Plus)
2.termin ważności minimum 10 miesięcy od daty dostawy - poz. 3
3. termin ważności minimum 8 miesięcy od daty dostawy - poz. 2
4. oryginalne opakowania producenta
5. dostawa opakowań z jednym numerem serii
6. karty charakterystyk dla substancji i preparatów niebezpiecznych
7. walidacja pierwotna metody
8. Certyfikaty jakości lub świadectwo kontroli jakości, na którym będzie nr serii bądź partii
Czas realizacji: 14 dni od dnia złożenia zamówienia
…………………………………………………………………..
podpis wykonawcy