# Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia są następujące usługi:

- Stałe monitorowanie począwszy od 01.01.2023 r. obiektu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Piłsudskiego 38 poprzez podłączenie go do Centrum Monitorowania Wykonawcy przy wykorzystaniu nadajnika radiowego,

- Ciągła 24 – godzinna ochrona obiektu, poprzez uruchamianie interwencji załogi w czasie do 10 minut od otrzymania alarmu.

- Przedmiot Zamówienia obejmuje konserwację telewizji przemysłowej i urządzeń alarmowych będących na wyposażeniu obiektu tj.:

- kamery z czujnikami ruchu – 21 szt.,

- rejestratory – 2 szt.,

- monitory – 2 szt.,

- czujniki ruchu – 6 szt.,

- akumulatory – 1 szt.,

- sygnalizatory zewnętrzne – 2 szt.,

- centrala – 1 szt.,

- kable i osprzęt – 1 komplet.

- Konserwacja powinna być przeprowadzona raz na kwartał i potwierdzona wpisem do kontroli konserwacji systemu.

- Wykonawca posiada wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia do prowadzenia ochrony osób i mienia.

- Wykonawca zobowiązuje się w ramach miesięcznego abonamentu świadczyć na rzecz Zamawiającego następujące usługi:

- odbiór sygnałów alarmowych z obiektu,

- natychmiastowe przekazywanie informacji o alarmie w chronionym obiekcie do osoby wskazanej przez Zamawiającego,

- kierowanie grupy interwencyjnej celem zabezpieczenia chronionego obiektu do 30 minut od powiadomienia o alarmie do czasu przybycia osoby wskazanej przez Zamawiającego,

- w uzasadnionych przypadkach powiadomienie stosownych służb (Policja, Straż Pożarna, itp.),

- prowadzenie konserwacji telewizji przemysłowej i urządzeń alarmowych będących na wyposażeniu obiektu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie raz na kwartał,

- usługi informatyczne w zakresie obsługi Centrali Satel oraz rejestratorów wizji tj. archiwizacja nagrań, zgrywanie nagrań, przeszkolenie obsługi Zamawiającego, konfiguracji programów itp. w ramach abonamentu miesięcznego,

- wykonywanie napraw usterek telewizji przemysłowej i urządzeń alarmowych będących na wyposażeniu obiektu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.