Zał. nr 3
Opis Przedmiotu Zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac restytucyjno-remontowych dokumentów 
i pomieszczenia piwnicznego w budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii przy Pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie, składającego się z następujących elementów:

1. RESTYTUCJA DOKUMENTÓW (U WYKONAWCY)
1.1. Osuszanie mokrej masy (dokumenty, książki) - rozliczenie powykonawcze wg faktycznej wagi do weryfikacji na podstawie ważenia przy odbiorze 
1.2. Czyszczenie, usuwanie wykwitów grzybów i pleśni segregatorów z dokumentami 
1.3. Ozonowanie suchych dokumentów w komorze przy użyciu ozonatora o działaniu dezynfekującym, w tym niezbędne przygotowanie komory, ułożenie dokumentów itp.

1.4. Odgrzybianie w komorze fumigacyjnej 
1.5. Wyniesienie dokumentów z pomieszczenia, segregacja, ważenie, przygotowanie do transportu 
1.6. Załadunek, rozładunek dokumentów 
1.7. Transport sprzętu i personelu 
2. UTYLIZACJA ODPADÓW

Odpady powstałe w wyniku prac restytucyjnych, klasyfikowane jako odpady niebezpieczne powinny zostać przekazane jednostce posiadającej odpowiednie uprawnienia do ich utylizacji. 
2.1. Koszt ten zostanie rozliczony powykonawczo na podstawie kart przekazania odpadów
2.2. Podstawienie kontenera na odpady
2.3.  Transport odpadów 

3. RESTYTUCJA POMIESZCZENIA PO SKAŻENIU

3.1. Ręczne usuwanie, neutralizacja, dezynfekcja osadów powstałych wskutek zalania 
i przechowywania dokumentów w archiwum przy użyciu specjalistycznych środków chemicznych stworzonych do likwidacji szkód z gładkich powierzchni budynków
3.2. Transport sprzętu i personelu 

4. UTYLIZACJA ODPADÓW

Odpady powstałe w wyniku prac restytucyjnych, klasyfikowane jako odpady niebezpieczne powinny zostać przekazane jednostce posiadającej odpowiednie uprawnienia do ich utylizacji. Koszt ten zostanie rozliczony powykonawczo na podstawie kart przekazania odpadów.

5. DEZYNFEKCJA / NEUTRALIZACJA ZAPACHÓW

5.1. Dezynfekcja pomieszczeń i neutralizacja zapachów wykrywalnych powstałych w wyniku zalania, pożaru lub innych zdarzeń za pomocą ozonatora
5.2. Ozonowanie 
5.3. Niezbędne czynności przed i po ozonowaniu (sprawdzenie / uszczelnienie pomieszczeń).  

Uwagi:

Wartości szacunkowe do oferty konieczna weryfikacja w dniu przejęcia dokumentów:

Segregatory, pudełka kartonowe, koszulki zanieczyszczone pleśnią / grzybem powinny zostać poddane utylizacji i zastąpione identyczną jednostką do archiwizacji lub zastępczą np. klipsami, teczkami, kartonami. Do uwzględnienia w ofercie koszty opakowań zastępczych. 

Prace ze skażonym archiwum powinny się odbywać w warunkach kontrolowanych pozwalających na odseparowanie kontaminacji i zminimalizowanie rozprzestrzeniania się zarodników pleśni/grzyba w obiekcie.

Rozliczenie powykonawcze wg zrealizowanego zakresu prac i podanych w ofercie cen. 

Przyjęte wartości obmiarowe założone będą na podstawie wykonanych oględzin, wstępnych pomiarów oraz przekazanych informacji. 
W przypadku wykonania innego zakresu robót, rozliczenie prac nastąpi według faktycznie wykonanego zakresu prac w m2, mb, szt., kg, rg, na podstawie powyżej przyjętych zasad i stawek jednostkowych.

1

