[image: image1.jpg]Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ptonsku
4 www.govpliweb/psse-plonsk

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PLONSKU

® tel: 23662 4699 e sekretariat.psse.plonsk@sanepid.gov.pl e ul. Henryka Sienkiewicza 7A, 09-100 Ptorisk










                            

          Płońsk, dnia 10 czerwca 2025 roku
NOUP.9020.1.81.2025
OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY  

Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO CIESZKOWO KOLONIA
Na podstawie:
•   art.1 pkt 1, art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz. U. z 2024 r.  poz. 416),
•   art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
•   § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. l pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294),

      po  rozpatrzeniu  danych  zawartych w sprawozdaniach z badań  próbek  wody pobranej  
w ramach kontroli wewnętrznej oraz nadzoru sanitarnego,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku

stwierdza brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Cieszkowo Kolonia.


Przeprowadzone badania próbek wody, pobranej w dniu 26.05.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej z punktów zgodności/monitoringowych z zakładu uzdatniania/strefy zaopatrzenia 
z wodociągu publicznego Cieszkowo Kolonia, zgodnie ze sprawozdaniami z badań 
nr 2189/25/W, nr 2190/25/W, nr 2191/25/W z dnia 02.06.2025 r. (data wpływu 06.06.2025 r.), 
oraz pobranych w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 09.06.2025 r. zgodnie ze sprawozdaniem 
z badań HKL.9051-1-273/640,641,642,643,644,645/2025 z dnia 10.06.2025 r. wykazały ponadnormatywną wartość parametru fizykochemicznego (mangan).


Próbki wody wykazały, że wartość parametru fizykochemicznego (mangan) jest niezgodne
 z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294) załącznik nr 1 część C tabela 2 ww. rozporządzenia. 

Biorąc pod uwagę wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej  mieszkańcom 39 miejscowości gm. Baboszewo: Bożewo, Budy Radzymińskie, Cieszkowo Kolonia, Cieszkowo Nowe, Cieszkowo Stare, Cywiny Dynguny, Cywiny Wojskie, Dłużniewo, Dramin, Dziektarzewo, Dziektarzewo – Wylaty, Galomin, Galominek, Galominek Nowy, Goszczyce Poświętne, Goszczyce Średnie, Jarocin, Jesionka, Kiełki, Korzybie, Kowale, Krościn, Kruszewie, Lachówiec, Lutomierzyn, Mystkowo, Niedarzyn, Pawłowo, Pieńki Rzewińskie, Polesie, Rybitwy, Rzewin, Sarbiewo, Sokolniki Stare, Sokolniki Nowe, Śródborze, Wola Dłużniewska, Wola Folwark, Zbyszyno, 1 miejscowości gm. Płońsk Arcelin (posesja od Arcelin nr 71 do posesji Arcelin nr 84) i 1 miejscowość gm. Raciąż Kozolin (posesja od Kozolin nr 18 do posesji Kozolin nr 21), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza brak przydatności wody z wodociągu publicznego Cieszkowo Kolonia, której producentem jest Gmina Baboszewo Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo.
Otrzymuje:
1. Wójt Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
2. Gmina Baboszewo Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
3. a/a
