## szkło i drobny sprzęt
………………………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
Nr sprawy: BAD.241.2.4.2022 | [8 empty] | załącznik nr 2g do SWZ
FORMULARZ CENOWY SZKŁO I DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY
Rozdzial 7
Centralne Laboratorium GIJHARS w Poznaniu
Adres: ul. Reymona 11/13, 60-791 Poznań tel. 61/867 90 34
Moduł 1 nie gorszy niż w katalogu A&J VACUUM SERVICES
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | PN15493 | 24950000-8 | Olej do pompy próżniowej rotacyjnej, Edwards ultragrade 19 | 1l | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 2 nie gorszy niż w katalogu Agilent / Perlan Technologies Polska Sp. z o.o.
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 0100-2441 | 38000000-5 | Złączka ZDV do modelu chromatografu cieczowego Agilent 1100 i 1260, dla kapilary o srednicy 1,6 mm | 1 op/10 szt | 1
2 | 01018-22707 | 38000000-5 | Wkłady do pompy PTFE, do pompy HPLC | 1 op./5 szt. | 1
3 | 500-2118 | 38000000-5 | uszczelki grafitowe ferrule o wymiarach nie mniejszych i nie większych niż 0,8 mm; do uszczelniania kolumn GC o średnicy kolumny 0,45-0,53 mm | 1op./10 szt. | 1
4 | 5020-8292 | 38000000-5 | złączki do kolumn GC, nakrętka do kolumn o średnicy 320 µm | 1op./1 szt. | 2
5 | 5040-4681 | 38000000-5 | Nakrętki do vial fioletowe, z PTFE/silikonową septą rozmiar 12 mm pasujący do vial przeznaczonych do analiz GC i HPLC | 1op./100 szt. | 2
6 | 5062-8541 | 38000000-5 | złączka do kapilary o średnicy 1/16 cala (1,6 mm) | 1 op./10 szt. | 1
7 | 5181-3360 | 38000000-5 | Strzykawka o poj. 10 µL, z niewymienialną igłą, wymiary 23-26s/42/cone do autosamplera firmy Agilent serii 7683B | 1op./6 szt. | 1
8 | 5181-8830 | 38000000-5 | złączki do kolumn GC, uniwersalna nakrętka do kolumny | 1op./2 szt. | 1
9 | 5182-0550 | 38000000-5 | Nakrętka zatrzaskowa, przezroczysta, z PTFE/czerwona septa silikonowa, 100 szt./op. | 1op./100 szt. | 1
10 | 5182-0553 | 38000000-5 | fiolki - przezroczyste, poj. 2ml, z miejscem na podpis z nakrętką niebieską i septą PTFE/silikonową gotowe do użycia, certyfikowane | 1op./100 szt. | 10
11 | 5182-0717 | 38000000-5 | Nakrętki do vial niebieskie, z PTFE/silikonową septą rozmiar 12 mm | 1op./100 szt. | 10
12 | 5182-0831 | 38000000-5 | igły do strzykawki o poj.5 µl, o średnicy 0,32 mm, pasujące do dozownika typu on-column - dozowanie bezpośrednio na kolumnę | 1op./3 szt. | 1
13 | 5182-0833 | 38000000-5 | igły do strzykawki o poj.5 µl, o średnicy 0,25 mm, do dozownika typu on-column - dozowanie bezpośrednio na kolumnę | 1op./3 szt. | 1
14 | 5182-0836 | 38000000-5 | strzykawka do autosamplera GC, 5µl wymienna igła, do dozownika typu on-column - dozowanie bezpośrednio na kolumnę | 1op./1 szt. | 2
15 | 5183-4728 | 38000000-5 | Strzykawka o poj. 5 µL z niewymienialną igłą, wymiary 26s/42/cone do autosamplera firmy Agilent serii 7683B | 1op./6 szt. | 1
16 | 5188-6593 | 38000000-5 | Fiolka zatrzaskowa, ze stałą wkładką - insertem, przezroczysta, objętość wkładki 300 µl, 100 szt./opak. | 1op./100 szt. | 1
17 | 5190-2278 | 38000000-5 | Zestaw fiolek do analizy MS. W zestawie fiolki z przezroczystym wieczkiem o pojemności 2 ml z punktami do napisania, niebieskimi nasadkami, przegrodą z PTFE/silikonu | 1op./100 szt. | 1
18 | 5190-2280 | 38000000-5 | Zestaw fiolek do analizy MS. Zawiera fiolki o pojemności 2 ml z bursztynową zakrętką z miejscem do napisania, niebieskimi zakrętkami, septą z PTFE/silikonu. | 1op./100 szt. | 1
19 | 5190-5233 | 38000000-5 | złączki do kolumn GC, samozaciskowa nakrętka kolumny, do interfejsu MS | 1op./1 szt. | 1
20 | G3188-27501 | 38000000-5 | Elastyczna metalowa uszczelka - ferrula, 0.4 mm, przeznaczona dla kolumn o średnicy od 0.1 do 0.25 mm | 1op./10 szt. | 1
21 | G3440-81013 | 38000000-5 | Nakrętka do kolumny, kołnierzowa, samozaciskowa do MSD | 1op./1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 3 nie gorszy niż w katalogu ALCHEM
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 376-3510814 | 38000000-5 | Wąż PVC wzmocniony, średnica zewn. 14 mm, chodzi o 1 odcinek o długości 5 m | 1 op. /5m | 1
2 | 287-632413102080 | 33793000-5 | Lejek szklany z krótką,wąską nóżką, Simax, wymiary 80/12/32 | 1 op. / 1szt. | 6
3 | 287-632413102100 | 33793000-5 | Lejek szklany z krótką,wąską nóżką, Simax, wymiary 100/15/35 | 1 op. / 1szt. | 6
4 | 287-632417091250 | 33793000-5 | Zlewka szklana niska z wylewem z uchem Simax, poj. 250ml | 1 op. / 1szt. | 1
5 | 287-641321100301 | 38000000-5 | Tygiel porcelanowy, niski,poj. 21, wymiary 45/28 mm | 1 op. / 1szt. | 6
6 | 287-641321200501 | 38000000-5 | Tygiel porcelanowy, średni, poj.45l, wymiry 50/40mm | 1 op. / 1szt. | 6
7 | 376-3100504 | 38000000-5 | Wąż silikonowy, średnica zewnętrzna 1,3 mm, chodzi o 1 odcinek o długości 5 m | 1 op. /5m | 1
8 | 397-CP-105 | 38000000-5 | PH-metr przenośny, pomiar pH 0,00-14,00 (dokładność pomiaru ± 0,02), pomiar temperatury 5-60⁰C (dokładność pomiaru ± 0,8⁰C z czujnikiem temperatury), zasilanie baterie 3 x LR44, czas pracy ciagłej 80H | 1szt | 1
9 | 397-CP-105s | 38000000-5 | Głowica do Ph-metru z pozycji nr 8 | 1szt | 1
10 | 485-443-081 | 19520000-7 | Zlewka PP z uchem i niebieską tłoczoną skalą, poj. 2000ml | 1 op. / 1szt. | 4
11 | 485-445-081 | 19520000-7 | Zlewka PP z uchem i niebieską tłoczoną skalą, poj. 5000ml | 1 op. / 1szt. | 2
12 | 593-1019 | 38000000-5 | Pinceta o ostrych zagiętych końcach (stal nierdzewna), długośc 105mm +/-10mm | 1 op. / 1szt. | 2
13 | 593-1727 | 38000000-5 | Pinceta do szkiełek nakrywkowych końce proste 18/10 stal, 105mm +/- 10 mm | 1 op. / 1szt. | 2
14 | 593-1867 | 38000000-5 | Pinceta precyzyjna o ostrych końcach, bez rowków (PTFE), długośc 105mm +/-10mm | 1 op. / 1szt. | 2
15 | 601-TP53C-012 | 38000000-5 | Pojemnik PS 180ml +/- 10 ml z zakrętką, średnica: 52 mm +/- 10 mm, wysokość: 102 mm +/- 10 mm | 1 op. / 1szt. | 10
16 | 721-3010 | 38000000-5 | Pinceta o tępych końcach, długosć 105mm +/-10mm | 1 op. / 1szt. | 4
17 | 957-CHK2-29/300 | 38000000-5 | Chłodnica kulowa Allihna (typ chłodnicy) 29/32, dł. Płaszcza 300 mm | 1 op. / 1szt. | 2
18 | 957-CHK2-29/400 | 38000000-5 | Chłodnica kulowa Allihna (typ chłodnicy) 29/32, dł. Płaszcza 400 mm | 1 op. / 1szt. | 3
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 4 nie gorszy niż w katalogu ALFACHEM
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | C000863601 | 38437100-8 | Pipety Typ Pasteura LDPE, niesterylne, 3.0 ml | 500 szt. | 1
2 | C3370035A0 | 38000000-5 | Podnośnik laboratoryjny 250x250mm, wysokość podnoszenia nie mniej niż 330mm | 1 op. / 1szt. | 1
3 | C828520205 | 38437100-8 | Kroplomierze z pipetą, 100ml biały | 1 op. / 1szt. | 4
4 | C828620203 | 38437100-8 | Kroplomierze z pipetą, 100ml oranż | 1 op. / 1szt. | 4
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 5 nie gorszy niż w katalogu BIOKOM
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 5130130 | 38437110-1 | Końcówki do pipety worek 1000 szt.: 1250 µl, pasujące do pipet CAPP 1000µl | 1 op. / 1000 szt. | 2
2 | 5130140 | 38437110-1 | Końcówki pipety 96 sztuk końcówek : 1000 µl, sterylne, 8x 96 końcówek w pudełku, pasujace do pipety CAPP | 1 op. / 8 x 96 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 6 nie gorszy niż w katalogu BIOMAXIMA
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | PL.155-1 | 38000000-5 | Aluminiowo - styropianowe opakowanie do przechowywania w zamrażarce i transportu fiolek ze szczepami bakterii i grzybów, pudełko na 20 fiolek | 1 op. / 1szt. | 1
2 | PL.169/B-1 | 38000000-5 | Plastikowe pudełko na fiolki z perełkami, do przechowywania w zamrażarce,wielkość pudełka na 80 fiolek | 1 op./1szt. | 2
3 | PL.170/M | 38000000-5 | Mix ( 16 fiolek x 5 kolorów),zestaw fiolek do przechowywania szczepów bakterii i grzybów w stanie zamrożonym, | 1 op. = 80 fiolek. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 7 nie gorszy niż w katalogu BIONOVO
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1-6010 | 38000000-5 | Szczotka do czyszczenia okrągłych kolb z wygiętą końcówką, o wymiarach około: dł. włosia 8 mm, dł.trzonu 370 mm, śr. trzonu 7 mm | 1 op. / 1 szt. | 1
2 | 2-1007 | 38000000-5 | Fiolki z zakrętką gwintowaną 5,0 ml | 1 op./100szt. | 1
3 | 2-1590 | 38000000-5 | Pojemnik z zakrętką gwintowaną, poj. 350 ml +/-50 ml | 1 op. / 1szt. | 2
4 | 2-1940 | 38000000-5 | Pudełko wykonane z PP. 100-miejscowe (10 x 10). Przeznaczone na probówki o śr. do 12 mm i maks. wys. 46 mm (np. fiolki do HPLC, krioprobówki, probówki 1,5 i 2 ml). Z przeźroczystą, szczelnie zamykającą pokrywką na zawiasach. Autoklawowalne. Możliwość układania w stosy. | 1 szt. | 6
5 | 2-2079 | 38000000-5 | Okrągłe pojemniki z gwintową pokrywką, 250 ml +/-50 ml | 15 szt. | 1
6 | 2-2180 | 38000000-5 | Okrągłe pojemniki z gwintową pokrywką, 500 ml +/-50 ml | 9 szt. | 1
7 | 4-110-96-0 | 38437110-1 | Końcówki do pipet o pojemności 1-200 µl. Przeźroczyste. Bez filtra. Pakowane w statywach po 96 szt.Posiadają certyfikat CE IVD. | 1 op./10x96szt. | 1
8 | 4-4068 | 33793000-5 | Kolba pomiarowa z korkiem PP,Duran, klasa A, 500ml,NS 19/26 | 2szt. | 3
9 | B-1502 | 38000000-5 | Uniwersalna, funkcjonalna folia do zabezpieczania probówek i innych naczyń reakcyjnych, daje się rozciągnąć do 200%. Przylega szczelnie nawet do nieregularnych kształtów. Odporna na roztwory solne, kwasy nieorganiczne i ługi do 48 godzin; 50mm +/- 5 mm, dł.75m +/- 10 m | 1szt. | 1
10 | B-1560 | 38000000-5 | Szczotka do probówek, końcówka bawełniana o wymiarach około: śr. włosia 20 mm, dł. włosia 100 mm, dł.uchwytu 170 mm, dł. całkowita 270 mm | 1 op. / 1 szt. | 3
11 | B-1562 | 38000000-5 | Szczotka do naczyń laboratoryjnych, końcówka pędzel, o wymiarach około: śr. włosia 30 mm, dł. włosia 100 mm, dł.uchwytu 155 mm, dł. całkowita 300 mm | 1 op. / 1 szt. | 3
12 | B-1564 | 38000000-5 | Szczotka do butelek, końcówka pędzel o wymiarach około: śr. włosia 65 mm, dł. włosia 130 mm, dł.uchwytu 270 mm, dł. całkowita 460 mm | 1 op. / 1 szt. | 3
13 | B-2329 | 38000000-5 | Probówki typu Falcon stożkowe z czerwoną zakrętką, poj. 50 ml, z podziałką co 5 ml, sterylne, indywidualnie pakowane | 1 op. / 50 szt. | 2
14 | B-2424 | 38437110-1 | Końcówki uniwersalne PP do pipet o pojemności 5-200 µl żółte, niesterylne | 1op./1000 szt. | 1
15 | B-2435 | 38437100-8 | Pipety o poj. 1 ml (z bańką ssącą ok. 5 ml), z podziałką: 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1.0 ml | 1op./500 szt. | 1
16 | B-2437 | 38437100-8 | Pipety o poj. 3 ml (z bańką ssącą ok. 7 ml), z podziałką: 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 ml 500szt./op. | 1op./500szt. | 1
17 | B-3203 | 33793000-5 | Probówki wykonane ze szkła Duran. Z prostym brzegiem – z możliwością dopasowania aluminiowych nasadek. Wysoka odporność chemiczna i mechaniczna o wymiarach nie mniejszych i nie większych niż 20x150 mm | 1op./100 szt. | 1
18 | B-3625 | 38000000-5 | Szczotka laboratoryjna - włosie z naturalnej szczeciny o wymiarach około: śr. szczotki 12 mm, dł. całkowita 500 mm, dł. szczotki 100 mm | 1 op. / 1 szt. | 1
19 | E-1182 | 38000000-5 | Podstawki z korka pod kolby okrągłodenne o pojemności 250-500 ml; 110/60 mm, | 1 op. / 1szt. | 1
20 | E-1183 | 38000000-5 | Podstawki z korka pod kolby okrągłodenne o pojemności 1000-2000 ml; 140/90 mm, | 1 op. / 1szt. | 1
21 | K-0213 | 38437110-1 | Końcówki do pipet typu Brand. Wyprodukowane z wysokiej jakości polipropylenu (wolnego od DiHEMDA i oleamidu). Z podziałką, umożliwiającą szybką weryfikację pobranej objętości. w pudełkach - niesterylne - o poj. 2-200ul | 1op./5x96szt. | 1
22 | K-2024 | 38000000-5 | Dozownik butelkowy o regulowanej objętości umożliwiający dozowanie cieczy bezpośrednio z butelki z odczynnikiem. Bez zaworu zwrotnego. Objętość 2,5-25 ml z podziałką 0,5 ml i dokładnością dozowania od 125 µl | 1 op./1 szt. | 1
23 | K-2054 | 38000000-5 | Dozownik o regulowanej objętości z cyfrowym wskaźnikiem, z zaworem zwrotnym, objętość 2,5 - 25 ml, podziałka 0,1 ml, dokładność co najmniej 125 µl, w całości autoklawowalne w 121°C | 1 op. / 1 szt. | 1
24 | K-2128 | 38437100-8 | Pipeta jednokanałowa wyposażona w system typu Easy Calibration. Objętość pipetowania w zakresie 100-1000ul | 1op./1szt. | 1
25 | K-5649 | 38437110-1 | Końcówki pasujące do pipety Eppendorf o poj. 500-5000 µl, końcówki o pojemność 100-5000 µl, długość końcówki 120 mm, pudełko zawierające 24 szt. | 1 op./24 szt. | 1
26 | K-6805 | 38437110-1 | Końcówki do pipet typu Eppendorf, w worku-bezbarwne o pojemności 100-5000 ul | 1op./5x100 szt. | 1
27 | K-5731 | 38437110-1 | Końcówki w statywach z przykrywką pasujące do pipety Eppendorf, poj. 500 - 10000 µl | 1 op./ 5 x 24 szt. | 1
28 | K-6809 | 38437110-1 | Końcówki do pipety Eppendorf o poj. 500 - 10000 µl w worku - bezbarwne, długość ok. 165 mm | 1 op./2x100 szt. | 1
29 | K-7573 | 38000000-5 | Probówki wirówkowe typu Eppendorf o pojemności 15ml przeźroczyste | 1op./100 szt. | 1
30 | N-1200 | 38000000-5 | Pinceta ze stali nierdzewnej prosta, zaokrąglone końce 105 mm +/- 10 mm | 1 op. / 1szt. | 4
31 | S-1213 | 33793000-5 | Zlewka niska 150 ml, 60/80 mm | 1 op. / 1szt. | 6
32 | S-1215 | 33793000-5 | Zlewka niska 250 ml, 70/95mm | 1 op. / 1szt. | 6
33 | S-1216 | 33793000-5 | Zlewka niska 300 ml, 75/102 mm | 1 op. / 1szt. | 6
34 | S-2053 | 33793000-5 | Zlewka ze szkła Simax z uchwytem - niska, poj. 600ml, 90 mm 125 mm | 1 op. / 1szt. | 2
35 | S-2054 | 33793000-5 | Zlewka ze szkła Simax z uchwytem - niska, poj.1000 ml, 105 mm 145 mm | 1 op. / 1szt. | 2
36 | S-2071 | 33793000-5 | Butelka laboratoryjna ze szkła simax bezbarwna z zakrętką - o poj. 100 ml 56 x 105 mm, gwint : GL 45 | 1 op. / 1szt. | 5
37 | S-2072 | 33793000-5 | Butelka laboratoryjna ze szkła simax bezbarwna z zakrętką - o poj. 250 ml 70 x 143 mm, gwint : GL 45 | 1 op. / 1szt. | 5
38 | S-2077 | 33793000-5 | Butelka laboratoryjna z zakrętkami, pojemność 5000 ml, z gwintem GL 45 wym. 181 x 336 mm, gwint GL 45 | 1 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 8 nie gorszy niż w katalogu ChemLand
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | VIT444081 | 19520000-7 | Zlewka z uchem PP sk tłoczona niebieska poj.3000ml z podziałką co 50 ml | 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 9 nie gorszy niż w katalogu Elementar / Kendrolab Sp. z o.o.
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | B03654627 | 38000000-5 | uszczelka typu o-ring zielona o wymiarach 20x2 mm, zestaw dwóch uszczelek do rury spalań w analizatorze elementarnym VarioPyroCube | 2 szt. | 4
2 | S05000994 | 38000000-5 | mikrouszczelka -septa do nastrzyku próbek ciekłych do rury spalań w analizatorze elementarnym VarioPyroCube | 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 10 nie gorszy niż w katalogu Inter-Chem
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 729248 | 38000000-5 | Filtry strzykawkowe PA, o średnicy 13 mm, wielkość porów 0,20 µm, niesterylne | 100 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 11 nie gorszy niż w katalogu LABART/VWR
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 459-1215 | 38000000-5 | Tygiel kwarcowy poj. 49 ml, śr. zewn. 50 mm, wys. 40 mm | 1 op. / 1szt. | 10
2 | 0116-00081 ( 13-0052) | 38000000-5 | Naczynie ekstrakcyjne do tłuszczu, kompatybilne z posiadanym urządzeniem Micro 8401 Gerhard | 1 op. / 1szt. | 4
3 | 554-5314 | 38000000-5 | KOLUMNA HPLC HYPERSIL ODS C 18 250x4.6mm 5u | 1 szt. | 1
4 | 611-3990 | 38000000-5 | Łódeczki wagowe do analizy białka metodą Kjeldahl'a | 100 szt. | 7
5 | 613-2912 | 38000000-5 | Strzykawki, 2-częściowe, o pojemności 2ml, niesterylne | 1000 szt. | 1
6 | 516-0699 | 38000000-5 | Sączki filtracyjne ilościowe,karbowane,rozmiar 150mm, typ 388 (100szt) | 100 szt. | 3
7 | LBITCHP/4 | 38000000-5 | chłodnica powietrzna 570 mm, szlify 29/32 | 1 szt. | 2
8 | MILFHNWP04700 | 38000000-5 | Filtry membranowe nylonowe, porowatość 0,45um, średnica 47mm do sączenia fazy ruchomej. | 100 szt. | 2
9 | VWR 216-1271 | 33793000-5 | Parownica Duran z wylewem poj. 45 ml, wys. 30 mm +/-10mm, śr. zewn. 60 mm +/- 10mm | 1 szt. | 6
10 | VWR 221-1111 | 33793000-5 | Lejek z krótką nóżką Duran śr. zewn./nóżka śr. zewn./ dł. nóżki (mm): 35/6/35+/-1mm | 1 szt. | 5
11 | VWR 221-1113 | 33793000-5 | Lejek z krótką nóżką Duran śr. zewn./nóżka śr. zewn./ dł. nóżki (mm): 55/8/55+/-1mm | 1 szt. | 5
12 | VWR 221-1115 | 33793000-5 | Lejek z krótką nóżką Duran śr. zewn./nóżka śr. zewn./ dł. nóżki (mm): 80/10/80 +/-2mm | 1 szt. | 5
13 | VWR 221-1116 | 33793000-5 | Lejek z krótką nóżką Duran śr. zewn./nóżka śr. zewn./ dł. nóżki (mm): 100/10/100 +/- 2mm | 1 szt. | 5
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 12 nie gorszy niż w katalogu LABIT Stare Babice
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1-7031 | 38000000-5 | Perełki suche wskaźnikowe 1000 ml | 1op./1000ml | 1
2 | KKP/16 | 33793000-5 | Kolby płaskodenne ze szlifem 1000ml, 45/40 | 1 szt. | 2
3 | KKP/17 | 33793000-5 | Kolby płaskodenne ze szlifem 2000ml, 29/32 | 1 szt. | 2
4 | KS/300 | 33793000-5 | Kolby stożkowe ze szlifem (Erlenmayera), poj. 300ml, szlif 29/32 | 1 szt. | 6
5 | KSP/4 | 33793000-5 | Kolby stożkowe, próżniowe bez szlifu, poj. 1000 ml | 1 szt. | 2
6 | NW/50 | 33793000-5 | Naczynka wagowe szklane 50 x 50mm +/- 5mm | 1 szt. | 10
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 13 nie gorszy niż w katalogu LABO24.PL
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 451100085110 | 38437110-1 | Końcówki do pipet o poj. 100-1000(1200µl), o dł. 84±0,5mm, niebieskie, worek, opak. 250szt | 250 szt | 1
2 | 451100088011 | 38437110-1 | Końcówki do pipet o poj. 1000-5000µl, bezbarwne, worek, opak. 150szt | 150 szt. | 1
3 | 451100089011 | 38437110-1 | Końcówki do pipet o poj. 1.000-10.000µl, bezbarwne, worek, opak. 100szt. | 100 szt. | 1
4 | 701100000420 | 38000000-5 | Chłodnica prosta powietrzna WPL, dł. 400 mm, średnica 20 mm | 1 op. / 1szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 14 nie gorszy niż w katalogu LPP Equipment
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 08.14.0421 | 38000000-5 | Korek boczny kolby destylacyjnej | 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 15 nie gorszy niż w katalogu MEDLAB PRODUCTS
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 38-6452-0 | 38437000-7 | kuwety do spektrofotometru rodzaj makro o poj. do 4,5 ml, dwuścienne, z PS | 100 szt. | 5
2 | 51-0090-0SR | 38437000-7 | Szalki Petriego o śr. 90 mm i wys. 16 mm, z wentylacją, STERYLNE | 1 op. / 600 szt. | 1
3 | 52-0101-1S | 38437000-7 | Ezy z oczkiem o poj. 1 µl i igłą o długości ~ 200 mm, tworzywa AS, pakowane indywidualnie, w op. papier folia, sterylne. | 1 op. / 100 szt. | 2
4 | 52-1001-1S | 38437000-7 | Ezy z oczkiem o poj. 10 µl i igłą o długości ~ 200 mm, tworzywa AS, pakowane indywidualnie, w op. papier folia, sterylne. | 1 op. / 100 szt. | 2
5 | 52-5205-0S | 38437000-7 | Szpatułki do posiewu mikrobiologicznego, powierzchniowego, sterylne, pakowane po 5 szt. | 1 op. /50 szt. | 4
6 | 53.3120.9 | 38437000-7 | Korki celulozowe do probówek, do otworów o średnicy od 11,5 mm do 13,5 mm | 1 op./100szt. | 1
7 | 76-1101-21S | 38437000-7 | Pipetki transportowe z tworzywa sztucznego (PE) typu Pasteura, dł.około 150 mm i poj. 1 ml, pakowanie indywidualnie, sterylizowane. | 1 op./100 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 16 nie gorszy niż w katalogu PHENOMENEX
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 00G-4378-E0 | 38000000-5 | Kolumna Luna 5 µm NH2 100 Å, LC Column 250 x 4.6 mm, Ea | 1 szt. | 1
2 | AJ0-4302 | 38000000-5 | Przedkolumna do kolumny w poz. 1, NH2 4 x 3,0 mm ID | 1 szt. | 1
3 | KJ0-4282 | 38000000-5 | Uchwyt do kolumny w poz. 1 | 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 17 nie gorszy niż w katalogu Restek
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 13905 | 38000000-5 | Kolumna kapilarna Rxi-5HT o wymiarach 15m x 0,25mm x 0,10um, zakres temperatur od -60 do 400 °C, niska polarność, wypełnienie difenyl dimetyl polisiloksan | 1op./1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 18 nie gorszy niż w katalogu ThermoFischer
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 60108-426 | 38000000-5 | Kolumienki do SPE z wypełnieniem krzemionki 1000mg, 6ml | 30 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 19 nie gorszy niż w katalogu WITKO
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | LLG-4665745 | 33793000-5 | Zlewka niska 600 ml, Duran | 1 szt. | 4
2 | LLG-6800158 | 33793000-5 | Mikrobiurety wg Banga, DURAN, 5 ml, klasa AS, ze statywem, Podziałka 0,02ml, Tolerancja 0,01 ± ml | 1 szt. | 1
3 | LLG-7982249 | 33793000-5 | Kolby Erlenmeyera, ze szlifem, DURAN 500 ml, szlif 29/32 | 10 szt. | 1
4 | LLG-9069011 | 38000000-5 | Łódeczki wagowe do oznaczania białka metodą Kjeldahla 609, papier pergaminowy bez azotu | 100 szt. | 2
5 | LLG-9141144 | 33793000-5 | Kolba erlenmayera Duran, 500 ml szeroka szyja, zgodne z normą DIN EN ISO 24450, jednorodna grubość ścianek, z podziałką i wywiniętym obrzeżem. | 1 szt. | 10
6 | LLG-9250498 | 33793000-5 | Mikrobiurety wg Banga, DURAN, 2 ml, klasa AS, ze statywem, Podziałka 0,01ml, Tolerancja 0,01 ± ml | 1 szt. | 1
7 | LLG-9251202 | 33793000-5 | Lejki filtracyjne, szkło borokrzemowe 3.3, Z krótką nożką. Kąt nachylenia kielicha 60°. Standardowe lejki filtracyjne ze szkła borokrzemowego o wysokiej stabilności termicznej, średnica lejka 80 mm | 1 szt. | 5
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
|  |  |  | RAZEM ROZDZIAŁ 7 |  | netto |  | brutto
* Wykonawca wypełnia kolumnę nr 11 tylko w przypadku gdy oferuje produkt równoważny w stosunku do wskazanego w kolumnie nr 4
……………………………..
kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy