 Zleceniodawca:                                                                                      Złotoryja, dn. ........................................                                                                                                                                           

	Szare pole wypełnia

laboratorium


[image: image11.png]


......................................................                                 
          (Nazwisko i imię /  nazwa firmy)

......................................................                                                 

                                (Adres)

......................................................

                      (Kod - Miejscowość) 

......................................................

                  (Nr identyfikacyjny NIP)                                                                                          

tel. ……………………………………
Z L E C E N I E   N A   B A D A N I E   W O D Y
 Cel:  użytek własny  /  przedłożenie wyników jednostce kontrolującej / wykorzystanie wyników w obszarze regulowanym prawnie 

Informacja na sprawozdaniu z badań o dopuszczalnych wartościach wg aktu prawnego:  TAK / NIE*
W przypadku gdy dla obszaru regulowanego wynik badania otrzymany przez Laboratorium będzie wykraczał poza zakres stosowania metody wdrożonej w Laboratorium i potwierdzonej akredytacją PCA nr AB 623 (zakres akredytacji), Laboratorium w sprawozdaniu z badań przedstawi informację o uzyskanym rezultacie w postaci „< wartość dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub „> wartość górnej granicy zakresu pomiarowego” wraz z informacją o wartości niepewności rozszerzonej odpowiednio dla dolnej lub górnej wartości granicy zakresu pomiarowego. 
· pobranie próbek wody  wg  PN-ISO 5667-5:2017-10 (A)      ,  PN-EN ISO 19458:2007 (A)     , POL-13 wyd.10 z dnia 08.11.2019r. (N)
przez Próbkobiorcę PSSE w Złotoryi      ,  przez Klienta        ,  przez Przedstawiciela klienta 

· wykonanie badań:  fizykochemicznych / mikrobiologicznych*
	Miejsce pobrania próbki (identyfikacja obiektu, adres) oraz opis punktu pobrania próbki:  
	Data i godzina pobrania próbki **
	Kod próbki w laboratorium:

	
	
	 


	BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

	Badany parametr
	Metoda badawcza
	zaznaczyć

„X”
	Badany parametr
	Metoda badawcza
	zaznaczyć
„X”

	Ogólna liczba mikroorganizmów                 A
 w 36±2oC po 48 h                                                                
	PN-EN-ISO 6222:2004


	
	Liczba bakterii
 Legionella   spp          A
	 PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12

Metoda filtarcji membranowej 

Matryca A,Procedura 7,Podłoże C-GVPC

	

	Liczba  Escherichia coli                               A
	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
 
	
	 Liczba Legionella       A pneumophila
	 PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12

Metoda filtarcji membranowej 

Matryca A,Procedura 7,Podłoże C-GVPC Metodyka OXOID test symbol:DR 800M
	

	Liczba Pseudomonas aeruginosa                  A
	PN-EN ISO 16266:2009


	
	
	
	

	Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich   A
	PN-Z-11001-3:2000


	
	
	
	

	BADANIA FIZYKOCHEMICZNE

	Mętność                                                        A
	PN-EN ISO 7027-1:2016-09
	
	Chlor wolny, związany w miejscu pobrania próbki wody  NN
	PB-14/Z wyd. 01 
z dnia 02.01.2020r.
	

	Indeks nadmanganianowy z KMnO4
Utlenialność                                                 A
	PN-EN ISO 8467:2001
	
	Temperatura wody       NN 
	PB-15/Z wyd. 01.
Z dnia 02.01.2020r.
	

	Azotany                                                        A
	PN-82/C-04576.08 1)
 
	
	 
	
	

	1) Norma wycofana z katalogu Polskich Norm bez zastąpienia. Laboratorium Badań Fizyko-Chemicznych Wody posiada argumenty techniczne / merytoryczne uzasadniające jej stosowanie.


                                                                                                                                                                                                         strona / stron: 1/2
	Cena za usługę (wypełnia Zleceniobiorca):

	Cena badań ( 
	Cena pobrania próbek (
	Razem:

	Klient ma prawo wnieść skargę. Instrukcja dotycząca sposobu rozpatrywania skarg dostępna jest w Oddziale Laboratoryjnym.

	Termin realizacji do 14 / ….. dni od daty pobrania.

	W przypadku, gdy wyniki badań wykażą istnienie zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego zleceniobiorca powiadomi o tym fakcie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego

	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotoryi z siedzibą przy ul. Staszica 22, 59-500 Złotoryja, tel. 76 8783-433, e-mail: psse.zlotoryja@sanepid.gov.pl.
Przetwarzane dane osobowe obejmują Pani/Pana dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, dane adresowe oraz inne dane  niezbędne do wykonania badania). Podanie danych jest dobrowolne a ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie badania. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ,ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ma Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do Głównego Inspektor Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


A -  badania zamieszczone w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 623 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.

N - badanie nieakredytowane spełniające wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO 17025:2018-02

NN - badanie nieakredytowane niespełniające wymagań normy akredytacyjnej PN-EN ISO 17025:2018-02
· Wyrażam zgodę na badanie proponowanymi metodami stosowanymi w Oddziale Laboratoryjnym PSSE w Złotoryi

· Wyrażam zgodę na wycenę usługi wg cennika obowiązującego w PSSE w Złotoryi

· Upoważniam dostawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu odbiorcy oraz przesyłania faktur VAT listem lub przekazania osobie     upoważnionej

· Opłatę za badanie uiszczę po otrzymaniu faktury
· Sposób przekazania sprawozdania z badań: 
                  pocztą              odbiór przez klienta osobiście            przez osobę upoważnioną
                   dodatkowo jako plik pdf pocztą e-mail …………………………………
· Uzyskanie przez klienta telefonicznie informacji o wynikach    badań: TAK / NIE* - hasło: …………………………………………..
· Uczestnictwo klienta w badaniach  w charakterze świadka:     TAK /  NIE*
· Podać niepewność:   TAK /  NIE*
· Stwierdzenie zgodności ze specyfikacją:  NIE/  TAK * - zasada podejmowania decyzji:


[image: image1] zgodnie z dokumentem ( np. norma przedmiotowa, specyfikacja)


[image: image2] wytyczne i ustalenia z klientem:……………………………………………………………………………………………………………


[image: image3]   zasada prostej akceptacji wg ILAC-G8:09/2019 pkt. 4.2.1.   
[image: image4]   zasada oparta na paśmie ochronnym wg ILAC-G8:09/2019 pkt. 4.2.2.   
 -     stosując zasadę podejmowania decyzji przyjętą w Laboratorium ryzyko błędnej akceptacji/odrzucenia wyniku wynosi do 50%, 

w przypadku wyników maksymalnie zbliżonych do granicy tolerancji (wartości dopuszczalnej). W przypadku wyników, które 

wraz z niepewnością rozszerzoną znajdują się poniżej lub powyżej granicy tolerancji (wartości dopuszczalnej), ryzyko błędnej 

akceptacji lub błędnego odrzucenia wyniku wynosi mniej niż 2,5%.
· Dodatkowe informacje: …………………………………………………………………………………………………………………
Odpowiedzialność zleceniodawcy za pobranie i transport próbek:   TAK / NIE*
Biorę odpowiedzialność za osobiste pobranie i transport próbek. Zgodnie z instrukcją dostępną w Oddziale Laboratoryjnym i na stronie internetowej:www.gov.pl/psse-zlotoryja .  Jestem świadomy, że osobiste pobranie i transport mogą być podstawą do podważenia wiarygodności wyników przez instytucje nadzorujące lub kontrolujące.
Próbka przekazana przez     klienta      przedstawiciela klienta

Podpis osoby pobierającej i przekazującej próbki ( w przypadku gdy nie pobierał ich pracownik PSSE Złotoryja)…………………………….
	Stan próki:      [image: image5.png]


 prawidłowy (bez uwag)       [image: image6.png]


  z uwagami…………………………………………………………………………………..
Próbki dostarczono w: 

   [image: image7.png]


  torbie termoizolacyjnej           [image: image8.png]


  torbie termoizolacyjnej  z wkładami chłodzącymi
  [image: image9.png]


  torbie termoizolacyjnej  z wkładami chłodzącymi + minitoring temperatury      [image: image10.png]


  inne………………………………………………………….

Dodatkowe informacje: ……………………………………………….……………………………………………………………………………


                                                                                                                       Przyjęto do realizacji : TAK / NIE*     
  ..................................................................................................                                         ……………………………………………………………………….
       (Podpis Zleceniodawcy/  pieczątka)                                                                                                  (data, podpis zleceniobiorcy)       
                                                                                                                                                     ............................  ...................................................

                                                                                                                                                   (Nr faktury)                      (Podpis Gł. Księgowego)  
      *    –    niepotrzebne skreślić         
      **    – dane dostarczone przez klienta – umieścić, jeżeli laboratorium nie uczestniczyło w pobraniu próbek
	Zlecona usługa nie wynika z ustawowego nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej, nie mieści się w ustalonym planie pracy, stanowi dochody budżetu państwa


                                                                                                                                                                                                                Strona/stron:  2/2

Zlecenie zarejestrowano pod numerem:


................. / S/ ………


                                                            rok





Powiatowa Stacja 


Sanitarno-Epidemiologiczna


 w Złotoryi


ul. Staszica 22


59-500 Złotoryja








FOL-37/POL-09 (aktualizacja na dzień  1 lutego 2024 r.)                                                                                                               

