[image: image1.png]



PAŃSTWOWA  SZKOŁA  MUZYCZNA  I  STOPNIA 

imienia Władysława Jana Ciesielskiego

66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Teatralna 8   

tel./fax.  95-735-24-89 

https://www.gov.pl/web/psmgorzow e-mail: sekretariat@psmgorzow.pl


KG.2600.1.2025 






Gorzów Wlkp., 18.02.2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Wykonanie i montaż osłon grzejników centralnego ogrzewania w części pomieszczeń budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gorzowie Wlkp.”
Zamawiający: 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Władysława Jana Ciesielskiego

66 – 400 Gorzów Wlkp., ul. Teatralna 8 tel. 095 7352-489, email: sekretariat@psmgorzow.pl
NIP: 599-27-25-860

Przedmiot zamówienia: 
Wykonanie osłon grzejników centralnego ogrzewania w części pomieszczeń budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gorzowie Wlkp. wraz z montażem. Zgodnie z § 302 pkt.3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 ze zm.) w pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci oraz osób niepełnosprawnych na grzejnikach centralnego ogrzewania należy umieszczać osłony, ochraniające od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym.
Opis przedmiotu zamówienia:

1. Celem zamówienia jest dostawa i montaż osłon na grzejniki Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Gorzowie Wlkp. 

2. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać samodzielnego, precyzyjnego pomiaru przedmiotu zamówienia.
3. Osłony na grzejniki powinny być w kolorze białym i wzorze wybranym w uzgodnieniu z Zamawiającym.
4. Wszystkie produkty i materiały użyte do wykonania osłon muszą być fabrycznie nowe oraz posiadać wszelkie atesty i certyfikaty niezbędne do zastosowania w szkołach.
5. Rama osłony zawieszana na bocznych zaczepach umożliwiających szybki demontaż.

Termin wykonania zamówień: 

do 07.04.2025 r.

Kryterium wyboru Wykonawcy:

1. Cena – 90%.

2. Gwarancja – 10%.

Wymagania Zamawiającego:

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w złotych netto i brutto, podatku VAT i podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji.

2. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane                        z realizacją przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego jego wykonania oraz uwzględniać wszelkie opłaty, a także podatki wynikające z realizacji zamówienia, jak również ewentualne upusty i rabaty skalkulowane przez Wykonawcę.
3. Cena nie ulegnie zmianie przez okres ważności oferty (30 dni), a w przypadku wybranego Wykonawcy do momentu zawarcia i realizacji umowy.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania przez Wykonawcę ofert częściowych.
Warunki realizacji Zamówienia:

1. Złożenie przez Wykonawcę formularza ofertowego – załącznik nr 1.

2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem                          w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – załącznik nr 2.

Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści oferty.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3. W przypadku braków w ofercie uznanej za najkorzystniejszą, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia lub do złożenia wyjaśnień.
4. Zamawiający może poprawić w ofercie:

1) oczywiste pomyłki pisarskie,

2) oczywiste pomyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert.

5. O fakcie dokonania poprawki Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej 130 tys. złotych netto.

Miejsce i termin złożenia oferty:

1. Podpisaną ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej na adres mail sekretariat@psmgorzow.pl lub w formie papierowej w sekretariacie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gorzowie Wlkp. ul. Teatralna 8 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.03.2025 r. do godz. 13.00.

2. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
2

