Lubliniec, 18.01.2024 r.

NS-HKiŚ.9011.15.2024

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi                             na terenie gminy Lubliniec za rok 2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                                       (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.                
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.), § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017 r.           
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz  w oparciu o okresowe oceny jakości wody przedstawia ocenę obszarową jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Producenci wody.

Za jakość wody wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi, na terenie gminy Lubliniec, odpowiedzialny jest Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych, Lubliniec,               ul. Spokojna 2.

Informacje dotyczące produkcji i jakości wody.

Jakość i sposoby uzdatniania wody.

Urządzenia wodociągowe wchodzące w skład zbiorowego zaopatrzenia ludności                    
 w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

- wodociąg sieciowy Lubliniec (zasilany jest z ujęć wody znajdujących się w Kokotku 
i Lublińcu przy ul. Piaskowej),

- wodociąg sieciowy Kokotek.

Wielkość produkcji lub zakupu.

Ilość rozprowadzanej wody na terenie gminy – ok. 3632 m3/dobę.

Liczba ludności zaopatrywana w wodę.

W gminie Lubliniec w wodę z wodociągów publicznych zaopatrywanych jest ok. 22648 osób.

Podstawowe informacje o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę:

Na terenie gminy zlokalizowanych jest 10 punktów kontroli jakości wody przeznaczonej                     do  spożycia przez ludzi. W 2023 roku pobrano, w ramach nadzoru i kontroli wewnętrznej, 49 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów sieciowych na terenie gminy Lubliniec.

Próbki wody w badanym zakresie mikrobiologicznym, fizykochemicznym, organoleptycznym  spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody.

Na obszarze zaopatrzenia w wodę przez wodociągi zaopatrujące gminę Lubliniec, 
nie odnotowano przypadków reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

Prowadzone postępowania administracyjne.

W 2023 roku w stosunku do eksploatatora wodociągów sieciowych zaopatrujących w wodę              do spożycia gminę Lubliniec nie prowadzono postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne lub gminę.

Z racji braku przekroczeń badanych parametrów wody eksploatator sieci wodociągowych          na terenie gminy Lubliniec nie musiał podejmować żadnych działań naprawczych zmierzających do poprawy jakości wody.

Lubliniec, 18.01.2024 r.

NS-HKiŚ.9011.15.2024

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z wodociągu sieciowego Lubliniec  za rok 2023

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                                         (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                  
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.),

- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz po dokonaniu analizy sprawozdań z  własnych badań próbek wody pobranych w ramach monitoringu jakości wody oraz sprawozdań przekazywanych przez eksploatatora sieci wodociągowej Lubliniec, w ramach prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody, a także prowadzonego nadzoru, o którym mowa  § 20

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu

informuje, że:

- w okresie objętym oceną w ramach sprawowanego nadzoru i monitoringu nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził w 2023 r. 8 kontroli sanitarnych, w trakcie których pobrano 20 próbek wody do badań z wodociągu sieciowego Lubliniec. Eksploatator sieci wodociągowej przekazał sprawozdania z badań 17 próbek wody, w ramach prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej                             do spożycia przez ludzi,

- badania próbek wody przeprowadzono w zakresie bakteriologicznym,                                       fizykochemicznym, organoleptycznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichię coli, Enterokoki,  ogólną liczbę mikroorganizmów                           w 22 ºC, natomiast w zakresie fizykochemicznym oraz organoleptycznym oznaczono: akrylamid, amonowy jon, antymon, arsen, azotany, azotyny, barwę, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany,  bromodichlorometan, chlor wolny, chlorek winylu, chlorki, chloroform, chrom, cyjanki,  epichlorohydryna, fluorki, glin, kadm, mangan, magnez, mętność, miedź, nikiel, stężenie jonów wodoru (pH), ołów, przewodność, rtęć, selen, siarczany, smak, sód, srebro, twardość, utlenialność z KMnO₄, zapach, żelazo, Σ chloranów i chlorynów, Σ THM, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, pestycydy, Σ pestycydów, Σ WWA,

- z racji braku przekroczeń badanych parametrów strona nie podejmowała działań naprawczych.

W związku z powyższym woda w zakresie badanych parametrów określonych w załączniku 
nr 1 i 4 dostarczana konsumentom zamieszkałym w strefie zaopatrzenia wodociągu sieciowego Lubliniec spełniała wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi          w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Lubliniec, 18.01.2024 r.

NS-HKiŚ.9011.15.2024

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z wodociągu sieciowego Kokotek za rok 2023

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                                         (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.),

- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz po dokonaniu analizy sprawozdań z własnych badań próbek wody pobranych w ramach monitoringu jakości wody oraz sprawozdań przekazywanych przez eksploatatora sieci wodociągowej  Kokotek, w ramach prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody, a także prowadzonego nadzoru, o którym mowa  § 20

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu

informuje, że:

- w okresie objętym oceną w ramach sprawowanego nadzoru i monitoringu nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził w 2023 r. 6 kontroli sanitarnych, w trakcie których pobrano 5 próbek wody do badań z wodociągu sieciowego Kokotek. Eksploatator sieci wodociągowej przekazał sprawozdania z badań 7 próbek wody, w ramach prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

- badania próbek wody przeprowadzono w zakresie bakteriologicznym,                                       fizykochemicznym, organoleptycznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichię coli, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów                  w 22 ºC, natomiast w zakresie fizykochemicznym oraz organoleptycznym oznaczono: akrylamid, amonowy jon, antymon, arsen, azotany, azotyny, barwę, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, bromodichlorometan, chlor wolny, chlorek winylu, chlorki, chloroform, chrom, cyjanki,  epichlorohydrynę, fluorki, glin, kadm, mangan, magnez, mętność, miedź, nikiel, stężenie jonów wodoru (pH), ołów, przewodność, rtęć, selen, siarczany, smak, sód, srebro, twardość, utlenialność z KMnO₄, zapach, żelazo, Σ chloranów i chlorynów, Σ THM, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, pestycydy, Σ pestycydów, Σ WWA,

- z racji braku przekroczeń badanych parametrów strona nie podejmowała działań naprawczych.

W związku z powyższym woda w zakresie badanych parametrów określonych w załączniku 
nr 1 i 4 dostarczana konsumentom zamieszkałym w strefie zaopatrzenia wodociągu sieciowego Kokotek spełniała wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi            w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Lubliniec, 18.01.2024 r.

NS-HKiŚ.9011.15.2024

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi                              w wodociągu nie wchodzącym w skład zbiorowego zaopatrzenia

w wodę za rok 2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                                       (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.              
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.), § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz w oparciu  o okresowe oceny jakości wody przedstawia ocenę obszarową jakości wody przeznaczonej        do spożycia przez ludzi.

Producenci wody.

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny  w Lublińcu , ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec, jest eksploatatorem sieci wodociągowej zasilającej  ww. szpital.

Informacje dotyczące produkcji i jakości wody.

Jakość i sposoby uzdatniania wody.

Wodociąg sieciowy zasilający w wodę Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny                       
w Lublińcu - woda pochodzi z głębinowych ujęć i poddawana jest uzdatnianiu.

Wielkość produkcji lub zakupu.

Ilość produkowanej wody  – 115 m3/d.

Liczba ludności zaopatrywana w wodę.

Wodociąg zaopatruje ok. 1371 osób

Podstawowe informacje o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę:

Na terenie Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu zlokalizowane są
3 punkty kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W 2023 roku pobrano w ramach nadzoru i kontroli wewnętrznej 13 próbek wody  przeznaczonej do spożycia przez  ludzi. Próbki wody w badanym zakresie mikrobiologicznym, fizykochemicznym                                  i organoleptycznym spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody.

Na obszarze zaopatrzenia w wodę przez ww. wodociąg  nie odnotowano przypadków reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

Prowadzone postępowania administracyjne.

W 2023 roku w stosunku do eksploatatora wodociągu sieciowego zasilającego w wodę Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu nie prowadzono postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Lubliniec, 18.01.2024 r.

NS-HKiŚ.9011.15.2024

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z wodociągu wykorzystującego wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia,

zasilającego Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu za 2023 rok

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                                         (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                  
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.),

- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz po dokonaniu analizy sprawozdań z własnych badań próbek wody pobranych w ramach monitoringu jakości wody oraz sprawozdań przekazywanych przez eksploatatora sieci wodociągowej 
w ramach prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody, a także prowadzonego nadzoru, o którym mowa  § 20

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu

informuje, że:

- w okresie objętym oceną w ramach sprawowanego nadzoru i monitoringu nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził w 2023 r. 6 kontroli sanitarnych, 
w trakcie których pobrano 7 próbek wody do badań z wodociągu zasilającego Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu. Eksploatator sieci wodociągowej przekazał sprawozdania z badań 6 próbek wody, w ramach prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej  do spożycia przez ludzi,

- badania próbek wody przeprowadzono w zakresie bakteriologicznym,  fizykochemicznym oraz organoleptycznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: bakterie grupy coli,  Escherichię coli, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22ºC, natomiast w zakresie fizykochemicznym oraz organoleptycznym oznaczono: akrylamid, amonowy jon, antymon, arsen, azotany, azotyny, bar, barwę, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany,  bromodichlorometan, chlor wolny, chlorki, chlorek winylu, chloraminy, chloroform, chrom, cyjanki, dibromochlorometan, epichlorohydrynę, fluorki, glin, kadm, mangan, magnez, mętność, miedź, nikiel, stężenie jonów wodoru (pH), ołów, przewodność, rtęć, selen, siarczany, smak, sód, srebro, stront, twardość, utlenialność z KMnO₄,                                                      ∑ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), zapach, żelazo, Σ THM,  Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1, 2 dichloroetan, Σ chloranów i chlorynów, pestycydy, Σ pestycydów,

- z racji braku przekroczeń badanych parametrów strona nie podejmowała działań naprawczych.

W związku z powyższym woda w zakresie badanych parametrów określonych w załączniku 
nr 1 i 4 dostarczana konsumentom zamieszkałym w strefie zaopatrzenia  ww. wodociągu  spełniała wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi                               w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.  z 2017r. poz. 2294).