Laboratorium Mikrobiologii	                                                                                               Załącznik Nr 3 do PQ-07

PSSE we Wrocławiu	                                                                                                   Data wydania: 3.03.2025 r.

ul. Kleczkowska 20	                                                                     Wyd. 3

50-227 Wrocław

Tel. 71-329-58-43 wew. 255

e-mail: L-M.PSSE.WROCLAW@SANEPID.GOV.PL

INFORMACJA DLA KLIENTA

(dotyczy biologicznych wskaźników skuteczności procesu sterylizacji )

- Do badania przyjmowane są wyłącznie biologiczne wskaźniki, które zostały wydane przez Laboratorium Mikrobiologii PSSE we Wrocławiu.

- Do czasu wykonania sterylizacji testy należy przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić przed światłem i wysychaniem.

- Sterylizację przeprowadzić zgodnie z instrukcją obsługi producenta sterylizatora. Wskaźniki umieścić w różnych miejscach autoklawu, trudno dostępnych dla czynnika sterylizującego, razem z materiałem sterylizowanym.

- Wskaźniki należy dostarczyć do Laboratorium jak najszybciej, maksymalnie do 48 godzin od zakończenia procesu sterylizacji. Do tego czasu należy przechowywanie wskaźników po sterylizacji w temp. (5±3)°C.

- Do Laboratorium należy dostarczyć następujące informacje:

- Typ sterylizatora: …………………………………………………………………

- Numer fabryczny sterylizatora: …………………………………………………...

- Adres gabinetu, w którym znajduje się autoklaw: ………………………………..

……………………………………………………………………………………..

- Data i godzina zakończenia procesu sterylizacji: …………………………………

- Parametry procesu sterylizacji: czas, temperatura, ciśnienie: …………………….

- Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej sterylizację: ………………………….

- Oznaczyć na wskaźnikach umiejscowienie próbek w sterylizatorze

np. góra i dół, lub przód i tył, itp.

- Sprawy związane z badaniami realizowane są po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym od poniedziałku do czwartku w godzinach od 800-1300. Próbek nie przyjmujemy w dniu poprzedzającym dni ustawowo wolne od pracy.

- Informacje dotyczące płatności dostępne są pod numerem tel. 71-329-58-43 wew. 230.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna we Wrocławiu – Oddział Laboratoryjny –

Laboratorium Mikrobiologii

Załącznik Nr 3 do PQ-07

PSSE we Wrocławiu	                                                                                                     Data wydania: 3.03.2025 r.

ul. Kleczkowska 20                                                                                                             Wyd. 3

50-227 Wrocław

Tel. 71-329-58-43 wew. 255

e-mail: L-M.PSSE.WROCLAW@SANEPID.GOV.PL

INFORMACJA DLA KLIENTA

(dotyczy biologicznych wskaźników skuteczności procesu sterylizacji )

- Do badania przyjmowane są wyłącznie biologiczne wskaźniki, które zostały wydane przez Laboratorium Mikrobiologii PSSE we Wrocławiu.

- Do czasu wykonania sterylizacji testy należy przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić przed światłem i wysychaniem.

- Sterylizację przeprowadzić zgodnie z instrukcją obsługi producenta sterylizatora. Wskaźniki umieścić w różnych miejscach autoklawu, trudno dostępnych dla czynnika sterylizującego, razem z materiałem sterylizowanym.

- Wskaźniki należy dostarczyć do Laboratorium jak najszybciej, maksymalnie do 48 godzin od zakończenia procesu sterylizacji. Do tego czasu należy przechowywanie wskaźników po sterylizacji w temp. (5±3)°C.

- Do Laboratorium należy dostarczyć następujące informacje:

- Typ sterylizatora: …………………………………………………………………

- Numer fabryczny sterylizatora: …………………………………………………...

- Adres gabinetu, w którym znajduje się autoklaw: ………………………………..

……………………………………………………………………………………..

- Data i godzina zakończenia procesu sterylizacji: …………………………………

- Parametry procesu sterylizacji: czas, temperatura, ciśnienie: …………………….

- Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej sterylizację: ………………………….

- Oznaczyć na wskaźnikach umiejscowienie próbek w sterylizatorze

np. góra i dół, lub przód i tył, itp.

- Sprawy związane z badaniami realizowane są po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym od poniedziałku do czwartku w godzinach od 800-1300. Próbek nie przyjmujemy w dniu poprzedzającym dni ustawowo wolne od pracy.

- Informacje dotyczące płatności dostępne są pod numerem tel. 71-329-58-43 wew. 230.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna we Wrocławiu – Oddział Laboratoryjny -                             Laboratorium Mikrobiologii