NOUP.9020.1.23.2026

Płońsk dnia, 23 lutego 2026 r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Z WODOCIAGU PUBLICZNEGO PŁOŃSK

Na podstawie: art.1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r.  poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294),

po  rozpatrzeniu  danych  zawartych  w  sprawozdaniach z badań  próbek  wody pobranej w ramach  kontroli wewnętrznej,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku

stwierdza przydatność  wody do spożycia z wodociągu publicznego Płońsk.

Przeprowadzone badania próbek wody pobranej w dniu 10.02.2026 r. w ramach kontroli wewnętrznej z zakładu uzdatniania/strefy zaopatrzenia z wodociągu publicznego Płońsk, zgodnie ze sprawozdaniami z badań: M/0/02/2026/205/M/1, M/0/02/2026/205/M/2 M/0/02/2026/205/M/3 z dnia 16.02.2026r, oraz 57-59/2026 z dnia 18.02.2026 r. wykazały, że woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tabela 1, część C tabela 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Biorąc pod uwagę wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom miasta Płońsk oraz mieszkańcom 4 miejscowości gm. Płońsk: Strachówko, Poświętne, Brody, Szerominek, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza przydatność wody z wodociągu publicznego Płońsk, której producentem jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk.

Otrzymuje:

- Burmistrz Miasta Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk

- Wójt Gminy Płońsk, ul. Pułtuska 39, 09-100 Płońsk

- a/a