### Załącznik nr 2 do SWZ -

### Formularz asortymentowo–cenowy

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą Załącznik nr 2 do SWZ- Formularz asortymentowo - cenowy, w zakresie części na którą składa ofertę. W przypadku, gdy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia, poprzez wpisanie w kolumnie 5 nazwy oferowanego produktu w sposób umożliwiający jego identyfikację.

Część 1 Końcówki do pipet

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Końcówki bez filtra epT.I.P.S.® Standard 0,1-10 µl | Pojemność 0,1 – 10 µl, op. 1000 szt. Eppendorf 0030000811 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki bez filtra epT.I.P.S.® Standard 0,1-20 µl | Pojemność 0,1 – 20 µl, op. 1000 szt. Eppendorf 0030000838 | 3 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki bez filtra epT.I.P.S.® Standard 0,5-20 µl | Pojemność 0,5 – 20 µl, op. 1000 szt. Eppendorf 0030000854 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki bez filtra epT.I.P.S.® Standard 2 -200 µl | Pojemność 2 – 200 µl, op. 1000 szt. Eppendorf 0030000870 | 8 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki bez filtra epT.I.P.S.® Standard 50 -1000 µl | Pojemność 50 – 1000 µl, op. 1000 szt. Eppendorf 0030000919 | 14 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki bez filtra epT.I.P.S.® Standard 50 -1250 µl | Pojemność 50 – 1250 µl, op. 1000 szt. Eppendorf 0030000935 | 17 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki bez filtra epT.I.P.S.® Reloads 0,1-10 µl | Pojemność 0,1 – 10 µl, sterylne, PCR clean, pakowane w pudełka, op. 960 szt.; Eppendorf 0030073371 | 21 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki bez filtra epT.I.P.S.® Reloads 0,1-20 µl | Pojemność 0,1 – 20 µl, sterylne, PCR clean, pakowane w pudełka, op. 960 szt.; Eppendorf 0030073398 | 6 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki bez filtra epT.I.P.S.® Reloads 0,5-20 µl | Pojemność 0,5 – 20 µl, sterylne, PCR clean, pakowane w pudełka, op. 960 szt.; Eppendorf 0030073410 | 6 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki bez filtra epT.I.P.S.® Reloads 2 -200 µl | Pojemność 2 – 200 µl, sterylne, PCR clean, pakowane w pudełka, op. 960 szt.; Eppendorf 0030073436 | 17 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki bez filtra epT.I.P.S.® Reloads 20 -300 µl | Pojemność 20 – 300 µl, sterylne, PCR clean, pakowane w pudełka, op. 960 szt.; Eppendorf 0030073452 | 6 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki bez filtra epT.I.P.S.® Reloads 50 - 1000 µl | Pojemność 50 - 1000 µl, sterylne, PCR clean, pakowane w pudełka, op. 960 szt.; Eppendorf 0030073479 | 7 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki bez filtra epT.I.P.S.® Standard 0,1-5 ml; 120 mm | Pojemność 0,1-5 ml, 120 mm op. 500 szt. Eppendorf 0030000978 | 5 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki bez filtra epT.I.P.S.® Standard 0,2-5 ml; 175 mm | Pojemność 0,2-5 ml, 175 mm op. 300 szt. Eppendorf 0030000650 | 3 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki bez filtra epT.I.P.S.® Standard 0,5-10 ml; 165 mm | Pojemność 0,5-10 ml, 165 mm op. 200 szt. Eppendorf 0030000765 | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki z filtrem do pipety automatycznej Eppendorf Research® plus 0,1-10 µl | Pojemność 0,1 – 10 µl, sterylne, PCR clean, pakowane w pudełka, op. 960 szt.; Eppendorf 0030078519 | 92 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki z filtrem do pipety automatycznej Eppendorf Research® plus 0,5-20 µl | Pojemność 0,5 - 20 µl, sterylne, PCR clean, pakowane w pudełka, op. 960 szt.; Eppendorf 0030078527 | 21 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki z filtrem do pipety automatycznej Eppendorf Research® plus 2-20 µl | Pojemność 2 - 20 µl, sterylne, PCR clean, pakowane w pudełka, op. 960 szt.; Eppendorf 0030078535 | 39 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki z filtrem do pipety automatycznej Eppendorf Research® plus 2-100 µl | Pojemność 2 - 100 µl, sterylne, PCR clean, pakowane w pudełka, op. 960 szt.; Eppendorf 0030078543 | 49 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki z filtrem Eppendorf z podwójnym filtrem 2-200 µl | Pojemność 2 - 200 µl, sterylne, PCR clean, pakowane w pudełka, op. 960 szt.; Eppendorf 0030078551 | 75 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki z filtrem do pipety automatycznej Eppendorf Research® plus 20-300 µl | Pojemność 20 - 300 µl, sterylne, PCR clean, pakowane w pudełka, op. 960 szt.; Eppendorf 0030078560 | 15 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki z filtrem do pipety automatycznej Eppendorf Research® plus 50-1000 µl | Pojemność 50 - 1000 µl, sterylne, PCR clean, pakowane w pudełka, op. 960 szt.; Eppendorf 0030078578 | 82 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki z filtrem do pipety automatycznej Eppendorf Research® plus 50-1250 µl | Pojemność 50 - 1250 µl, sterylne, PCR clean, pakowane w pudełka, op. 960 szt.; Eppendorf 0030078594 | 4 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki ep Dualfilter T.I.P.S.® 0,1 – 2,5 mL | Pojemność 0,1 – 2,5 mL, końcówki bezbarwne, op. 240 szt; Eppendorf 0030078586 | 8 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki z filtrem do pipety automatycznej Eppendorf Research® plus 0,1-5 ml | Pojemność 0,1 – 5 mL, PCR clean i sterile, 120 mm, fioletowy, końcówki bezbarwne, op. 120 szt; Eppendorf 0030078616 | 20 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki z filtrem do pipety automatycznej Eppendorf Research® plus 0,2-5 ml | Pojemność 0,2 – 5 mL, PCR clean i sterile, 175 mm, fioletowy, końcówki bezbarwne, op. 120 szt; Eppendorf 0030078624 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki z filtrem do pipety automatycznej Eppendorf Research® plus 0,5-10 ml | Pojemność 0,5 – 10 mL, 243 mm; op. 100 szt; Eppendorf 0030077598 | 6 op. |  |  |  |  |
|  | Combitips® advanced, PCR clean, 0,1 mL | PCR clean, 0,1 mL, białe, końcówki bezbarwne, Eppendorf 0030089766 | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Combitips® advanced, PCR clean, 0,2 mL | PCR clean, 0,2 mL, białe, końcówki bezbarwne, Eppendorf 0030089774 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Combitips® advanced, PCR clean, 0,5 mL | PCR clean, 0,5 mL, fioletowy, końcówki bezbarwne, Eppendorf 0030089782 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Combitips® advanced, PCR clean, 1.0 mL | PCR clean, 1,0 mL, żółty, końcówki bezbarwne, Eppendorf 0030089790 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Combitips® advanced, PCR clean, 2,5 mL | PCR clean, 2,5 mL, zielony, końcówki bezbarwne, Eppendorf 0030089804 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki Combitips advanced 10 ml | (1 op. = 100 szt.), PCR clean, 10 mL, pomarańczowy, końcówki bezbarwne, Eppendorf 0030089820 | 3 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki Combitips advanced 25 ml | (1 op. = 100 szt.), PCR clean, 25 mL, końcówki bezbarwne, Eppendorf 0030089839 | 5 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki Combitips advanced 50 ml | (1 op. = 100 szt.), PCR clean, 50 mL, końcówki bezbarwne, Eppendorf 0030089847 | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki Combitips advanced Eppendorf Quality 0,5 ml | 1 op. = 100 szt., Eppendorf 0030089421 | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki Combitips advanced Multipette E3 1ml | 1 op. = 100 szt., Eppendorf 0030089430 | 3 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki Combitips advanced Multipette E3 10ml | 1 op. = 100 szt., Eppendorf 0030089464 | 2 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych ze względu na kompatybilność akcesoriów ze sprzętem używanym w laboratorium.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 2 Probówki

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Probówki do PCR w paskach Eppendorf PCR Tube Strips | 8-stanowiskowe, bez zatyczek, PCR Clean - poj. 0,1 ml, Eppendorf 0030124804 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Probówki Eppendorf PCR Tubes, 0,2 mL, PCR clean, bezbarwny | Wolne od DNA, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR, Eppendorf 0030124332 | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Probówki Eppendorf PCR Tube Strips 0,2 ml - PCR clean | PCR clean, paski 8 probówek, 120 szt. (960 probówek), Eppendorf 0030124359 | 34 op. |  |  |  |  |
|  | Probówki Eppendorf Safe-Lock Tubes, 0,5 mL - PCR clean | (1 op. = 500 szt.), PCR clean, bezbarwne, Eppendorf 0030123301 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Probówki Eppendorf Safe-Lock Tubes, 0,5 mL - PCR clean (bursztynowe) | (1 op. = 500 szt.), PCR clean, bursztynowe (ochrona przed światłem), Eppendorf 0030121155 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Probówki Eppendorf Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - PCR clean | (1 op. = 1000 szt.), PCR clean, bezbarwne, Eppendorf 0030123328 | 78 op. |  |  |  |  |
|  | Probówki Eppendorf Safe-Lock Tubes, 2 ml - PCR clean | (1 op. =1000 szt.)PCR clean, bezbarwne, Eppendorf 0030123344 | 30 op. |  |  |  |  |
|  | Probówki Eppendorf Safe-Lock Tubes, 2 ml - PCR clean (bursztynowe) | (1 op. = 1000 szt.), PCR clean, bursztynowe (ochrona przed światłem), Eppendorf 0030120248 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Probówki Eppendorf Safe-Lock Tubes, 5 ml - PCR clean | (1 op. = 1000 szt.), PCR clean, bezbarwne, Eppendorf 0030119460 | 15 op. |  |  |  |  |
|  | Probówki stożkowe 15 ml / falkony/ Clonical tubes | (1 op.= 500 szt.) Sterylne, wolne od pirogenów, DNaz, RNaz i DNA ludzkiego i bakteryjnego, Eppendorf 0030122259 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Probówki stożkowe 50 ml / falkony/ Clonical tubes | (1 op.= 500 szt.) Sterylne, wolne od pirogenów, DNaz, RNaz i DNA ludzkiego i bakteryjnego, Eppendorf 0030122178 | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Probówki Eppendorf 2 ml (zielone) | (1 op.= 1000 szt.) Eppendorf 0030120230 | 2 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych ze względu na kompatybilność akcesoriów ze sprzętem używanym w laboratorium.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 3 Drobne sprzęty laboratoryjne

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Pipeta tłokowa 1 kanałowa Eppendorf Research® plus, 2 – 20 µL | 2 – 20 µL, zmienna objętość, Eppendorf 3123000098 | 2 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Pipeta tłokowa 1 kanałowa Eppendorf Research® plus, 10 – 100 µL | 10 - 100 µL, zmienna objętość, Eppendorf 3123000047 | 2 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Pipeta tłokowa 1 kanałowa Eppendorf Research® plus, 20 – 200 µL | 20 – 200 µL, zmienna objętość, Eppendorf 3123000055 | 2 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Pipeta tłokowa 1 kanałowa Eppendorf Research® plus, 0,5 – 10 µL | 0,5 – 10 µL, szary pośredni, zmienna objętość, Eppendorf 3123000020 | 1 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Pipeta tłokowa 1 kanałowa Eppendorf Research® plus, 2 – 20 µL | 2 – 20 µL, żółty, zmienna objętość, Eppendorf 3123000039 | 1 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Pipeta tłokowa 1 kanałowa Eppendorf Research® plus, 10 – 1000 µL | 10 – 1000 µL, zmienna objętość, Eppendorf 3123000063 | 1 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Pipeta tłokowa 1 kanałowa Eppendorf Research® plus, 0,5 – 5 mL | 0,5 – 5 ml, zmienna objętość, Eppendorf 3123000071 | 1 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Eppendorf Tube Rack 5,0/15 ml, 12 miejsc | (1op. = 2 szt.) Statyw na próbówki 5,0/15ml, 12 miejsc, Eppendorf 0030119.827 | 5 op. |  |  |  |  |
| 9 | Eppendorf Tube Rack 5,0/15 ml i 6x25/50 ml, 12 miejsc | (1op. = 2 szt.) Statyw na próbówki 5,0/15ml i 6x25/50 ml, 12 miejsc, Eppendorf 0030119.835 | 2 op. |  |  |  |  |
| 10 | Eppendorf Tube Rack 1,5/2 ml, 36 miejsc | (1op. = 2 szt.) Statyw na próbówki1,5/ 2 ml, 36 miejsc, Eppendorf 0030119.819 | 10 op. |  |  |  |  |
| 11 | Pipeta Research® plus 20-200 µl | Eppendorf, nr. kat. 3123000055 Pipeta wraz z wzorcowaniem w punktach pomiarowych: * Vmin: es ± 5%, ± 1 µL; CV ≤ 1,4%; ≤ 0,28 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 2 szt. |  |  |  |  |
| 12 | Pipeta Research® plus 30-300 µl | Eppendorf, nr. kat 3123000101 Pipeta wraz z wzorcowaniem w punktach pomiarowych: * Vmin: es ± 5%, ± 1,5 µL; CV ≤ 1,4%; ≤ 0,42 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 1 szt. |  |  |  |  |
| 13 | Pipeta Research® plus 2-20 µl | Eppendorf , nr. kat. 3123000039 Pipeta wraz z wzorcowaniem w punktach pomiarowych: * Vmin: es ± 10%, ± 0,2 µL; CV ≤ 3%; ≤ 0,06 µL * 50% Vmax: zgodnie z normą ISO * Vmax: zgodnie z normą ISO | 1 szt. |  |  |  |  |
| 14 | Eppendorf Research® plus, 3-pak; opcja: 100-1000 µl; 500-5000 µl; 1000-10000 µl | Eppendorf, nr. kat. 3123000926 Pipety wraz z wzorcowaniem w punktach pomiarowych: 1. pipeta 100-1000 µl * Vmin: es ± 6%, ± 6 µL; CV ≤ 1,2%, ≤ 1,2 µL * 50% Vmax: es ± 1,6%, ± 8 µL; CV ≤ 0,4%, ≤ 2 µL * Vmax: zgodnie z normą ISO 2. pipeta 500-5000 µl * Vmin: es ± 4,8%, ± 24 µL; CV ≤ 1,2%, ≤ 6 µL * 50% Vmax: es ± 1,6%, ± 40 µL; CV ≤ 0,5%, ≤ 12,5 µL * Vmax: zgodnie z normą ISO 3. pipeta 1000-10000 µl * Vmin: es ± 6%, ± 60 µL; CV ≤ 1,2%, ≤ 12 µL * 50% Vmax: es ± 1,2%, ± 60 µL; CV ≤ 0,4%, ≤ 20 µL * Vmax: zgodnie z normą ISO | 1 szt. |  |  |  |  |
| 15 | Pipeta Reference® 0,1-2,5 µl | Eppendorf, nr. kat. 4924000010 Pipeta wraz z wzorcowaniem w punktach pomiarowych: * 10%Vmax: es ± 24% ± 0,06 µL; CV ≤ 12%; ≤ 0,03 µL * 50% Vmax: es ± 5%, ± 0,062 µL; CV ≤ 3%, ≤ 0,038 µL * Vmax: es ± 2,5%, ± 0,0625 µL; CV ≤ 1,4%, ≤ 0,036 µL | 2 szt. |  |  |  |  |
| 16 | Eppendorf SmartBlock 5 mL | Eppendorf, nr. kat. 5309000007 Wymienialny termoblok na 8 probówek 5-mililitrowych. Kompatybilny z ThermoMixer C i ThermoStat C. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 52ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych ze względu na posiadane już w laboratoriach wyposażenie oraz na fakt, że wzorcowanie/sprawdzanie zewnętrzne pipet jest wykonywane przy użyciu oryginalnych końcówek producenta. Stosowanie w badaniach takich samych końcówek gwarantuje odpowiednią jakość badań.

Dla poz. 11-15 do dostawy należy dołączyć certyfikat i świadectwo wzorcowania sprzętu.

Realizacja w ciągu 45 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem..

Część 4 Rękawiczki jednorazowe

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Rękawiczki lateksowe; bezpudrowe; rozmiar S | Mercator, nr kat. RD10005002 lub równoważny | 45 op. |  |  |  |  |
|  | Rękawiczki lateksowe; bezpudrowe; rozmiar M | Mercator, nr kat. RD10005003 lub równoważny | 125 op. |  |  |  |  |
|  | Rękawiczki lateksowe; bezpudrowe; rozmiar L | Mercator, nr kat. RD10005004 lub równoważny | 30 op. |  |  |  |  |
|  | Rękawiczki lateksowe; bezpudrowe; wyścielone polimerem, rozmiar S | Mercator, nr kat. RD10006002 lub równoważny | 11 op. |  |  |  |  |
|  | Rękawiczki winylowe, bezpudrowe, rozmiar M | Mercator, nr kat. RD20018003 lub równoważny | 10 op. |  |  |  |  |
|  | Rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe, rozmiar XS | Mercator, nr kat. RD30138001 lub równoważny | 15 op. |  |  |  |  |
|  | Rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe, rozmiar S | Mercator, nr kat. RD30138002 lub równoważny | 445 op. |  |  |  |  |
|  | Rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe, rozmiar M | Mercator, nr kat. RD30138003 lub równoważny | 410 op. |  |  |  |  |
|  | Rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe, rozmiar L | Mercator, nr kat. RD30138004 lub równoważny | 95 op. |  |  |  |  |
|  | Rękawiczki nitrylowe, rozmiar S | Mercator, nr kat. RD30105002 lub równoważny | 26 op. |  |  |  |  |
|  | Rękawiczki nitrylowe, rozmiar M | Mercator, nr kat. RD30105003 lub równoważny | 34 op. |  |  |  |  |
|  | Rękawiczki nitrylowe, rozmiar L | Mercator, nr kat. RD30105004 lub równoważny | 3 op. |  |  |  |  |
|  | Rękawiczki nitrylowe; bezpudrowe; z wydłużonym mankietem; rozmiar XS | Mercator, nr kat. RD30229001 lub równoważny | 20 op. |  |  |  |  |
|  | Rękawiczki nitrylowe; bezpudrowe; z wydłużonym mankietem; rozmiar S | Mercator, nr kat. RD30229002 lub równoważny | 37 op. |  |  |  |  |
|  | Rękawiczki nitrylowe; bezpudrowe; z wydłużonym mankietem; rozmiar M | Mercator, nr kat. RD30229002 lub równoważny | 24 op. |  |  |  |  |
|  | Rękawiczki nitrylowe; bezpudrowe; z wydłużonym mankietem; rozmiar L | Mercator, nr kat. RD30229004 lub równoważny | 10 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

Data ważności min. 18 miesięcy od daty dostawy.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 5 Rękawiczki jednorazowe grube

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Rękawiczki nitrylowe, z diamentową strukturą, rozmiar S | Mercator, nr kat. RP30063002 lub równoważny | 16 op. |  |  |  |  |
| 2 | Rękawiczki nitrylowe, z diamentową strukturą, rozmiar M | Mercator, nr kat. RP30063003 lub równoważny | 50 op. |  |  |  |  |
| 3 | Rękawiczki nitrylowe, z diamentową strukturą, rozmiar L | Mercator, nr kat. RP30063004 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

Data ważności min. 18 miesięcy od daty dostawy.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 6 Akcesoria laboratoryjne Brand

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Probówki typu Eppendorf; do PCR; bezbarwny; z płaskim wieczkiem; 0,2 mL | op. 1000 szt; obj. 0,2 ml, autoklawowalne; Brand nr kat. 781305 lub równoważne | 5 op. |  |  |  |  |
| 2 | Probówki typu Eppendorf; do PCR; bezbarwny; z wypukłym wieczkiem; 0,2 mL | op. 1000 szt; obj. 0,2 ml, autoklawowalne; Brand nr kat. 781300 lub równoważne | 2 op. |  |  |  |  |
| 3 | Probówki typu Eppendorf; bezbarwny; 0,5 mL | op. 1000 szt; obj. 0,5 ml, autoklawowalne; Brand nr kat. 780507 lub równoważne | 3 op. |  |  |  |  |
| 4 | Probówki hodowlane z nakrętką; szklane | op. 100 szt; Brand nr kat. 113935 lub równoważne | 1 op. |  |  |  |  |
| 5 | Końcówki PD-Tips II do dozowników strzykawkowych | op. 100 szt.; obj. 0,5 ml, końcówki niesterylne; Brand nr kat. 705702 lub równoważne | 5 op. |  |  |  |  |
| 6 | Końcówki do pipet w worku 500-5000 µl | op. 200 szt.; obj. 500-5000 µl, końcówki niesterylne; Brand nr kat. 702595 | 1 op. |  |  |  |  |
| 7 | Końcówki do pipet w worku 0,5-20 µl | op. 2000 szt.; obj. 0,5-20 µl, końcówki niesterylne; Brand nr kat. 732004 | 2 op. |  |  |  |  |
| 8 | Statyw Plasibrand z PP 30mm na 21 miejsc | Brand nr kat. K-6136 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych dla pozycji 6 i 7 ze względu na to, że wzorcowanie i sprawdzanie zewnętrzne pipet jest wykonywane przy użyciu oryginalnych końcówek producenta. Stosowanie w badaniach takich samych końcówek gwarantuje powtarzalność badań. Dla pozostałych pozycji Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.

Data ważności co najmniej 2 lata od daty podpisania umowy.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 7 Akcesoria Gilson

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Końcówki bez filtra, PIPETMAN DIAMOND Tips, D300; ECOPACK, 10-300 µL | op. 10 000 szt; obj. 10-300 µL, autoklawowalne; Gilson, nr kat. F161730 | 9 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych  ze względu na to, że wzorcowanie i sprawdzanie zewnętrzne pipet jest wykonywane przy użyciu oryginalnych końcówek producenta. Stosowanie w badaniach takich samych końcówek gwarantuje powtarzalność badań.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy do Pruszcza Gd.

.

Część 8 Końcówki do pipet

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Końcówki do pipety HTL | PCR sterile, clean 1000 - 5000 µl; nr kat. Medlab 80.5000.0 | 5 op. (1 op./200szt.) |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych, ze względu na to, że ww. akcesoria muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego wyposażeniem.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, do OCL Poznań.

Część 9 Końcówki do pipet

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Końcówki do pipety HTL | PCR sterile, clean 100 - 1000µl; nr kat. Omnitip 85240 | 5 op. (1 op. = 5 pudełek x 96 szt) |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipety HTL z filtrem | PCR sterile, clean 20 - 200µl; Omnitip 83240 | 3 op. (1 op. = 10 pudełek x 96 szt) |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipety HTL z filtrem | PCR sterile, clean 2 - 20µl; Omnitip 86240 | 3 op. (1 op. = 10 pudełek x 96 szt) |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipety HTL z filtrem | PCR sterile, clean 0,5 - 10µl; Omnitip 81240 | 2 op. (1 op. = 10 pudełek x 96 szt) |  |  |  |  |
|  | Końcówki bez filtra | Końcówki OMNITIP o poj. 100-1.000µl; Omnitip 85410 | 10 op. (1 op. = 480 szt.) |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych, ze względu na to, że ww. akcesoria muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego wyposażeniem.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 10 Akcesoria laboratoryjne

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Mikroprobówki | Probówki typu Eppendorf; PCR Clean; bezbarwny; 2 mL, np. Sarstedt 72.691 lub równoważne | 4 op. (1 op. = 500 szt.) |  |  |  |  |
|  | Mikroprobówki | Mikroprobówki zakręcane; wolnostojące; 2 mL, np. Sarstedt 72.694.005 lub równoważne | 6 op. (1 op. = 100 szt.) |  |  |  |  |
|  | Probówki | Probówka okrągłodenna; PP; 30 ml, np. Sarstedt 55.517 lub równoważne | 13 op. (1 op. = 500 szt.) |  |  |  |  |
|  | Probówki | Korek do probówki 30 mL; LD-PE, np. Sarstedt 65.791 lub równoważny | 3 op. (1 op. = 2000 szt.) |  |  |  |  |
|  | Kubki | Kubki z PS o poj. 250 ml, Sarstedt 75.560 | 5 op. (1 op. = 500 szt.) |  |  |  |  |
|  | Pokrywki | Pokrywki z PS do kubków o poj. 250 ml, Sarstedt 76.561 | 5 op. (1 op. = 500 szt.) |  |  |  |  |
|  | Worki na odpady | Worek na odpady; PP; 200x300mm, np. Sarstedt 86.1197 lub równoważne | 16 op. (1 op. = 100 szt.) |  |  |  |  |
|  | Wymazówki | Wymazówka czysta bez podłoża 12mm x 133 z plastikową bagietką i wiskozowym wacikiem, np. Sarstedt 80.1301 lub równoważne | 1 op. (1 op. = 100 szt.) |  |  |  |  |
|  | Mikroprobówki | Mikroprobówki z zakrętką o obj. 0,5 ml, Sarstedt 72.730.006 | 1 op. (1 op. = 100 szt.) |  |  |  |  |
|  | Próbówki 8 ml z zakrętką | Probówki płaskodenne o pojemności 8 ml wykonane z PP w zestawie z zakrętką z PP i uszczelką typu o-ring z EPDM. Bezbarwne. Średnica ok. 16,5 mm. Wysokość ok. 57 mm. Niesterylne. Opakowanie 1000 szt. Sarstedt nr kat. 60.542.007 | 1 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych dla pozycji 5, 6, 9, 10 ze względu na to, że ww. akcesoria muszą być kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego wyposażeniem. Dla pozostałych pozycji Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 11 Akcesoria laboratoryjne

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Nalgene™ Oak Ridge High-Speed PPCO Centrifuge Tubes; 30 mL | okrągłodenne, wykonane z PP, autoklawowalne, wym.: 25,8x93,5 mm, Thermo Fisher Scientific 3119-0030PK | 11 op. (1 op. = 10 szt.) |  |  |  |  |
| 2 | Nalgene™ Oak Ridge High-Speed PPCO Centrifuge Tubes; 50 mL | okrągłodenne, wykonane z PP, autoklawowalne, wym.: 28,8x105,9 mm, Thermo Fisher Scientific 3119-0050PK | 5 op. (1 op. = 10 szt.) |  |  |  |  |
| 3 | Płytka titracyjna do testu ELISA; 96 dołkowa; 128x86 mm | Thermo Fisher Scientific 442404 | 118 op. (1 op. = 60 szt.) |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych, ze względu na to, że ww. akcesoria muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego wyposażeniem.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 12 Końcówki do pipet Gilson

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Końcówki z filtrem DF200ST Tipack Rack | Gilson nr. F171503 FILTR Końcówki PIPETMAN DIAMOND DF200ST TIPACK do pracy z pipetami PIPETMAN (20-200 μL), op. 960 szt. (10x96), sterylne z filtrem | 125 op. |  |  |  |  |
| 2 | Końcówki D200 do pipet Gilson – Tipack Rack 2-200 µl | Gilson nr. F171300 bez filtra Końcówki PIPETMAN DIAMOND D200 TIPACK do pracy z pipetami PIPETMAN (2-200 μL), op. 960 szt. (10x96) | 32 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych, gdyż końcówki muszą być kompatybilne z urządzeniem PlateMaster firmy Gilson.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy do Koszalina.

Część 13 Mieszadełka

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Mieszadełko magnetyczne z pierścieniem na środku | 64,0 x 8,0 mm, nr kat. BIONOVO 6-1187 lub równoważne | 5 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Mieszadełko magnetyczne z pierścieniem na środku | 25,0 x 8,0 mm, nr kat. BIONOVO 6-1183 lub równoważne | 5 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Mieszadełko magnetyczne z pierścieniem na środku | 51,0 x 8,0 mm, nr kat. BIONOVO 6-1186 lub równoważne | 3 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż oferowane produkty będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane powyżej.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy do Pruszcza Gd.

Część 14 Płytki do LightCycler

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Płytki Real-time PCR | LightCycler® Multiwell Plate 96, white, Płytki do real-time PCR wykonane z białego polipropylenu, wraz z folią uszczelniającą, 1 op. = 5 x 10 płytek; Roche, nr kat. 04729692001 | 29 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych ze względu na kompatybilność akcesoriów ze sprzętem używanym w laboratorium.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 15 Torebki ekstrakcyjne

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Torebki ekstrakcyjne | Torebki ekstrakcyjne „Universal”, 12x14 lub 12x15 cm z syntetycznym wkładem filtrującym przeznaczone do użycia z zastosowaniem urządzenia HOMEX - możliwość miażdżenia w nich zarówno tkanki miękkiej (np. liście) jak i twardych obiektów (np. nasiona papryki); 1 op. = 100 szt. Bioreba, nr. kat. 430100A | 2 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych ze względu na kompatybilność akcesoriów ze sprzętem używanym w laboratorium.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy do OCL Poznań

Część 16 Probówki odbierające

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Mikroprobówki | Niesterylne probówki odbierające z polipropylenu bez kapsla o pojemności 2 ml; 1 op. = 1000 sztuk Qiagen kat. 19201 | 14 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych ze względu na kompatybilność akcesoriów ze sprzętem używanym w laboratorium.

Realizacja: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 17 Probówki odbierające

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Mikroprobówki | Probówki o objętości 2 ml bez kapsla, gotowe do stosowania ze wszystkim zestawami do oczyszczania DNA i RNA np. EURx kat. E0350-02 lub równoważne | 6 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż oferowane produkty będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane powyżej.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 18 Akcesoria do homogenizacji

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Mikroprobówki do lizy | innuSPEED Lysis Tube J; Probówki do lizy o objętości 2 ml wypełnione kulkami homogenizacyjnymi 1 op. = 250 sztuk Smartlab, nr. kat. 845-CS-1120250 | 2 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych ze względu na kompatybilność akcesoriów ze sprzętem używanym w laboratorium.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, do Torunia.

Część 19 Akcesoria do homogenizacji Thermomix

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Naczynie kompletne z zieloną uszczelką TM31 | Vorverk, Thermomix TM 31 Skład kompletnego naczynia miksującego: naczynie miksujące, podstawa naczynia miksującego, nóż miksujący z motylkiem, pokrywa z uszczelką, miarka MT, koszyczek. | 2 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Nóż miksujący z uszczelką TM31 | Vorverk, nóż miksujący do Thermomix TM 31 Nóż miksujący z uszczelką - wykonany ze stali nierdzewnej; cztery ostrza pracujące na różnych poziomach, co pozwala na równomierne rozdrabnianie próbek. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Zielona uszczelka pokrywy TM31 | Vorverk, uszczelka pokrywy do Thermomix TM 31 Uszczelka pokrywy naczynia miksującego zbudowana z silikonu i poliamidu, zapewnia szczelność naczynia miksującego. | 1 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych ze względu na kompatybilność ze sprzętem używanym w laboratorium.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy do Torunia.

Część 20 Termometry i termohigrometry

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Q-MSystem Module RTH1- LCD | Pol-Lab nr kat. QMSM-RTH1-LCD Q-MSystem Module RTH1- LCD z czujnikiem HA wraz z wzorcowaniem w punktach pomiarowych: - temp 18°C; wilg. 10%; 50%; 70% - temp. 25°C; wilg. 10%; 50%; 70% | 2 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Q-MSystem Module RT1- LCD | Pol-Lab nr kat QMSM-RT1-LCD Q-MSystem Module RT1- LCD z czujnikiem TD – wraz z wzorcowaniem w punktach pomiarowych: - temp. 8°C; - temp. 2°C; - temp. -15°C; - temp. -20°C | 2 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Q-MSystem Module RT1 LCD | rejestrator z monitorowaniem temp. w 1 pkt., zasilacz sieciowy (230V), w zestawie sensor TC do pomiaru temp., dł. przewodu sondy 2m; świadectwo wzorcowania z laboratorium akredytowanego zgodnie z wytycznymi poniżej; każdy termometr w 3 pkt. dla każdego termometru (+21, +24, +28°C) oraz (+1, +4, +7°C) | 2 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych, ponieważ zamawiane akcesoria muszą być kompatybilne ze sprzętem posiadanym w laboratoriach GIORiN CL.

Do dostawy należy dołączyć świadectwo wzorcowania z laboratorium posiadającego akredytację PCA oraz instrukcję obsługi w języku polskim (jeśli taka istnieje). Gwarancja – 24 miesiące.

Realizacja w ciągu 45 dni od daty podpisania umowy do Torunia.

Część 21 Akcesoria laboratoryjne

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Kriopudełka kartonowe na probówki | Wodoodporne pojemniki z powlekanej tektury. Przeznaczone do przechowywania próbek w temperaturach od -86°C do 4°C; np. Bionovo K-0760 lub równoważny | 10 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Statywy Top-Rack na probówki 1,5 ml i 2,0 ml | Statywy na probówki 1,5 ml – 2,0 ml z dwoma uchwytami. Wykonane z polipropylenu. Odporne na temp. od -80°C do +125°C. Przystosowane do sterylizacji w autoklawie; Bionovo B-3414 | 2 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Szufelka z PP | Szufelka wykonana z białego polipropylenu, przeznaczona do pobierania i dozowania materiałów sypkich; np. Bionovo E-6943 lub równoważny | 5 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Szpatułko-łyżeczka z małym ostrzem, okrągła | Szpatułko-łyżeczka wykonana ze stali nierdzewnej, długości 150 mm przeznaczona, do pobierania i dozowania niewielkich ilości substancji stałych. Wyposażona w proste ostrze po jednej stronie oraz zaokrągloną łyżeczkę po stronie przeciwnej. Przystosowana do sterylizacji w autoklawie; np. Bionovo B-0608 lub równoważny | 4 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Szpatułka podwójna z zakrzywionymi brzegami | Szpatułka wykonana ze stali szlachetnej. Wyposażona w dwa robocze ostrza: jedno zaokrąglone z zakrzywionymi krawędziami oraz drugie proste. Przeznaczona do pracy z substancjami sypkimi. Przystosowana do sterylizacji w autoklawie; np. Bionovo B-0598 lub równoważny | 8 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Statyw karuzelowy 2 | Statyw karuzelowy na którym można przechowywać maksymalnie sześć pipet. Wyposażony wymienialne uchwyty, pozwalające na przechowywanie pipet automatycznych; Bionovo nr. kat. K-9570 | 1 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Kriopudełka Eppendorf Storage Box, 15 ml | Wykonane z polipropylenu pojemniki, odporne na temperatury do -86°C. Przystosowane do 20-minutowej sterylizacji w autoklawie. Wyposażone w otwory ułatwiające wyrównanie temperatury w trakcie zamrażania oraz przeźroczystą pokrywkę ułatwiającą identyfikację próbek; Bionovo K-0787 | 4 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Kriopudełka Eppendorf Storage Box, 5,0 ml | Wykonane z polipropylenu pojemniki, odporne na temperatury do -86°C. Przystosowane do 20-minutowej sterylizacji w autoklawie. Wyposażone w przeźroczystą pokrywkę ułatwiającą identyfikację próbek; Bionovo K-0786 | 2 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Pojemnik, PS, 160 x 100 x 75 mm | Wykonany z przezroczystego polistyrenu pojemnik z dużym otworem ułatwiającym dostęp do przechowywanych przedmiotów. Stabilny, wyposażony w wgłębienia umożliwiające wygodny chwyt. Przystosowany do ustawiania piętrowego; np. Bionovo 2-1290 lub równoważny | 3 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych dla pozycji 2, 6, 7, 8, ze względu na to, że ww. akcesoria muszą być kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego wyposażeniem. Dla pozostałych pozycji Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy do Torunia..

Część 22 Sita laboratoryjne

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sito laboratoryjne, 0,600 mm | Okrągłe sito laboratoryjne, pokład sitowy z siatki tkanej z drutu nierdzewnego o średnicy oczek 600μm (oczka kwadratowe), obudowa metalowa, nierdzewna o średnicy 200mm i wysokości 50mm. Sito wraz ze świadectwem wzorcowania. np. Atest | 2 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Sito laboratoryjne, 0,045 mm | Okrągłe sito laboratoryjne o średnicy 200 mm, z siatką stalową o wielkości oczek 45 µm (oczka kwadratowe) i wysokości 50 mm z dołączonym świadectwem wzorcowania; np. Multiserw Morek | 3 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Sito laboratoryjne, 0,025 mm | Okrągłe sito laboratoryjne o średnicy 200 mm, z siatką stalową o wielkości oczek 45 µm (oczka kwadratowe) i wysokości 50 mm z dołączonym świadectwem wzorcowania; np. Multiserw Morek | 4 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

Realizacja w ciągu 45 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 23 Drukarka etykiet

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Drukarka etykiet | Drukarka etykiet DYMO LabelManager 420P 180 dpi / do 19 mm / PC / USB / z 5 szt. taśm D1 i etui w zestawie. Drukarka etykiet z klawiaturą ABCD oraz wbudowaną funkcją z polskimi znakami i znakami specjalnymi, dzięki czemu drukuje dowolne opisy i nazwy w języku polskim. Liczba wierszy tekstu na etykiecie: taśma 19 mm → 1–4 wiersze; nr kat. 6200 lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy do Koszalina.

Część 24 Kapsuła mikrofiltracyjna

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Kapsuła mikrofiltracyjna | Kapsuła mikrofiltracyjna 0,2 μm 150 cm2, GZ 1/4″. Filtr przepływowy przeznaczony jest do sterylnego filtrowania wody. W polipropylenowej obudowie znajduje się kaskadowa membrana z polieterosulfonu o rozmiarach porów membrany: 0,45/0,2 μm. Hydrolab nr kar EM-SP-20-14 | 2 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych, ze względu na to, że zakupione akcesoria muszą być kompatybilne ze sprzętem znajdującym się na wyposażeniu laboratorium.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy do Koszalina.

Część 25 Igły preparacyjne

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Igły preparacyjne proste | igła preparacyjna prosta, opakowanie 10 sztuk. Np. WINLAB (Windaus-Labortechnik GmbH) nr kat. 7543 lub równoważny | 10 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy do Katowic.

Część 26 Probówki falcon

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Probówki wirówkowe | Probówki- falcon; PP; sterylne; z płaską zakrętką PE; dno stożkowe; 50 mL; op. 500 szt.; kat. LLG-4668483 lub równoważne | 26 op. |  |  |  |  |
| 2 | Probówki wirówkowe | Probówki- falcon; PP; sterylne; z płaską zakrętką PE; wolnostojące; 50 mL; op. 500 szt.; kat. LLG-4668486 lub równoważne | 20 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Realizacja w listopadzie do Koszalina - poz.1: 5 op. oraz poz. 2: 6 op.

Realizacja pozostałych opakowań w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 27 Szkiełka, głaszczki

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 1 | Głaszczki jednorazowe | Głaszczki jednorazowe. Op. 25 szt. np. Chemland nr kat 06-ETARI25 lub równoważny | 14 op. |  |  |  |  |
| - 2 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe | Szkiełka podstawowe 76x26x1 mm, pole białe szlifowane; np. Chemland 04-296.202.04 lub równoważny | 22 op. |  |  |  |  |
|  | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe | Szkiełka nakrywkowe 24x32 mm np. Chemland 04-298.202.05 lub równoważny | 39 op. |  |  |  |  |
|  | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe | Szkiełka nakrywkowe 18x18 mm np. Chemland 04-298.202.01 lub równoważny | 3 op. |  |  |  |  |
|  | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe | Szkiełka nakrywkowe 24x40 mm, (grubość 0,13-0,16 mm, ze szkła borokrzemianowego; np. Chemland 04-298.202.06 lub równoważny | 50 op. |  |  |  |  |
|  | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe | Szkiełka nakrywkowe 24x50mm, (grubość 0,13-0,16 mm, ze szkła borokrzemianowego; np. Chemland 04-298.202.07 lub równoważny | 194 op. |  |  |  |  |
|  | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe | Szkiełka nakrywkowe 24x60mm, (grubość 0,13-0,16 mm, ze szkła borokrzemianowego; np. Chemland 04-298.202.08 lub równoważny | 136 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem

Część 28 Szkło laboratoryjne

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Butelka z nakrętką | Butelka z nakrętką BORO 3.3 GL45 2000ml, np. Chemland nr 19-275.202.25 lub równoważny | 10 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Cylinder pomiarowy, 50ml | Cylinder miarowy szklany poj. 50 ml np. Chemland nr 19-139.202.43 lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Cylinder pomiarowy, 500ml | Cylinder miarowy szklany poj. 500 ml np. Chemland kat 19-139.202.46 lub równoważny | 2 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem

Część 29 Akcesoria do Mediawell

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Stalowa rurka dozująca z nakrętką do Mediawell | op. 1 szt. stalowa rurka dozująca z nakrętką do Mediawell, pasująca do węża do Distriwel 440; Argenta, nr kat. MEDW2103 | 3 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Filtry do autoklawu Mediawell | op. 50 szt.; Alliance bio expertise/ Argenta, nr kat. MEDW3003 | 3 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych, ponieważ zamawiane akcesoria muszą być kompatybilne z rozlewarką podłoży firmy Alliance BioExpertise (Distriwel 440), którą posiada na wyposażeniu GIORiN CL.

Data ważności min. 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy do Torunia.

Część 30 Biologiczne i chemiczne testy do sterylizacji

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Biologiczne testy ampułkowe szybkiego odczytu Smart-Read EZTest | op. 100szt.; do kontroli sterylizacji parą wodną o szybkim odczycie, zawiera zarodniki Geobacillus stearothermophilus w ilości 3,0*105; MesaLabs 877.746.8883; InformerMed, nr kat. SEZS/5 | 16 op. |  |  |  |  |
|  | Sterylizer control tubes typ 5 | op. 100 szt.; Browne, 7305, kontrola procesu sterylizacji suchym, gorącym pow. 180°/35 min., 160°/60 min wymiary 45x 5 mm; Alchem, nr kat. 237-7305AB lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | DRIamp, biologiczny wskaźnik suchej sterylizacji | op. 50 szt.; DRIamp, biologiczny wskaźnik suchej sterylizacji termicznej (B. atrophaeus ref # 9372, fiolka ze sporami + pożywka); Mesa Laboratories, nr kat. DH-50 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | SoftMed Testy do sterylizacji parowej klasa 5 | op. 200 szt.; (paski łamane dające 400 testów); SoftMed Testy do sterylizacji parowej klasa 5, matopat24, NN-MUR-TSP5-001 lub równoważny | 4 op. |  |  |  |  |
|  | Torebki do sterylizacji 90 x 230 mm | op. 200 szt.; Sterim, nr kat. SSP0923 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Torebki do sterylizacji 200 x 330 mm | op. 200 szt.; Sterim, nr kat. SSP2033 lub równoważny | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Torebki do sterylizacji 300 x 450 mm | op. 200 szt.; Sterim, nr kat. SSP3045 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Chemiczne testy paskowe | op. 100 szt.; Do procesu sterylizacji parą wodną. Wskaźniki emulacyjne TST, typ 6, 134°C/5,3 min; 121°C/15 min. Browne (Steris) nr kat. 2342 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Chemiczne testy paskowe | op. 200 szt.; Do procesu sterylizacji parą wodną. Wskaźniki emulacyjne TST, typ 6, 134°C/7 min; 121°C/20 min. Browne (Steris) nr kat. 3760 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | STERIM® Inkubator BI do testów biologicznych | Urządzenie do inkubowania szczepów bakterii używanych jako testy sterylizacji przy metodach: parowej, tlenkiem etylenu, formaldehydem, plazmą i gorącym powietrzem. Temperatura inkubacji 5-80°C. czas inkubacji: maksymalnie do 99 h i 59 min., komory do umieszczenia ampułek: 15, Sterim, MINIT-1 lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych dla poz. 1, ponieważ zamawiane akcesoria muszą być kompatybilne z inkubatorem Getinge, który znajduje się na wyposażeniu GIORiN CL.

Dla pozostałych pozycji Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że oferowane produkty będą co najmniej takiej jakości jak podane w OPZ i zgodnie z parametrami katalogowymi wymienionych producentów.

Data ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.

Realizacja w listopadzie poz. 1: 1 op. Katowice,  1 op. Kielce, 1 op. OCL Poznań, 1 op. Radzyń Podlaski, 1 op. Sieradz, 2 op. Toruń, poz. 3: 1 op. Koszalin, poz. 4: 1 op. Olsztyn, 1 op. OCL Poznań

Realizacja pozostałych pozycji i opakowań: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 31 Wymazówki

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | CalCheck | 1 op.; przyrząd do weryfikacji kalibracji dla luminometrów; Hygiena nr kat. ASY0441 | 1 op. |  |  |  |  |
| 2 | Wymazówka Ultrasnap™ | op. 100 szt.; wymazówki do badania powierzchni do luminometru Sure Plus; Hygiena nr kat. US2020 | 2 op. |  |  |  |  |
| 3 | Wymazówka Aquasnap™ | op. 100 szt.; wymazówki do badania płynów do luminometru Sure Plus; Hygiena nr kat. AQ-100X | 2 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych, ponieważ zamawiane akcesoria muszą być kompatybilne z urządzeniem Sure Plus, które posiada na wyposażeniu GIORiN CL.

Data ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 32 Szalki Petriego

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Szalki Petriego średnica 90 mm | op. 600 szt.; jałowe, średnica 90 mm, z polistyrenu, 3 żebra wentylacyjne, pakowane po 25szt.; odpowiednie do automatycznej rozlewarki podłoży Distriwel 440; Noex nr kat. BP903S25SQ | 29 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych, ponieważ zamawiane akcesoria muszą być kompatybilne z rozlewarką podłoży firmy Alliance BioExpertise (Distriwel 440), którą posiada na wyposażeniu GIORiN CL.

Data ważności min. 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

Realizacja w listopadzie poz. 1: 1 op. Katowice,  3 op. Kielce, 1 op. Koszalin

Realizacja pozostałych pozycji i opakowań: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 33 Zużywalne akcesoria laboratoryjne

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 1 | Kartonowe kriopudełko na probówki typu Falcon | 1 szt.; liczba miejsc w pudełku 16; przechowywanie falconów o poj. 50 ml; Bionovo nr kat. B-0352 lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Kriopudełka kartonowe na probówki | op. 5 szt.; kriopudełka 100- miejscowe, rozm.: 130x130x52mm; Bionovo nr kat. B-0356 lub równoważny | 13 op. |  |  |  |  |
|  | Naklejki na rolce - okrągłe | 1 szt.; okrągłe, 1,5/2,0 ml, biały, 12 mm; Bionovo nr kat. B-3635 lub równoważny | 14 szt. |  |  |  |  |
|  | Naklejki na rolce - okrągłe | 1 szt.; okrągłe, 1,5/2,0 ml, czerwony, 12 mm; Bionovo nr kat. B-3636 lub równoważny | 3 szt. |  |  |  |  |
|  | Naklejki na rolce - okrągłe | 1 szt.; okrągłe, 1,5/2,0 ml, zielony, 12 mm; Bionovo nr kat. B-3637 lub równoważny | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Naklejki na rolce - okrągłe | 1 szt.; okrągłe, 1,5/2,0 ml, żółty, 12 mm; Bionovo nr kat. B-3638 lub równoważny | 26 szt. |  |  |  |  |
|  | Naklejki na rolce - okrągłe | 1 szt.; okrągłe, 1,5/2,0 ml, niebieski, 12 mm; Bionovo nr kat. B-3639 lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Naklejki do opisywania | 1 op.; naklejki punktowe - zestaw 5 kolorów, 12 mm; Bionovo nr kat. B-1019 lub równoważny | 5 op. |  |  |  |  |
|  | Naklejki do opisywania | 1 op.; naklejki punktowe - zestaw 5 kolorów, 8 mm; Bionovo nr kat. B-1018 lub równoważny | 4 op. |  |  |  |  |
|  | Naklejki do opisywania | op. 1700 szt.; termoodporne do probówek 1,5-2,0ml; wym.: 33 x 13 mm; Bionovo nr kat. B-1136 lub równoważny | 8 op. |  |  |  |  |
| - 1 | Taśma samoprzylepna do opisywania | 1 szt.; szer. 13mm, dł. 12,7m, biała; Bionovo nr kat. 2-6101 lub równoważny | 14 szt. |  |  |  |  |
|  | Taśma samoprzylepna do opisywania | 1 szt.; szer. 13mm, dł. 12,7m, żółta; Bionovo nr kat. 2-6102 lub równoważny | 6 szt. |  |  |  |  |
|  | Taśma samoprzylepna do opisywania | 1 szt.; szer. 13mm, dł. 12,7m, zielona; Bionovo nr kat. 2-6103 lub równoważny | 9 szt. |  |  |  |  |
|  | Taśma samoprzylepna do opisywania | 1 szt.; szer. 13mm, dł. 12,7m, czerwona; Bionovo nr kat. 2-6105 lub równoważny | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Taśma samoprzylepna do opisywania | 1 szt.; szer. 13mm, dł. 12,7m, pomarańczowa; Bionovo nr kat. 2-6106 lub równoważny | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | Taśma samoprzylepna do opisywania | 1 szt.; szer. 13mm, dł. 12,7m, niebieska; Bionovo nr kat. 2-6107 lub równoważny | 13 szt. |  |  |  |  |
|  | Taśma samoprzylepna do opisywania | 1 szt.; szer. 13mm, dł. 12,7m, beżowa; Bionovo nr kat. 2-6108 lub równoważny | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Taśma samoprzylepna do opisywania | 1 szt.; szer. 13mm, dł. 12,7m, łososiowy; Bionovo nr kat. 2-6109 lub równoważny | 3 szt. |  |  |  |  |
|  | Taśma samoprzylepna do opisywania | 1 szt.; szer. 13mm, dł. 12,7m, jasnoróżowy; Bionovo nr kat. 2-6111 lub równoważny | 3 szt. |  |  |  |  |
|  | Taśma samoprzylepna do opisywania | 1 szt.; szer. 13mm, dł. 12,7m, lawendowa; Bionovo, nr kat. 2-6113 lub równoważny | 3 szt. |  |  |  |  |
|  | Taśma samoprzylepna do opisywania | 1 szt.; szer. 13mm, dł. 12,7m, szara ; Bionovo, nr kat. 2-6114 lub równoważny | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Taśma do oklejania | 1 szt.; szer. 13mm, dł. 33m, do oklejania szalek Petriego, biała; Bionovo nr kat. B-1155 lub równoważny | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Taśma klejąca odporna na temperaturę | 1 szt.; samoprzylepna do opisywania, odporne na temp, szer. 13mm, dł. 7,6m, biała; Bionovo nr kat. 2-6260 lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Taśma klejąca odporna na temperaturę | 1 szt.; samoprzylepna do opisywania, odporne na temp, szer. 19mm, dł. 7,6m, biała; Bionovo nr kat. 2-6261 lub równoważny | 3 szt. |  |  |  |  |
|  | Taśma klejąca odporna na temperaturę | 1 szt.; samoprzylepna do opisywania, odporne na temp, szer. 25mm, dł. 7,6m, biała; Bionovo nr kat. 2-6262 lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Worki strunowe | op. 100 szt.; bez pola opisu, LDPE; 40 x 60 mm; Bionovo nr kat. L-0178 lub równoważny | 4 op. |  |  |  |  |
|  | Worki strunowe | op. 100 szt.; bez pola opisu, LDPE; 60 x 80 mm; Bionovo nr kat. B-7120 lub równoważny | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Worki strunowe | op. 100 szt.; bez pola opisu, LDPE; 80 x 120 mm; Bionovo nr kat. B-7122 lub równoważny | 3 op. |  |  |  |  |
|  | Worki strunowe | op. 100 szt.; bez pola opisu, LDPE; 100 x 150 mm; Bionovo nr kat. L-0512 lub równoważny | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Worki strunowe | op. 100 szt.; bez pola opisu, LDPE; 120 x 180 mm; Bionovo nr kat. L-0523 lub równoważny | 4 op. |  |  |  |  |
|  | Worki strunowe | op. 100 szt.; bez pola opisu, LDPE; 160 x 220 mm; Bionovo nr kat. B-7123 lub równoważny | 4 op. |  |  |  |  |
|  | Worki strunowe | op. 100 szt.; bez pola opisu, LDPE; 180 x 250 mm; Bionovo nr kat. B-7124 lub równoważny | 4 op. |  |  |  |  |
|  | Worki strunowe | op. 100 szt.; bez pola opisu, LDPE; 200 x 300 mm; Bionovo nr kat. L-0057 lub równoważny | 4 op. |  |  |  |  |
|  | Worki strunowe | op. 100 szt.; bez pola opisu, LDPE; 300 x 400 mm; Bionovo nr kat. B-7126 lub równoważny | 10 op. |  |  |  |  |
|  | Worki strunowe | op. 100 szt.; z polem opisowym, LDPE; 40 x 60 mm; Bionovo nr kat. B-7089 lub równoważny | 3 op. |  |  |  |  |
|  | Worki strunowe | op. 100 szt.; z polem opisowym, LDPE; 60 x 80 mm; Bionovo nr kat. L-0052 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Worki strunowe | op. 100 szt.; z polem opisowym, LDPE; 100 x 150 mm; Bionovo nr kat. B-7092 lub równoważny | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Worki strunowe | op. 100 szt.; z polem opisowym, LDPE; 120 x 170 mm; Bionovo nr kat. B-7094 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Worki strunowe | op. 100 szt.; z polem opisowym, LDPE; 160 x 220 mm; Bionovo nr kat. L-0054 lub równoważny | 4 op. |  |  |  |  |
|  | Worki strunowe | op. 100 szt.; z polem opisowym, LDPE; 180 x 250 mm; Bionovo nr kat. B-7091 lub równoważny | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Worki strunowe | op. 100 szt.; z polem opisowym, LDPE; 250 x 350 mm; Bionovo nr kat. B-7097 lub równoważny | 5 op. |  |  |  |  |
|  | Worki strunowe | op. 100 szt.; z polem opisowym, LDPE; 300 x 400 mm; Bionovo nr kat. B-7095 lub równoważny | 8 op. |  |  |  |  |
|  | Worki strunowe | op. 100 szt.; z polem opisowym, LDPE; 350 x 450 mm; Bionovo, nr kat. B-7098 lub równoważny | 8 op. |  |  |  |  |
|  | Kriopudełko kartonowe | 1 szt.; 100- miejsc, laminowany, wodoodporny karton, z wkładem na probówki o poj. 1-2ml; Bionovo nr kat. D-1385 lub równoważny | 57 szt. |  |  |  |  |
|  | Pudełko Kryobox A2 | 1 szt.; niebieskie, 81- miejsc; polipropylenowe; Bionovo nr kat. B-3702 lub równoważny | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Kriopudełka Eppendorf storage box | op. 2 szt.; pudełko do przechowywania probówek o poj. 5 ml; temp. przechowywania od -86°C do + 121°C; Bionovo nr kat. K-0786 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Pudełko na probówki | 1 szt.; styropianowe, z pokrywką, do probówek o śr. 10,8mm, 20 miejsc, wymiary: 100x85x65mm; Bionovo nr kat. J-5211 lub równoważny | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Pudełko na probówki | 1 szt.; styropianowe, z pokrywką, do probówek o śr. 10,8mm, 100 miejsc, wymiary: 340x100x65mm; Bionovo nr kat. J-5212 lub równoważny | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Kasetka na szkiełka mikroskopowe | Kasetka z tworzywa ABS do przechowywania standardowych 25 szkiełek mikroskopowych w rowkowanych otworach. Z nakładaną pokrywką. Wymiary: ok. 10 x 8,5 x 4cm. Kolor czarny, nieprzeźroczysta. Bionovo nr kat. B-2439 lub równoważny | 20 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 34 Akcesoria laboratoryjne

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 1 | Probówki w paskach SoftStrips 0,2 ml | op. 120 szt.;PP; do PCR o poj. 0,2 ml pasku, 8-dołkowe stripy z dołączonym płaskim korkiem; autoklawowalne w 121 st. C; Bionovo nr kat. A-710970 lub równoważny | 8 op. |  |  |  |  |
| - 2 | Probówki typu Eppendrf 1,5 ml | op. 1000 szt.; typ stożkowodenny, z PP, poj. 1,5ml, szczelne zamknięcie, autoklawowalne, max. wirowanie do 25000 xg; Bionovo nr kat. B-2277 lub równoważny | 57 op. |  |  |  |  |
| - 3 | Krioprobówki | op. 100 szt.; samostojące, 3 ml, silikonowa uszczelka; Bionovo nr kat. A-710514 lub równoważny | 10 op. |  |  |  |  |
| - 4 | Naczynka wagowe | op. 500 szt.; białe, poj. 7 ml, wymiary:41x41x8mm, z PS; Bionovo nr kat. 1-1124 lub równoważny | 3 op. |  |  |  |  |
| - 5 | Naczynka wagowe | op. 500 szt.; białe, poj. 100 ml, wymiary:89x89x25mm, z PS; Bionovo nr kat. 1-1125 lub równoważny | 3 op. |  |  |  |  |
| - 6 | Pojemnik z PP z zakrętką | op. 500 szt.; poj. 125 ml, aseptyczne, pakowane zbiorczo; Bionovo nr kat. P-1200 lub równoważny | 10 op. |  |  |  |  |
| - 7 | Zarękawniki ochronne | op. 100 szt; z włókna SMS, dł 45 cm, na jednym końcu elastyczna gumka, na drugim ściągacz; Bionovo nr kat. B-0926 lub równoważny | 11 op. |  |  |  |  |
| - 8 | Taśma do kontroli procesu sterylizacji parowej | 1 szt.;19mmx55m, sterylizacja parowa; Bionovo nr kat. P-7005 lub równoważny | 4 szt. |  |  |  |  |
| - 9 | Taśma do kontroli procesu sterylizacji parowej | 1 szt.; 12,7 m szer. 19 mm rodzaj sterylizacji: para wodna; Bionovo nr kat. 2-7013 lub równoważny | 3 szt. |  |  |  |  |
| - 10 | Taśma do kontroli procesu sterylizacji parowej | 1 szt.; do sprawdzania procesu sterylizacji gorącym powietrzem, 19 mm x 55 m Bionovo nr kat. P-7006 lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |
| - 11 | Torebki do sterylizacji | op. 200 szt.; rozmiar 130x270mm; Bionovo nr kat. B-0416 lub równoważny | 3 op. |  |  |  |  |
| - 12 | Worki do autoklawu | op. 100 szt.; torebki płaskie, z PP, rozmiar 250x400mm; Bionovo nr kat. 1-7072 lub równoważny | 12 op. |  |  |  |  |
| - 13 | Kulki zapachowe | op. 100 szt.; zapach cytrynowy, neutralizujące nieprzyjemny zapach; Bionovo nr kat. K-1122 lub równoważny | 8 op. |  |  |  |  |
| - 14 | Mata do wykładania LabSorb | op. 50 szt.; ultra chłonny, powleczony polietylenem papier, wym. 46x57 cm; Bionovo nr kat. 2-4023 lub równoważny | 3 op. |  |  |  |  |
| - 15 | Głaszczka szklana | 1 szt.; autoklawowalna, trójkątna, 200x45mm, śred. 4mm; Bionovo nr kat. 3-1721 lub równoważny | 20 szt. |  |  |  |  |
| - 16 | Igła preparacyjna | 1 szt.; igła preparacyjna lancetowata, pojedyncza, ze stali szlachetnej; Bionovo nr kat. 2-4115 lub równoważny | 6 szt. |  |  |  |  |
| - 17 | Nabój gazowy CV 360 | op. 6 szt.; nabój kompatybilny do palnika Flame 100; Bionovo nr kat. B-1346 lub równoważny | 4 op. |  |  |  |  |
| - 18 | Nabój do palnika | 1 szt.; nabój z gazem propan/ butan, gwint śrubowy Euro; Bionovo nr kat. B-1421 lub równoważny | 5 szt. |  |  |  |  |
| - 19 | Pinceta ze stali nierdzewnej | 1 szt.; prosta, ze stali nierdzewnej, z pinem prowadzącym, dł. 130mm; Bionovo nr kat. U-0032 lub równoważny | 4 szt. |  |  |  |  |
| - 20 | Pudełko transportowe na szkiełka mikroskopowe | op. 10 szt.; 3-miejscowy futerał do wysyłki szkiełek mikroskopowych, [84x97x6mm]; Bionovo nr kat. B-2302 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
| - 21 | Folia aluminiowa | op. 200 szt.; przycięta folia w kartonie dozującym o wym.: 230x270mm; Bionovo nr kat. B-0322 lub równoważny | 7 op. |  |  |  |  |
| - 22 | Pinceta ze stali nierdzewnej | 1 szt.; prosta, końce zaokrąglone, ze stali szlachetnej, autoklawowalna, dł. 160mm; Bionovo nr kat. N-1204 lub równoważny | 2 szt.; |  |  |  |  |
| - 23 | Igła mikrobiologiczna z PS | op. 1000 szt. pakowane w woreczki po 25 szt.; sterylne, z PS; Bionovo nr kat.B-0372 lub równoważny | 4 op. |  |  |  |  |
| - 24 | Naboje gazowe C 206 | op. 3 szt.; kompatybilny z Fuego, gasprofi 1 scs micro, Flame 110, wym.90x90mm; Bionovo nr kat. B-1348 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
| - 25 | Szkiełko zegarkowe | 1 szt.; szkiełko o średnicy 60 mm, ze szkła sodowo- wapniowego; Bionovo nr kat. S-1278 lub równoważny | 15 szt. |  |  |  |  |
| - 26 | Szkiełko zegarkowe | 1 szt.; z obtapianymi krawędziami, typ 170/II/50 - śr. 50mm; Bionovo nr kat. S-2403 lub równoważny | 10 szt.. |  |  |  |  |
| - 27 | Igła preparacyjna | 1 szt.; zakrzywiona, pojedyncza, wykonana ze stali szlachetnej, autoklawowalna, dł. cał. 150 mm; Bionovo nr kat. 2-4114 lub równoważny | 3 szt. |  |  |  |  |
| - 28 | Pipety Pasteura | Pipety Pasteura pojemność 1 ml z polietylenu; z podziałką ;op. 500 szt. Bionovo nr kat. B-2435 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
| - 29 | Pipety Pasteura | Pipety Pasteura pojemność 3 ml z polietylenu; z podziałką; op. 500 szt. Bionovo nr kat. B-2437 lub równoważny | 9 op. |  |  |  |  |
|  | Strzykawki | Strzykawka insulinowa z igłą BD Micro Fine Plus 29 G 0,33 x 12,7 mm 1 ml, Bionovo nr kat. 320 801 lub równoważny | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Igły jednorazowe | op. 100 szt.; ze stali nierdzewnej; 0,40 x 20 mm; nasadka typu Luer; Bionovo nr kat. L-5622 lub równoważny | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Statyw na probówki o poj. 5-50ml | op. 2 szt.; zmienna średnica otworów o śr. 12-30mm, różowy; Bionovo nr kat. L-0085 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Statyw Plastibrand z PP | 1 szt.; niebieski, 21 miejsc, śred. otworów 30mm, autoklawowalne; Bionovo nr kat. K-6136 lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Kuweta do barwienia według Hellendahla | 1 szt.; wykonane ze szkła, w zestawie z pokrywką, przeznaczone na 16 szkiełek podstawowych 76x26mm, wym.:105 x 60 x szer. 55 mm, z rozszerzeniem; Bionovo nr kat. E-4220 lub równoważny | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | Kanister przemysłowy z atestem UN | 1 szt.; poj. 5 L, biały, wym.: dł. x szer. x wys. 19 x 14,5 x 25 cm; Bionovo nr kat. B-1381 lub równoważny | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Termometr cyfrowy | 1 szt. z czujnikiem zewnętrznym do zamrażarki o dł. 3m, termometr z funkcją MAKS-MIN; Bionovo nr kat. L-1322 | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | Tryskawka | 1 szt.;z LDPE ze skalą -poj. 500 ml, podz. 100 ml; Bionovo nr kat. L-1001 lub równoważny | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Tryskawka | 1 szt.; z LDPE ze skalą -poj. 100 ml, podz. 25 ml; Bionovo nr kat. L-0999 lub równoważny | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Statyw | 1 szt.; z PP, wielostronny, zielony; Bionovo nr kat. B-3577 lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Kanister | 1 szt.; przemysłowe z atestem UN – o poj. 20L, biały; Bionovo nr kat. B-1393 lub równoważny | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | Szklana bagietka | 1 szt.; ze szkła sodowo-wapniowego, końcówki stopione, śred. bagietki 7-8 mm, długość 300 mm, Bionovo nr kat. S-1289 lub równoważny | 3 szt. |  |  |  |  |
|  | Butelka HDPE ze spryskiwaczem | 1 szt.; z HDPE, poj. 100 ml, spryskiwacz w zestawie; Bionovo nr kat. L-1281 lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Kanister z kranem | 1 szt.; poj. 10L, z HDPE, z zakrętką i ze zintegrowanym kranem, wyposażone w rączkę, wlew u góry; Bionovo nr kat. 3-1075 lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Kasetka na szkiełka podstawowe | 1 szt.; z ABS, na 100 szkiełek mikroskopowych, zielona; Bionovo nr kat. 2-2435 lub równoważny | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Kasetka na szkiełka podstawowe | 1 szt.; z ABS, na 100 szkiełek mikroskopowych, biała; Bionovo nr kat. B-3416 lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Mobilny palnik Bunsena BL 1700 | op. 1 szt +nabój.; palnik w zestawie z nabojem kompatybilnym do palnika; Bionovo nr kat. B-1420 lub równoważny | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Kasetka na szkiełka podstawowe | 1 szt.; z ABS, na 100 szkiełek mikroskopowych, czerwona; Bionovo nr kat. 2-2436 lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Kasetka na szkiełka podstawowe | 1 szt.; z ABS, na 100 szkiełek mikroskopowych, żółta; Bionovo nr kat. 2-2437 lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Kasetka na szkiełka podstawowe | 1 szt.; z ABS, na 100 szkiełek mikroskopowych, niebieska; Bionovo nr kat. 2-2438 lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Butelka z nakrętką | 1 szt.; poj. 50 ml, ze szkła boro 3.3, autoklawowalne, gwint GL32; Bionovo nr kat. S-2070 lub równoważny | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | Kanister bez zakrętki 2L | 1 szt.; z HDPE, poj. 2L, biały, wysoka odporność na chemikalia; Bionovo nr kat. B-3745 lub równoważny | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | Zakrętka do kanistra z HDPE | 1 szt.; z pierścieniem plombującym, kompatybilne z kanistrem o poj. 2/2,5/3/6/8L, gwint GL45, czerwona; Bionovo nr kat. N-3745 lub równoważny | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Zakrętka do kanistra z HDPE | 1 szt.; z pierścieniem plombującym, kompatybilne z kanistrem o poj. 2/2,5/3/6/8L, gwint GL45, czarna; Bionovo nr kat. N-3748 lub równoważny | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy szklany | 1 szt.; poj. 100 ml, ze szkła borokrzemowego 3.3, klasa A, certyfikat serii, podstawa szklana; Bionovo nr kat. S-1099 lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy szklany | 1 szt.; poj. 1000 ml, ze szkła borokrzemowego 3.3, klasa A, certyfikat serii, podstawa szklana; Bionovo nr kat. S-5137 lub równoważny | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy plastikowy | 1 szt.; poj. 2000 ml, z PMP przeźroczystego, klasa A+, certyfikat zgodności, podstawa szklana; Bionovo nr kat. S-5138 lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 35 Drobne akcesoria laboratoryjne

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 1 | Naczynka wagowe | op. 250 szt.; op. wykonane z PS, antystatyczne, wym.: 57x41 mm, poj. 20 ml; Roth nr kat. A229.1 lub równoważny | 3 op. |  |  |  |  |
|  | Półmaska filtrująca z zaworem wydechowym | op. 10 szt.; Z zaworem wydechowym FFP2 NR D; ROTH nr kat. N189.1 lub równoważny | 3 op. |  |  |  |  |
|  | Półmaska filtrująca z zaworem wydechowym | op. 10 szt.; Z zaworem wydechowym FFP3 NR D; ROTH nr kat. N190.1 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Półmaska filtrująca | op. 10 szt.; bez zaworu, klasa filtra FFP2, NR D; ROTH nr kat. N187.1 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Półmaska filtrująca | op. 10 szt.; bez zaworu, klasa filtra FFP3, NR D; ROTH nr kat. TY71.1 lub równoważny | 9 op. |  |  |  |  |
|  | Rękawice żaroodporne skórzano-aluminiowe | op. 2 szt.; materiał: preox-aramid, skóra, aluminium, dł. 38mm, chroniące przed wysoką temp., rozm. 10; ROTH nr kat. TT82.1 lub równoważny | 4 op. |  |  |  |  |
|  | Pojemniki na odpady toksyczne – 60 L | 1 szt.; uszczelki gumowe, z zatrzaskową pokrywką, z PP, poj. 60L; ROTH nr kat. 1066.1 lub równoważny | 110 szt. |  |  |  |  |
|  | Pojemniki na odpady toksyczne – 30 L | 1 szt.; uszczelki gumowe, z zatrzaskową pokrywką, z PP, poj. 30L; ROTH nr kat. A854.1 lub równoważny | 226 szt. |  |  |  |  |
|  | Pojemniki na odpady do utylizacji – 9L | op. 5 szt.; z PP, poj. 9L, możliwość sterylizacji w autoklawie, odporne na przebicia; ROTH nr kat. HT25.1 lub równoważny | 17 op. |  |  |  |  |
|  | Pojemniki na odpady do utylizacji – 2L | op. 5 szt.; z PP, poj. 2L, możliwość sterylizacji w autoklawie, odporne na przebicia; ROTH nr kat. PA88.1 lub równoważny | 41 op. |  |  |  |  |
|  | Chusteczki do czyszczenia obiektywów | op. 500 szt.; Roth nr kat. LH30.1 lub równoważny | 10 op. |  |  |  |  |
|  | Eza PS 1 µl jednorazowego użytku | Eza sterylna, 1 μl; op. (100 x 10 szt.); Roth nr kat. EA88.1 lub równoważny | 5 op. |  |  |  |  |
|  | Eza PS 10 µl jednorazowego użytku | Eza sterylna, 10 μl; op.(10x100 szt.); Roth, nr kat.EA90.1 lub równoważny | 4 op. |  |  |  |  |
|  | Szpatułka Drygalskiego | 1 szt.; odgięta, dł. 195mm, ze stali szlachetnej, autoklawowalna; Roth nr kat. KAP2.1 lub równoważny | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | Strzykawka 2ml | op. 100 szt.; strzykawka jednorazowa Inject, końc. Luer 2 ml (wciskana), PP/PE, sterylne, pakowane poj.; Roth nr kat. 0056.1 lub równoważny | 6 op. |  |  |  |  |
|  | Strzykawka 5 ml | op. 100 szt.; strzykawka jednorazowa Inject, końc. Luer(wciskana) 5 ml, PP/PE, sterylne, pakowane poj.; Roth nr kat. 0057.1 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Strzykawka 10 ml | op. 100 szt.; strzykawka jednorazowa Inject, końc. Luer (wciskana)10 ml, PP/PE, sterylne, pakowane poj.; Roth nr kat. 3LP8.1 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Strzykawka 20 ml | op. 100 szt.; strzykawka jednorazowa Inject, końc. Luer(wciskana) 20 ml, PP/PE, sterylne, pakowane poj.; Roth nr kat. 0059.1 lub równoważny | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Filtry jednorazowe strzykawkowe 0,45 µm | Filtry strzykawkowe, PVDF sterylne pakowane pojedynczo, pory 0,45µm; op. 50 szt..; Roth nr kat. P667.1 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Filtry jednorazowe strzykawkowe 0,22 µm | Filtry strzykawkowe, PVDF sterylne pakowane pojedynczo, pory 0,22µm; op. 50 szt. Roth nr kat. P666.1 lub równoważny | 4 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Data ważności min. 18 miesięcy od daty dostawy.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 36 Szkiełka diagnostyczne

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Wielopunktowe szkiełka diagnostyczne do IF | op. 100 szt.; 10 punktowe szkiełka, czarne, średnica oczka 6,7mm, powłoka żywica epoksydowa; Roth nr kat. L198.1 lub równoważny | 304 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Data ważności min. 18 miesięcy od daty dostawy.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 37 Zużywalne akcesoria laboratoryjne

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 1 | Pojemniki z PP o pojemności 120 ml, sterylne | op.250 szt.; pojemniki sterylne, pakowane indywidualnie; VWR nr kat. 216-0856 lub równoważny | 17 op. |  |  |  |  |
|  | Pojemniki z PP o pojemności 120 ml, aseptyczne | op. 500 szt.; pojemniki aseptyczne, pakowane zbiorczo; VWR nr kat. 216-0855 lub równoważny | 53 op. |  |  |  |  |
|  | Ostrze chirurgiczne typ 23 | op. 100 szt.; stal nierdzewna, sterylne; VWR nr kat. 233-5486 lub równoważny | 7 op. |  |  |  |  |
|  | Ostrze chirurgiczne typ 24 | op. 100 szt.; stal nierdzewna, sterylne, pakowane indywidualnie; VWR nr kat. 233-5486 lub równoważny | 3 op. |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do ostrzy chirurgicznych nr 4 | 1 szt.; stal nierdzewna, 160 mm; VWR nr kat. 233-5202 lub równoważny | 8 szt. |  |  |  |  |
|  | Parafilm®M | op. 1 szt.; Folia uszczelniająca; szer. rolki 100 mm i 75 m dł.; VWR nr kat. 291-1212 lub równoważny | 8 szt. |  |  |  |  |
|  | Paski wskażnikowepH zakres pH 0-14 | op. 100 szt.; z polami wskaźnikowymi z celulozy nasączonej barwnikiem, zakres pomiarowy 0-14, stopniowania 1-2-3-4 itd., porównawcza skala kolorów na opakowaniu; VWR nr kat. 85410.601 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Paski wskaźnikowe pH zakres 4,5-10 | op. 100 szt.; stopniowania co 0,5, porównawcza skala na opakowaniu; VWR nr kat. 85413.601 lub równoważny | 4 op. |  |  |  |  |
|  | Paski wskaźnikowe pH zakres 6,0-7,7 | op. 100 szt.; niebarwiące, podziałka pH: 6,0 · 6,4 · 6,7 · 7,0 · 7,3 · 7,7; VWR nr kat. 85418.601 lub równoważny | 3 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Data ważności min. 18 miesięcy od daty dostawy.

Realizacja w listopadzie: poz, 2. – 10 op. do Koszalin. Realizacja pozostałych pozycji i opakowań po w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 38 Akcesoria do sterylizacji i naważania

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Pojemniki do ważenia wykonane z aluminium płaskie | op. 100szt.; poj. 28 ml; Th Geyer nr kat. 7696240 lub równoważny | 2 op. |  |  |  |  |
| 2 | Worki na odpady PP | op. 100 szt.; rozm. 20x30cm, autoklawowalne min. w temp 121°; Th Geyer kat. 9404099 lub równoważny | 16 op. |  |  |  |  |
| 3 | Worki do autoklawu | op. 500 szt.; autoklawowalne, rozm. 300x500mm, objętość 6L; Th Geyer nr kat. 7697001 lub równoważny | 2 op. |  |  |  |  |
| 4 | Worki na odpady biologiczne | op. 100 szt.; PP, autoklawowalne, wym.: 610x760mm, grubość min. 0,03mm; Th Geyer kat. 9404062 lub równoważny | 3 op. |  |  |  |  |
| 5 | Worki autoklawowalne | op. 100 szt.; autoklawowalne, PP, grubość materiału 50µm; wymiary: 600x800mm; Th Geyer nr kat. 7697002 lub równoważny | 27 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Realizacja w listopadzie: poz 1. – 1 op. do OCL Poznań;  poz, 2. – 5 op. do Pruszcza Gd. Realizacja pozostałych pozycji i opakowań po w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 39 Czyściwo

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Czyściwo WypAll L30 ULTRA+ | 1 szt.; 670 arkuszy, wym. 37x38 cm; Bionovo nr kat. N-0982 lub równoważny | 25 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Czyściwo Katrin XXL3 - niebieskie | op. 2 szt.; czyściwo laminowane, 3 warstwy jakości premium, niebieskie, 500 listków, 190 m; Katrin nr kat. 464224 lub równoważny | 95 op. |  |  |  |  |
| 3 | Czyściwo Katrin Plus XL2 - białe | op. 3 szt.; czyściwo przemysłowe, 2 warstwy celulozy klejonej, 822 listków, 189m; Katrin nr kat. 3402 lub równoważny | 60 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Realizacja w listopadzie:	poz.1: 5 op. dla Elbląga, 6 op. dla Katowic

poz 2: 6 op. dla Bydgoszczy, 5 op. dla Elbląga, 10 op. dla Koszalina, 30 op. dla Pruszcza Gd.

poz 3: 4 op. dla Katowic, 3 op. dla Kielc, 3 op. dla Olsztyna, 5 op. dla Poznania, 20 op. dla Pruszcza Gd.

Realizacja pozostałych pozycji i opakowań po w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 40 Drobne akcesoria laboratoryjne

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | HY-RISE test kontroli czystości powierzchni | op. 50 szt.; Millipore, nr kat. 1.31200.0001 lub równoważny | 2 op. |  |  |  |  |
| 2 | Butelka z nakrętką Simax 100 ml | 1 szt.; poj. 100 ml, autoklawowalna, gwint GL45, z pierścieniem i nakrętką; Alchem nr kat. 287-632414321100 lub równoważny | 20 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Butelka z nakrętką Simax 250 ml | 1 szt.; poj. 100 ml, autoklawowalna, gwint GL45, z pierścieniem i nakrętką; Alchem nr kat. 287-632414321250 lub równoważny | 10 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Cylinder miarowy szklany 100 ml | 1 szt.; poj.100 ml, klasa A, szkło boro 3.3, certyfikat serii; Alchem nr kat. 541-32138 lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Cylinder miarowy szklany 250 ml | 1 szt.; poj.250 ml, klasa A, szkło boro 3.3, certyfikat serii; Alchem nr kat. 541-32148 lub równoważny | 2 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Data ważności min. 18 miesięcy od daty dostawy.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 41 Rejestratory temperatury

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Testo 174 T – mini rejestrator | 1 szt.; rejestrator temp. z USB-C i oprogramowaniem PC, zakres temperatury -30°C do +70°C; kolor biały; Testo nr kat. 0572 1740 01 | 15 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Testo 174 H – mini rejestrator | 1 szt.; rejestrator temp. i wilgotności z USB-C i oprogramowaniem PC, zakres temperatury -20°C do +70°C, zakres pomiarowy wilgotności 0-100%RH, biały, świadectwo wzorcowania z laboratorium akredytowanego zgodnie z wytycznymi poniżej; Testo nr kat. 0572 1741 01 | 12 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Wzorcowanie mini rejestratora Testo 174 H | Świadectwa wzorcowania dla 10 termohigrometrów z laboratorium posiadającego akredytację w tym zakresie; Radzyń Podlaski: wzorcowanie 2 termohigrometrów, Testo nr kat. 270520 0001 Kielce: wzorcowanie 2 termohigrometrów w warunkach: +22°C i 70% RH | 4 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych, ponieważ zamawiane akcesoria muszą być kompatybilne ze sprzętem posiadanym w laboratoriach CL. Do dostawy należy dołączyć dla wybranych pozycji świadectwo wzorcowania z laboratorium posiadającego akredytację PCA.

Realizacja w ciągu 45 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 42 Szafa na odczynniki chemiczne

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Szafa na chemikalia dzielona ECOSAFE ASDM11 - 260l | Szafa na substancje niebezpieczne, niepalne, dwudrzwiowa, podzielona na 2 osobne segmenty, zamykana na kluczyk; Powłoka szafy wykonana z lakieru proszkowego; 6 półek regulowanych, mocowanych na hakach, półki ociekowe wyposażone w tacki do wyłapywania rozlewów, wanny ociekowe na dnie szafy - osobne dla każdego z segmentów szafy; otwory wentylacyjne osobne dla obu segmentów szafy - możliwość podłączenia odciągu np. do istniejącego systemu wentylacji; wymiary: 1825x 1100 x 545 mm; ECOSAFE nr kat. ECOS-ASDM11 | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Wentylator do szaf ECOSAFE CDV-A + zestaw przyłączeniowy KRC | Wentylator odciągowy dedykowany do szaf ECOSAFE. Umożliwia wyprowadzanie niebezpiecznych par substancji łatwopalnych lub toksycznych na zewnątrz. Łatwy w instalacji oraz wyposażony w diody kontrolne sygnalizujące prawidłowe działanie oraz uszkodzenie wentylatora. Wymiary: 235 x 235 x 250 mm. Znak CE. Zgodność z ISO 3744; ECOSAFE nr kat. ECOS-CDV-A-KRC | 1 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych, ponieważ zamawiane akcesoria muszą być kompatybilne ze sprzętem posiadanym w laboratoriach CL.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy do Olsztyna.

Część 43 Lampy przemysłowe

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Lampa przemysłowa NBV 2x30 IP 65 | - odporna na zapylenia - zasięg działania 10-20 m2 - sposób montażu: do powieszenia i możliwość montażu w statywie - natężenie promieniowania:2,1 W/m2 - moc pobierania: 62 VA - wymiary: 980x210x155 mm - żywotność promienników: 9000h UltraViol Polska nr kat. NBV 2x30 IP 65 | 2 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Licznik czasu pracy zewnętrzny LW z stacyjką | - licznik cyfrowy z mikroprocesorem działania i przepływowych w wykonaniu naściennym i sufitowym; - akustyczna sygnalizacja momentu wymiany promiennika; - stacyjka z kluczykiem do autoryzowanego włączania i wyłączania lamp; - możliwość samodzielnego podłączenia do wcześniej zakupionych lamp bezpośredniego; UltraViol Polska nr kat. UV-LWST | 1 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych w zakresie lamp UV, ponieważ muszą one być kompatybilne z istniejącą instalacją elektryczną i systemem sterowania. Zastosowanie produktów równoważnych mogło by narazić Centralne Laboratorium na generowanie dodatkowych kosztów związanych z awarią istniejącego systemu dezynfekcji i obniżeniem bezpieczeństwa użytkowników.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy do Pruszcza Gd..

Część 44 Urządzenia pomiarowe

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Laboratoryjny miernik przewodności | miernik przewodności HI6321w zestawie z czteropierścieniową sondą HI7631233, uchwyt elektrody, zasilacz 24 VDC; Kabel USB-C na USB-A; instrukcja obsługi w języku polskim, certyfikat jakości dla urządzenia i sondy; świadectwo wzorcowania z laboratorium akredytowanego, wzorcowanie w 3 pkt.: 1, 5, 10 µS/cm; Hanna Instruments nr kat. HI6321-02, HI7631233 | 1 zestaw |  |  |  |  |
| 2 | Szklana elektroda pH | op. 1 szt.; szklana elektroda do pomiaru pH; Hannah Instruments, nr kat. HI11310 | 1 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych, ponieważ zamawiane akcesoria muszą być kompatybilne ze sprzętem posiadanym w laboratoriach CL.

Do dostawy należy dostarczyć świadectwo wzorcowania konduktometru.

Realizacja w ciągu 45 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 45 Elektroda do pomiaru pH

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Elektroda do pomiaru pH | 1 szt.; elektroda do pH-metru z przewodem długości 1 m zakończonym złączem BNC-50, skala pomiaru pH: 0-14; Eurosensor, nr kat. ESAg-P-309W | 2 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych, ponieważ zamawiane akcesoria muszą być kompatybilne ze sprzętem posiadanym w laboratoriach CL.

Realizacja dostawy w ciągu 30 dni od podpisania umowy zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 46 Akcesoria do pH-metru

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zasilacz DC do pH-metru stołowego Five-Easy FE20 | Uniwersalny zasilacz AC/DC 100-240 V AC, 50/60 HZ, 0,5A, 12V DC, 0,84 A, wtyczka europejska; Mettler- Toledo nr kat. 11120270 lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda pH LE 409 | Elektroda pH w zakresie pomiarowym 0-14, złącze BNC ceramiczne, przewód i złącza 1,0m BNC; Mettler- Toledo nr kat. 51340331 | 1 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych dla poz. 2, ponieważ zamawiane akcesoria muszą być kompatybilne ze sprzętem posiadanym w laboratoriach CL. Dal pozycji 1 dopuszczamy produkty równoważne.

Realizacja dostawy w ciągu 30 dni od podpisania umowy do Torunia.

Część 47 Nawilżacz do fitotronu

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Nawilżacz ewaporacyjny Trotec B 400 | - automatyczna praca sterowana higrostatem; - automatyczne wyłączanie; - 2-stopniowy wentylator; - Regulowana kratka wylotowa; - pojemność zbiornika wody 29L; - max. przepływ powietrza [m3/h]: 800; - zalecana wielkość pomieszczenia: 360m2/ 900 m3; - kolor biały; Trotec, nr kat. 1160000400 lub równoważny | 2 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż oferowane akcesoria będą równoważne pod względem przedstawionej specyfikacji.

Do dostawy należy załączyć instrukcję w języku polskim i kartę gwarancyjną ważną min. 12 miesięcy od podpisania protokołu odbioru.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy do Radzynia Podlaskiego.

Część 48 Akcesoria laboratoryjne

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Pojemnik do barwienia szkiełek mikroskopowych | 1 szt.; pojemnik wykonany z PMP, w komplecie 2 pokrywki, wym. 74x95x63mm; Labo24 nr kat. KA353 lub równoważny | 6 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Szklana butelka 2L | 1 szt.; butelka z nakrętką BORO 3.3 GL45 poj. 2L, autoklawowalna; Labo24 nr kat. 2070M/2000 lub równoważny | 5 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Spryskiwacz Turn n Spray BURKLE | 1 szt.; śred. dyszy 0,6mm, śred. szyjki 18mm; elementy wykonane z PP, PE, silikonu i stali szlachetnej, poj. 500 ml; Labo24 nr kat. 322003090005 lub równoważny | 3 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy do Torunia.

Część 49 Wózki transportowe

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Wózek transportowy | 1 szt.; wózek transportowy, kompatybilny z pojemnikami EURO-NORM z ABS, koła gumowe skrętne, wym. 600x400mm, udźwig do 150kg; MAK-PLAST nr kat. 0915-V-11 lub równoważny | 12 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż oferowane akcesoria będą równoważne pod względem przedstawionej specyfikacji.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 50 Worki do skrzynek plastikowych

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Worki na skrzynki Euro 2 | op. 500 szt.; worki na skrzynki Euro2, wymiary worków: szerokość: 600mm+2x200mm, wysokość: 600mm. grubość 20 mikronów, kolor: bezbarwne, odporne na rozrywanie; F.P.H. MARO Radeccy lub równoważny | 8 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż oferowane akcesoria będą równoważne pod względem przedstawionej specyfikacji.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy do Pruszcza Gd..

Część 51 Płytki do MALDI

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Jednorazowa płytka MALDI | op. 20 szt.; jednorazowa płytka, 96 pozycji, powłoka hydrofobowa, MBT biotarget 96 IVD; Bruker nr kat. 1839298 | 2 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych, ponieważ zamawiane akcesoria muszą być kompatybilne ze sprzętem posiadanym w laboratorium.

Realizacja w ciągu 30 dni od podpisania umowy do Torunia.

Część 52 Bibuły i sączki

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Papier filtracyjny | Bibuła filtracyjna gładka typ 3m/N, gramatura 65g/m3, wytrzymałość na przedarcie (mokry) ≥ 30 kPa; rozmiar arkusza papieru 58 x 58 cm, op. 100szt; Bionovo nr kat. E-1422 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
| 2 | Papier filtracyjny | Bibuła filtracyjna jakościowa średnia, gramatura 65g/m2, rozmiar arkusza papieru 45 x 56 cm, op. 100 szt.; Chempur nr kat. 429991350 lub równoważny | 39 op. |  |  |  |  |
| 3 | Sączki jakościowe | Typ 1288 średnica 240 mm, op. 100 szt. np. Bionovo nr kat. B-5118 lub równoważny | 9 op. |  |  |  |  |
| 4 | Sączki jakościowe | Typ 1288 średnica 185 mm, op. 100 szt. np. Bionovo nr kat. B-5117 lub równoważny | 206 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

Realizacja w listopadzie poz. 2: 2 op. dla Koszalina. Realizacja pozostałych pozycji i opakowań: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 53 Akcesoria OSRAM

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Żarówka mikroskopowa HBO | 1 szt.; żarówka mikroskopowa HBO; 1 x HBO 50 W/AC L1 OSRAM | 17 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych, ponieważ zamawiane akcesoria muszą być kompatybilne ze sprzętem posiadanym w laboratorium.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem

Część 54 Akcesoria Carl Zeiss

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Szkiełko mikrometryczne | Szkiełko mikrometryczne do okularu Pl 10x/18 w mikroskopie Zeiss Axiostar; Mikrometer Crossline 14:140 D=26 mm; Carl Zeiss nr kat. 454060-0000-000 | 1 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy do Białystoku.

Część 55 Myjka ultradźwiękowa

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Myjka ultradźwiękowa | Myjka ultradźwiękowa o pojemności 9,0 L (max 15L); wymiary min zbiornika 300 x 280 x 120 mm, max 310 x 310 x 200mm; stal kwasoodporna; min. moc grzałek 600 W; min. moc generatora ultradźwięków 320 W; częstotliwość drgań 40 kHz z 5-cio stopniową regulacją mocy, elektroniczne sterowanie czasem i temperaturą; max. temp. grzania 80ºC; 230V/50Hz; zawór spustowy; pokrywka; Ultron nr kat. U-509 lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy do Elbląga.

Część 56 Termohigrometr

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Termohigrometr | Termohigrometr elektroniczny ze świadectwem wzorcowania PCA (wzorcowanie temperatury i wilgotności przynajmniej w 3 punktach każdy). TFA Dostmann GmbH np. TFA30.5010 lub równoważny. | 8 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

Realizacja w ciągu 45 dni od daty podpisania umowy do Warszawy-Wesołej.

Część 57 Podłoża do kiełkowania o gramaturze 110 g/m2

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | bibuła filtracyjna - krążki - 70 mm, 110 g/m2 | np. LABO24/DOR-CHEM, 624881100070 | 2 op. (po 1000 szt.) |  |  |  |  |
| 2 | bibuła jakościowa w arkuszach o wymiarach 120 mm x 210 mm, 110 g/m2 | np. LABO24/DOR-CHEM, 624881101221 | 21 op. (po 10 kg/ ~3600 szt.) |  |  |  |  |
| 3 | bibuła jakościowa w arkuszach o wymiarach 140 mm x 210 mm, 110 g/m2 | np. LABO24/DOR-CHEM, 624881101421 | 10 op. (po 10 kg/ ~3100 szt.) |  |  |  |  |
| 4 | bibuła jakościowa w arkuszach o wymiarach 240 mm x 280 mm, 110 g/m2 | np. LABO24/DOR-CHEM, 624881102428 | 50 op. (po 10 kg/ ~1500 szt.) |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Podłoża bibułowe używane do kiełkowania nasion.

Wymogi, które musi spełniać podłoże do kiełkowania (zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Oceny Nasion ISTA):

- musi posiadać odpowiednią porowatość oraz zdolność do zatrzymania dostatecznej ilości wody oraz zapewniać takie warunki, by korzenie siewek rosły na powierzchni, nie wrastały w głąb podłoża,

- pH podłoża musi utrzymywać się w zakresie 6,0–7,5,

- nie może być fitotoksyczne dla siewek,

- musi być wytrzymałe na rozrywanie (na sucho i na mokro).

Każdy oferent musi najpóźniej w dniu złożenia oferty dostarczyć do CL w Toruniu po 2 próbki z każdego rodzaju podłoża (przez rodzaj rozumiemy oznaczenie katalogowe, a nie rozmiar), celem przebadania, czy spełniają wyżej wymienione warunki. Próbki zostaną przekazane do dwóch laboratoriów nasiennych, w których podłoże zostanie przebadane. Zamawiający będzie dokonywał badania pH podłoża, pojemności wodnej podłoża oraz fitotoksyczności podłoża zgodnie z procedurami opisanymi w ISTA Handbook on Seedling Evaluation. Fitotoksyczność podłoża jest sprawdzana poprzez wysianie nasion gatunków wrażliwych na substancje toksyczne na podłoże referencyjne (4x100 nasion) oraz podłoże badane (4x100 nasion), a następnie obserwację celem porównania liczby normalnie kiełkujących nasion. Czas trwania badania jest uzależniony od czasu, po jakim można ocenić skiełkowane siewki (dla każdego gatunku czas ten jest określony w Przepisach ISTA). Standardowo trwa to około 14 dni od momentu dostarczenia próbki podłoża do laboratorium.

Realizacja w ciągu 45 dni od daty podpisania umowy. Dostawa zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 58 Podłoże do kiełkowania nasion buraka cukrowego

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | harmonijki bibułowe o wymiarach 200 x 11 cm, 50 karbów, 110 g/m2 | np. Ahlstrom, 2.00353.2000110 | 19 op. (po 1000 szt.) |  |  |  |  |
| 2 | bibuła jakościowa - paski do owijania harmonijek o wymiarach 580 mm x 110 mm, 75 g/m2 | np. Ahlstrom, 2.309.110580 | 165 op. (po 100 szt.) |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Podłoża bibułowe używane do kiełkowania nasion.

Wymogi, które musi spełniać podłoże do kiełkowania (zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Oceny Nasion ISTA):

- musi posiadać odpowiednią porowatość oraz zdolność do zatrzymania dostatecznej ilości wody oraz zapewniać takie warunki, by korzenie siewek rosły na powierzchni, nie wrastały w głąb podłoża,

- pH podłoża musi utrzymywać się w zakresie 6,0–7,5,

- nie może być fitotoksyczne dla siewek,

- musi być wytrzymałe na rozrywanie (na sucho i na mokro).

UWAGA: Otulina do owijania harmonijek powinna być dostarczona jako komplet z harmonijkami (jeden producent).

Realizacja w ciągu 45 dni od daty podpisania umowy. Dostawa zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 59 Podłoża do kiełkowania o gramaturze 65 g/m2

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | bibuła jakościowa - paski - 200 mm x 30 mm, 65 g/m2 | np. CHMES, CHM-65-320-1000 | 20 op. (po 1000szt.) |  |  |  |  |
| 2 | bibuła jakościowa w arkuszach o wymiarach 420 mm x 130 mm, 65 g/m2 | np. Ahlstrom, 3.11506542130 | 80 op. (po 500szt.) |  |  |  |  |
| 3 | bibuła jakościowa w arkuszach o wymiarach 450 mm x 280 mm, 65 g/m2 | np. CHMES, CHM-65-4528-1000 | 40 op. (po 1000 szt.) |  |  |  |  |
| 4 | bibuła jakościowa w arkuszach o wymiarach 450 mm x 560 mm, 65 g/m2 | np. Ahlstrom, 2.303.450560 | 344 op. (po 500 szt.) |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Podłoża bibułowe używane do kiełkowania nasion.

Wymogi, które musi spełniać podłoże do kiełkowania (zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Oceny Nasion ISTA):

- musi posiadać odpowiednią porowatość oraz zdolność do zatrzymania dostatecznej ilości wody oraz zapewniać takie warunki, by korzenie siewek rosły na powierzchni, nie wrastały w głąb podłoża,

- pH podłoża musi utrzymywać się w zakresie 6,0–7,5,

- nie może być fitotoksyczne dla siewek,

- musi być wytrzymałe na rozrywanie (na sucho i na mokro).

Każdy oferent musi najpóźniej w dniu złożenia oferty dostarczyć do CL w Toruniu po 2 próbki z każdego rodzaju podłoża (przez rodzaj rozumiemy oznaczenie katalogowe, a nie rozmiar), celem przebadania, czy spełniają wyżej wymienione warunki. Próbki zostaną przekazane do dwóch laboratoriów nasiennych, w których podłoże zostanie przebadane. Zamawiający będzie dokonywał badania pH podłoża, pojemności wodnej podłoża oraz fitotoksyczności podłoża zgodnie z procedurami opisanymi w ISTA Handbook on Seedling Evaluation. Fitotoksyczność podłoża jest sprawdzana poprzez wysianie nasion gatunków wrażliwych na substancje toksyczne na podłoże referencyjne (4x100 nasion) oraz podłoże badane (4x100 nasion), a następnie obserwację celem porównania liczby normalnie kiełkujących nasion. Czas trwania badania jest uzależniony od czasu, po jakim można ocenić skiełkowane siewki (dla każdego gatunku czas ten jest określony w Przepisach ISTA). Standardowo trwa to około 14 dni od momentu dostarczenia próbki podłoża do laboratorium.

Realizacja w ciągu 45 dni od daty podpisania umowy. Dostawa zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 60 Pozostałe podłoża do kiełkowania

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 1 | bibuła filtracyjna - krążki - 90 mm, 140 g/m2 | np. Ahlstrom, 3.356.090 | 50 op. (po 50 szt.) |  |  |  |  |
| - 2 | bibuła filtracyjna - krążki - 125 mm, 140 g/m2 | np. Ahlstrom, 3.356.125 | 250 op. (po 50 szt.) |  |  |  |  |
|  | bibuła filtracyjna - krążki - 150 mm, 140 g/m2 | np. Ahlstrom, 3.356.150 | 250 op. (po 50 szt.) |  |  |  |  |
|  | bibuła jakościowa - paski - 320 mm x 18 mm, 140 g/m2 | np. Ahlstrom, 2.353.320180 | 1 op. (po 1000 szt.) |  |  |  |  |
|  | bibuła jakościowa w arkuszach o wymiarach 120 mm x 210 mm, 80 g/m2, | np. Ahlstrom, 3.1220800122 | 600 op. (po 100 szt.) |  |  |  |  |
|  | bibuła olejowa - krążki - 190 mm, 250 g/m2 | np. CHMES, CHM-250-19-100 | 100 op. (po 100szt.) |  |  |  |  |
|  | bibuła olejowa w arkuszach o wymiarach 120 mm x 230 mm, 250 g/m2 | np. Ahlstrom, 3.14202570100 | 150 op. (po 100 szt.) |  |  |  |  |
|  | bibuła w arkuszach o wymiarach 80 mm x 80 mm, 250 g/m2 | np. DOR-CHEM, 9253980208080 | 2 op. (po 1500 szt.) |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Podłoża bibułowe używane do kiełkowania nasion.

Wymogi, które musi spełniać podłoże do kiełkowania (zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Oceny Nasion ISTA):

- musi posiadać odpowiednią porowatość oraz zdolność do zatrzymania dostatecznej ilości wody oraz zapewniać takie warunki, by korzenie siewek rosły na powierzchni, nie wrastały w głąb podłoża,

- pH podłoża musi utrzymywać się w zakresie 6,0–7,5,

- nie może być fitotoksyczne dla siewek,

- musi być wytrzymałe na rozrywanie (na sucho i na mokro).

Realizacja w ciągu 45 dni od daty podpisania umowy. Dostawa zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 61 Akcesoria do utrzymania czystości na stanowiskach pracy

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 1 | chusteczki czyszczące WypAll L20 Extra + | np. VWR, 115-2206 | 23 op. (po 500 szt.) |  |  |  |  |
| - 2 | chusteczki czyszczące WypAll L30 Ultra + | np. VWR, 115-2108 | 11 op. (po 1000 szt.) |  |  |  |  |
| - 3 | chusteczki do czyszczenia obiektywów | np. BIONOVO, L-0169 | 11 op. (po 100 szt.) |  |  |  |  |
|  | czyściwo | np. TORK 1300080 | 2 szt. (po 250 m) |  |  |  |  |
|  | odkurzacz ręczny | np. KARCHER CVH 3 Plus 1.198-350.0 | 3 szt. |  |  |  |  |
|  | płyn antystatyczny (spray) | np. TENZI, T-46/001S | 19 op. (po 1 l) |  |  |  |  |
|  | sprężone powietrze | np. TECHNOTAPE, CAV.501.620.012 | 60 szt. (po 500 ml) |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Akcesoria używane do utrzymania czystości na stanowiskach pracy w laboratoriach.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Do dostawy należy dołączyć:

- certyfikat lub świadectwo kontroli jakości (jeżeli takie istnieją),

- kartę charakterystyki produktu w języku polskim (jeżeli taka istnieje).

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Dostawa zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 62 Akcesoria do analizy zdolności kiełkowania i żywotności

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 1 | dozownik tłokowy z zaworem zwrotnym 5-50 ml | np. Chem-Land, 06-7032111004 | 2 szt. |  |  |  |  |
| - 2 | kuwety/pojemniki do wysiewu | np. Plast Team, 44583994 | 8 szt. |  |  |  |  |
|  | kuwety/pojemniki do wysiewu | np. Plast Team, 5058080 | 80 szt. |  |  |  |  |
|  | kuwety/pojemniki do wysiewu | np. Plast-Team, 22410800 | 20 op. (po 50 szt.) |  |  |  |  |
|  | kuwety/pojemniki do wysiewu | np. Mepal, 106416032500 | 40 szt. |  |  |  |  |
|  | kuwety/pojemniki do wysiewu | np. IKEA, 792.767.60 | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | kuwety/pojemniki do wysiewu | np. Plast Team, 22910800 | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | ostrza do skalpeli | np. SWANN MORTON 10A | 3 op. (po 100 szt) |  |  |  |  |
|  | ostrza do skalpeli | np. SWANN MORTON 11 | 2 op. (po 100 szt) |  |  |  |  |
|  | ostrza do skalpeli | np. SWANN MORTON 24 | 2 op. (po 100 szt) |  |  |  |  |
|  | pojemniki do odliczania nasion | np. ABENA Gastro-Line, 131623 | 8 op. (po 50 szt.) |  |  |  |  |
|  | pojemniki do odliczania nasion | np. HENDI, 561713 | 96 szt. |  |  |  |  |
|  | pojemniki do odliczania nasion | np. HENDI, 561720 | 96 szt. |  |  |  |  |
|  | pojemniki do odliczania nasion | np. HENDI, 400029 | 10 op (po 12 szt.) |  |  |  |  |
|  | pojemniki na wodę do wysiewu | np. Curver, 173383 | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | skalpel ostrza niewymienne | np. CHIRMED, CO 103 | 18 szt. |  |  |  |  |
|  | skalpel ostrza niewymienne | np. GAMA, 7-120/B3 | 6 szt. |  |  |  |  |
|  | skalpel ostrza wymienne | np. ROTH, ROTH-AH88 , 1-OS | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | skalpel ostrza wymienne | np. SWANN MORTON 3 | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | skalpel ostrza wymienne | np. SWANN MORTON 4 | 11 szt. |  |  |  |  |
|  | spryskiwacze | np. KWAZAR mercury-super-360 | 27 szt. |  |  |  |  |
|  | taca laboratoryjna | np. Chemland, VIT71998 | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | termometr cieczowy ze świadectwem wzorcowania PCA | np. MUTECH, PTW-TR10 zakres: od 0 °C do +50 °C, dokładność ±0,5 °C, rozdzielczość 0,5 °C. Wzorcowanie w 3 punktach: +20,0°C; +22,5°C ; +25,0°C | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | tryskawka 250 ml z nasadką | np. Chemland, VIT134393 | 7 szt. |  |  |  |  |
|  | tryskawka 500 ml z nasadką | np. Chemland, VIT134493 | 6 szt. |  |  |  |  |
|  | worki plastikowe 60 l białe | np. polimer24.pl 348699 | 121 op. (po 25 szt.) |  |  |  |  |
|  | worki przezroczyste 40 x 70 cm | np. PAKO, wf 40/70 | 15 op. (po 100 szt.) |  |  |  |  |
|  | wózek ze stali nierdzewnej, skręcany, 2-półkowy, powierzchnia robocza 800x500 mm | np. Stalgast, 661020 | 19 szt |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Akcesoria używane do analizy kiełkowania materiału siewnego.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Do dostawy należy dołączyć:

- certyfikat lub świadectwo kontroli jakości (jeżeli takie istnieją),

- kartę charakterystyki produktu w języku polskim (jeżeli taka istnieje),

- dla poz. 23 świadectwo wzorcowania PCA.

Realizacja w ciągu 45 dni od daty podpisania umowy. Dostawa zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 63 Akcesoria do analizy czystości

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | igła preparacyjna | np. BOCHEM, 12006 (Typ 2) | 14 szt. |  |  |  |  |
|  | igła preparacyjna prosta | np. Bionovo, 2-4113 | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | lupa podświetlana stołowa | np. MAG-LAMP39/5D-ST | 6 szt. |  |  |  |  |
|  | lupka z podświetleniem | np. PEAK, 905.118 | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | lupka z podświetleniem | np. PEAK, 905.119 | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | maseczki filtrujące jednorazowe medyczne | np. SKAMEX SM-M | 4 op. (po 50 szt.) |  |  |  |  |
|  | mikroskop stereoskopowy | np. Delta Optical SZ- 450T, DO-3605 | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | miseczki metalowe okrągłe | np. HENDI, 452325 | 5 op. (po 4 szt.) |  |  |  |  |
|  | miseczki metalowe okrągłe | np. HENDI, 517307 | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | miseczki metalowe okrągłe | np. HENDI, 517109 | 8 szt. |  |  |  |  |
|  | miseczki metalowe okrągłe | np. HENDI, 517208 | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | miseczki metalowe okrągłe | np. CONTACTO, 500/200 | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | pęseta anatomiczna prosta | np. CHIRMED, CO 13 | 17 szt. |  |  |  |  |
|  | pęseta anatomiczna prosta | np. Pol-Intech, 0190-001 | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | pęseta anatomiczna prosta | np. Bionovo 1-1811 | 7 szt. |  |  |  |  |
|  | pęseta anatomiczna prosta długa | np. CHIRMED, CO 14 | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | pęseta chirurgiczna Jensen | np. ORIMED, ORI-E112 | 17 szt. |  |  |  |  |
|  | pęseta o ostrych końcach | np. Alchem, 593-1012 | 9 szt. |  |  |  |  |
|  | pojemnik na próbki | np. Curver Food Keeper 0,4 l CURVER, 98460 | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | półmaska wielorazowa | np. np. Filter Service, FS-21V-FFP2 NR D | 124 szt. |  |  |  |  |
|  | tacki papierowe owalne | np. Pap-Star, 11265 | 2 op. (po 250 szt.) |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Akcesoria używane do analizy czystości materiału siewnego.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Do dostawy należy dołączyć:

- certyfikat lub świadectwo kontroli jakości (jeżeli takie istnieją),

- kartę charakterystyki produktu w języku polskim (jeżeli taka istnieje),

- dla poz. 7 instrukcję obsługi w jęz. polskim (jeżeli taka istnieje).

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Dostawa zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 64 Akcesoria do analizy zdrowotności i oznaczania alkaloidów

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 1 | kosz-taca do autoklawowania | np. Chemland, 02-78103 | 8 szt. |  |  |  |  |
|  | mieszadło magnetyczne z czujnikiem i statywem | np. Chemland, 06-8121482211 | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | mieszadełko magnetyczne | np. Chemland, 06-585.0850.D | 3 szt. |  |  |  |  |
|  | okulary ochronne | np. UVEX, 9145014 | 8 szt. |  |  |  |  |
|  | pinceta jednorazowa, sterylna | np. Bionovo, B-0730 | 8 op. (po 50 szt.) |  |  |  |  |
|  | pipeta HTL Discovery Comfort jednokanałowa, regulowana poj. 1000-10000μl, ze świadectwem wzorcowania PCA | np. Bionovo, B-0055 wzorcowanie: objętość minimalna, 50% wartości nominalnej i wartość nominalna w 10 powtórzeniach dla każdej objętości | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | pojemniki sterylne na mocz poj. 100 ml | np. Margomed 006-112 | 1200 szt. |  |  |  |  |
|  | pręcik do wyciągania mieszadła | np. Chemland, 06-585.RB45 | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | ręcznik chirurgiczny sterylny | np. eplaster.pl, NDA00020 | 100 op. (po 2 szt.) |  |  |  |  |
|  | statyw na probówki | np. Bionovo, M-5173 | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | statyw na probówki | np. Bionovo, B-7309 | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | szalki Petriego z wentylacją, plastikowe, śr. 90 mm | np. Medlab, 51-0090-0SR | 5 op. (po 600 szt.) |  |  |  |  |
|  | szalki Petriego bez wentylacji, plastikowe, śr. 90 mm | np. Medlab, 51-0091-0SR | 10 op. (po 600 szt.) |  |  |  |  |
|  | worki do sterylizacji odpadów | np. CENTROWERT, 040801-0001-861200 | 3 op. (po 50 szt.) |  |  |  |  |
|  | worki foliowe strunowe 350 x 450 mm (LDPE) | np. top-opakowania, 85903180 | 27 op. (po 100 szt.) |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Akcesoria używane do analizy zdrowotności materiału siewnego.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Do dostawy należy dołączyć:

- certyfikat lub świadectwo kontroli jakości (jeżeli takie istnieją),

- kartę charakterystyki produktu w języku polskim (jeżeli taka istnieje),

- dla poz. 6 świadectwo wzorcowania PCA.

Realizacja w ciągu 45 dni od daty podpisania umowy. Dostawa zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 65 Akcesoria do przechowywania prób i pozostałości po ocenie laboratoryjnej

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 1 | torebki papierowe białe fałdowe 10 x 17 cm | np. PACKMAR, PCR.FAŁ1017B | 5 op. (po 1000 szt.) |  |  |  |  |
|  | torebki papierowe białe 8 x 13 cm | np. rajapack.pl, KB07 | 65 op. (po 1000 szt.) |  |  |  |  |
|  | torebki papierowe białe 7 x 11 cm | np. top-opakowania.pl, BSL 3 | 280 op. (po 100 szt.) |  |  |  |  |
|  | torebki papierowe białe 9 x 14 cm | np. top-opakowania.pl, BSL 5 | 80 op. (po 100 szt.) |  |  |  |  |
|  | torebki papierowe białe 11 x 17 cm | np. top-opakowania, BSL7 | 10 op. (po 100 szt.) |  |  |  |  |
|  | torebki papierowe białe 13 x 19 cm | np. top-opakowania, BSL9 | 10 op. (po 100 szt.) |  |  |  |  |
|  | torebki papierowe fałdowe białe 0,5 kg o wym. 21 x 5 x 12 cm | np. Pako, tfb 0,5 kg | 12 op. (po 1000 szt.) |  |  |  |  |
|  | torebki papierowe fałdowe białe 1,0 kg o wym. 29 x 15 x 6 cm | np. Pako, tfb 1 kg | 5 op. (po 1000 szt.) |  |  |  |  |
|  | torebki papierowe fałdowe białe 2,5 kg o wym. 35 x 18 x 6 cm | np. Pako, tfb 2,5 kg | 7 op. (po 1000 sz.) |  |  |  |  |
|  | torebki papierowe szare 0,5 kg 190x150x55 mm | np. Bionovo, 3A | 12 op. (po 10 kg) |  |  |  |  |
|  | torebki papierowe szare 1 kg 260x165x65 mm | np. Bionovo, 5A | 15 op. (po 10 kg) |  |  |  |  |
|  | torebki papierowe szare 1,5 kg 290x185x85 mm | np. Bionovo, 6A | 57 op. (po 10 kg) |  |  |  |  |
|  | torebki papierowe szare 2 kg 300x205x85 mm | np. Bionovo, 7A | 105 op. (po 10 kg) |  |  |  |  |
|  | worek ze sznurkiem biały 34x42 cm | np. OpenGift, V4631-02 | 10 op. (po 50 szt.) |  |  |  |  |
|  | worki foliowe strunowe 150 x 200 mm (LDPE) | np. top-opakowania, 85903098 | 20 op. (po 100 szt.) |  |  |  |  |
|  | worki foliowe strunowe 160 x 250 mm (LDPE) | np. top-opakowania, 85906167 | 20 op. (po 100 szt.) |  |  |  |  |
|  | worki foliowe strunowe 200 x 300 mm (LDPE) | np. top-opakowania, 85903128 | 20 op. (po 100 szt.) |  |  |  |  |
|  | worki foliowe strunowe 250 x 300 (ew. 310) mm | np. top-opakowania, 85903159 | 10 op. (po 100 szt.) |  |  |  |  |
|  | worki foliowe strunowe 50 x 70 mm (LDPE) | np. top-opakowania, 85903005 | 135 op. (po 100 szt.) |  |  |  |  |
|  | worki foliowe strunowe 60 x 80 mm (LDPE) | np. top-opakowania, 85903012 | 140 op. ( 100 szt.) |  |  |  |  |
|  | worki papierowe wzmocnione 3-warstwowe 30l | np. pakuj24.pl, WOP3406014S | 200 szt. |  |  |  |  |
|  | worki polipropylenowe (zbożowe) | San-Pack 50KG 65X105 | 3 op. (po 100 szt.) |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Akcesoria używane do przechowywania pozostałości po ocenie materiału siewnego.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Do dostawy należy dołączyć:

- certyfikat lub świadectwo kontroli jakości (jeżeli takie istnieją),

- kartę charakterystyki produktu w języku polskim (jeżeli taka istnieje).

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Dostawa zgodnie z załączonym rozdzielnikiem..

Część 66 Rękawiczki do analiz

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 1 | rękawiczki nitrylowe rozmiar XS (bezpudrowe) | np. VWR, 112-6049 | 15 op. (po 100 szt.) |  |  |  |  |
| - 2 | rękawiczki nitrylowe rozmiar S (bezpudrowe) | np. VWR, 112-6050 | 15 op. (po 100 szt.) |  |  |  |  |
|  | rękawiczki nitrylowe rozmiar S extra grube (bezpudrowe) | np. VWR, 112-2371 | 10 op. (po 100 szt.) |  |  |  |  |
|  | rękawiczki nitrylowe rozmiar M (bezpudrowe) | np. VWR, 112-6051 | 50 op. (po 100 szt.) |  |  |  |  |
|  | rękawiczki nitrylowe rozmiar L (bezpudrowe) | np. VWR, 112-6052 | 30 op. (po 100 szt.) |  |  |  |  |
|  | rękawiczki nitrylowe rozmiar XL (bezpudrowe) | np. VWR, 112-6053 | 25 op. (po 90 szt.) |  |  |  |  |
|  | rękawiczki winylowe rozmiar M (bezpudrowe) | np. Safemed | 10 op. (po 100 szt.) |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Akcesoria używane do analiz materiału siewnego.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Do dostawy należy dołączyć:

- certyfikat lub świadectwo kontroli jakości (jeżeli takie istnieją),

- kartę charakterystyki produktu w języku polskim (jeżeli taka istnieje).

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Dostawa zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 67 Szkło laboratoryjne

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 1 | butelka do dozowników i biuret 2500 ml szkło oranż | np. Chemland, 02-370 000 1 | 2 szt. |  |  |  |  |
| - 2 | butelka szklana 2000 ml | np. Chemland, 06-275.402.25 | 2 szt. |  |  |  |  |
| - 3 | butelka szklana 5000 ml | np. CHEMLAND 06-275.402.26 | 1 szt. |  |  |  |  |
| - 4 | cylinder miarowy 50 ml, klasa A z certyfikatem | np. Chemland, 01-139.203.43 | 6 szt. |  |  |  |  |
| - 5 | cylinder miarowy 100 ml, klasa A z certyfikatem | np. Bionovo, S-1068 | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | eksykator, SIMAX bez zaworu, z wkładem porcelanowym, średnica 190mm/269mm | np. Bionovo, S-1903 | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | eksykator, SIMAX bez zaworu, z wkładem porcelanowym, średnica 240mm/329mm | np. Bionovo, S-1904 | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | kolba stożkowa 100 ml z szeroką szyją | np. Biosens, BS-1120.0100.EFW | 30 szt. |  |  |  |  |
|  | probówki szklane z prostym brzegiem 12 mm | np. Chemland, 08-288.12_100 | 200 szt. |  |  |  |  |
|  | probówki szklane z prostym brzegiem 16 mm | np. Bionovo, S-4240 | 4 op. (po 100 szt.) |  |  |  |  |
|  | zlewki 50 ml , wysokie, z wylewem, szkło boro 3.3 | np. Chemland, 01-230.202.02 | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | zlewki 100 ml , wysokie, z wylewem, szkło boro 3.3 | np. Chemland, 01-230.202.03 | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | zlewki 100 ml , wysokie, z wylewem i uchem, szkło boro 3.3 | np. Chemland, 08-229.202.35 | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | zlewki 400 ml, śr. 80 mm, wys. 105 mm, szkło boro 3.3 | np. Chemland, 08-229.202.09 | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | zlewki 500 ml , niskie, z wylewem i uchem, szkło boro 3.3 | np. Chemland, 08-229.202.40 | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | zlewki 800 ml , niskie, z wylewem i uchem, szkło boro 3.3 | np. Chemland, 08-229.202.42 | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | zlewki 1000 ml , niskie, z wylewem i uchem, szkło boro 3.3 | np. Chemland, 08-229.202.43 | 5 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Akcesoria używane do analiz materiału siewnego.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Do dostawy należy dołączyć:

- certyfikat lub świadectwo kontroli jakości (jeżeli takie istnieją),

- kartę charakterystyki produktu w języku polskim (jeżeli taka istnieje).

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Dostawa zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 68 Akcesoria pozostałe

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | rozdzielacz 18-kanalikowy, 3l | Pfeuffer GmbH, 1745 0021 | 1 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza ofert równoważnych z uwagi na fakt, że w laboratoriach posiadamy sprzęt firmy Pffeufer GmbH i powyższe sprzęty stanowią uzupełnienie posiadanych zestawów.

Do dostawy należy dołączyć:

- certyfikat lub świadectwo kontroli jakości (jeżeli takie istnieją),

- kartę charakterystyki produktu w języku polskim (jeżeli taka istnieje),

- instrukcję obsługi w języku polskim (jeżeli taka istnieje).

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Dostawa do Gdańska.

Część 69 Drobny sprzęt elektroniczny do pomiarów temperatury

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | rejestrator temperatury i wilgotności z wzorcowaniem PCA | Testo 174H, 0572 6560; świadectwa wzorcowania PCA, 32 punkty; Punkty wzorcowania: każdy rejestrator w 8 punktach (temp: 15°C, 20°C, 25°C, 30°C; wilg.: 30%, 40%, 45%, 50%); | 4 szt. |  |  |  |  |
| 2 | rejestrator temperatury z dwiema sondami i wzorcowaniem PCA | Testo 175T3 0572 1753 (rejestrator), 0603 9999 (sondy); świadectwo wzorcowania PCA, 36 punktów; Punkty wzorcowania: każda sonda w 6 punktach (101°C, 103°C, 105°C, 128°C, 130°C, 133°C) | 3 kpl |  |  |  |  |
| 3 |  | Testo 175T3 0572 1753 (rejestrator), 0603 9999 (sondy); świadectwo wzorcowania PCA, 16 punktów; Punkty wzorcowania: każda sonda w 8 punktach (8°C, 20°C, 25°C, 27°C, 103°C, 127°C, 130°C, 133°C) | 1 kpl |  |  |  |  |
| 4 | rejestrator temperatury z dwiema sondami | Testo 175T3 0572 1753 (rejestrator), 0602 2292 (sondy) | 1 kpl |  |  |  |  |
| 5 | rejestrator temperatury z wzorcowaniem PCA | Testo 174T-Mini, 0572 1740 01; świadectwo wzorcowania PCA, 16 punktów; Punkty wzorcowania: każdy rejestrator w 4 punktach (7°C, 15°C, 20°C, 30°C) | 4 kpl |  |  |  |  |
| 6 | rejestrator temperatury z wzorcowaniem PCA | Testo Saveris 2 H1, 0572 2034: świadectwo wzorcowania PCA, 4 punkty (8°C, 15°C; 20°C, 30°C); | 1 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza ofert równoważnych z uwagi na fakt, że w laboratoriach posiadamy już systemy monitoringowe firmy TESTO oraz oprogramowanie do nich.

Do dostawy należy dołączyć:

- certyfikat lub świadectwo kontroli jakości (jeżeli takie istnieją),

- kartę charakterystyki produktu w języku polskim (jeżeli taka istnieje).

Realizacja w ciągu 45 dni od daty podpisania umowy. Dostawa zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 70 Wagi i akcesoria do wag

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 1 | rękawice do wzorców masy | np. moga.pl, WW_00001 | 8 par |  |  |  |  |
| - 2 | waga analityczna z legalizacją | np. RADWAG AS220.R2 PLUS waga nieautomatyczna elektroniczna, klasa dokładności I, obciążenie max 220g, obciążenie min 10mg, działka legalizacyjna e=1mg, działka elementarna d=0,1mg, temp. pracy co najmniej w zakresie od +10°C do +40°C | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | waga analityczna | np. RADWAG AS220.R2 PLUS waga nieautomatyczna elektroniczna, klasa dokładności I, obciążenie max 220g, obciążenie min 10mg, działka legalizacyjna e=1mg, działka elementarna d=0,1mg, temp. pracy co najmniej w zakresie od +10°C do +40°C | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | waga analityczna | np. AXIS ACA6200 klasa dokładności II, udźwig min. 6000g, d=0,01g, e=0,1g, wewnętrzna kalibracja, temp. pracy co najmniej w zakresie od +10°C do +40°C | 3 szt. |  |  |  |  |
|  | waga analityczna | np. AXIS ACA220 klasa dokładności II, udźwig max 220g, d=0,001g, e=0,01g, liniowość,+/- 0,002g, wewnętrzna adjustacja, temp. pracy co najmniej w zakresie od +10°C do +40°C | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | wzorzec masy 20g (klasa E2) ze świadectwem wzorcowania PCA | np. KERN, 317-05 | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | wzorzec masy 100g (klasa F2) ze świadectwem wzorcowania PCA | np. RADWAG OP-303-0052 maksymalny błąd na świadectwie wzorcowania ≤ 0,3 mg | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | wzorzec masy 500g (klasa F1) ze świadectwem wzorcowania PCA | np. Kern, 4045761004801_327-09 | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | wzorzec masy 1 kg (klasa F1) ze świadectwem wzorcowania PCA | np. Kern 327-11 | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | wzorzec masy 2 kg (klasa F1) ze świadectwem wzorcowania PCA | np. Kern 327-12 | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | zestaw wzorców masy klasy E2 ze świadectwem wzorcowania PCA | np. RADWAG nr. OK-101-0030 | 1 kpl |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Drobny sprzęt laboratoryjny do analiz materiału siewnego.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Do dostawy należy dołączyć:

- Instrukcja obsługi w języku polskim (jeśli taka istnieje),

- dla poz. 6-11 świadectwa wzorcowania PCA, dodatkowo w poz. 7 maksymalny błąd na świadectwie wzorcowania ≤ 0,3 mg.

Realizacja w ciągu 45 dni od daty podpisania umowy. Dostawa zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 71 Drobny sprzęt elektroniczny do pomiarów temperatury

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 1 | rejestrator temperatury i wilgotności z wzorcowaniem PCA | Testo 175 H1 nr kat. 0572 1754; świadectwa wzorcowania PCA, 9 punktów Punkty wzorcowania: 17°C, wilgotność 70% 21°C, wilgotność 70% 24°C, wilgotność 70% 17°C, wilgotność 75% 21°C, wilgotność 75% 24°C, wilgotność 75% 17°C, wilgotność 80% 21°C, wilgotność 80% 24°C, wilgotność 80% | 1 szt. |  |  |  |  |
| - 2 | rejestrator temperatury i wilgotności z wzorcowaniem PCA | Testo 174 H nr kat. 0572 1741 02; świadectwa wzorcowania PCA; 36 punktów - każdy rejestrator w 9 punktach Punkty wzorcowania: 18°C, wilgotność 20% 24°C, wilgotność 20% 30°C, wilgotność 20% 18°C, wilgotność 40% 24°C, wilgotność 40% 30°C, wilgotność 40% 18°C, wilgotność 60% 24°C, wilgotność 60% 30°C, wilgotność 60% | 4 szt. |  |  |  |  |
| - 3 | rejestrator temperatury z jedną sondą zewnętrzną, z wzorcowaniem PCA | Testo 175 T3 nr kat. 0572 1753, sonda nr kat.0603 9999 lub równoważna, świadectwa wzorcowania PCA; 6 punktów Punkty wzorcowania: Każda sonda w 3 punktach¦: (-20°C, 4°C, 10°C) | 2 kpl |  |  |  |  |
|  | rejestrator temperatury z dwiema sondami zewnętrznymi, z wzorcowaniem PCA rejestrator temperatury z wzorcowaniem PCA | Testo 175 T3 nr kat. 0572 1753, sondy nr kat.0603 9999 lub równoważne, świadectwa wzorcowania PCA; 12 punkty Punkty wzorcowania: każda sonda w 3 punktach (-20°), 4°C, 10°C | 2 kpl |  |  |  |  |
|  |  | Testo 175 T3 nr kat. 0572 1753, sondy nr kat.0603 9999 lub równoważne, świadectwa wzorcowania PCA; 6 punktów Punkty wzorcowania: każda sonda w 3 punktach 20°C, 30°C, 35°C | 1 kpl |  |  |  |  |
|  |  | Testo 175 T3 nr kat. 0572 1753, sondy nr kat.0603 9999 lub równoważne, świadectwa wzorcowania PCA; 6 punktów Punkty wzorcowania: każda sonda w 3 punktach 22°C, 25°C, 28°C | 1 kpl |  |  |  |  |
|  | rejestrator temperatury z wzorcowaniem PCA, z czujnikiem wewnętrznym | Testo 175 T1 nr kat. 0572 1751; świadectwo wzorcowania PCA, 3 punkty Punkty wzorcowania: 15°C, 20°C, 25°C | 1 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza ofert równoważnych z uwagi na fakt, że w laboratoriach posiadamy już systemy monitoringowe firmy TESTO oraz oprogramowanie do nich.

Do dostawy należy dołączyć:

- certyfikat lub świadectwo kontroli jakości (jeżeli takie istnieją),

- kartę charakterystyki produktu w języku polskim (jeżeli taka istnieje).

- świadectwa wzorcowania

- rok produkcji rejestratorów nie wcześniej niż 2024 r.

Realizacja w ciągu 45 dni od daty podpisania umowy, dostawa do Katowic.

Część 72 Płytki do LightCycler480

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Płytki z folią do LightCycler 480 | Roche 04 729 692 001 | 20 op. (op. 50 szt.) |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych ze względu na to, że tylko oryginalne płytki gwarantują prawidłową pracę posiadanego przez Zamawiającego LightCycler480. Ponadto Zamawiający wymaga ze strony oferenta świadczenia bezpłatnej opieki aplikacyjnej w zakresie metody Real-time PCR.

Termin przydatności od daty dostarczenia: minimum 12 miesięcy.

Realizacja w ciągu 30 dni od podpisania umowy, dostawa do Torunia.

Część 73 Wyposażenie pomiarowe i materiały eksploatacyjne (końcówki do pipet, probówki)

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 1 | Końcówki z podwójnym filtrem | pojemność 50 -1000 µl, sterylne, pakowane w pudełka, kompatybilne z pipetami Eppendorf Research i Reference, Eppendorf 0030 077 580 | 5 op. (op. 960 szt.) |  |  |  |  |
| - 2 | Końcówki z podwójnym filtrem | pojemność 2-100 µl, sterylne, pakowane w pudełka, kompatybilne z pipetami Eppendorf Research i Reference, Eppendorf 0030 077 547 | 7 op. (op. 960 szt.) |  |  |  |  |
| - 3 | Końcówki z podwójnym filtrem | pojemność 0,5-20 µl L, sterylne, pakowane w pudełka, kompatybilne z pipetami Eppendorf Research i Reference, Eppendorf 0030 077 527 | 10 op. (op. 960 szt.) |  |  |  |  |
|  | Końcówki z podwójnym filtrem | pojemność 0,1-10 µl L, sterylne, pakowane w pudełka, kompatybilne z pipetami Eppendorf Research i Reference, Eppendorf 0030 078 519 | 5 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki z podwójnym filtrem | pojemność 20-300 µl; Eppendorf 0030 078 560 | 5 op. (po 960 szt.) |  |  |  |  |
|  | Końcówki bez filtra | pojemność 2-200 µl, pakowane w stelaże, kompatybilne z pipetami Eppendorf Research i Reference, Eppendorf 0030 073 436 | 10 op. (op. 960 szt.) |  |  |  |  |
|  | Probówki Eppendorf Safe-Lock | pojemność 1,5 ml, bezbarwne, PCR clean, z haczykiem w blokadzie korka zapobiegającemu niezamierzonemu otwarciu i zabezpieczającemu przed kontaminacją, możliwość wirowania z prędkością 30.000 x g, możliwość sterylizacji z otwartym korkiem w autoklawie (1210C, 20’), jednoręcznie otwierane i zamykane, matowe pole do opisu, podziałka, np. Eppendorf 0030 123 328 lub równoważne | 10 op. (op. 1000 szt.) |  |  |  |  |
|  | Probówki Eppendorf Safe-Lock | pojemność 2,0 ml, bezbarwne, PCR clean, z haczykiem w blokadzie korka zapobiegającemu niezamierzonemu otwarciu i zabezpieczającemu przed kontaminacją, możliwość wirowania z prędkością 25.000 x g, możliwość sterylizacji z otwartym korkiem w autoklawie (1210C, 20’), jednoręcznie otwierane i zamykane, matowe pole do opisu, podziałka, np. Eppendorf 0030 123 344 lub równoważne | 10 op. (op. 1000 szt.) |  |  |  |  |
|  | Probówki typu falcon | pojemność 50 ml, sterylne, z dnem stożkowym , ze skalą i polem opisowym pakowane po 25 szt.; np. Eppendorf 0030 122 178 lub równoważne | 5 op. (op. 500 szt.) |  |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa | Kompatybilna z końcówkami z filtrem Eppendorf, zakres nastawności 100-1000 µl, autoklawowalna w całości, oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek, indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym, możliwość rekalibracji, stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki, barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki, gwarancja minimum 36 miesięcy. Eppendorf Research plus 3123000063 | 6 szt. |  |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa | Kompatybilna z końcówkami z filtrem Eppendorf, zakres nastawności 10-100 µl , autoklawowalna w całości, oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek, indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym, możliwość rekalibracji, stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki, barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki, gwarancja minimum 36 miesięcy. Eppendorf Research plus 3123000047 | 3 szt. |  |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa | Kompatybilna z końcówkami z filtrem Eppendorf, zakres nastawności 20-200 µl, autoklawowalna w całości, oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek, indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym, możliwość rekalibracji, stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki, barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki, gwarancja minimum 36 miesięcy. Eppendorf Research plus 3123000055 | 3 szt. |  |  |  |  |
|  | Pipeta jednokanałowa | Kompatybilna z końcówkami z filtrem Eppendorf, zakres nastawności 2-20 µl , autoklawowalna w całości, oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek, indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym, możliwość rekalibracji, stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki, barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki, gwarancja minimum 36 miesięcy. Eppendorf Research plus 3123000098 | 6 szt. |  |  |  |  |
|  | Pipeta elektroniczna jednokanałowa | Eppendorf Xplorer® plus, jednokanałowa, zmienna, 15 – 300 µL, Eppendorf Research plus 4861000031 | 6 szt. |  |  |  |  |
|  | Pipeta elektroniczna jednokanałowa | Eppendorf Xplorer® plus, jednokanałowa, zmienna, 5 – 100 µL, żółty Eppendorf Research plus 4861000023 | 6 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych dla pozycji 1-6, 10-15. Wszystkie zamawiane materiały powinny posiadać ten sam numer seryjny i datę przydatności do użycia nie mniej niż 24 miesiące od dnia dostarczenia do laboratorium.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, dostawa do Torunia.

Część 74 Materiały pomocnicze

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 1 | Rękawice lateksowe | rozmiar S, bezpudrowe; np. Bionovo P-4052 lub równoważne | 25 op. (op. 100 szt.) |  |  |  |  |
|  | Rękawice lateksowe sensitive | rozmiar M, bezpudrowe; np. Bionovo B-6163 lub równoważne | 20 op. (op. 100 szt.) |  |  |  |  |
|  | Rękawice winylowe | rozmiar S, bezpudrowe; np. Bionovo P-4332 lub równoważne | 25 op. (op. 100 szt.) |  |  |  |  |
|  | Rękawice winylowe | rozmiar M, bezpudrowe; np. Bionovo P-4333 lub równoważne | 45 op. (op. 100 szt.) |  |  |  |  |
|  | Rękawice winylowe | rozmiar L, bezpudrowe; np. Bionovo P-4334 lub równoważne | 20 op. (op. 100 szt.) |  |  |  |  |
|  | Pojemniki na próbki | Pojemniki z podziałką, polem do opisu i zakrętką, sterylne, pakowane indywidualnie, o pojemności ok. 120 ml; np. Bionovo B-2372 lub równoważne | 2 op. ( op. 350 szt.) |  |  |  |  |
|  | Wymazówki | Sterylne, drewniane, wymiary około 150x2,2 – 4-5,5 mm; np. Bionovo 2-1019 lub równoważne | 2 op. (op. 100 szt.) |  |  |  |  |
|  | Paski do kontroli sterylizacji | Sterylizacja parą wodną np. Bionovo B-6343 lub równoważne | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Folia przezroczysta | Całkowicie przezroczysta. Do zawijania i przykrywania pojemników. Bardzo elastyczna. Trwała w temp. od -20 do +70°C. Wodoszczelna. Grubość około 14 µm. W rolkach o szer. 30 cm, dł. około 300 m; np. Bionovo B-5-6603 lub równoważna | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | Folia aluminiowa | grubość 13 µm, szer. 30 cm, dł. 20 m; np. Bionovo 1-6596 | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Markery w zestawie | Zestawy markerów permanentnych Edding 140S o grubości linii 0,3 mm, kolor czarny, czerwony, niebieski, zielony, wodoodporne, bezwonne, szybkoschnące; np. Bionovo L-0324 | 4 op. (op. 4 szt.) |  |  |  |  |
|  | Pudełko na probówki wirówkowe 1,5/2 ml | Wykonane z PP, około 100 otworów (12,4 x 12,4 mm). Przezroczysta pokrywa i alfanumeryczne oznakowanie kartami indeksowymi. Trwałe w temp. od około -90 do +121°C. Autoklawowalne. Wym.: dł. około140 x szer. około140 x wys. około 60 mm. Kolor czerwony; np. Roth N196.1 lub równoważne | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | Pudełko na probówki wirówkowe 1,5/2 ml | Wykonane z PP, około 100 otworów (12,4 x 12,4 mm). Przezroczysta pokrywa i alfanumeryczne oznakowanie kartami indeksowymi. Trwałe w temp. od około -90 do +121°C. Autoklawowalne. Wym.: dł. około140 x szer. około140 x wys. około 60 mm. Kolor zielony; np. Roth N198.1 lub równoważne | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | Kriopudełka z PP | Kriopudelka , wysokość 52mm, kolor w zestawie bialy, zółty, czarny zielony i niebieski.100 miejscowe; np. Bionovo B-0774 lub równoważne | 4 op. (op. 5 szt.) |  |  |  |  |
|  | Probówki do PCR | pojemność 0,2 ml, w paskach po 8 szt., wieczka płaskie, oddzielne (każda probówka zamykana indywidualnie), bezbarwne, sterylne, kompatybilne z termocyklerem Tpersonal i Tgradient (Biometra); np. BIOplastics K72921 lub równoważne | 15 op. (op. 120 pasków) |  |  |  |  |
|  | Termohigrometry | Termohigrometr z zegarem TFA, Jednoczesne wyświetlanie godziny oraz aktualnych wartości temperatury i względnej wilgotności powietrza. Możliwość przełączenia z °C na °F. Funkcja pamięci polegająca na wywołaniu wartości maksymalnych i minimalnych dla temperatury i wilgotności powietrza. Możliwość zawieszenia. Zakresy pomiaru: temperatura: od -20°C do +50°C;względna wilgotność powietrza: od 20% do 99%.Rozdzielczość: 0,1°C; 1%.Dokładność: ± 1°C; ± 5%; np. Bionovo B-4220 lub równoważny | 5 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Wszystkie zamawiane materiały powinny posiadać ten sam numer seryjny i datę przydatności do użycia nie mniej niż 24 miesiące od dnia dostarczenia do laboratorium.

Realizacja w ciągu 30 dni od podpisania umowy, dostawa do Torunia.

Część 75 Akcesoria chromatograficzne

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 1 | Syringe | Syringe, 10µL tapered, FN23-26s/42/HP (6/pk); nr kat. Agilent 5181-3360 | 5 op. |  |  |  |  |
| - 2 | Kapslownica | 11 mm electronic crimper with lithium battery; nr kat. Agilent 5191-5616 lub równoważna | 1 szt. |  |  |  |  |
| - 3 | AIV Cartridge | AIV Cartridge 600 bar nr kat. Agilent G1312-60020 | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Econofilter | PTFE Membrane 13mm/0,45μm (1000/pk); nr kat. Agilent 5190-5266 lub równoważne | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Zestaw podstawowy do przeglądu generatora azotu PEAK GENIUS XE | Genius XE 35 Annual Service Kit nr kat. PES3301538 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Mieszanina do strojenia aparatu, ESI | LC/MS Calibrant Mix, ESI –L, Low Concentration Tuning Mix, 100 ml, nr kat. Agilent G1969-85000 | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Fiolki z polem na opis | Crimp top vials, 2 mL, Clear, write-on spot, with certificate (100/pk) nr kat. Agilent 5182-0543 lub równoważne | 30 op. |  |  |  |  |
|  | Nakrętki do fiolek | Screw Caps with septa (PTFE/red silicone septa) (500/pk); nr kat. Agilent 5185-5820; lub równoważne | 6 op. |  |  |  |  |
|  | Kapsle do fiolek | Crimp Caps with 11 mm septa (Silver aluminum PTFE/silicone septa) (1000/pk); nr kat. Agilent 5183-4500 lub równoważne | 2 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych dla pozycji: 1, 3, 5, 6, aby zagwarantować bezawaryjną pracę chromatografów i nie dopuścić do obniżenia jakości wykonywanych pomiarów, co może nastąpić w przypadku stosowania akcesoriów innych producentów, niekompatybilnych ze sprzętem firmy Agilent. Zaleceniem serwisu nadzorującego jest stosowanie oryginalnych części celem ograniczenia awaryjności urządzeń. Istotna jest także niezmienność parametrów oznaczeń chromatograficznych (akredytacja metod badawczych).

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, dostawa do Torunia.

Część 76 Zestawy QuEChERS

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | QuEChERS Extraction Kits | Q-Sep QuEChERS Extraction Packets and 50ml Tubes, nr kat. RESTEK 25850 lub równoważne | 50 op. (1op./50 szt.) |  |  |  |  |
| 2 | QuEChERS Dispersive Kits | QuEChERS Q-Sep dSPE, nr kat. RESTEK 26223 lub równoważne | 30 op. (1op./50 szt.) |  |  |  |  |
| 3 | QuEChERS Dispersive Kits | QuEChERS Q-Sep dSPE, nr kat. RESTEK 26224 lub równoważne | 2 op. (1op./50 szt.) |  |  |  |  |
| 4 | QuEChERS Dispersive Kits | QuEChERS Q-Sep dSPE, nr kat. RESTEK 26225 lub równoważne | 2 op. (1op./50 szt.) |  |  |  |  |
| 5 | QuEChERS Dispersive Kits | QuEChERS Q-Sep dSPE, nr kat. RESTEK 26226 lub równoważne | 2 op. (1op./50 szt.) |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż oferowane produkty będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane powyżej, przy czym na oferencie spoczywa obowiązek udowodnienia równoważności złożonej oferty, w tym dostarczenie stosownych dokumentów, zaświadczeń itp. Do każdego produktu musi być dołączony aktualny certyfikat z analizy.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, dostawa do Torunia..

Część 77 Akcesoria laboratoryjne

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 1 | Ściereczki WypAll* L30 | Wykonane z perforowanego białego materiału Airflex; 3-warstwowe, posiadają zdolność absorpcyjną i wytrzymałość; odpowiednie do ususwania dużych ilości rozlanych płynów; biały, wym.: 370 x 380 mm; np. Witko nr kat: LLG-7200081 lub równoważne | 2 szt. |  |  |  |  |
| - 2 | Ściereczki WypAll* L30 | Czyściwa z materiału Airlflex, 3-warstwowe, niebieskie; typ 7425 wym.: 235 x 380 mm; np. ROTH nr kat. NH10.1 lub równoważne | 3 szt. |  |  |  |  |
| - 3 | Pipeta jednomiarowa | Pipeta jednomiarowa, BLAUBRAND®, klasa AS, szkło AR, z dołączonym numerem serii i certyfikatem, wzorcowanie na ex, skala niebieska, poj. 0,5 mL, tolerancja ± 0,005 mL, np. BRAND nr kat: 297 01 lub równoważna | 2 op. (1 op. 12 szt.) |  |  |  |  |
|  | Pipeta jednomiarowa | Pipeta jednomiarowa, BLAUBRAND®, klasa AS, szkło AR, z dołączonym numerem serii i certyfikatem, wzorcowanie na ex, skala niebieska, poj. 5 mL, tolerancja ± 0,015 mL, np. BRAND nr kat: 297 07 lub równoważna | 10 op. (1 op. 6 szt.) |  |  |  |  |
|  | Pipeta jednomiarowa | Pipeta jednomiarowa, BLAUBRAND®, klasa AS, szkło AR, z dołączonym numerem serii i certyfikatem, wzorcowanie na ex, skala niebieska, poj. 20 mL, tolerancja ± 0,03 mL, np. BRAND nr kat: 297 14 lub równoważna | 1 op. (1 op. 6 szt.) |  |  |  |  |
|  | Pipeta jednomiarowa | Pipeta jednomiarowa, BLAUBRAND®, klasa AS, szkło AR, z dołączonym numerem serii i certyfikatem, wzorcowanie na ex, skala niebieska, poj. 25 mL, tolerancja ± 0,03 mL, np. BRAND nr kat: 297 15 lub równoważna | 1 op. (1 op. 6 szt.) |  |  |  |  |
|  | Cylinder szklany | Cyliner miarowy wysoki z wylewem, BLAUBRAND, klasa A, z certyfikaterm serii, wzorcowanie na wlew, skala niebieska, poj. 100 mL, błąd wzkazań 0,5 mL, podziałka 1,0 mL, szkło DURAN, np. BRAND nr kat. 321 38 lub równoważny | 3 szt. (1 op. 2 szt.) |  |  |  |  |
|  | Łapa do kolb | Łapa do kolb, duża; np. VWR/Labart nr kat. 0132-00045 lub równoważna | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Bibuła filtracyjna jakościowa | Papier filtracyjny, arkusze, gładki; wykonany z celulozy, grubość 0,39 mm; klasa 3, wymiary 460x570 mm; np. Witko nr kat.: LLG-9045810 lub równoważna | 2 op. (1 op. 100szt.) |  |  |  |  |
|  | Węże | Węże z PVC – Rotilabo, temperatura robocza od -20°C do +60°C, elastyczne, przezroczyste, twardość Shore 75 ±5 A; ϕ wewn. 6 mm, ϕ zewn. 10 mm, grubość ścianki 2 mm; np. ROTH nr kat: 9732.1 lub równoważne | 1 op. (50m) |  |  |  |  |
|  | Oliwki | Oliwki z PP, z uszczelką z kauczuku silikonowego, do zakrętek z otworem i gwintem GL; wersja prosta, gwint GL 14, ϕ zewn. 8,6 mm, ϕ wewn. 5,0 mm; np. ROTH nr kat: L992.1 lub równoważne | 1 op. (2 szt. w op.) |  |  |  |  |
|  | Oliwki | Oliwki z PP, z uszczelką z kauczuku silikonowego, do zakrętek z otworem i gwintem GL; wersja zgięta, gwint GL 14, ϕ zewn. 8,6 mm, ϕ wewn. 4,0 mm; np. ROTH nr kat: LL46.1 lub równoważne | 1 op. (2 szt. w op.) |  |  |  |  |
|  | Oliwki | Oliwki z PTFE, uszczelka z kauczuku silikonowego, nakrętka łącząca z PBT odpornego na temperaturę od -45°C do +180°C, gwint GL; wersja prosta, gwint GL 14, ϕ zewn. 9,0 mm, ϕ wewn. 5,0 mm; np. ROTH nr kat: LK72.1 lub równoważne | 1 op. (2 szt. w op.) |  |  |  |  |
|  | Oliwki | Oliwki z PTFE, uszczelka z kauczuku silikonowego, nakrętka łącząca z PBT odpornego na temperaturę od -45°C do +180°C, gwint GL; wersja prosta, gwint GL 25, ϕ zewn.13,0 mm, ϕ wewn. 10,0 mm; np. ROTH nr kat: LN34.1 lub równoważne | 1 op. (2 szt. w op.) |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, pod warunkiem, że oferowane produkty będą się charakteryzowały parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane powyżej.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, dostawa do Torunia.

Część 78 Akcesoria różne

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Strzykawki jednorazowego użytku o pojemności 2 ml | Pojemność 2 ml; dwuczęściowe; cylinder wykonany z PP; tłok z PE; podziałka 0,1ml; sterylne; pakowane indywidualnie; 100szt. w opakowaniu; końcówka typu Luer; np. BIONOVO nr kat. B-0162 lub równoważne | 15 op. (1 op. 100szt.) |  |  |  |  |
| 2 | Woreczki strunowe na próbki | Woreczki wykonane z LDPE; posiada zamknięcie strunowe; z białym polem opisowym; grubość folii 50µm; wymiary 120x170mm; np. BIONOVO nr kat. B-7094 lub równoważne | 10 op. (1op. 100 szt.) |  |  |  |  |
| 3 | Woreczki strunowe na próbki | Woreczki wykonane z LDPE; posiada zamknięcie strunowe; z białym polem opisowym; grubość folii 50µm; wymiary 160x220mm; np. BIONOVO nr kat. L-0054 lub równoważne | 10 op. (1op. 100 szt.) |  |  |  |  |
| 4 | Rękawiczki nitrylowe rozmiar S | jednorazowe; bezpudrowe; typu nitrile, teksturowane palce, rozmiar S; np. BIONOVO nr kat. P-4292 lub równoważny | 10 op. (1op. 100 szt.) |  |  |  |  |
| 5 | Rękawice nitrylowe Rozmiar: M | jednorazowe; bezpudrowe; typu nitrile, teksturowane palce, rozmiar M; np. BIONOVO nr kat. P-4293 lub równoważny | 10 op. (1op. 100 szt.) |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, pod warunkiem, że oferowane produkty będą się charakteryzowały parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane powyżej.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, dostawa do Torunia.

Część 79 Rękawice laboratoryjne do pracy z chemikaliami

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 1 | Rękawice MICROFLEX | Rękawice pokryte neoprenem i nitrylem, ochrona przed chemikaliami (kwasy, rozpuszczalniki, ługi), długość 30 cm, grubość ok. 0,2 mm (50 szt./op.), rozmiar S; np. ROTH nr kat: HNT6.1 lub równoważne | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Rękawice MICROFLEX | Rękawice pokryte neoprenem i nitrylem, ochrona przed chemikaliami (kwasy, rozpuszczalniki, ługi), długość 30 cm, grubość ok. 0,2 mm (50 szt./op.), rozmiar M; np. ROTH nr kat: HNT7.1 lub równoważne | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Rękawice MICROFLEX | Rękawice pokryte neoprenem i nitrylem, ochrona przed chemikaliami (kwasy, rozpuszczalniki, ługi), długość 30 cm, grubość ok. 0,2 mm (50 szt./op.), rozmiar M; np. ROTH nr kat: HNT8.1 lub równoważne | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Rękawice MICROFLEX | Rękawice pokryte neoprenem i nitrylem, ochrona przed chemikaliami (kwasy, rozpuszczalniki, ługi), długość 30 cm, grubość ok. 0,2 mm (50 szt./op.), rozmiar M; np. ROTH nr kat: HNT9.1 lub równoważne | 1 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, pod warunkiem, że oferowane produkty będą się charakteryzowały parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane powyżej.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, dostawa do Torunia.

Część 80 Końcówki do pipet i akcesoria

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 1 | Końcówki do pipet epT.I.P.S.® Standard, Eppendorf Quality™, 50 – 1 000 µL | końcówki niebieskie, (2 torebki × 500 końcówek); Eppendorf nr kat. 0030 000.919 | 3 op. (1 op. x 1000 szt.) |  |  |  |  |
| - 2 | Końcówki do pipet epT.I.P.S. ® Standard , Eppendorf Quality™, 0,1 – 5 mL | końcówki bezbarwne, (5 torebek × 100 końcówek); Eppendorf nr kat. 0030 000.978 / 022492080 | 3 op. (1 op. x 500 szt.) |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet epT.I.P.S. ® Standard, Eppendorf Quality™, 0,5 – 10 mL | końcówki bezbarwne, (2 torebki × 100 końcówek); Eppendorf nr kat. 0030 000.765 / 022492098 | 5 op. (1 op. x 200 szt.) |  |  |  |  |
|  | Eppendorf Tubes 5.0 mL | Eppendorf Tubes 5.0 mL, pokrywka zatrzaskiwana, Eppendorf Quality, bezbarwny, 200 szt./op. (2 torebki x 100 szt.) ACT Eppendorf nr kat. 0030 119.401 | 5 op. (1 op. x 200 szt.) |  |  |  |  |
|  | Statyw karuzelowy 2 | Statyw karuzelowy 2 z 6 uchwytami do pipet Eppendorf Reference 2; Eppendorf nr kat. 3116 000.015 | 1 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych, ponieważ akcesoria te muszą być kompatybilne z posiadanymi przez Laboratorium pipetami. Ponadto zamawiający informuje, że posiada i wykorzystuje tylko oryginalne końcówki do pipet firmy Eppendorf i zastrzega prawo do reklamacji w przypadku nieprawidłowego zrzutu końcówek, złego przylegania do pipety lub przeciekania.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, dostawa do Torunia.

Część 81 Zamrażarki i chłodziarki

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zamrażarka Liebherr GN 52Vd2i Plus NoFrost lub równoważna | Zamrażarka jednodrzwiowa, szufladowa, 7 szuflad; pojemność: 277 l; kolor biały; klasa energetyczna: D; wysokość min 185 cm, szerokość min 59 cm, głębokość min 67 cm; regulowany termostat; wyświetlacz dotykowy; alarm wzrostu temperatury; zasilanie: 230 V/50 Hz; instrukcja obsługi w j. polskim; gwarancja: 24 miesiące od daty dostawy (dostawa z wniesieniem na I piętro, ustawieniem i stabilizacją urządzenia). | 2 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Chłodziarka podblatowa Liebherr RD 1200 pure lub równoważna | Chłodziarka jednodrzwiowa, 4 półki szuflad; pojemność: 110 l; kolor biały; klasa energetyczna: D; wysokość ok. 85 cm, szerokość ok. 50 cm, głębokość ok. 60 cm; regulowany termostat; wyświetlacz dotykowy; zasilanie: 230 V/50 Hz; instrukcja obsługi w j. polskim; gwarancja: 24 miesiące od daty dostawy (dostawa z wniesieniem na I piętro, ustawieniem i stabilizacją urządzenia). | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Chłodziarko-zamrażarka z systemem smart Frost CUe231-26 biała | Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca, dwoje drzwi, wysokość 137 cm, szerokość 55 cm, głębokość 63 cm. Pojemność 210 l, pojemność chłodziarki 157 l, zamrażarki 54 l. Instrukcja obsługi w j. polskim. Gwarancja: 24 miesiące od daty dostawy (dostawa z wniesieniem na II piętro, ustawieniem i stabilizacją urządzenia). | 1 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, pod warunkiem, że oferowane produkty będą się charakteryzowały parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane powyżej.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, dostawa do Torunia.

Część 82 Buteleczki do roztworów

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Buteleczki | Amber Glass Boston Round Bottles 2 oz. 60 mL Amber Boston Round Bottle, Cap, 20-400 mm Thread 24/PK; nr kat. J.G. Finneran D0167-2 lub równoważne | 4 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, pod warunkiem, że oferowane produkty będą się charakteryzowały parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane powyżej.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, dostawa do Torunia.

Część 83 Sita laboratoryjne

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 1 | Sito laboratoryjne, 0,160 mm | Analityczne sita laboratoryjne w obręczach nierdzewnych o średnicy 200 x 50 mm, z pokładami wykonanymi z tkanin z drutu nierdzewnego o oczkach kwadratowych śr. 0,160 mm. Sito wraz ze świadectwem wzorcowania. np. EKO-LAB | 1 szt. |  |  |  |  |
| - 2 | Sito laboratoryjne, 0,250 mm | Analityczne sita laboratoryjne w obręczach nierdzewnych o średnicy 200 x 50 mm, z podkładami wykonanymi z tkanin z drutu nierdzewnego o oczkach kwadratowych śr. 0,250 mm. Sito wraz ze świadectwem wzorcowania. np. EKO-LAB | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Sito laboratoryjne 0,040 mm | Okrągłe sito laboratoryjne, pokład sitowy z siatki tkanej z drutu nierdzewnego o średnicy oczek 40μm (oczka kwadratowe), obudowa metalowa, nierdzewna o średnicy 200mm i wysokości 50mm. Sito wraz ze świadectwem wzorcowania; np. EKO-LAB | 6 szt. |  |  |  |  |
|  | Sito laboratoryjne #0,025 mm/200 mm | Analityczne sito laboratoryjne, certyfikowane zgodnie z PN-ISO 3310-1:2016, w okrągłych obręczach nierdzewnych o wymiarach 200x50 mm z pokładami wykonanymi z tkanin z drutu nierdzewnego, o oczkach kwadratowych, o nominalnym wymiarze 0,025 mm, EKO-LAB; wyposażone w aktualne certyfikaty (np. świadectwo zgodności EN 10204 2.1) oraz świadectwem wzorcowania. | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Sito laboratoryjne #0,075 mm/200 mm | Analityczne sito laboratoryjne, certyfikowane zgodnie z PN-ISO 3310-1:2016, w okrągłych obręczach nierdzewnych o wymiarach 200x50 mm z pokładami wykonanymi z tkanin z drutu nierdzewnego, o oczkach kwadratowych, o nominalnym wymiarze 0,075 mm, EKO-LAB; wyposażone w aktualne certyfikaty (np. świadectwo zgodności EN 10204 2.1) świadectwem wzorcowania. | 2 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych dla pozycji 4 i 5. Wyspecyfikowane sita powinny pasować do przesiewarek i sit będących już  na wyposażeniu laboratorium. Posiadać gwarancję co najmniej 12 miesięcy oraz odnośne certyfikaty producenta oraz świadectwa wzorcowania w formie papierowej dołączone do sit.

Dla pozostałych pozycji Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

Realizacja w ciągu 45 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Załącznik nr 3 do SWZ -

Adresy dostaw

Wykaz na potrzeby postępowania na zakup i dostarczenie akcesoriów oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek Centralnego Laboratorium

| Lp. | Jednostka organizacyjna |  |
| --- | --- | --- |
|  | PŁATNIK za wszystko: Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa NIP 526-26-05-468 |  |
|  | ADRESY LABORATORIÓW: | Adres e-mail i nr tel. |
| 1 | GIORiN Centralne Laboratorium w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń Referencyjne Laboratorium Fitosanitarne Laboratorium Badania GMO Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin | slab-tor@piorin.gov.pl 56 639 11 11; 56 639 11 10 |
| 2 | GIORiN Centralne Laboratorium Oddział w Białymstoku ul. Myśliwska 9A, 15-569 Białystok | ocl-bialystok@piorin.gov.pl 734 116 087 |
| 3 | GIORiN Centralne Laboratorium Oddział w Bydgoszczy ul. Fordońska 80-94, 85-719 Bydgoszcz | ocl-bydgoszcz@piorin.gov.pl 734 116 090 |
| 4 | GIORiN Centralne Laboratorium Oddział w Pruszczu Gdańskim ul. Zygmunta Wróblewskiego 5, 83-000 Pruszcz Gdański | ocl-pruszcz-gdanski@piorin.gov.pl 734 116 167 |
| 5 | GIORiN Centralne Laboratorium Pracownia Zamiejscowa w Gdańsku ul. Na Stoku 48, 80-874 Gdańsk | ocl-gdansk@piorin.gov.pl 734 116 120 |
| 6 | GIORiN Centralne Laboratorium Oddział w Katowicach ul. Grabowa 1 A, 40-172 Katowice | ocl-katowice@piorin.gov.pl 734 116 128 |
| 7 | GIORiN Centralne Laboratorium Oddział w Kielcach ul. Wapiennikowa 21 a, 25-112 Kielce | ocl-kielce@piorin.gov.pl 734 116 176 |
| 8 | GIORiN Centralne Laboratorium Oddział w Krakowie ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków | ocl-krakow@piorin.gov.pl 734 116 124 |
| 9 | GIORiN Centralne Laboratorium Oddział w Koszalinie ul. Przemysłowa 4, 75-216 Koszalin | ocl-koszalin@piorin.gov.pl 734 116 095 |
| 10 | GIORiN Centralne Laboratorium Oddział w Radzyniu Podlaskim ul. Międzyrzecka 87, 21-300 Radzyń Podlaski | ocl-radzyn-podlaski@ piorin.gov.pl 734 116 117 |
| 11 | GIORiN Centralne Laboratorium Pracownia Zamiejscowa w Lublinie ul. Diamentowa 6, 20-447 Lublin | ocl-lublin@piorin.gov.pl 734 116 100; 734 116 083 |
| 12 | GIORiN Centralne Laboratorium Oddział w Łodzi ul. Siewna 13A, 94-250 Łódź | ocl-lodz@piorin.gov.pl 734 116 161 |
| 13 | GIORiN Centralne Laboratorium Pracownia Zamiejscowa w Sieradzu ul. P.O.W. 29, 98-200 Sieradz | ocl-sieradz@piorin.gov.pl 734 116 159 |
| 14 | GIORiN Centralne Laboratorium Oddział w Olsztynie ul. Kołobrzeska 11, 10-444 Olsztyn | ocl-olsztyn@piorin.gov.pl 734 116 152 |
| 15 | GIORiN Centralne Laboratorium Pracownia Zamiejscowa w Elblągu ul. Żuławska 2e, 82-300 Elbląg | ocl-elblag@piorin.gov.pl 734 116 113 |
| 16 | GIORiN Centralne Laboratorium Oddział w Poznaniu ul. Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznań | ocl-poznan@piorin.gov.pl 607 112 222; 788 624 865 |
| 17 | GIORiN Centralne Laboratorium Referencyjne Laboratorium Nasienne w Poznaniu ul. Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznań | rln@piorin.gov.pl 538 621 093 |
| 18 | GIORiN Centralne Laboratorium Oddział w Rzeszowie ul. Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów | ocl-rzeszow@piorin.gov.pl 734 116 143 |
| 19 | GIORiN Centralne Laboratorium Oddział w Warszawie ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła | ocl-warszawa@piorin.gov.pl 734 116 155 |
| 20 | GIORiN Centralne Laboratorium Oddział we Wrocławiu ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław | ocl-wroclaw@piorin.gov.pl 882 790 682; 734 116 093 |

Załącznik nr 3A do SWZ –

Rozdzielnik dystrybucji

Rozdzielnik dystrybucji

(plik Excel)

Załącznik nr 4 do SWZ -

Grupa kapitałowa

Wykonawca:

_____________________________________

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

_____________________________________

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie o braku o przynależności lub o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z  dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę akcesoriów laboratoryjnych oraz drobnego specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa - nr postępowania WIP.261.24.2026.AA

Oświadczam, że nie przynależę / przynależę * do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową:

* niepotrzebne skreślić

W przypadku odpowiedzi twierdzącej:

Składam listę podmiotów, razem z którymi przynależymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Jednocześnie przedkładam następujące dokumenty lub informacje, potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej:

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

kwalifikowany podpis elektroniczny osoby/ osób 
uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. Zamawiający dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ.

Załącznik nr 5 do SWZ -

Oświadczenie Wykonawcy

Wykonawca:

_____________________________________

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

_____________________________________

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z  dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu złożonym na druku formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę akcesoriów laboratoryjnych oraz drobnego specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa - nr postępowania WIP.261.24.2026.AA

są aktualne w zakresie określonym art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy z  dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

____________________________________________________________________________________

kwalifikowany podpis elektroniczny osoby/ osób 
uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. Zamawiający dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ.

Załącznik nr 6 do SWZ -

Oświadczenie Wykonawcy

Wykonawca:

_____________________________________

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

_____________________________________

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę akcesoriów laboratoryjnych oraz drobnego specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa - nr postępowania WIP.261.24.2026.AA

niniejszym oświadczam / oświadczamy*, iż:

nie zachodzą wobec mnie / nas* podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

____________________________________________________________________________________

kwalifikowany podpis elektroniczny osoby/ osób 
uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. Zamawiający dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ.

Załącznik nr 7 do SWZ -

Formularz oferty

FORMULARZ OFERTY

Centrum Obsługi Administracji Rządowej

ul. Powsińska 69/71

02-903 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia oraz treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę akcesoriów laboratoryjnych oraz drobnego specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa - nr postępowania WIP.261.24.2026.AA

ja / my niżej podpisani:

___________________________________________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz:

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)

Województwo:__________________________________________

Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy: ____________________________________________________________

(wpisać: mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo)

Nr KRS: __________________________________________________

NIP: __________________________________________________

REGON: ______________________________________________

Adres internetowy pod którym dostępny jest KRS lub CEIDG:

______________________________________________________________________________________________________________________

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

- OŚWIADCZAMY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem Pełnomocnikiem do reprezentowania nas w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu i zawarcia umowy jest:

________________________________________________________________________________________________________

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub Wykonawcy, którzy w powyższym zakresie ustanowili pełnomocnictwo)

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy wszelkie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- OŚWIADCZAMY, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- OFERUJEMY wykonanie zamówienia spełniającym wymagania opisane w Załączniku nr 2 do SWZ.

- OFERUJEMY wykonanie zamówienia za CENĘ OFERTOWĄ* - (Wykonawca wypełnia odpowiednio dla części na którą składa ofertę, Pozostały zakres części można usunąć lub wykreślić) obliczoną zgodnie z Formularzem asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, tj.:

w zakresie części 1 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 2 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 3 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 4 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 5 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 6 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 7 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 8 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 9 za cenę ______________________ zł brutto,

w zakresie części 10 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 11 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 12 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 13 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 14 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 15 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 16 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 17 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 18 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 19 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 20 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 21 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 22 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 23 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 24 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 25 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 26 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 27 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 28 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 29 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 30 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 31 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 32 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 33 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 34 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 35 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 36 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 37 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 38 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 39 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 40 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 41 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 42 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 43 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 44 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 45 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 46 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 47 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 48 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 49 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 50 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 51 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 52 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 53 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 54 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 55 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 56 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 57 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 58 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 59 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 60 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 61 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 62 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 63 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 64 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 65 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 66 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 67 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 68 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 69 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 70 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 71 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 72 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 73 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 74 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 75 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 76 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 77 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 78 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 79 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 80 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 81 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 82 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 83 za cenę _____________________ zł brutto,

- OFERUJEMY termin dostawy zamówienia, liczony od dnia zawarcia umowy * (Wykonawca wypełnia odpowiednio dla części na którą składa ofertę. Pozostały zakres części można usunąć lub wykreślić):

w zakresie części 1 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 2 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 3 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 45 dni kalendarzowych)

w zakresie części 4_____________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 5 ____________(wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 6 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 7 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 8 _____________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 9 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 10 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 11 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 12 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 13 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 14 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 15 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 16 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 17 ___________(wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 18 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 19 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 20 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 45 dni kalendarzowych)

w zakresie części 21 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 22 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 45 dni kalendarzowych)

w zakresie części 23 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 24 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 25 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 26 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 27 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 28 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 29 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 30 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 31 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 32 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 33 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 34 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 35 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 36 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 37 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 38 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 39 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 40 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 41 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 45 dni kalendarzowych)

w zakresie części 42 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 43 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 44 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 45 dni kalendarzowych)

w zakresie części 45 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 46 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 47 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 48 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 49 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 50 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 51 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 52 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 53 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 54 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 55 ___________  (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 56 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 45 dni kalendarzowych)

w zakresie części 57 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 45 dni kalendarzowych)

w zakresie części 58 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 45 dni kalendarzowych)

w zakresie części 59 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 45 dni kalendarzowych)

w zakresie części 60 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 45 dni kalendarzowych)

w zakresie części 61 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 62 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 45 dni kalendarzowych)

w zakresie części 63 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 64 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 45 dni kalendarzowych)

w zakresie części 65 __________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 66 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 67 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 68 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 69 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 45 dni kalendarzowych)

w zakresie części 70 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 45 dni kalendarzowych)

w zakresie części 71 ____________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 45 dni kalendarzowych)

w zakresie części 72 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 73 __________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 74 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 75 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 76 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 77 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 78 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 79 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 80 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 81 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 82_____________(wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 83 ____________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 45 dni kalendarzowych)

Oferowany termin dostawy nie może być dłuższy niż wskazany w Załaczniku nr 2 do SWZ dla danej części. W przypadku wskazania w formularzu oferty „Terminu dostawy” dłuższego niż wskazany w Załaczniku nr 2 do SWZ dla danej części, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Wykonawcy mają obowiązek podania oferowanego terminu dostawy w dniach kalendarzowych. W przypadku wskazania w formularzu oferty terminu dostawy w innej jednostce czasu (np. miesiąc), Zamawiający przy wyliczaniu punktów dla kryterium „Terminu dostawy” przyjmie, iż Wykonawca oferuje maksymalny termin dostawy (30/45 dni kalendarzowych) i przyzna 0 punktów w tym kryterium i poprawi treść oferty na podstawie art. 223 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp.

W przypadku braku wskazania w formularzu oferty Terminu dostawy, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje maksymalny termin dostawy i przyzna 0 punktów dla kryterium „Termin dostawy”.

Zastosowanie przez wykonawców innych części dnia niż pełne dni (np. 18,5 dnia) zostanie zaokrąglone przez Zamawiającego w dół do pełnych dni (dla np. 18,5  będzie to 18 dni).

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Projektowanych postanowieniach umowy.

- ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY samodzielnie / przy udziale Podwykonawców*

- * niepotrzebne skreślić

- Podwykonawcy zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

_____________________________________________________________________________________

(opis zamówienia zlecanego Podwykonawcy)

Podwykonawcą będzie:

_____________________________________________________________________________________

(wpisać nazwę i dane adresowe podmiotu, o ile są znane)

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko:

____________________________________________________________________

Adres: 		____________________________________________________________________

Telefon: 	   ________________________________

Adres e-mail:           ___________________________________________________________________

- ZAŁĄCZAMY do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

  - ________________________________

  - ________________________________

  - ________________________________

____________________________________________________________________________________

kwalifikowany podpis elektroniczny osoby/ osób 
uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. Zamawiający dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ.