WRZESIEŃ 2023r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338 z późn.zm.), § 21 ust. 1  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r.                                        w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U.                              z 2023r. poz. 537) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

1. z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

- Rościęcino (woda uzdatniona)  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 139/09/2023/NLW z dnia 02.20.2023r. i Nr 138/09/2023/NLW z dnia 04.10.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

- Bogucino (woda uzdatniona)  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 135/09/2023/NLW z dnia 02.20.2023r. i Nr 134/09/2023/NLW z dnia 04.10.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

- Kołobrzeg, ul. Tarnowskiego dz. nr 10/30 obręb 14 po rozpatrzeniu danych zawartych                         w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 131/09/2023/NLW z dnia 02.20.2023r.                            i Nr 45/09/2023/NLW z dnia 18.09.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1                 w Bogucinie,

- Dębogard 1 po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 145/09/2023/NLW z dnia 29.09.2023r. i Nr 144/09/2023/NLW z dnia 04.10.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Kołobrzeg, ul. Grzybowska dz. nr 411/2 obręb 9 po rozpatrzeniu danych zawartych                         w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 130/09/2023 z dnia 02.10.2023r.  i Nr 44/09/2023/NLW z dnia 18.09.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1                    w Bogucinie,

- Nieżyn 11 po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 129/09/2023/NLW z dnia 02.10.2023r. i Nr 46/09/2023/NLW z dnia 18.09.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

2. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Kołobrzeg, ul. Lwowska dz. nr 4/10 obręb 8  po rozpatrzeniu danych zawartych                               w sprawozdaniu   z badań laboratoryjnych Nr 156/09/2023/NLW z dnia 28.09.2023r.  i Nr 153/09/2023/NLW z dnia 04.10.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1                     w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/117816/09/2023 z dnia 26.09.2023r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp.  z o.o. Laboratorium Środowiskowe                       ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

3. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Skoczowie:

- Jazy 25 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 155/09/2023/NLW z dnia 28.09.2023r.  i Nr 154/09/2023/NLW z dnia 04.10.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

4. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Rymaniu:

- Rymań (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 127/09/2023/NLW z dnia 02.10.2023r. i Nr 43/09/2023/NLW z dnia 18.09.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

5. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Gorawinie:

- Gorawino (woda uzdatniona)  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 143/09/2023/NLW z dnia 02.10.2023r. i  Nr 142/09/2023/NLW z dnia 04.10.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

stwierdza

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem

w Bogucinie-Rościęcinie, Bagiczu, Skoczowie, Rymaniu i Gorawinie.