**WRZESIEŃ 2023r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338 z późn.zm.), § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023r. poz. 537) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

**1.** z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

- Rościęcino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 139/09/2023/NLW z dnia 02.20.2023r. i Nr 138/09/2023/NLW z dnia 04.10.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Bogucino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 135/09/2023/NLW z dnia 02.20.2023r. i Nr 134/09/2023/NLW z dnia 04.10.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Kołobrzeg, ul. Tarnowskiego dz. nr 10/30 obręb 14 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 131/09/2023/NLW z dnia 02.20.2023r. i Nr 45/09/2023/NLW z dnia 18.09.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Dębogard 1 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 145/09/2023/NLW z dnia 29.09.2023r. i Nr 144/09/2023/NLW z dnia 04.10.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Kołobrzeg, ul. Grzybowska dz. nr 411/2 obręb 9 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 130/09/2023 z dnia 02.10.2023r. i Nr 44/09/2023/NLW z dnia 18.09.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Nieżyn 11 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 129/09/2023/NLW z dnia 02.10.2023r. i Nr 46/09/2023/NLW z dnia 18.09.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**2.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Kołobrzeg, ul. Lwowska dz. nr 4/10 obręb 8 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 156/09/2023/NLW z dnia 28.09.2023r. i Nr 153/09/2023/NLW z dnia 04.10.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/117816/09/2023 z dnia 26.09.2023r. wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

**3.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Skoczowie:

- Jazy 25 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 155/09/2023/NLW z dnia 28.09.2023r. i Nr 154/09/2023/NLW z dnia 04.10.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**4.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Rymaniu:

- Rymań (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 127/09/2023/NLW z dnia 02.10.2023r. i Nr 43/09/2023/NLW z dnia 18.09.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**5.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Gorawinie:

 - Gorawino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 143/09/2023/NLW z dnia 02.10.2023r. i Nr 142/09/2023/NLW z dnia 04.10.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**stwierdza**

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem

w Bogucinie-Rościęcinie, Bagiczu, Skoczowie, Rymaniu i Gorawinie.