| ## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KŁOBUCKU |  |  |
| --- | --- | --- |
| 42 – 100 Kłobuck, ul. Staszica 28 |  |  |
| psse.klobuck@sanepid.gov.pl | (34) 317-22-60 | https://www.gov.pl/psse-klobuck |

Kłobuck, dnia 20.01.2025r.

NS-HK.9022.21.2025

Burmistrz Krzepic

ul. Częstochowska 13

42-160 Krzepice

Obszarowa ocena jakości wody na terenie gminy Krzepice w 2024r.

Na terenie gminy Krzepice realizacja zaopatrzenia ludności w wodę odbywa się poprzez:

1. Wodociąg publiczny Krzepice należący do: Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Targowa 19, 42-160 Krzepice. Średnia dobowa produkcja wody w 2024r. wynosiła  około 1 300 m3/d; liczba zaopatrywanej ludności – około 9 500 osób.

Ujmowana woda jest poddawana uzdatnianiu przy zastosowaniu następujących procesów: ozonowania, napowietrzania, odżelaziania, odmanganiania oraz filtracji. Uzdatniona woda dezynfekowana jest za pomocą promieni UV, a także podchlorynu sodu, w celu zapewnienia jej stabilności mikrobiologicznej w sieci rozdzielczej.

W roku 2024 z terenu gminy Krzepice nie odnotowano żadnych zgłoszeń związanych z niepożądanymi reakcjami po spożyciu wody dostarczanej za pomocą wyżej wymienionych urządzeń wodociągowych. Nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody. Nie prowadzono także żadnych postępowań administracyjnych i działań naprawczych związanych z jakością dostarczanej wody.

Wewnętrzna kontrola jakości wody prowadzona była prawidłowo, zgodnie z uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kłobucku harmonogramem oraz w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Kłobucku

lek. med. Andrzej Lisiecki

Otrzymują:

1. Adresat

2. A/a D.Ś.