Oferta badań laboratoryjnych

Laboratorium Badań Higieny Pracy (LHP) PSSE w Płocku

04.03.2024r.

| Przedmiot badań | Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda | Dokumenty odniesienia | Akredytacja |
| --- | --- | --- | --- |
| Środowisko pracy - hałas | Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Zakres: (25,0-135,0) dB Szczytowy poziom dźwięku C Zakres: (35,0-135,0)dB Metoda pomiarowa bezpośrednia. | PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej strategię 2- punkt 10 i strategię 3 – punkt 11 | A |
|  | Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy, - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) |  |  |
| Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach | Natężenie oświetlenia Zakres (20-10000) Metoda pomiarowa bezpośrednia. | LHP/PB-1-0-0 Wydanie I z dnia 19.02.2024r. | A |
|  | Równomierność oświetlenia (z obliczeń ) |  |  |
| Środowisko pracy - drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne | Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań Zakres: (0,5-100) m/s2 Metoda pomiarowa bezpośrednia. | PN-EN ISO 5349 - :2004 PN-EN ISO 5349-2:2004 PN-EN ISO 5349-2:2004/Z1:2015-11 | A |
|  | Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnej energetycznie dla 8-godzin działania sumy wektorowej skutecznych, skorygowanych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz) (z obliczeń) |  |  |
| Środowisko pracy - drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka | Skuteczne ważone Częstotliwościowo przyspieszenie drgań Zakres: (0,04-10) m/s2 Metoda pomiarowa bezpośrednia. | PN-EN 14253+A1:2011 | A |
|  | Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnego energetycznie dla 8 godzin działania skutecznego, skorygowanego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1,4 awx, 1,4 awy, 1,4 awz) (z obliczeń) |  |  |
| Środowisko pracy - powietrze | Pobieranie próbek do oceny Narażenia zawodowego na: - pyły przemysłowe -frakcja wdychalna -frakcja respirabilna - substancje organiczne, w tym: - frakcja wdychalna - metale i ich związki w tym: - frakcja wdychalna - frakcja respirabilna - substancje nieorganiczne w tym: - frakcja respirabilna - azbest - włókna respirabilne - ogniotrwałe włókna ceramiczne - ogniotrwałe włókna ceramiczne w mieszaninie z innymi włóknami mineralnymi - sztuczne włókna mineralne, z wyjątkiem ogniotrwałych włókien ceramicznych - włókna respirabilne Metoda dozymetrii indywidualnej. Wskaźniki narażenia (z obliczeń) | PN-Z-04008-07:2002+Az1:2004 | A |
| Środowisko pracy- powietrze | Stężenie pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia-frakcja wdychalna - apatyty i fosforyty - asfalt naftowy - cement portlandzki - ditlenek tytanu - grafit naturalny - grafit syntetyczny - kaolin - krzemionka bezpostaciowa i syntetyczna - pyły drewna - pyły mąki - pyły niesklasyfikowane ze względu na toksyczność - pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drena i mąku - sadza techniczna - siarczan (VI) wapnia (gips) - talk - wegiel (kammienny, brunatny) - węglan magnezu wapnia (dolomit) - weglik krzem, niewłóknisty Zakres (0,18-17,36) mg/m3 Metoda grawimetryczna. | PN-Z-04507:2022-05 PN-Z-04507:2022-05/Ap1:2022-08 | A |
| Środowisko pracy - powietrze | Stężenie pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia- frakcja respirabilna - apatyty i fosforyty - cement portlandzki - grafit naturalny - krzemionka bezpostaciowa i syntetyczna - pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna i mąki - talk - węgiel (kamienny, brunatny) Zakres: ( 0,09-6,31) mg/m3 Metoda grawimetryczna. | PN-Z-04508:2022-05 PN-Z-04508:2022-05/Ap1:2022-08 | A |

A – metoda akredytowana