Formularz stanu technicznego środka trwałego

| - Dane identyfikacyjne środka trwałego | Kombajn chodnikowy |
| --- | --- |
| - Marka, typ | SANDVIK/ MH-620 |
| - Numer fabryczny/seryjny | 41 |
| - Numer inwentarzowy | KOMBAJN MH-620 NR 41 |
| - Rok produkcji/budowy | 2013 |
| - Informacja o sprawności / uszkodzeniu środka trwałego | Kombajn rozebrany na główne podzespoły |
| - Historia napraw środka trwałego | Kombajn serwisowany przy udziale służb producenta |
| - Czy środek trwały wymaga niezbędnych napraw (jeżeli tak to jakich?) | Kombajn wymaga remontu kapitalnego wraz z modernizacja |
| - Czy środek trwały miał wypadek /kolizję? Specyfikacja naprawy. | nie |
| - Data ostatniego serwisu | Grudzień 2016 |
| - Data kolejnego przeglądu technicznego | - |
| - Czy środek trwały wymaga wkładu pieniężnego? | tak |
| - Czy środek trwały posiada wady ukryte? Jeżeli tak to jakie? | nie |
| - Czy środek trwały jest kompletny? | tak |
| - Czy środek trwały ma usterki? Jeżeli tak to jakie? | nie |
| - Uwagi | Kombajn zdeponowany w magazynie PeBeKa S.A. / Polkowice |