OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sukcesywna dostawa gazu propan do celów grzewczych do Rejonu Autostradowego w Łowiczu, Dzierzgów 114; 99-416 Nieborów.

- Przedmiotem zamówienia są dostawy:

gazu propan skroplony do celów grzewczych wyprodukowany według polskich norm                          PN-C 96008:1998 Przetwory Naftowe – Gazy Węglowodorowe – Gazy Skroplone C3-C lub równoważne oraz muszą spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie  wymagań jakościowych dla gazu skroplonego. W szacunkowej ilości 50 000 litrów bezpośrednio do zbiorników Zamawiającego.

| Lokalizacja |  | Rejon Autostradowy w Łowiczu Dzierzgów 114 99-416 Nieborów |
| --- | --- | --- |
| Pojemność zbiornika | litry | 3 szt. * 6 700 |
| Ilość przewidywanych dostaw paliwa w trakcie realizacji umowy | litry | 50 000 |
| Terminy umowy | od dnia zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy lub do wykorzystania kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy (w zależności od tego, która okoliczność nastąpi wcześniej) |  |

- Określona przez Zamawiającego ilość gazu jest wartością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości, co nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całego zakresu zamówienia          z uwagi na faktyczne zużycie. Zamawiający będzie zlecał dostawy do zbiorników                    o pojemnościach 6700 litrów, maksymalne dopuszczalne ciśnienie w zbiornikach 15,6/-0,08 bar, maksymalne dopuszczalne napełnienie 85%.

- Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia za pomocą autocystern wyposażonych:

- W pompy z zalegalizowanymi licznikami przepływu,

- W legalizowany przepływ gazu,

- W pompę ssąco tłoczącą,

- Wąż do tankowania o długości umożliwiającej swobodne tankownie pojazdu,

- Dostawy będą odbywały się zgodnie z środkami ostrożności przewidzianymi w karcie charakterystyki produktu propan – butan MIX LPG opracowanymi zgodnie Sporządzona zgodnie z  Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z 20.05.2010r. zmieniające Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 18 grudnia            w sprawie rejestracji, oceny udzielania zezwoleń  i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów.

- Do każdej dostawy Wykonawca winien jest dołączyć aktualne świadectwo jakości gazu wydane przez producenta dla danej partii gazu. Niespełnienie powyższego warunku skutkować będzie odmową przyjęcia dostawy oraz karami wynikającymi z nieterminowych dostaw przewidzianymi w umowie.

- W przypadku wystąpienia szkody w instalacji grzewczej Zamawiającego wynikłej                            i udowodnionej z winy złej jakości paliwa Wykonawca pokryje koszty napraw oraz wszystkie inne ewentualne straty Zamawiającego.

- Podstawą wzajemnych rozliczeń będzie ilość dostarczonego gazu określona w litrach.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia gazu w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze licząc od dnia następnego po dniu złożenia przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego zamówienia.

- Rozliczenie dostaw będzie następowało nie częściej niż raz w miesiącu po wykonaniu usługi i potwierdzeniu jej wykonania przez osoby nadzorujące, wyznaczone przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru ilościowo-jakościowego;  załącznik nr 2

- Od dnia wejścia w życie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) wystawianie i doręczanie faktur VAT następuje 
z wykorzystaniem Krajowego  Systemu e-Faktur (KSeF) zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz przepisami wykonawczymi.

- Poprawnie wystawiona faktura, wraz z kompletem wymaganych Umową dokumentów powinna być doręczona w KSeF na:

Nabywca: GDDKiA, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa NIP: 5262605735;
Odbiorca, który musi być koniecznie wpisany jako trzeci podmiot na fakturze: 
GDDKiA, Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź, NIP:7251713273.

- Wykonawca musi posiadać zezwolenie do wykonywania przedmiotu zamówienia Koncesję na obrót paliwami ciekłymi (OPC) a także wykonywać ją zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie materiałów niebezpiecznych;

- Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją umowy i dostawą przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy.

- Dostawy gazu mają odbywać się w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego.  Dostawy przy minimalnej i maksymalnej dopuszczalnej temperaturze -20 ° C/40° C

- Termin realizacji:

Od dnia zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy lub do wykorzystania kwoty, 
o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy (w zależności od tego, która okoliczność nastąpi wcześniej). Dostawy cząstkowe będą odbywały się sukcesywnie 
w zależności od potrzeb Zamawiającego.